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Serviço Municipal de Água e Esgoto - SEMAE

Autarquia Municipal (Lei Municipal n.º 1657 de 30 de abril de 1969)

CONCORRÊNCIA N.º 03/2.009 – PROCESSO N.º 2040/2009
EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DAS OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DA PONTE DO CAIXÃO E RESPECTIVA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DO SISTEMA, PELO PERÍODO DE 02 (DOIS) ANOS
ESCLARECIMENTOS N.º 01 

(EDITAL REPUBLICADO NA ÍNTEGRA)

(questionamentos formulados no período de 22/09/2009 a 09/10/2009)


1) QUESTIONAMENTO
“Estamos encontrando diversos itens onde constam unidade, preço unitário e quantidade porem seus custos totais não estão sendo considerados nos sub-totais das frentes , como por exemplo : 6.5.3.2.1 a 6.5.3.2.5 ;  6.5.7.3.1 a 6.5.7.3.3 ; 6.5.7.7.1 a 6.5.7.7.4 ; 8.7.8.3.1 a 8.7.8.3.4 ; 9.7.7.2.1 a 9.7.7.2.3 ; 9.7.6.6.1 a 9.7.6.6.3 ; 10.3.6.1.1 a 10.3.6.1.6”
R: * 6.5.3.2.1 a 6.5.3.2.5 - fazem parte do item 6.5.3.2 (são peças do conjunto). A somatória desses sub-itens (6.5.3.2.1 a 6.5.3.2.5) compõem o conjunto;
 * 6.5.7.3.1 a 6.5.7.3.3 - fazem parte do item 6.5.7.3 (são peças do conjunto). A somatória desses sub-itens (6.5.7.3.1 a 6.5.7.3.3) compõem o conjunto;
 * 6.5.7.7.1 a 6.5.7.7.4 - fazem parte do item 6.5.7.7 (são peças do conjunto). A somatória desses sub-itens (6.5.7.7.1 a 6.5.7.7.4) compõem o conjunto;
 * 8.7.8.3.1 a 8.7.8.3.4 - fazem parte do item 8.7.8.3 (são peças do conjunto). A somatória desses sub-itens (8.7.8.3.1 a 8.7.8.3.4) compõem o conjunto;

 * 9.7.7.2.1 a 9.7.7.2.3 - fazem parte do item 9.7.7.2 (são peças do conjunto). A somatória desses sub-itens ( 9.7.7.2.1 a 9.7.7.2.3) compõem o conjunto;

 * 9.7.6.6.1 a 9.7.6.6.3 - fazem parte do item 9.7.7.6 (são peças do conjunto). A somatória desses sub-itens ( 9.7.6.6.1 a 9.7.6.6.3) compõem o conjunto. OS NÚMEROS DEVEM SER CORRIGIDOS. O CORRETO SERIA 9.7.7.6.1 A 9.7.7.6.3 A PLANILHA ESTÁ COM NUMERAÇÃO ERRADA;

 * 10.3.6.1.1 a 10.3.6.1.6 - fazem parte do item 10.3.6.1 (são peças do conjunto). A somatória desses sub-itens ( 10.3.6.1.1 a 10.3.6.1.6) compõem o conjunto.
2) QUESTIONAMENTO

“Os itens 8.5.1 a 8.5.3 estão sem quantidades e unidade de medição, apenas com custos totais destes itens.”

R: conforme anexo único deste 

3) QUESTIONAMENTO

“Vários itens das frentes da planilha relativos a Equipamentos , Tubulações e Acessórios  estão sem unidades de medição , sendo que necessitamos das mesmas para correta quantificação e conseqüente cotação.”  
R: conforme anexo único deste 

4) QUESTIONAMENTO

“
Estamos entendendo que as Composições de Serviços Unitários referentes  aos serviços de forma plana , armadura de aço , concreto estrutural , bombeamento de concreto e concreto não estrutural deverão ser apresentadas exatamente aquelas do anexo 12 , não podendo ser apresentadas outras diferentes daquelas . Está correto nosso entendimento ?” 

R: Devem ser apresentadas planilhas abertas quantificando valores dos itens que fazem parte dos serviços.
5) QUESTIONAMENTO

“
Relativamente aos anexos 13 e 14 , as composições analíticas dos BDI’s também terão de seguir exatamente os itens e valores dos citados anexos apresentados? Estamos entendendo que, relativamente aos  valores ,  cada empresa licitante poderá alterar estes valores de acordo com suas características . Está correto este entendimento ?” 

R: Sim. Cada empresa possui suas características. Obviamente uma delas poderá alterar valores.
6) QUESTIONAMENTO

“
Ainda relativamente às composições , terão de ser apresentadas todas as composições dos serviços de engenharia da planilha orçamentária ou somente aquelas do anexo 12 ?”
R: Somente do anexo 12.
7) QUESTIONAMENTO

“
As quantidades de estacas raiz indicadas em projeto não são as mesmas daquelas indicadas em planilha orçamentária : esta indica 396,00 m e o projeto indica 384,00 m”
R: As quantidades variam conforme perfil do terreno. Conforme previsto no edital, o regime de execução é de empreitada por preço unitário. 

8) QUESTIONAMENTO

“
Os projetos estruturais e a planilha apresentam pilares pré-moldados (planilha apresenta verba ) cujos detalhes construtivos não encontramos nos projetos , tais como carga , taxa de armação,etc”
R: O galpão pré-moldado projetado contempla tão somente a cobertura do sistema de desidratação de lodo. A estrutura deve ser contemplada para peso próprio e cobertura. Para as diferentes empresas do ramo é questão de cálculo simples e expedito; orçamento na mesma proporção.

9) QUESTIONAMENTO

“
A planilha orçamentária apresenta execução de piso em concreto protendido cujos detalhes não encontramos nos projetos para correta cotação” 

R: Piso em concreto protendido, espessura de 12cm, com aplicação de brita graduada (e = 8cm) e regularização com pó de pedra. Posterior colocação de lona preta. Cordoalhas plastificadas e engraxadas, barras de transferência, reforço no entorno dos pilares e cabeceiras de protensão. Concreto de Fck = 30 Mpa. Nivelamento com equipamento laser scred. Cura química, capacidade de 4,00 ton/m². 

10) QUESTIONAMENTO

“Os projetos apresentam pilares e vigas em estrutura metálica que pelo que pudemos perceber não constam na planilha orçamentária . Da mesma forma , está prevista uma escada metálica que também não aparece na planilha.”
R: A planilha orçamentária contempla as escadas e talha com trolley. A estrutura para suporte da talha será posteriormente executado pelo Semae.

11) QUESTIONAMENTO

“
Relativamente às exigências de “Capacidade Técnica Profissional“, o edital diz que teremos de apresentar : 

7.5.5.- Declaração de que disporá, durante o período de execução das obras, de pessoal técnico em quantidades iguais ou superiores aos seguintes mínimos exigidos: 01 (um) engenheiro com experiência em obras de saneamento básico; 01 (um) engenheiro ou tecnólogo com experiência em montagens eletromecânicas, 01 (um) encarregado com experiência como mestre de obras; e 01 (um) topógrafo.

7.5.5.1
- A declaração deverá conter a qualificação completa dos membros da equipe técnica colocada à disposição e estar acompanhada de atestados, declarações, currículos, carteira de trabalho ou qualquer outro documento hábil a comprovar a experiência dos técnicos.

7.5.6
Declaração de que disporá, durante o período de operação do sistema, de pessoal técnico em quantidades iguais ou superiores aos seguintes mínimos exigidos: 01 (um) consultor na área de tratamento de esgotos com experiência profissional comprovada e 01 (um) técnico de laboratório ou tecnólogo de saneamento com experiência em tratamento de água ou esgoto.

7.5.6.1
A declaração deverá conter a qualificação completa dos membros da equipe técnica colocada à disposição e estar acompanhada de atestados, declarações, currículos, carteira de trabalho ou qualquer outro documento hábil a comprovar a experiência dos técnicos.

Estamos entendendo que não será necessário comprovar vínculo empregatício dos profissionais citados com as empresas licitantes . Está correto nosso entendimento?
R: A comprovação de vínculo dos profissionais exigidos nos subitens 7.5.5 e 7.5.6, não será exigida como condição de habilitação, mas, será cobrada como condição para assinatura do contrato e/ou para a sua execução, conforme demais disposições do edital. 

12) QUESTIONAMENTO

“
Ainda sobre o referido edital , o item 7.7 _” Documentação a ser entregue por consórcios “ – subitem 7.7.3 “ Isoladamente ou em conjunto” – 7.7.3.1 – “Garantia de Participação a ser prestada nos termos do subitem 7.4.4 – estamos entendendo que a referida garantia poderá ser prestada exclusivamente em nome da empresa líder do consórcio . Está correto nosso entendimento ?”  
R: Vide subitem 7.7.3.
 e 7.7.3.1 do edital. 

Piracicaba, 13 de outubro de 2009
Vera Lucia Faria Perina
Divisão de Suprimento e Patrimônio
Gilberto Fernandes Pissinatto
Engenheiro Civil
CREA 5060345218
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