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Serviço Municipal de Água e Esgoto - SEMAE

Autarquia Municipal (Lei Municipal n.º 1657 de 30 de abril de 1969)

CONCORRÊNCIA N.º 01/2.010 – PROCESSO N.º 245/2010
EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DAS OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DA PONTE DO CAIXÃO E RESPECTIVA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DO SISTEMA, PELO PERÍODO DE 01 (UM) ANO

ESCLARECIMENTOS N.º 01 

(questionamentos formulados no período de 04/02/2010 a 28/02/2010)


1) QUESTIONAMENTO:

“Por favor, informar se os serviços abaixo listados terão seus preços zerados (nulos)?, uma vez que foi considerado uma quantidade e preços unitários para os serviços, mas não está considerando a soma destes itens no valor total da planilha de preços, segue as listas desses serviços:”
6.5.3.2.1
 Eletroduto de aço galvanizado a fogo tipo pesado  Ø1", em barra de 3m, fornecido com uma luva
M
15,24
1,00

6.5.3.2.2
 Curva de 90 graus, para eletroduto de aço galvanizado a fogo tipo pesado rígido Ø1",  fornecida
com duas luvas
Pç
12,80
1,00

6.5.3.2.3

Tomada universal com pino terra, para uso ao tempo
Pç
10,53
1,00

6.5.3.2.5

Tomada tripolar compino terra, para uso ao tempo

Pç
10,53
1,00

R.: São peças do conjunto e fazem parte do item 6.5.3.2.
6.5.7.3.1

Caixa de passagem em alumínio, a prova de tempo, entradas rosqueadas, com acessório para fixação em parede, 30x30x10 cm
Pç.
288,50
1,00

6.5.7.3.2

Bornes unipolares com acessórios para 16 A
Pç.
9,57
6,00

6.5.7.3.3

Prensa cabos em alumínio Ø3/8”
 Pç. 2,94
2,00

R.: São peças do conjunto e fazem parte do item 6.5.7.3.
6.5.7.5.1

Condulete em alumínio LB Ø 1 ”
pç
6,23
1,00

6.5.7.5.2

Prensa cabos em alumínio Ø3/8”

pç
2,94
1,00



6.5.7.5.3

Bucha de redução Ø1” x Ø3/8”
pç
2,87
1,00


R.: São peças do conjunto e fazem parte do item 6.5.7.5.
6.5.7.6.1

Condulete em alumínio C Ø 1 ”
pç
6,23
1,00




6.5.7.6.2

Bucha de redução Ø1” x Ø3/4”
pç
2,04
1,00

R.: São peças do conjunto e fazem parte do item 6.5.7.6.
6.5.7.7.1

Condulete em alumínio L Ø3 ”
pç
63,45
2,00

6.5.7.7.2

Bucha de redução Ø3” x Ø1”
pç
30,63
1,00

6.5.7.7.3

Eletroduto flexível, com dois terminais macho, um giratório, Ø1"x1,5 metro
pç
 79,74
1,00

6.5.7.7.4

Eletroduto flexível, com dois terminais macho, um giratório, Ø3"x1,5 metro
Pç.
239,23
1,00

R.: São peças do conjunto e fazem parte do item 6.5.7.7.
8.7.8.1.1

Condulete em alumínio C Ø 1 ”

pç
6,23
1,00

8.7.8.1.2

Bucha de redução Ø1” x Ø3/4”

pç
2,04
1,00

R.: São peças do conjunto e fazem parte do item 8.7.8.1.
8.7.8.2.1

Condulete em alumínio L Ø1.1/2”
pç
15,58
1,00

8.7.8.2.2

Eletroduto flexível, com dois terminais macho, um giratório, Ø1.1/2"x1,0 metro








pç
200,27
1,00

R.: São peças do conjunto e fazem parte do item 8.7.8.2.
8.7.8.3.1

Condulete em alumínio C Ø 1 ”

pç
6,23
1,00

8.7.8.3.2

Bucha de redução Ø1” x Ø3/8”

pç
2,87
1,00

8.7.8.3.3

Condulete em alumínio L Ø 1 ”

pç
6,23
1,00

8.7.8.3.4

Prensa cabos em alumínio Ø3/8”

pç
2,94
1,00


R.: São peças do conjunto e fazem parte do item 8.7.8.3.
9.7.6.2.1

Condulete em alumínio LB Ø 1 ”

pç
6,23
1,00

9.7.6.2.2

Prensa cabos em alumínio Ø3/8”

pç
2,94
1,00

R.: São peças do conjunto e fazem parte do item 9.7.6.2.
9.7.6.5.1

Condulete em alumínio LØ 1 ”

pç
6,23
1,00



9.7.6.5.2

Prensa cabos em alumínio Ø3/8”

pç
2,94
1,00

9.7.6.5.3

Bucha de redução Ø1” x Ø3/8”

pç
2,87
1,00


R.: São peças do conjunto e fazem parte do item 9.7.6.5.
9.7.6.6.1

Condulete em alumínio TØ 1 ”

pç
6,23
1,00

9.7.6.6.2

Prensa cabos em alumínio Ø3/8”

pç
2,94
1,00

R.: São peças do conjunto e fazem parte do item 9.7.6.6.
10.3.6.1.4
 Condulete em alumínio L Ø1 ”



pç
6,23
1,00



10.3.6.1.5 Eletroduto flexível, com dois terminais macho, um giratório, Ø1"x2,0 metros










pç
91,71
1,00

10.3.6.1.6
Curva para eletroduto em aço, com galvanização a fogo, tipo pesado, fornecida com

 

duas luvas, Ø1"





pç
3,12
1,00

R.: São peças do conjunto e fazem parte do item 10.3.6.1.
10.3.6.2.1
Condulete em alumínio L Ø2 ”

pç
22,21
1,00

10.3.6.2.3
Eletroduto flexível, com dois terminais macho, um giratório, Ø3/4"x1,0 metro
pç
47,72
1,00

R.: São peças do conjunto e fazem parte do item 10.3.6.2.
10.3.6.3.2
Bucha de redução Ø2” x Ø3/4”

pç
3,91
1,00

10.3.6.3.3
Eletroduto flexível, com dois terminais macho, um giratório, Ø3/4"x1,0 metro
pç
47,72
1,00

R.: São peças do conjunto e fazem parte do item 10.3.6.3.
11.4.6.4.3
Curva para eletroduto em aço, com galvanização a fogo, tipo pesado, fornecida com duas luvas, 

Ø1"




pç
3,12
1,00

R.: São peças do conjunto e fazem parte do item 11.4.6.4.
11.4.6.5.2 
Bucha de redução Ø1” x Ø3/4”

pç
2,04
1,00

11.4.6.5.3
Eletroduto flexível, com dois terminais macho, um giratório, Ø3/4"x1,0 metro








pç
47,72
1,00

R.: São peças do conjunto e fazem parte do item 11.4.6.5.
15.2.8.2.2
Curva de 90 graus, para eletroduto de aço galvanizado a fogo tipo pesado rígido Ø1", fornecida 

com duas luvas
Pç
12,80
1,00

15.2.8.2.3
Tomada universal com pino terra, para uso ao tempo

Pç
10,53
1,00

15.2.8.2.4
Tomada bipolar com pino terra, para uso ao tempo

Pç
10,53
1,00

15.2.8.2.5
Tomada tripolar compino terra, para uso ao tempo

Pç
10,53
1,00

R.: São peças do conjunto e fazem parte do item 15.2.8.2.
17.7.2.4.2
Curva de 90 graus, para eletroduto de aço galvanizado a fogo tipo pesado rígido Ø1", fornecida 

com duas luvas
Pç
12,80
1,00



17.7.2.4.3
Tomada universal com pino terra, para uso ao tempo

Pç
10,53
1,00

17.7.2.4.4
Tomada bipolar com pino terra, para uso ao tempo

Pç
10,53
1,00

R.: São peças do conjunto e fazem parte do item 17.7.2.4.
17.7.4.1.1
Caixa de passagem em alumínio, a prova de tempo, entradas rosqueadas, com acessório para fixação em parede, 20x20x10 cm

Pç.
252,45
1,00




17.7.4.1.2
Bornes unipolares com acessórios para 16 A

Pç.
9,57
9,00

17.7.4.1.3
Prensa cabos em alumínio Ø3/8”


Pç.
2,94
4,00

4,00


R.: São peças do conjunto e fazem parte do item 17.7.4.1.
17.7.4.2.1
Caixa de passagem em alumínio, a prova de tempo, entradas rosqueadas, com acessório para 

fixação em parede, 20x20x10 cm

Pç.
26,80
1,00


17.7.4.2.2
Bornes unipolares com acessórios para 16 A


Pç.
9,57
5,00

17.7.4.2.3
Prensa cabos em alumínio Ø3/8”



Pç.
2,94
2,00

R.: São peças do conjunto e fazem parte do item 17.7.4.2.
2) QUESTIONAMENTO:

“No item 8.7 do edital temos a composição dos preços unitários, constantes nas planilhas do anexo 12. Devemos apresentar apenas os serviços constante do anexo 12 ou de toda planilha de preços conforme o anexo 10 e 11?”
R.: Somente do Anexo 12.
3) QUESTIONAMENTO:

“Na planilha de Orçamento do arquivo “7676__Anexo10 – planilha de preços – obra.xls” temos os seguintes itens:

	ITEM
	DESCRIÇÃO
	UNID.
	.UNIT.
	         QTD

	9.3
	Regularização de Piso
	M²
	    525,00 
	     14,00 

	9.4
	Passeio de Entorno
	M²
	    264,00 
	     22,00 

	11.2.4
	Cimbramento tubular
	M³
	 1.380,00 
	       8,00 


Perguntamos: Observamos que os preços unitários destes itens estão invertidos com a quantidade. Está correto nosso entendimento? Como devemos proceder?”
R.: É correta a observação. Contudo, a inversão não acarreta diferenças no valor final da proposta.

4) QUESTIONAMENTO:

“No que se refere à participação em Consórcio, item 3.2.1 se a empresa líder do consórcio fizer a visita técnica item 4 e seguintes, dispensará a outra consorciada dessa exigência, está correto nosso entendimento? Em caso negativo como proceder?”
R.: Vide subitem 7.29.4 do edital.
5) QUESTIONAMENTO:

“No que se refere à participação em Consórcio item 3.2.1, se a empresa líder do consórcio recolher a garantia de participação item 7.18 no valor total dispensará a outra consorciada dessa exigência, está correto nosso entendimento? Em caso negativo como proceder?”
R.: Vide subitem 7.30.1 do edital.
Piracicaba, 01 de março de 2010

Célia Regina Boaretto Rodrigues 

Setor de Suprimentos
Gilberto Fernandes Pissinatto
Departamento de Obras Hidráulicas
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