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	Serviço Municipal de Água e Esgoto – SEMAE

Autarquia Municipal - Lei Municipal n.º 1.657 de 30 de abril de 1969

COMISSÃO PERMANENTE DE ABERTURA E JULGAMENTO DE LICITAÇÃO





EXTRATO DA ATA DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS
TOMADA DE PREÇOS N.º 01/2010 -  PROCESSO N.º 141/2010

OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS VISANDO A AMPLIAÇÃO DE REDE DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DO LOTEAMENTO VIVENDAS BELA VISTA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÃO-DE-OBRA SIMPLES E ESPECIALIZADA E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DO CONTRATO.
A Comissão Permanente de Abertura e Julgamento de Licitações, às vistas das exigências do Instrumento Convocatório e da Lei de Licitações, decide comissão decide HABILITAR as empresas bema empreendimentos e construções ltda, construtora e pavimentadora concivi ltda, d.r.r. conslstruções e comércio ltda, j.p.a. ambiental, serviços e obras ltda e replan saneamento e obras ltda. por atender todos os requisitos de habilitação e INABILITAR a empresa conesb construção engenharia e saneamento ltda,  por apresentar Atestado de Capacidade Técnica incompatível com o solicitado, em desacordo com o subitem 7.1.2.2. do Edital, conforme ata de diligência efetuada junto ao DMAE/RS, fls. 342 a 358 e também por apresentar a Declaração completa dos componentes, conforme exigido no item 7.1.3, sem assinatura. No edital é solicitado  no item 7.1.2.2 “ A pertinência e compatibilidade para comprovação da capacidade técnica serão aferidas através de atestado em que figure, no mínimo, a execução de uma rede, adutora ou sub-adutora de água tratada com pelo menos 1.000m de extensão, com tubos de PVC PBA, PVC DEFoFo ou Ferro Fundido Dúctil.  Os atestados apresentados empresa Conesb, são de obras realizadas utilizando tubos de PEAD, os quais demandam um processo muito diferente de tubulação com materiais de PVC, DEFOFO ou FºFº. Os tubos de PEAD são unidos por solda (eletrofusão ou solda de topo) enquanto que os tubos de PVC PBA, PVC DEFOFO e FERRO FUNDIDO DÚCTIL, são unidos através de  junta elástica. Mesmo pensando em aumentar a competitividade, não havia como aceitar os atestados, por se tratarem de obras completamente diferentes do solicitado no edital. O presidente determinou, para o conhecimento dos eventuais interessados a divulgação da deliberação na página oficial do Semae na Internet (www.semaepiracicaba.org.br) e a publicação no Diário Oficial do Município, cuja data será tomada como base para recurso administrativo. Caso não haja interposição de recurso, fica marcada a abertura dos envelopes n.º 2 “Proposta Comercial” das empresas habilitadas para o dia 4 de março de 2010, às 08h30min. 

Piracicaba, 22 de fevereiro de 2010.

                                                                                                                                   João Galdino da Silva
                                                                                                                                   Presidente da Comissão
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