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Serviço Municipal de Água e Esgoto - SEMAE

Autarquia Municipal (Lei Municipal n.º 1657 de 30 de abril de 1969)
PREGÃO N.º 070 /2011 - PROCESSO N.º 875/2011
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 12 (DOZE) RESERVATÓRIOS EM AÇO CARBONO PARA ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO HUMANO, PARA O DISTRITO AUTOMOTIVO DE PIRACICABA.
ESCLARECIMENTO


Diante de questionamento efetuado por empresa interessada em participar da licitação, informamos abaixo as perguntas efetuadas e o esclarecimento prestado pela unidade requisitante.


Perguntas:
a) “Podemos modificar as dimensões indicadas de diâmetro e altura dos reservatórios, mantendo seu volume útil especificado? desde que não impliquem em prejuízo da carga hidráulica superior a 1,00 mca.”
 b) “A fundação (base) dos reservatórios será por conta do SEMAE ?”
Resposta: 
Conforme consta no Termo de Referência:

a) As dimensões diâmetro e altura de cada reservatório poderão ser alteradas desde que mantidos os volumes úteis especificados e que não haja prejuízo da carga hidráulica superior a 1,0 mca. 

b) A instalação dos reservatórios sobre base em concreto armado será realizada por conta do SEMAE.

Piracicaba, 20 de abril de 2011
Celia Regina Boaretto Rodrigues

Setor de Suprimentos
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