## Planilha1
Razão Social:
CNPJ: |  |  |  | Inscrição Estadual:
Endereço:
Fone: |  |  |  | Fax:
Site: |  |  |  | Email:
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
Pregão Presencial - 076/2022 - PROCESSO 2022/003163
LOTE 01
ITEM | QUANT | UNID. | DESCRIÇÃO | $ UNITÁRIO | $ TOTAL | MARCA / MODELO
1 | 20 | pç | FITA ELÉTRICA DE ALTA TENSÃO, COMPOSTA À BASE DE BORRACHA DE ETILENO-PROPILENO, PARA AUTOFUSÃO NO MOMENTO DA APLICAÇÃO, COM ISOLAÇÃO DE 600 V À 69.000V, ESPESSURA DE 0,76 MM, LARGURA DE 19 MM EM ROLOCOM 10 METROS DE COMPRIMENTO. DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NBR 10669.
2 | 30 | pç | FITA ISOLANTE COM LARGURA DE 19 MM X 10 M DE COMPRIMENTO NA COR AMARELA. DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM O INMETRO.
3 | 5 | pç | FITA ISOLANTE COM LARGURA DE 19 MM X 10 M DE COMPRIMENTO NA COR VERDE. DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM O INMETRO.
4 | 30 | pç | FITA ISOLANTE COM LARGURA DE 19 MM X 10 M DE COMPRIMENTO NA COR VERMELHA. DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM O INMETRO.
5 | 150 | pç | FITA ISOLANTE, ANTICHAMA, NAS SEGUINTES MEDIDAS, DE 19 MM X 20 M X 0,19 MM, EMBALADAS EM ESTOJO PLÁSTICO. OBS.: DEVE CONSTAR NA EMBALAGEM AS ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO, ASSIM COMO A NBR QUE A REGE.DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM O INMETRO.
6 | 15 | pç | FITA OLEADA DE (2") 50 MM X 33 M X 0,17 MM, TECIDO DE ALGODÃO É OLEADO E REVESTIDO COM UM VERNIZ AMARELO DE ISOLAMENTO ELÉTRICO DE ALTA QUALIDADE, TIPO CAMBRAIA, ACABAMENTO LISO, CLASSE DE TENSÃO ATÉ 600V, PROPRIEDADE ELÉTRICA ESTPAVEL ATÉ 105º C.
Total do Lote 01 item(s): 1,2,3,4,5 e 6 | [5 empty] | R$
LOTE 02
ITEM | QUANT | UNID. | DESCRIÇÃO | $ UNITÁRIO | $ TOTAL | MARCA / MODELO
7 | 20 | pç | CONECTOR ELÉTRICO DE 2 POLOS, BARRA COM 12 BORNES, COM PARAFUSOS, PARA FIOS ATÉ 16 MM², DE BAQUELITE, ATÉ 140 °C.
8 | 3 | pç | CONTATOR DE POTÊNCIA, CATEGORIA AC3, CORRENTE NOMINAL DE SERVIÇO 9 A EM ATÉ 500 V, TENSÃO NOMINAL DAS BOBINAS 220 V, COM CONTATOS AUXILIARES INA + INF, FIXAÇÃO ATRAVÉS DE PARAFUSOS OU TRILHO. OS CONTATORES DEVERÃO ATENDER A MARCA DE CONFORMIDADE DA UNIÃO CERTIFICADORA DA INDÚSTRIA ELETRO-ELETRÔNICA (UCIEE).
9 | 4 | pç | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR DE 16 A, CURVA C, PARA TRILHO, PADRÃO EUROPEU, CONFORME NORMA DIN. DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM O INMETRO.
10 | 5 | pç | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR DE 20 A, CURVA C, PARA TRILHO, PADRÃO EUROPEU, CONFORME NORMA DIN. DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM O INMETRO.
11 | 20 | pç | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR DE 6A, CURVA C, PARA TRILHO, PADRÃO EUROPEU, CONFORME NORMA DIN. DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM O INMETRO.
Total do Lote 02 item(s): 7,8,9,10 e 11 | [5 empty] | R$
LOTE 03
ITEM | QUANT | UNID. | DESCRIÇÃO | $ UNITÁRIO | $ TOTAL | MARCA / MODELO
12 | 5 | pç | RELÉ DE CONTROLE DE NÍVEL POR LÍQUIDO CONDUTIVO, COM SENSIBILIDADE AJUSTÁVEL COM FUNÇÕES DE ESVAZIAR OU ENCHER, CONTROLE DE NÍVEL MÁXIMO E MÍNIMO, INDICADOR LED, SELETOR ROTATIVO DE FUNÇÕES COM TEMPO DE RETARDO DE ENCHER OU ESVAZIR COM 0,5 E 7,0 SEGUNDOS, DUPLA ISOLAÇÃO DE 6 KV ENTRE BOBINA E CONTATOS, ELETRODO E BOBINA, E CONTATOS E ELETRODO, TENSÃO NOMINAL DE 250 V, POTÊNCIA PARA MOTOR MONOFÁSICO DE 0,55 KW, 60 HZ, CORRENTE NOMINAL DE 16 A, GRAU DE PROTEÇÃO IP 20, PARA MONTAGEM EM TRILHO DE 35 MM, COM 03 (TRÊS) ELETRODOS PARA APLICAÇÃO EM ESGOTO DOMÉSTICO PARA TENSÃO DE 4 V, E CORRENTE DE 0,2 MA, SENDO NÍVEL MÁXIMO, NÍVEL NÍNIMO, E COMUM, COM CABO DE 6,0 METROS DE COMPRIMENTO.
19 | 50 | pç | RELÉ FOTOELÉTRICO COM BASE, CAPACIDADE DE 1000 W X 220 V.
20 | 5 | pç | RELÉ FOTOELÉTRICO, COM RABICHO, CAPACIDADE DE 1000 W, 220 V.
Total do Lote 03 item(s): 12,19 e 20 | [5 empty] | R$
LOTE 04
ITEM | QUANT | UNID. | DESCRIÇÃO | $ UNITÁRIO | $ TOTAL | MARCA / MODELO
13 | 10 | pç | FUSÍVEL RETARDADO NH 50A, TAMANHO 00, CLASSE GL/GG, 120 KA, 500 VCA, DIN 43620 DE BAIXA PERDA. DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM O INMETRO.
14 | 10 | pç | FUSÍVEL RETARDADO NH 63A, TAMANHO 00, CLASSE GL/GG, 120 KA, 500 VCA, DIN 43620 DE BAIXA PERDA. DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM O INMETRO.
15 | 5 | pç | FUSÍVEL RETARDADO NH 80A, TAMANHO 00, CLASSE GL/GG, 120 KA, 500 VCA, DIN 43620 DE BAIXA PERDA. DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM O INMETRO.
16 | 15 | pç | FUSÍVEL RETARDADO NH 125A, TAMANHO 00, CLASSE GL/GG, 120 KA, 500 VCA, DIN 43620 DE BAIXA PERDA. DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM O INMETRO.
17 | 10 | pç | FUSÍVEL RETARDADO NH 160A, TAMANHO 01, CLASSE GL/GG, 100 -120 KA, 500 VCA, DIN 43620 DE BAIXA PERDA. DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM O INMETRO.
18 | 20 | pç | FUSÍVEL ULTRA-RÁPIDO NH 710A, TAMANHO 2, PROTEÇÃO AR, 100 KA, 690 VCA, NBR 11.841. DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM O INMETRO.
Total do Lote 04 item(s): 13,14,15,16,17 e 18 | [5 empty] | R$
TOTAL GERAL DA PROPOSTA
Prazo de garantia: mínimo de
Local |  | Data |  | Assinatura e identificação do
representante legal da empresa