## Planilha1
Razão Social: |  |  |  | Inscrição Estadual:
CNPJ: |  |  |  | Email:
Endereço:
Fone:
Site:
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
Pregão Eletrônico 125/2022 - PROCESSO 2022/005442
Lote: 1
ITEM | QUANT | UNID. | DESCRIÇÃO | $ UNITÁRIO | $ TOTAL | MARCA
11 | 200 | m | CABO EXTRA FLEXÍVEL DE 1,0 MM², NA COR PRETA, ISOLAÇÃO EM CLORETO DE POLIVINILA (PVC) PARA TENSÃO DE 750 V, ANTICHAMA, EM CONFORMIDADE COM A NBR 247-3 E COM INFORMAÇÕES GRAVADAS NA ISOLAÇÃO. FORNECER EM ROLO DE 100 METROS. DEVERÁ SER ENTREGUE COM CERTIFICADO DE CONFORMIDADE, FORNECIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO, COM PRAZO DE VALIDADE EM VIGÊNCIA.
12 | 300 | m | CABO EXTRA FLEXÍVEL DE 1,5 MM², NA COR AZUL, ISOLAÇÃO EM CLORETO DE POLIVINILA (PVC) PARA TENSÃO DE 750 V, ANTICHAMA, EM CONFORMIDADE COM A NBR 247-3 E COM INFORMAÇÕES GRAVADAS NA ISOLAÇÃO. FORNECER EM ROLO DE 100 METROS. DEVERÁ SER ENTREGUE COM CERTIFICADO DE CONFORMIDADE, FORNECIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO, COM PRAZO DE VALIDADE EM VIGÊNCIA.
13 | 800 | m | CABO EXTRA FLEXÍVEL DE 1,5 MM², NA COR PRETA, ISOLAÇÃO EM CLORETO DE POLIVINILA (PVC) PARA TENSÃO DE 750 V, ANTICHAMA, EM CONFORMIDADE COM A NBR 247-3 E COM INFORMAÇÕES GRAVADAS NA ISOLAÇÃO. FORNECER EM ROLO DE 100 METROS. DEVERÁ SER ENTREGUE COM CERTIFICADO DE CONFORMIDADE, FORNECIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO, COM PRAZO DE VALIDADE EM VIGÊNCIA.
14 | 300 | m | CABO EXTRA FLEXÍVEL DE 1,5 MM², NA COR VERDE, ISOLAÇÃO EM CLORETO DE POLIVINILA (PVC) PARA TENSÃO DE 750 V, ANTICHAMA, EM CONFORMIDADE COM A NBR 247-3 E COM INFORMAÇÕES GRAVADAS NA ISOLAÇÃO. FORNECER EM ROLO DE 100 METROS. DEVERÁ SER ENTREGUE COM CERTIFICADO DE CONFORMIDADE, FORNECIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO, COM PRAZO DE VALIDADE EM VIGÊNCIA.
15 | 1200 | m | CABO EXTRA FLEXÍVEL DE 2,5 MM², ENCORDOAMENTO CLASSE 5, NA COR AZUL, ISOLAÇÃO EM CLORETO DE POLIVINILA (PVC) PARA TENSÃO DE 750 V, ANTICHAMA, EM CONFORMIDADE COM A NBR 247-3 E COM INFORMAÇÕES GRAVADAS NA ISOLAÇÃO. FORNECER EM ROLO DE 100 METROS. DEVERÁ SER ENTREGUE COM CERTIFICADO DE CONFORMIDADE, FORNECIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO, COM PRAZO DE VALIDADE EM VIGÊNCIA.
16 | 700 | m | CABO EXTRA FLEXÍVEL DE 2,5 MM², ENCORDOAMENTO CLASSE 5, NA COR PRETA, ISOLAÇÃO EM CLORETO DE POLIVINILA (PVC) PARA TENSÃO DE 750 V, ANTICHAMA, EM CONFORMIDADE COM A NBR 247-3 E COM INFORMAÇÕES GRAVADAS NA ISOLAÇÃO. FORNECER EM ROLO DE 100 METROS. DEVERÁ SER ENTREGUE COM CERTIFICADO DE CONFORMIDADE, FORNECIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO, COM PRAZO DE VALIDADE EM VIGÊNCIA.
17 | 300 | m | CABO EXTRA FLEXÍVEL DE 2,5 MM², NA COR VERDE, ISOLAÇÃO EM CLORETO DE POLIVINILA (PVC) PARA TENSÃO DE 750 V, ANTICHAMA, EM CONFORMIDADE COM A NBR 247-3 E COM INFORMAÇÕES GRAVADAS NA ISOLAÇÃO. FORNECER EM ROLO DE 100 METROS. DEVERÁ SER ENTREGUE COM CERTIFICADO DE CONFORMIDADE, FORNECIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO, COM PRAZO DE VALIDADE EM VIGÊNCIA.
18 | 300 | m | CABO EXTRA FLEXÍVEL DE 2,5 MM², NA COR VERMELHA, ISOLAÇÃO EM CLORETO DE POLIVINILA (PVC) PARA TENSÃO DE 750 V, ANTICHAMA, EM CONFORMIDADE COM A NBR 247-3 E COM INFORMAÇÕES GRAVADAS NA ISOLAÇÃO. FORNECER EM ROLO DE 100 METROS. DEVERÁ SER ENTREGUE COM CERTIFICADO DE CONFORMIDADE, FORNECIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO, COM PRAZO DE VALIDADE EM VIGÊNCIA.
19 | 700 | m | CABO EXTRA FLEXÍVEL DE 4,0 MM², NA COR AZUL, ISOLAÇÃO EM CLORETO DE POLIVINILA (PVC) PARA TENSÃO DE 750 V, ANTICHAMA, EM CONFORMIDADE COM A NBR 247-3 E COM INFORMAÇÕES GRAVADAS NA ISOLAÇÃO. FORNECER EM ROLO DE 100 METROS. DEVERÁ SER ENTREGUE COM CERTIFICADO DE CONFORMIDADE, FORNECIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO, COM PRAZO DE VALIDADE EM VIGÊNCIA.
20 | 600 | m | CABO EXTRA FLEXÍVEL DE 4,0 MM², NA COR PRETA, ISOLAÇÃO EM CLORETO DE POLIVINILA (PVC) PARA TENSÃO DE 750 V, ANTICHAMA, EM CONFORMIDADE COM A NBR 247-3 E COM INFORMAÇÕES GRAVADAS NA ISOLAÇÃO. FORNECER EM ROLO DE 100 METROS. DEVERÁ SER ENTREGUE COM CERTIFICADO DE CONFORMIDADE, FORNECIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO, COM PRAZO DE VALIDADE EM VIGÊNCIA.
21 | 500 | m | CABO EXTRA FLEXÍVEL DE 4,0 MM², ENCORDOAMENTO CLASSE 5, NA COR VERDE, ISOLAÇÃO EM CLORETO DE POLIVINILA (PVC) PARA TENSÃO DE 750 V, ANTICHAMA, EM CONFORMIDADE COM A NBR 247-3 E COM INFORMAÇÕES GRAVADAS NA ISOLAÇÃO. FORNECER EM ROLO DE 100 METROS. DEVERÁ SER ENTREGUE COM CERTIFICADO DE CONFORMIDADE, FORNECIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO, COM PRAZO DE VALIDADE EM VIGÊNCIA.
22 | 500 | m | CABO EXTRA FLEXÍVEL DE 6,0 MM², NA COR PRETA, ISOLAÇÃO EM CLORETO DE POLIVINILA (PVC) PARA TENSÃO DE 750 V, ANTICHAMA, EM CONFORMIDADE COM A NBR 247-3 E COM INFORMAÇÕES GRAVADAS NA ISOLAÇÃO. FORNECER EM ROLO DE 100 METROS. DEVERÁ SER ENTREGUE COM CERTIFICADO DE CONFORMIDADE, FORNECIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO, COM PRAZO DE VALIDADE EM VIGÊNCIA.
23 | 500 | m | CABO EXTRA FLEXÍVEL DE 6,0 MM², NA COR VERDE, ISOLAÇÃO EM CLORETO DE POLIVINILA (PVC) PARA TENSÃO DE 750 V, ANTICHAMA, EM CONFORMIDADE COM A NBR 247-3 E COM INFORMAÇÕES GRAVADAS NA ISOLAÇÃO. FORNECER EM ROLO DE 100 METROS. DEVERÁ SER ENTREGUE COM CERTIFICADO DE CONFORMIDADE, FORNECIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO, COM PRAZO DE VALIDADE EM VIGÊNCIA.
24 | 100 | m | CABO EXTRA FLEXÍVEL DE 16,0 MM², NA COR PRETA, ISOLAÇÃO EM CLORETO DE POLIVINILA (PVC) PARA TENSÃO DE 750 V, ANTICHAMA, EM CONFORMIDADE COM A NBR 247-3 E COM INFORMAÇÕES GRAVADAS NA ISOLAÇÃO. FORNECER EM ROLO DE 100 METROS. DEVERÁ SER ENTREGUE COM CERTIFICADO DE CONFORMIDADE, FORNECIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO, COM PRAZO DE VALIDADE EM VIGÊNCIA.
25 | 200 | m | CABO EXTRA FLEXÍVEL DE 16,0 MM², NA COR VERDE, ISOLAÇÃO EM CLORETO DE POLIVINILA (PVC) PARA TENSÃO DE 750 V, ANTICHAMA, EM CONFORMIDADE COM A NBR 247-3 E COM INFORMAÇÕES GRAVADAS NA ISOLAÇÃO. FORNECER EM ROLO DE 100 METROS. DEVERÁ SER ENTREGUE COM CERTIFICADO DE CONFORMIDADE, FORNECIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO, COM PRAZO DE VALIDADE EM VIGÊNCIA.
30 | 300 | m | CABO EXTRA FLEXÍVEL DE 35,0 MM², NA COR PRETA, ISOLAÇÃO EM CLORETO DE POLIVINILA (PVC) PARA TENSÃO DE 750 V, ANTICHAMA, EM CONFORMIDADE COM A NBR 247-3 E COM INFORMAÇÕES GRAVADAS NA ISOLAÇÃO. FORNECER EM ROLO DE 100 METROS.
31 | 500 | m | CABO EXTRA FLEXÍVEL DE 6,0 MM², ENCORDOAMENTO CLASSE 5, NA COR AZUL, ISOLAÇÃO EM CLORETO DE POLIVINILA (PVC) PARA TENSÃO DE 750 V, ANTICHAMA, EM CONFORMIDADE COM A NBR 6148 E COM AS INFORMAÇÕES GRAVADAS NA ISOLAÇÃO. FORNECER EM LANCE ÚNICO.
Total do Lote 1: 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,30 e 31 | [5 empty] | R$
Lote: 2
ITEM | QUANT | UNID. | DESCRIÇÃO | $ UNITÁRIO | $ TOTAL | MARCA
10 | 300 | m | CABO CI DE 03 PARES PARA TELEFONIA. DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM O INMETRO.
26 | 300 | m | CORDÃO PARALELO COM DOIS CONDUTORES, 2 X 2,5 MM², EM ROLO COM 100 M DE COMPRIMENTO, NA COR BRANCA.
27 | 300 | m | CABO PP BIPOLAR, COM DOIS CONDUTORES DE 1,0 MM², EM CONFORMIDADE COM A NBR 247-5. FORNECER EM ROLO DE 100 M. DEVERÁ SER ENTREGUE COM CERTIFICADO DE CONFORMIDADE FORNECIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO, COM PRAZO DE VALIDADE EM VIGÊNCIA.
28 | 500 | m | CABO PP BIPOLAR, COM DOIS CONDUTORES DE 1,5 MM², EM CONFORMIDADE COM A NBR 247-5. FORNECER EM ROLO DE 100 M. DEVERÁ SER ENTREGUE COM CERTIFICADO DE CONFORMIDADE FORNECIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO, COM PRAZO DE VALIDADE EM VIGÊNCIA.
29 | 200 | m | CABO PP TRIPOLAR, COM TRÊS CONDUTORES DE 4,0 MM², EM CONFORMIDADE COM A NBR 247-5. FORNECER EM ROLO DE 100 M. DEVERÁ SER ENTREGUE COM CERTIFICADO DE CONFORMIDADE FORNECIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO, COM PRAZO DE VALIDADE EM VIGÊNCIA.
Total do Lote: 2 item(s): 10,26,27,28 e 29 | [5 empty] | R$
Lote: 3
ITEM | QUANT | UNID. | DESCRIÇÃO | $ UNITÁRIO | $ TOTAL | MARCA
58 | 2 | pç | LÂMPADA TUBULAR T8 LED SMD LEITOSA, CORPO EM VIDRO; POTÊNCIA (WATTS) 9-11; ÂNGULO DE ILUMINAÇÃO MÍNIMO DE DE 120º; FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE (LÚMENS) DE 900; ENTRADA (BASE) G13; COMPRIMENTO DE (MM) +/- 600; TENSÃO BIVOLT (V) DE 100 A 230; VIDA ÚTIL MÍNIMA DE (HORAS) 25.000; TEMPERATURA DE COR (K) DE 6.000 A 6.500; NÃO EMITE RAIOS UV E INFRAVERMELHO; LIVRE DE METAIS PESADOS; NÃO NECESSITAR DE REATOR/FONTE EXTERNO PARA ACIONAMENTO. ALIMENTAÇÃO UNILATERAL. CERTIFIÇÃO ATIVA NO INMETRO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.
59 | 350 | pç | LÂMPADA TUBULAR T8 LED SMD LEITOSA, CORPO EM VIDRO; POTÊNCIA (WATTS) 18-20; ÂNGULO DE ILUMINAÇÃO MÍNIMO DE 120º; FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE (LÚMENS) DE 1.800; ENTRADA (BASE) G13; COMPRIMENTO DE (MM) +/- 1.200; TENSÃO BIVOLT (V) DE 100 A 230; VIDA ÚTIL MÍNIMA DE (HORAS) 25.000; TEMPERATURA DE COR (K) DE 6.000 A 6.500; NÃO EMITE RAIOS UV E INFRAVERMELHO; LIVRE DE METAIS PESADOS; NÃO NECESSITAR DE REATOR/FONTE EXTERNO PARA ACIONAMENTO. ALIMENTAÇÃO UNILATERAL. CERTIFIÇÃO ATIVA NO INMETRO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.
60 | 5 | pç | REFLETOR LED 50W LUZ BRANCA BIVOLT. REFLETOR: MATERIAL DE ALUMÍNIO, DIMENSÔES (+/- 3CM): ALTURA DE 16CM, COMPRIMENTO DE 19,5CM E LARGURA DE 2,5CM. VIDA ÚTIL MÍNIMO DE 25.000 HORAS, ALCANCE MÍNIMO DE 21 METROS, ÂNGULO DE ABERTURA, MÍNIMO: 120°, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA DE 80LM/W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 3.500LM, ÍNDICE DE PROTEÇÃO, MÍNIMO: IP65. COR DA LUZ: LUZ BRANCA E TEMPERATURA DA COR, MÍNIMO: 6000K. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.
61 | 35 | pç | REFLETOR LED 100W LUZ BRANCA BIVOLT. REFLETOR: MATERIAL DE ALUMÍNIO, DIMENSÔES (+/- 3CM): ALTURA DE 37CM, COMPRIMENTO DE 37CM E LARGURA DE 8,5CM. VIDA ÚTIL MÍNIMO DE 25.000 HORAS, ALCANCE MÍNIMO DE 21 METROS, ÂNGULO DE ABERTURA, MÍNIMO: 120°, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA DE 80LM/W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 8.000LM, ÍNDICE DE PROTEÇÃO, MÍNIMO: IP65. COR DA LUZ: LUZ BRANCA E TEMPERATURA DA COR, MÍNIMO: 6000K. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.
62 | 50 | pç | LÂMPADA LED ALTA POTÊNCIA LUZ BRANCA, TRANSLÚCIDA (LEITOSA), POTÊNCIA (WHATTS) 50W, DIFUSOR EM POLICARBONATO, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE (LÚMENS) 4.000, TENSÃO BIVOLT, BOCAL E-27, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 25.000 HORAS.TEMPERATURA DE COR (K) MÍNIMO DE DE 6.500, SEM NECESSIDADE DE REATOR/FONTE EXTERNA PARA ACIONAMENTO.CERTIFICAÇÃO ATIVA NO INMETRO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.
Total do Lote: 3 - item(s): 58,59,60,61 e 62 | [5 empty] | R$
Lote: 4
ITEM | QUANT | UNID. | DESCRIÇÃO | $ UNITÁRIO | $ TOTAL | MARCA
34 | 7 | pç | CHAVE DE COMANDO DE 02 POSIÇÕES - 22 MM - 02 NA. DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM O INMETRO.
36 | 2 | pç | CONTATOR DE POTÊNCIA, CATEGORIA AC3, CORRENTE NOMINAL DE SERVIÇO DE 12 A EM ATÉ 500V, TENSÃO NOMINAL DAS BOBINAS 220 V, COM CONTATOS AUXILIARES INA + INF, FIXAÇÃO ATRAVÉS DE PARAFUSOS OU TRILHO. OSCONTATORES DEVERÃO ATENDER A MARCA DE CONFORMIDADE DA UNIÃO CERTIFICADORA DA INDÚSTRIA ELETRO-ELETRÔNICA (UCIEE).
37 | 12 | pç | CONTATOR DE POTÊNCIA, CATEGORIA AC3, CORRENTE NOMINAL DE SERVIÇO 16 A EM ATÉ 500 V, TENSÃO NOMINAL DAS BOBINAS 220 V, COM CONTATOS AUXILIARES INA + INF, FIXAÇÃO ATRAVÉS DE PARAFUSOS OU TRILHO. OS CONTATORES DEVERÃO ATENDER A MARCA DE CONFORMIDADE DA UNIÃO CERTIFICADORA DA INDÚSTRIA ELETRO-ELETRÔNICA (UCIEE).
38 | 2 | pç | CONTATOR DE POTÊNCIA, CATEGORIA AC3, CORRENTE NOMINAL DE SERVIÇO 32 A EM ATÉ 500 V, TENSÃO NOMINAL DAS BOBINAS 220 V, COM CONTATOS AUXILIARES INA + INF, FIXAÇÃO ATRAVÉS DE PARAFUSOS OU TRILHO. OS CONTATORES DEVERÃO ATENDER A MARCA DE CONFORMIDADE DA UNIÃO CERTIFICADORA ELETRO-ELETRÔNICA (UCIEE).
39 | 2 | pç | CONTATOR DE POTÊNCIA, CATEGORIA AC3, CORRENTE NOMINAL DE SERVIÇO 9 A EM ATÉ 500 V, TENSÃO NOMINAL DAS BOBINAS 220 V, COM CONTATOS AUXILIARES INA + INF, FIXAÇÃO ATRAVÉS DE PARAFUSOS OU TRILHO. OS CONTATORES DEVERÃO ATENDER A MARCA DE CONFORMIDADE DA UNIÃO CERTIFICADORA DA INDÚSTRIA ELETRO-ELETRÔNICA (UCIEE).
Total do Lote: 4 - item(s): 34,36,37,38 e 39 | [5 empty] | R$
Lote: 5
ITEM | QUANT | UNID. | DESCRIÇÃO | $ UNITÁRIO | $ TOTAL | MARCA
40 | 3 | pç | DISJUNTOR TRIPOLAR PARA MANOBRAS E PROTEÇÃO DE MOTOR COM DISPOSITIVO PARA AJUSTE DE CORREÇÃO IN = 25 A, FAIXA DE AJUSTE 20 À 25 A. DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM O INMETRO.
41 | 5 | pç | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR DE 20 A, CURVA C, PARA TRILHO, PADRÃO EUROPEU, CONFORME NORMA DIN. DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM O INMETRO.
42 | 10 | pç | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR DE 32 A, CURVA C, PARA TRILHO, PADRÃO EUROPEU, CONFORME NORMA DIN. DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM O INMETRO.
43 | 20 | pç | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR DE 6A, CURVA C, PARA TRILHO, PADRÃO EUROPEU, CONFORME NORMA DIN. DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM O INMETRO.
44 | 6 | pç | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR DE 63A, CURVA C, PARA TRILHO, PADRÃO EUROPEU, CONFORME NORMA DIN. DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM O INMETRO.
65 | 15 | pç | RELÉ FOTOELÉTRICO COM BASE, CAPACIDADE DE 1000 W X 220 V.
69 | 35 | pç | TERMINAL DE COMPRESSÃO DE 35 MM².
70 | 50 | pç | TERMINAL DE COMPRESSÃO DE 50 MM².
Total do Lote: 5 - item(s): 40,41,42,43,44,65,69 e 70 | [5 empty] | R$
Lote: 6
ITEM | QUANT | UNID. | DESCRIÇÃO | $ UNITÁRIO | $ TOTAL | MARCA
51 | 2 | pç | FUSÍVEL RETARDADO NH 50A, TAMANHO 00, CLASSE GL/GG, 120 KA, 500 VCA, DIN 43620 DE BAIXA PERDA. DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM O INMETRO.
52 | 10 | pç | FUSÍVEL RETARDADO NH 63A, TAMANHO 00, CLASSE GL/GG, 120 KA, 500 VCA, DIN 43620 DE BAIXA PERDA. DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM O INMETRO.
53 | 3 | pç | FUSÍVEL RETARDADO NH 80A, TAMANHO 00, CLASSE GL/GG, 120 KA, 500 VCA, DIN 43620 DE BAIXA PERDA. DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM O INMETRO.
54 | 10 | pç | FUSÍVEL RETARDADO NH 100A, TAMANHO 00, CLASSE GL/GG, 120 KA, 500 VCA, DIN 43620 DE BAIXA PERDA. DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM O INMETRO.
55 | 8 | pç | FUSÍVEL RETARDADO NH 125A, TAMANHO 00, CLASSE GL/GG, 120 KA, 500 VCA, DIN 43620 DE BAIXA PERDA. DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM O INMETRO.
56 | 2 | pç | FUSÍVEL RETARDADO NH 160A, TAMANHO 01, CLASSE GL/GG, 100 -120 KA, 500 VCA, DIN 43620 DE BAIXA PERDA. DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM O INMETRO.
57 | 14 | pç | FUSÍVEL ULTRA-RÁPIDO NH 710A, TAMANHO 2, PROTEÇÃO AR, 100 KA, 690 VCA, NBR 11.841. DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM O INMETRO.
Total do Lote: 6 - item(s): 51,52,53,54,55,56 e 57 | [5 empty] | R$
Lote: 7
ITEM | QUANT | UNID. | DESCRIÇÃO | $ UNITÁRIO | $ TOTAL | MARCA
45 | 20 | pç | FITA ELÉTRICA DE ALTA TENSÃO, COMPOSTA À BASE DE BORRACHA DE ETILENO-PROPILENO, PARA AUTOFUSÃO NO MOMENTO DA APLICAÇÃO, COM ISOLAÇÃO DE 600 V À 69.000V, ESPESSURA DE 0,76 MM, LARGURA DE 19 MM EM ROLOCOM 10 METROS DE COMPRIMENTO. DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NBR 10669.
46 | 10 | pç | FITA ISOLANTE COM LARGURA DE 19 MM X 10 M DE COMPRIMENTO NA COR AMARELA. DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM O INMETRO.
47 | 6 | pç | FITA ISOLANTE COM LARGURA DE 19 MM X 10 M DE COMPRIMENTO NA COR VERDE. DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM O INMETRO.
48 | 8 | pç | FITA ISOLANTE COM LARGURA DE 19 MM X 10 M DE COMPRIMENTO NA COR VERMELHA. DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM O INMETRO.
49 | 100 | pç | FITA ISOLANTE, ANTICHAMA, NAS SEGUINTES MEDIDAS, DE 19 MM X 20 M X 0,19 MM, EMBALADAS EM ESTOJO PLÁSTICO. OBS.: DEVE CONSTAR NA EMBALAGEM AS ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO, ASSIM COMO A NBR QUE A REGE.DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM O INMETRO.
50 | 8 | pç | FITA OLEADA DE (3/4") 19 MM X 18 M X 0,17 MM, TECIDO DE ALGODÃO É OLEADO E REVESTIDO COM UM VERNIZ AMARELO DE ISOLAMENTO ELÉTRICO DE ALTA QUALIDADE, TIPO CAMBRAIA, ACABAMENTO LISO, CLASSE DE TENSÃO ATÉ 600V, PROPRIEDADE ELÉTRICA ESTPAVEL ATÉ 105º C.
Total do Lote: 7 - item(s): 45,46,47,48,49 e 50 | [5 empty] | R$
Lote: 8
ITEM | QUANT | UNID. | DESCRIÇÃO | $ UNITÁRIO | $ TOTAL | MARCA
1 | 600 | pç | ABRAÇADEIRA DE NYLON, COM AUTO TRAVAMENTO, TIPO T-18R, COMPRIMENTO 100 MM , LARGURA 2,5 MM.
2 | 500 | pç | ABRAÇADEIRA DE NYLON, COM AUTO TRAVAMENTO, TIPO T-30R, COMPRIMENTO 150 MM , LARGURA 3,6 MM.
3 | 1700 | pç | ABRAÇADEIRA DE NYLON, COM AUTO TRAVAMENTO, TIPO T-50R, COMPRIMENTO 200 MM , LARGURA 4,6 MM.
4 | 700 | pç | ABRAÇADEIRA DE NYLON, COM AUTO TRAVAMENTO, TIPO T-120R, COMPRIMENTO 390 MM , LARGURA 7,6 MM.
5 | 600 | pç | ABRAÇADEIRA DE NYLON, COM AUTO TRAVAMENTO, TIPO T-150R, COMPRIMENTO 390 MM , LARGURA 8,9 MM.
6 | 600 | pç | ABRAÇADEIRA PLÁSTICA COM AUTO TRAVAMENTO, TIPO T-250R, COMPRIMENTO 535 MM , LARGURA 13,1 MM.
Total do Lote: 8 - item(s): 1,2,3,4,5 e 6 | [5 empty] | R$
Lote: 9
ITEM | QUANT | UNID. | DESCRIÇÃO | $ UNITÁRIO | $ TOTAL | MARCA
8 | 20 | pç | BATERIA ALCALINA DE 9 VOLTS. DEVERÁ POSSUIR A MARCA NACIONAL DE CONFORMIDADE DO INMETRO.
9 | 100 | pç | PILHA ALCALINA DE 1,5 V - TAMANHO AAA.
Total do Lote: 9 - item(s): 8 e 9 | [5 empty] | R$
Lote: 10
ITEM | QUANT | UNID. | DESCRIÇÃO | $ UNITÁRIO | $ TOTAL | MARCA
7 | 150 | pç | ABRAÇADEIRA DE 1", TIPO "D", COM CUNHA.
32 | 2 | pç | CAIXA DE PASSAGEM DE 150 MM X 150 MM, PARA PAREDE, EM LIGA DE ALUMÍNIO.
33 | 10 | pç | CALHA CHANFRADA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 3 X 40 W.
63 | 2 | pç | MÃO FRANCESA SIMPLES, COM 200 MM DE COMPRIMENTO X 115 MM DE BASE.
64 | 4 | pç | PASSA FIO DE NYLON COM 20 M, PARA PASSAGEM DE CABOS.
66 | 20 | pç | EMENDA PARA SISTEMA" X " DE 20 MM X 10 MM.
67 | 5 | pç | RECEPTÁCULO, SOQUETE, (BOCAL) CERÂMICO COM ROSCA E-27.
68 | 100 | pç | SOQUETE ANTIVIBRATÓRIO (PRESSÃO) PARA LÂMPADA FLUORESCENTE OU LED. DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM O INMETRO.
71 | 5 | pç | UMA TOMADA 2P + T, 20 A - 250 V, COM PLACA 4" X 2", DE ACORDO COM A NBR 14136:2002.
72 | 10 | pç | UMA TOMADA 2P + T, 20 A - 250 V, DE EMBUTIR COM PLACA 4" X 2", COMPLETA, DE ACORDO COM A NBR 14136:2002.
73 | 10 | pç | TOMADA PARA QUATRO PINOS CHATOS, DE EMBUTIR, PARA TELEFONE, PADRÃO TELEBRÁS, COM PLACA 4" X 2". DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM O INMETRO.
74 | 30 | pç | PROLONGADOR (TOMADA FÊMEA PARA EXTENSÃO) 2P + T, 20 A - 250 V, COM PRENSA CABO, PARA CABOS COM DIÂMETRO EXTERNO ATÉ 8 MM. DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NBR 14136:2002.
Total do Lote: 10 - item(s): 7,32,33,63,64,66,67,68,71,72,73 e 74 | [5 empty] | R$
Lote: 11
ITEM | QUANT | UNID. | DESCRIÇÃO | $ UNITÁRIO | $ TOTAL | MARCA
35 | 15 | pç | CHUVEIRO ELÉTRICO TIPO DUCHA MÍNIMO DE 5400W, 220V, 04 TEMPERATURAS, CONTENDO MANGUEIRA COM NO MÍNIMO DE 1,75 METROS E CHUVEIRINHO.
Total do Lote: 11 - item(s): 35 | [5 empty] | R$
TOTAL GERAL DA PROPOSTA
Prazo de garantia: mínimo de
Local |  | Data |  | Assinatura e identificação do
representante legal da empresa