## Planilha1
Razão Social: |  |  |  |  | Inscrição Estadual:
CNPJ: |  |  |  |  | Email:
Endereço:
Fone:
Site:
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
Pregão eletronico - 043/2023 - PROCESSO 2023/000777
LOTE 01 - EXCLUSIVO ME/EPP
ITEM | QUANT | UNID. | DESCRIÇÃO | $ UNITÁRIO | $ TOTAL | MARCA
36 | 300 | m | CABO CI DE 03 PARES PARA TELEFONIA. DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM O INMETRO.
37 | 800 | m | CABO EXTRA FLEXÍVEL DE 1,0 MM², NA COR PRETA, ISOLAÇÃO EM CLORETO DE POLIVINILA (PVC) PARA TENSÃO DE 750 V, ANTICHAMA, EM CONFORMIDADE COM A NBR 247-3 E COM INFORMAÇÕES GRAVADAS NA ISOLAÇÃO. FORNECER EM ROLO DE 100 METROS. DEVERÁ SER ENTREGUE COM CERTIFICADO DE CONFORMIDADE, FORNECIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO, COM PRAZO DE VALIDADE EM VIGÊNCIA.
38 | 300 | m | CABO EXTRA FLEXÍVEL DE 1,5 MM², NA COR AZUL, ISOLAÇÃO EM CLORETO DE POLIVINILA (PVC) PARA TENSÃO DE 750 V, ANTICHAMA, EM CONFORMIDADE COM A NBR 247-3 E COM INFORMAÇÕES GRAVADAS NA ISOLAÇÃO. FORNECER EM ROLO DE 100 METROS. DEVERÁ SER ENTREGUE COM CERTIFICADO DE CONFORMIDADE, FORNECIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO, COM PRAZO DE VALIDADE EM VIGÊNCIA.
39 | 300 | m | CABO EXTRA FLEXÍVEL DE 1,5 MM², NA COR BRANCA, ISOLAÇÃO EM CLORETO DE POLIVINILA (PVC) PARA TENSÃO DE 750 V, ANTICHAMA, EM CONFORMIDADE COM A NBR 247-3 E COM INFORMAÇÕES GRAVADAS NA ISOLAÇÃO. FORNECER EM ROLO DE 100 METROS. DEVERÁ SER ENTREGUE COM CERTIFICADO DE CONFORMIDADE, FORNECIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO, COM PRAZO DE VALIDADE EM VIGÊNCIA.
40 | 800 | m | CABO EXTRA FLEXÍVEL DE 1,5 MM², NA COR PRETA, ISOLAÇÃO EM CLORETO DE POLIVINILA (PVC) PARA TENSÃO DE 750 V, ANTICHAMA, EM CONFORMIDADE COM A NBR 247-3 E COM INFORMAÇÕES GRAVADAS NA ISOLAÇÃO. FORNECER EM ROLO DE 100 METROS. DEVERÁ SER ENTREGUE COM CERTIFICADO DE CONFORMIDADE, FORNECIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO, COM PRAZO DE VALIDADE EM VIGÊNCIA.
41 | 300 | m | CABO EXTRA FLEXÍVEL DE 1,5 MM², NA COR VERDE, ISOLAÇÃO EM CLORETO DE POLIVINILA (PVC) PARA TENSÃO DE 750 V, ANTICHAMA, EM CONFORMIDADE COM A NBR 247-3 E COM INFORMAÇÕES GRAVADAS NA ISOLAÇÃO. FORNECER EM ROLO DE 100 METROS. DEVERÁ SER ENTREGUE COM CERTIFICADO DE CONFORMIDADE, FORNECIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO, COM PRAZO DE VALIDADE EM VIGÊNCIA.
42 | 800 | m | CABO EXTRA FLEXÍVEL DE 2,5 MM², ENCORDOAMENTO CLASSE 5, NA COR AZUL, ISOLAÇÃO EM CLORETO DE POLIVINILA (PVC) PARA TENSÃO DE 750 V, ANTICHAMA, EM CONFORMIDADE COM A NBR 247-3 E COM INFORMAÇÕES GRAVADAS NA ISOLAÇÃO. FORNECER EM ROLO DE 100 METROS. DEVERÁ SER ENTREGUE COM CERTIFICADO DE CONFORMIDADE, FORNECIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO, COM PRAZO DE VALIDADE EM VIGÊNCIA.
43 | 300 | m | CABO EXTRA FLEXÍVEL DE 2,5 MM², NA COR BRANCA, ISOLAÇÃO EM CLORETO DE POLIVINILA (PVC) PARA TENSÃO DE 750 V, ANTICHAMA, EM CONFORMIDADE COM A NBR 247-3 E COM INFORMAÇÕES GRAVADAS NA ISOLAÇÃO. FORNECER EM ROLO DE 100 METROS. DEVERÁ SER ENTREGUE COM CERTIFICADO DE CONFORMIDADE, FORNECIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO, COM PRAZO DE VALIDADE EM VIGÊNCIA.
44 | 800 | m | CABO EXTRA FLEXÍVEL DE 2,5 MM², ENCORDOAMENTO CLASSE 5, NA COR PRETA, ISOLAÇÃO EM CLORETO DE POLIVINILA (PVC) PARA TENSÃO DE 750 V, ANTICHAMA, EM CONFORMIDADE COM A NBR 247-3 E COM INFORMAÇÕES GRAVADAS NA ISOLAÇÃO. FORNECER EM ROLO DE 100 METROS. DEVERÁ SER ENTREGUE COM CERTIFICADO DE CONFORMIDADE, FORNECIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO, COM PRAZO DE VALIDADE EM VIGÊNCIA.
45 | 300 | m | CABO EXTRA FLEXÍVEL DE 2,5 MM², NA COR VERDE, ISOLAÇÃO EM CLORETO DE POLIVINILA (PVC) PARA TENSÃO DE 750 V, ANTICHAMA, EM CONFORMIDADE COM A NBR 247-3 E COM INFORMAÇÕES GRAVADAS NA ISOLAÇÃO. FORNECER EM ROLO DE 100 METROS. DEVERÁ SER ENTREGUE COM CERTIFICADO DE CONFORMIDADE, FORNECIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO, COM PRAZO DE VALIDADE EM VIGÊNCIA.
46 | 300 | m | CABO EXTRA FLEXÍVEL DE 2,5 MM², NA COR VERDE/AMARELO, ISOLAÇÃO EM CLORETO DE POLIVINILA (PVC) PARA TENSÃO DE 750 V, ANTICHAMA, EM CONFORMIDADE COM A NBR 247-3 E COM INFORMAÇÕES GRAVADAS NA ISOLAÇÃO. FORNECER EM ROLO DE 100 METROS. DEVERÁ SER ENTREGUE COM CERTIFICADO DE CONFORMIDADE, FORNECIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO, COM PRAZO DE VALIDADE EM VIGÊNCIA.
47 | 500 | m | CABO EXTRA FLEXÍVEL DE 2,5 MM², NA COR VERMELHA, ISOLAÇÃO EM CLORETO DE POLIVINILA (PVC) PARA TENSÃO DE 750 V, ANTICHAMA, EM CONFORMIDADE COM A NBR 247-3 E COM INFORMAÇÕES GRAVADAS NA ISOLAÇÃO. FORNECER EM ROLO DE 100 METROS. DEVERÁ SER ENTREGUE COM CERTIFICADO DE CONFORMIDADE, FORNECIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO, COM PRAZO DE VALIDADE EM VIGÊNCIA.
48 | 300 | m | CABO EXTRA FLEXÍVEL DE 4,0 MM², NA COR AZUL, ISOLAÇÃO EM CLORETO DE POLIVINILA (PVC) PARA TENSÃO DE 750 V, ANTICHAMA, EM CONFORMIDADE COM A NBR 247-3 E COM INFORMAÇÕES GRAVADAS NA ISOLAÇÃO. FORNECER EM ROLO DE 100 METROS. DEVERÁ SER ENTREGUE COM CERTIFICADO DE CONFORMIDADE, FORNECIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO, COM PRAZO DE VALIDADE EM VIGÊNCIA.
49 | 3000 | m | CABO EXTRA FLEXÍVEL DE 4,0 MM², NA COR PRETA, ISOLAÇÃO EM CLORETO DE POLIVINILA (PVC) PARA TENSÃO DE 750 V, ANTICHAMA, EM CONFORMIDADE COM A NBR 247-3 E COM INFORMAÇÕES GRAVADAS NA ISOLAÇÃO. FORNECER EM ROLO DE 100 METROS. DEVERÁ SER ENTREGUE COM CERTIFICADO DE CONFORMIDADE, FORNECIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO, COM PRAZO DE VALIDADE EM VIGÊNCIA.
50 | 500 | m | CABO EXTRA FLEXÍVEL DE 4,0 MM², ENCORDOAMENTO CLASSE 5, NA COR VERDE, ISOLAÇÃO EM CLORETO DE POLIVINILA (PVC) PARA TENSÃO DE 750 V, ANTICHAMA, EM CONFORMIDADE COM A NBR 247-3 E COM INFORMAÇÕES GRAVADAS NA ISOLAÇÃO. FORNECER EM ROLO DE 100 METROS. DEVERÁ SER ENTREGUE COM CERTIFICADO DE CONFORMIDADE, FORNECIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO, COM PRAZO DE VALIDADE EM VIGÊNCIA.
51 | 400 | m | CABO EXTRA FLEXÍVEL DE 6,0 MM², NA COR PRETA, ISOLAÇÃO EM CLORETO DE POLIVINILA (PVC) PARA TENSÃO DE 750 V, ANTICHAMA, EM CONFORMIDADE COM A NBR 247-3 E COM INFORMAÇÕES GRAVADAS NA ISOLAÇÃO. FORNECER EM ROLO DE 100 METROS. DEVERÁ SER ENTREGUE COM CERTIFICADO DE CONFORMIDADE, FORNECIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO, COM PRAZO DE VALIDADE EM VIGÊNCIA.
52 | 600 | m | CABO EXTRA FLEXÍVEL DE 6,0 MM², NA COR VERDE, ISOLAÇÃO EM CLORETO DE POLIVINILA (PVC) PARA TENSÃO DE 750 V, ANTICHAMA, EM CONFORMIDADE COM A NBR 247-3 E COM INFORMAÇÕES GRAVADAS NA ISOLAÇÃO. FORNECER EM ROLO DE 100 METROS. DEVERÁ SER ENTREGUE COM CERTIFICADO DE CONFORMIDADE, FORNECIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO, COM PRAZO DE VALIDADE EM VIGÊNCIA.
53 | 400 | m | CABO EXTRA FLEXÍVEL DE 10,0 MM², NA COR VERDE, ISOLAÇÃO EM CLORETO DE POLIVINILA (PVC) PARA TENSÃO DE 750 V, ANTICHAMA, EM CONFORMIDADE COM A NBR 247-3 E COM INFORMAÇÕES GRAVADAS NA ISOLAÇÃO. FORNECER EM ROLO DE 100 METROS. DEVERÁ SER ENTREGUE COM CERTIFICADO DE CONFORMIDADE, FORNECIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO, COM PRAZO DE VALIDADE EM VIGÊNCIA.
54 | 300 | m | CABO EXTRA FLEXÍVEL DE 16,0 MM², NA COR PRETA, ISOLAÇÃO EM CLORETO DE POLIVINILA (PVC) PARA TENSÃO DE 750 V, ANTICHAMA, EM CONFORMIDADE COM A NBR 247-3 E COM INFORMAÇÕES GRAVADAS NA ISOLAÇÃO. FORNECER EM ROLO DE 100 METROS. DEVERÁ SER ENTREGUE COM CERTIFICADO DE CONFORMIDADE, FORNECIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO, COM PRAZO DE VALIDADE EM VIGÊNCIA.
55 | 300 | m | CABO EXTRA FLEXÍVEL DE 16,0 MM², NA COR VERDE, ISOLAÇÃO EM CLORETO DE POLIVINILA (PVC) PARA TENSÃO DE 750 V, ANTICHAMA, EM CONFORMIDADE COM A NBR 247-3 E COM INFORMAÇÕES GRAVADAS NA ISOLAÇÃO. FORNECER EM ROLO DE 100 METROS. DEVERÁ SER ENTREGUE COM CERTIFICADO DE CONFORMIDADE, FORNECIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO, COM PRAZO DE VALIDADE EM VIGÊNCIA.
56 | 400 | m | CORDÃO PARALELO COM DOIS CONDUTORES, 2 X 2,5 MM², EM ROLO COM 100 M DE COMPRIMENTO, NA COR BRANCA.
57 | 400 | m | CABO PP BIPOLAR, COM DOIS CONDUTORES DE 1,0 MM², EM CONFORMIDADE COM A NBR 247-5. FORNECER EM ROLO DE 100 M. DEVERÁ SER ENTREGUE COM CERTIFICADO DE CONFORMIDADE FORNECIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO, COM PRAZO DE VALIDADE EM VIGÊNCIA.
58 | 500 | m | CABO PP BIPOLAR, COM DOIS CONDUTORES DE 1,5 MM², EM CONFORMIDADE COM A NBR 247-5. FORNECER EM ROLO DE 100 M. DEVERÁ SER ENTREGUE COM CERTIFICADO DE CONFORMIDADE FORNECIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO, COM PRAZO DE VALIDADE EM VIGÊNCIA.
59 | 300 | m | CABO EXTRA FLEXÍVEL DE 35,0 MM², NA COR PRETA, ISOLAÇÃO EM CLORETO DE POLIVINILA (PVC) PARA TENSÃO DE 750 V, ANTICHAMA, EM CONFORMIDADE COM A NBR 247-3 E COM INFORMAÇÕES GRAVADAS NA ISOLAÇÃO. FORNECER EM ROLO DE 100 METROS.
60 | 500 | m | CABO PP BIPOLAR, COM DOIS CONDUTORES DE 2,5 MM², EM CONFORMIDADE COM A NBR 247-5. FORNECER EM ROLO DE 100 M. DEVERÁ SER ENTREGUE COM CERTIFICADO DE CONFORMIDADE FORNECIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO, COM PRAZO DE VALIDADE EM VIGÊNCIA.
61 | 500 | m | CABO EXTRA FLEXÍVEL DE 6,0 MM², ENCORDOAMENTO CLASSE 5, NA COR AZUL, ISOLAÇÃO EM CLORETO DE POLIVINILA (PVC) PARA TENSÃO DE 750 V, ANTICHAMA, EM CONFORMIDADE COM A NBR 6148 E COM AS INFORMAÇÕES GRAVADAS NA ISOLAÇÃO. FORNECER EM LANCE ÚNICO.
Total do LOTE 01 - EXCLUSIVO ME/EPP | [5 empty] | R$
LOTE 02 - EXCLUSIVO ME/EPP
ITEM | QUANT | UNID. | DESCRIÇÃO | $ UNITÁRIO | $ TOTAL | MARCA
28 | 5 | pç | LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO TUBULAR ALTA PRESSÃO 400 W COM BOCAL E-40. FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 58.000 LUMENS; VIDA UTIL MÍNIMA DE 32.000 HORAS COM SELO PROCEL EM VALIDADE. GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.
29 | 250 | pç | LÂMPADA TUBULAR T8 LED SMD LEITOSA, CORPO EM VIDRO; POTÊNCIA (WATTS) 9-11; ÂNGULO DE ILUMINAÇÃO MÍNIMO DE DE 120º; FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE (LÚMENS) DE 900; ENTRADA (BASE) G13; COMPRIMENTO DE (MM) +/- 600; TENSÃO BIVOLT (V) DE 100 A 230; VIDA ÚTIL MÍNIMA DE (HORAS) 25.000; TEMPERATURA DE COR (K) DE 6.000 A 6.500; NÃO EMITE RAIOS UV E INFRAVERMELHO; LIVRE DE METAIS PESADOS; NÃO NECESSITAR DE REATOR/FONTE EXTERNO PARA ACIONAMENTO. ALIMENTAÇÃO UNILATERAL. CERTIFIÇÃO ATIVA NO INMETRO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.
30 | 750 | pç | LÂMPADA TUBULAR T8 LED SMD LEITOSA, CORPO EM VIDRO; POTÊNCIA (WATTS) 18-20; ÂNGULO DE ILUMINAÇÃO MÍNIMO DE 120º; FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE (LÚMENS) DE 1.800; ENTRADA (BASE) G13; COMPRIMENTO DE (MM) +/- 1.200; TENSÃO BIVOLT (V) DE 100 A 230; VIDA ÚTIL MÍNIMA DE (HORAS) 25.000; TEMPERATURA DE COR (K) DE 6.000 A 6.500; NÃO EMITE RAIOS UV E INFRAVERMELHO; LIVRE DE METAIS PESADOS; NÃO NECESSITAR DE REATOR/FONTE EXTERNO PARA ACIONAMENTO. ALIMENTAÇÃO UNILATERAL. CERTIFIÇÃO ATIVA NO INMETRO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.
31 | 100 | pç | LÂMPADA TUBULAR T8 LED SMD LEITOSA, CORPO EM VIDRO OU EM POLICARBONATO; POTÊNCIA (WATTS) 36-40; FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE (LÚMENS) DE 3.300; ENTRADA (BASE) G13; COMPRIMENTO DE (MM) +/- 2.400; TENSÃO BIVOLT (V) DE 100 A 230; VIDA ÚTIL MÍNIMA DE (HORAS) 25.000; TEMPERATURA DE COR (K) DE 6.000 A 6.500; NÃO EMITE RAIOS UV E INFRAVERMELHO; LIVRE DE METAIS PESADOS; NÃO NECESSITAR DE REATOR/FONTE EXTERNO PARA ACIONAMENTO. ALIMENTAÇÃO UNILATERIAL, CERTIFICAÇÃO ATIVA NO INMETRO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.
32 | 50 | pç | LÂMPADA LED BULBO LUZ BRANCA, TRANSLÚCIDA (LEITOSA), POTÊNCIA (WHATTS) 11 - 12W, DIFUSOR EM POLICARBONATO, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE (LÚMENS) 1.000, TENSÃO BIVOLT, BOCAL E-27, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 25.000 HORAS.TEMPERATURA DE COR (K) DE 6.000 A 6.500, SEM NECESSIDADE DE REATOR/FONTE EXTERNA PARA ACIONAMENTO.CERTIFICAÇÃO ATIVA NO INMETRO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.
33 | 60 | pç | REFLETOR LED 50W LUZ BRANCA BIVOLT. REFLETOR: MATERIAL DE ALUMÍNIO, DIMENSÔES (+/- 3CM): ALTURA DE 16CM, COMPRIMENTO DE 19,5CM E LARGURA DE 2,5CM. VIDA ÚTIL MÍNIMO DE 25.000 HORAS, ALCANCE MÍNIMO DE 21 METROS, ÂNGULO DE ABERTURA, MÍNIMO: 120°, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA DE 80LM/W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 3.500LM, ÍNDICE DE PROTEÇÃO, MÍNIMO: IP65. COR DA LUZ: LUZ BRANCA E TEMPERATURA DA COR, MÍNIMO: 6000K. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.
34 | 120 | pç | REFLETOR LED 100W LUZ BRANCA BIVOLT. REFLETOR: MATERIAL DE ALUMÍNIO, DIMENSÔES (+/- 3CM): ALTURA DE 37CM, COMPRIMENTO DE 37CM E LARGURA DE 8,5CM. VIDA ÚTIL MÍNIMO DE 25.000 HORAS, ALCANCE MÍNIMO DE 21 METROS, ÂNGULO DE ABERTURA, MÍNIMO: 120°, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA DE 80LM/W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 8.000LM, ÍNDICE DE PROTEÇÃO, MÍNIMO: IP65. COR DA LUZ: LUZ BRANCA E TEMPERATURA DA COR, MÍNIMO: 6000K. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.
35 | 350 | pç | LÂMPADA LED ALTA POTÊNCIA LUZ BRANCA, TRANSLÚCIDA (LEITOSA), POTÊNCIA (WHATTS) 50W, DIFUSOR EM POLICARBONATO, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE (LÚMENS) 4.000, TENSÃO BIVOLT, BOCAL E-27, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 25.000 HORAS.TEMPERATURA DE COR (K) MÍNIMO DE DE 6.500, SEM NECESSIDADE DE REATOR/FONTE EXTERNA PARA ACIONAMENTO.CERTIFICAÇÃO ATIVA NO INMETRO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.
Total do LOTE 02 - EXCLUSIVO ME/EPP | [5 empty] | R$
LOTE 03 - EXCLUSIVO ME/EPP
ITEM | QUANT | UNID. | DESCRIÇÃO | $ UNITÁRIO | $ TOTAL | MARCA
62 | 2 | pç | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR DE 50 A, CURVA C, PARA TRILHO, PADRÃO EUROPEU, CONFORME NORMA DIN. DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM O INMETRO.
63 | 5 | pç | DISJUNTOR TRIPOLAR PARA MANOBRAS E PROTEÇÃO DE MOTOR COM DISPOSITIVO PARA AJUSTE DE CORREÇÃO IN = 25 A, FAIXA DE AJUSTE 20 À 25 A. DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM O INMETRO.
64 | 5 | pç | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR DE 20 A, CURVA C, PARA TRILHO, PADRÃO EUROPEU, CONFORME NORMA DIN. DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM O INMETRO.
65 | 5 | pç | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR DE 32 A, CURVA C, PARA TRILHO, PADRÃO EUROPEU, CONFORME NORMA DIN. DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM O INMETRO.
66 | 10 | pç | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR DE 6A, CURVA C, PARA TRILHO, PADRÃO EUROPEU, CONFORME NORMA DIN. DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM O INMETRO.
67 | 5 | pç | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR DE 63A, CURVA C, PARA TRILHO, PADRÃO EUROPEU, CONFORME NORMA DIN. DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM O INMETRO.
68 | 5 | pç | CHAVE BOIA CB-102 - 15A - CABO 1,20 METROS
69 | 15 | pç | CONTATOR DE POTÊNCIA, CATEGORIA AC3, CORRENTE NOMINAL DE SERVIÇO DE 12 A EM ATÉ 500V, TENSÃO NOMINAL DAS BOBINAS 220 V, COM CONTATOS AUXILIARES INA + INF, FIXAÇÃO ATRAVÉS DE PARAFUSOS OU TRILHO. OSCONTATORES DEVERÃO ATENDER A MARCA DE CONFORMIDADE DA UNIÃO CERTIFICADORA DA INDÚSTRIA ELETRO-ELETRÔNICA (UCIEE).
70 | 15 | pç | CONTATOR DE POTÊNCIA, CATEGORIA AC3, CORRENTE NOMINAL DE SERVIÇO 16 A EM ATÉ 500 V, TENSÃO NOMINAL DAS BOBINAS 220 V, COM CONTATOS AUXILIARES INA + INF, FIXAÇÃO ATRAVÉS DE PARAFUSOS OU TRILHO. OS CONTATORES DEVERÃO ATENDER A MARCA DE CONFORMIDADE DA UNIÃO CERTIFICADORA DA INDÚSTRIA ELETRO-ELETRÔNICA (UCIEE).
71 | 5 | pç | CONTATOR DE POTÊNCIA, CATEGORIA AC-3, CORRENTE NOMINAL MÁXIMA DE TRABALHO DE 22A EM ATÉ 500V, TENSÃO NOMINAL DA BOBINA DE 220V, BLOCO DE CONTATO AUXILIAR DE 02 CONTATOS 1NA+1NF, FIXAÇÃO ATRAVÉS DE PARAFUSOS OU TRILHO. O CONTATOR DEVERÁ ATENDER A MARCA DE CONFORMIDADE DA UNIÃO CERTIFICADORA DA INDÚSTRIA ELETRO-ELETRÔNICA (UCIEE), IEC947 E VDE0660.
72 | 15 | pç | CONTATOR DE POTÊNCIA, CATEGORIA AC3, CORRENTE NOMINAL DE SERVIÇO 32 A EM ATÉ 500 V, TENSÃO NOMINAL DAS BOBINAS 220 V, COM CONTATOS AUXILIARES INA + INF, FIXAÇÃO ATRAVÉS DE PARAFUSOS OU TRILHO. OS CONTATORES DEVERÃO ATENDER A MARCA DE CONFORMIDADE DA UNIÃO CERTIFICADORA ELETRO-ELETRÔNICA (UCIEE).
73 | 10 | pç | CONTATOR DE POTÊNCIA, CATEGORIA AC3, CORRENTE NOMINAL DE SERVIÇO 9 A EM ATÉ 500 V, TENSÃO NOMINAL DAS BOBINAS 220 V, COM CONTATOS AUXILIARES INA + INF, FIXAÇÃO ATRAVÉS DE PARAFUSOS OU TRILHO. OS CONTATORES DEVERÃO ATENDER A MARCA DE CONFORMIDADE DA UNIÃO CERTIFICADORA DA INDÚSTRIA ELETRO-ELETRÔNICA (UCIEE).
80 | 12 | pç | FUSÍVEL RETARDADO NH 100A, TAMANHO 00, CLASSE GL/GG, 120 KA, 500 VCA, DIN 43620 DE BAIXA PERDA. DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM O INMETRO.
81 | 10 | pç | FUSÍVEL ULTRA-RÁPIDO NH 710A, TAMANHO 2, PROTEÇÃO AR, 100 KA, 690 VCA, NBR 11.841. DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM O INMETRO.
Total do LOTE 03 - EXCLUSIVO ME/EPP | [5 empty] | R$
LOTE 04 - EXCLUSIVO ME/EPP
ITEM | QUANT | UNID. | DESCRIÇÃO | $ UNITÁRIO | $ TOTAL | MARCA
22 | 15 | pç | FITA ELÉTRICA DE ALTA TENSÃO, COMPOSTA À BASE DE BORRACHA DE ETILENO-PROPILENO, PARA AUTOFUSÃO NO MOMENTO DA APLICAÇÃO, COM ISOLAÇÃO DE 600 V À 69.000V, ESPESSURA DE 0,76 MM, LARGURA DE 19 MM EM ROLOCOM 10 METROS DE COMPRIMENTO. DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NBR 10669.
23 | 25 | pç | FITA ISOLANTE COM LARGURA DE 19 MM X 10 M DE COMPRIMENTO NA COR AMARELA. DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM O INMETRO.
24 | 25 | pç | FITA ISOLANTE COM LARGURA DE 19 MM X 10 M DE COMPRIMENTO NA COR VERDE. DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM O INMETRO.
25 | 30 | pç | FITA ISOLANTE COM LARGURA DE 19 MM X 10 M DE COMPRIMENTO NA COR VERMELHA. DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM O INMETRO.
26 | 180 | pç | FITA ISOLANTE, ANTICHAMA, NAS SEGUINTES MEDIDAS, DE 19 MM X 20 M X 0,19 MM, EMBALADAS EM ESTOJO PLÁSTICO. OBS.: DEVE CONSTAR NA EMBALAGEM AS ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO, ASSIM COMO A NBR QUE A REGE.DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM O INMETRO.
27 | 16 | pç | FITA OLEADA DE (3/4") 19 MM X 18 M X 0,17 MM, TECIDO DE ALGODÃO É OLEADO E REVESTIDO COM UM VERNIZ AMARELO DE ISOLAMENTO ELÉTRICO DE ALTA QUALIDADE, TIPO CAMBRAIA, ACABAMENTO LISO, CLASSE DE TENSÃO ATÉ 600V, PROPRIEDADE ELÉTRICA ESTPAVEL ATÉ 105º C.
Total do LOTE 04 - EXCLUSIVO ME/EPP | [5 empty] | R$
LOTE 05 - EXCLUSIVO ME/EPP
ITEM | QUANT | UNID. | DESCRIÇÃO | $ UNITÁRIO | $ TOTAL | MARCA
74 | 2000 | pç | ABRAÇADEIRA DE NYLON, COM AUTO TRAVAMENTO, TIPO T-18R, COMPRIMENTO 100 MM , LARGURA 2,5 MM.
75 | 1000 | pç | ABRAÇADEIRA DE NYLON, COM AUTO TRAVAMENTO, TIPO T-30R, COMPRIMENTO 150 MM , LARGURA 3,6 MM.
76 | 2500 | pç | ABRAÇADEIRA DE NYLON, COM AUTO TRAVAMENTO, TIPO T-50R, COMPRIMENTO 200 MM , LARGURA 4,6 MM.
77 | 1200 | pç | ABRAÇADEIRA DE NYLON, COM AUTO TRAVAMENTO, TIPO T-120R, COMPRIMENTO 390 MM , LARGURA 7,6 MM.
78 | 700 | pç | ABRAÇADEIRA DE NYLON, COM AUTO TRAVAMENTO, TIPO T-150R, COMPRIMENTO 390 MM , LARGURA 8,9 MM.
79 | 1000 | pç | ABRAÇADEIRA PLÁSTICA COM AUTO TRAVAMENTO, TIPO T-250R, COMPRIMENTO 535 MM , LARGURA 13,1 MM.
Total do LOTE 05 - EXCLUSIVO ME/EPP | [5 empty] | R$
LOTE 06 - EXCLUSIVO ME/EPP
ITEM | QUANT | UNID. | DESCRIÇÃO | $ UNITÁRIO | $ TOTAL | MARCA
1 | 100 | pç | ABRAÇADEIRA DE 1", TIPO "D", COM CUNHA.
2 | 30 | pç | ADAPTADOR 250V 10A, ENTRADA UNIVERSAL, SAÍDA 2 PINOS REDONDOS (BOB ESPONJA)
3 | 10 | pç | CAIXA DE PASSAGEM DE 150 MM X 150 MM, PARA PAREDE, EM LIGA DE ALUMÍNIO.
4 | 15 | pç | CALHA CHANFRADA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 3 X 40 W.
5 | 50 | pç | CONECTOR ELÉTRICO DE 2 POLOS, BARRA COM 12 BORNES, COM PARAFUSOS, PARA FIOS ATÉ 4 MM², DE POLIAMIDA, ATÉ 100 °C. CAIXA COM 10 UNIDADES.
6 | 10 | pç | CONECTOR MACHO GIRATÓRIO DE 3/4"
7 | 10 | pç | MÃO FRANCESA SIMPLES, COM 200 MM DE COMPRIMENTO X 115 MM DE BASE.
8 | 5 | pç | PASSA FIO DE NYLON COM 20 M, PARA PASSAGEM DE CABOS.
9 | 20 | pç | PRENSA CABO 1/2"BSP COM PORCA DE PLÁSTICO AUTO-EXTINGUÍVEL (POLIAMIDA 6.6), GRAU DE PROTEÇÃO IP67, COR CINZA.
10 | 40 | pç | RABICHO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE.
11 | 10 | pç | RELÉ FOTOELÉTRICO COM BASE, CAPACIDADE DE 1000 W X 220 V.
12 | 100 | pç | RECEPTÁCULO, SOQUETE, (BOCAL) CERÂMICO COM ROSCA E-27.
13 | 15 | pç | SOQUETE ANTIVIBRATÓRIO (PRESSÃO) PARA LÂMPADA FLUORESCENTE OU LED. DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM O INMETRO.
14 | 20 | pç | DUAS TOMADAS 2P + T, 20 A, DE EMBUTIR, SEM PLACA, COM ACABAMENTO RETANGULAR COMPATÍVEL COM TAMPA PARA CONDULETRE 3/4". DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NBR 14136:2002.
15 | 10 | pç | UMA TOMADA 2P + T, 20 A - 250 V, COM PLACA 4" X 2", DE ACORDO COM A NBR 14136:2002.
16 | 5 | pç | INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES (TECLA DUPLA), DE EMBUTIR COM PLACA 4" X 2". DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM O INMETRO.
17 | 5 | pç | INTERRUPTOR SIMPLES, DE EMBUTIR COM PLACA 4" X 2". DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM O INMETRO.
18 | 10 | pç | TRÊS INTERRUPTOR, DE EMBUTIR, SIMPLES, COM PLACA 4" X 2". DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM O INMETRO.
19 | 15 | pç | UMA TOMADA 2P + T, 20 A - 250 V, DE EMBUTIR COM PLACA 4" X 2", COMPLETA, DE ACORDO COM A NBR 14136:2002.
20 | 5 | pç | TOMADA PARA QUATRO PINOS CHATOS, DE EMBUTIR, PARA TELEFONE, PADRÃO TELEBRÁS, COM PLACA 4" X 2". DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM O INMETRO.
21 | 100 | pç | PROLONGADOR (TOMADA FÊMEA PARA EXTENSÃO) 2P + T, 20 A - 250 V, COM PRENSA CABO, PARA CABOS COM DIÂMETRO EXTERNO ATÉ 8 MM. DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NBR 14136:2002.
82 | 60 | pç | CHUVEIRO ELÉTRICO TIPO DUCHA MÍNIMO DE 5400W, 220V, 04 TEMPERATURAS, CONTENDO MANGUEIRA COM NO MÍNIMO DE 1,75 METROS E CHUVEIRINHO.
83 | 300 | pç | TERMINAL DE COMPRESSÃO DE 35 MM².
84 | 100 | pç | TERMINAL DE COMPRESSÃO DE 50 MM².
85 | 100 | pç | TERMINAL TIPO ILHÓS DE 1,00 MM²
86 | 5 | pç | CAIXA PLÁSTICA COM TAMPA REMOVÍVEL, ATRAVÉS DE 02 PARAFUSOS, COMPOSTA POR BOTÕES DE COMANDO (LIGA/DESLIGA), CONTATOR E RELÉ DE SOBRECARGA, PARA ACIONAMENTO TIPO PARTIDA DIRETA DE MOTOR TRIFÁSICO DE7,5 CV - 220 V. DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM O INMETRO.
87 | 40 | pç | EMENDA PARA SISTEMA" X " DE 20 MM X 10 MM.
88 | 20 | pç | CAIXA DE 75 MM X 75 MM X 31 MM, COM FIXAÇÃO LATERAL E TOMADA PARA TELEFONE PADRÃO RJ11, PARA SISTEMA "X".
89 | 15 | pç | TOMADA 2P + T 20 A, PARA SISTEMA X DE 20 X 10, COM PLACA (COMPLETA), MARCA ALUMBRA, LINHA A CONFORME NBR 14136.
90 | 100 | pç | CAIXA PADRÃO PARA SISTEMA X COM 01 TOMADA DE 10 A.
Total do LOTE 06 - EXCLUSIVO ME/EPP | [5 empty] | R$
TOTAL GERAL DA PROPOSTA
Prazo de garantia: mínimo de
Local |  | Data |  | Assinatura e identificação do
representante legal da empresa