## ORIENTAÇÕES
ORIENTAÇÕES AO LICITANTE PARA ELABORAÇÃO DE PROPOSTA COMERCIAL
Para facilitar a elaboração da proposta comercial da licitante para o processo licitatório de ampliação da Estação de Tratamento de Água 3 - Capim Fino, favor seguir as orientações deste tutorial. Devido à complexidade de itens que compõem a obra de ampliação da ETA 3, os serviços foram divididos em 17 produtos, com memoriais descritivos próprios, previstos e anexos ao Termo de Referência. Desta forma foram disponibilizados 17 arquivos contemplando as planilhas orçamentárias que preveêm os custos que demandam cada tipo de serviço de modo que o valor total na aba "Resumo" remete ao valor final ofertado para cada produto. Um 18º arquivo fornecido, nomeado "PROPOSTA COMERCIAL FINAL", contém o somatório das planilhas "Resumo" de cada produto e representa o valor total da obra, nesse arquivo deverá ser preenchido apenas o campo referente aos dados da licitante.
Este arquivo remete ao PRODUTO 2.2. As planilhas com abas em AMARELO deverão ser preenchidas com os preços unitários. Inicie o preenchimento pela planilha "Resumo", informando o nome da Licitante. Nas planilhas seguintes, insira os valores ofertados para o serviço em questão nas células em AMARELO. Este valor será automaticamente multiplicado pelo BDI informado pela Licitante nas células em AMARELO localizadas nos cabeçalhos das tabelas orçamentárias. As planilhas com células que estão em VERDE remetem a serviços orçados por composições e seu valor é retornado pelo somatório da planilha nomeada pelo código da respectiva composição, neste caso o licitante deverá preencher os valores ofertados nesta planilha, nas células em AMARELO. Quando terminar de inserir os valores ofertados para a planilha, passe para a planilha da aba seguinte e assim por diante. Ao final da inserção de valores de todas as planilhas, a planilha da aba "Resumo" retornará o valor da proposta final do produto em questão. Quando desejar saber o valor total da proposta, abra o arquivo "PROPOSTA COMERCIAL FINAL" e clique em "atualizar", o somatório das planilhas "Resumo" de todos os produtos será realizado automaticamente. OBS: Os nomes dos arquivos não devem ser alterados em hipótese alguma, isso geraria falhas nos vínculos existentes entre eles.
Os 17 produtos são: PRODUTO 1.1 - Instalações hidromecânicas e elétricas da casa de bombas, linhas de recalque de água para os injetores de cloro, tubulação de água de serviço, tubulações de distribuição de água de serviço e instalação do novo reservatório de fibra de vidro. PRODUTO 1.2 - Instalações de iluminação das novas unidades e do pátio central. PRODUTO 1.3 - Instalações hidráulicas dos sistemas de dosagem de produtos químicos (Polímero, Carvão ativado, Dióxido de cloro, PAC, Cal e Cloro) e Galerias (passagens) das tubulções sob as ruas de acesso internas da ETA. PRODUTO 1.4 - Construção da passarela coberta de acesso à nova Calha Parshall e à câmara de pré-oxidação, passarela de passagem das tubulações de PAC e Cal na pré-alcalinização e adequações da estrutura existente (Câmara de pré-oxidação). PRODUTO 1.5 - Cobertura metálica da Calha Parshall para proteção dos equipamentos de dosagem e do medidor de vazão do coagulante. PRODUTO 1.6 - Adequações do Plano de Gerenciamento de Riscos (PGR) para o sistema de dióxido de cloro. PRODUTO 1.7 - Impermeabilização da Calha Parshall, do canal de saída de água coagulada e da câmara de pré-oxidação. PRODUTO 1.8 - Instalação das comportas no canal de água coagulada e das malhas de aço para mistura rápida. PRODUTO 1.9 - Instalações hidráulicas dos pontos de aplicação de produtos químicos (PAC, Cal, Carvão 2ª etapa e Polímero). PRODUTO 1.10 - Adequação dos guarda-corpos do Canal de água bruta, Câmara de Pré-oxidação, Calha Parshall e Canal de água coagulada. PRODUTO 2.1 - Correções do sistema de aplicação de hidróxido de sódio pertinentes ao Plano de Gerenciamento de Riscos – PGR. PRODUTO 2.2 - Adequações pertinentes ao Plano de Gerenciamento de Riscos (PGR) para os sistemas de polímero, flúor e cloro. PRODUTO 2.3 - Adequações do sistema de coagulante PAC (bacia de contenção, base dos tanques, transferência entre tanques e casa de bombas). PRODUTO 2.4 - Adequação dos guarda-corpos dos floculadores, decantadores e filtros. PRODUTO 3.1 - Adequações para acessibilidade. PRODUTO 3.2 - Demolição da antiga Calha Parshall, com recuperação e reaproveitamento da área. PRODUTO 3.3 - Pavimentação em concreto estrutural do estacionamento e de trechos do pátio central, em atendimento ao Plano de Gerenciamento de Riscos (PGR).
AMARELO
AMARELO
AMARELO

## Resumo
LICITANTE: |  | ________________________________________________________________________________
SEMAE | SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA
PLANILHA DE ORÇAMENTO
OBRA | SEGUNDA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO
PRODUTO 2.2 - ADEQUAÇÕES PERTINENTES AO PGR PARA OS SISTEMAS DE POLÍMERO, FLÚOR E CLORO
RESUMO GERAL
Item | Discriminação |  | Preço Total Com BDI (R$)
1 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
| OBRAS CIVIS E SERVIÇOS |  | 0
2 | ADEQUAÇÃO DA ÁREA DE DESCARREGAMENTO DO SIST. FLÚOR
| OBRAS CIVIS E SERVIÇOS |  | 0
3 | ADEQUAÇÃO DA ÁREA DE DESCARREGAMENTO DO SIST. FLÚOR
| MATERIAIS E EQUIPAMENTOS |  | 0
4 | ADEQUAÇÃO TUBULAÇÃO E CX. DE AMOSTRAGEM DO SIST. FLÚOR
| OBRAS CIVIS E SERVIÇOS |  | 0
5 | ADEQUAÇÃO TUBULAÇÃO E CX. DE AMOSTRAGEM DO SIST. FLÚOR
| MATERIAIS E EQUIPAMENTOS |  | 0
6 | ADEQUAÇÃO DA UNIDADE DO SISTEMA DE POLÍMERO
| OBRAS CIVIS E SERVIÇOS |  | 0
7 | ADEQUAÇÃO DA UNIDADE DO SISTEMA DE POLÍMERO
| MATERIAIS E EQUIPAMENTOS |  | 0
8 | ADEQUAÇÃO DA UNIDADE DO SISTEMA DE CLORO
| OBRAS CIVIS E SERVIÇOS |  | 0
9 | ADEQUAÇÃO DA UNIDADE DO SISTEMA DE CLORO
| MATERIAIS E EQUIPAMENTOS |  | 0
10 | BASE PARA GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA
| OBRAS CIVIS E SERVIÇOS |  | 0
11 | BASE PARA GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA
| MATERIAIS E EQUIPAMENTOS |  | 0
12 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS
| OBRAS CIVIS E SERVIÇOS |  | 0
13 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS
| MATERIAIS E EQUIPAMENTOS |  | 0
| TOTAL |  | 0

## OS-Op Canteiro
SEMAE | SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA
PLANILHA DE ORÇAMENTO
OBRA | SEGUNDA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO
PRODUTO 2.2 - ADEQUAÇÕES PERTINENTES AO PGR PARA OS SISTEMAS DE POLÍMERO, FLÚOR E CLORO
| OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  | Obras Civis e Serviços: |  |  | 24.18%
| OBRAS CIVIS E SERVIÇOS |  |  |  |  | Materiais e Equipamentos: |  |  | 14.02%
Item | Discriminação | Código | Fonte | Unid. | Quant. | Preço Unitário Sem BDI (R$) | BDI Aplicado (%) | Preço Unitário Com BDI (R$) | Preço Total Com BDI (R$)
1 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | [7 empty] | 0
| TOTAL | [7 empty] | 0
1 | Operação e Manutenção do Canteiro de Obras
1.3 | Plano compartilhado de telefonia móvel |  |  | h | 1488 |  | 24.18% | 0 | 0
| Subtotal 1 | [7 empty] | 0
A Instalação do Canteiro de Obras já está prevista no Produto 1.1.
| TOTAL | [7 empty] | 0

## OS-SF-Descarregamento
SEMAE | SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA
PLANILHA DE ORÇAMENTO
OBRA | SEGUNDA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO
PRODUTO 2.2 - ADEQUAÇÕES PERTINENTES AO PGR PARA OS SISTEMAS DE POLÍMERO, FLÚOR E CLORO
| ADEQUAÇÃO DA ÁREA DE DESCARREGAMENTO DO SIST. FLÚOR |  |  |  |  | Obras Civis e Serviços: |  |  | 24.18%
| OBRAS CIVIS E SERVIÇOS |  |  |  |  | Materiais e Equipamentos: |  |  | 14.02%
Item | Discriminação | Código | Fonte | Unid. | Quant. | Preço Unitário Sem BDI (R$) | BDI Aplicado (%) | Preço Unitário Com BDI (R$) | Preço Total Com BDI (R$)
1 | LEVANTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO | [7 empty] | 0
2 | MOVIMENTO DE TERRA | [7 empty] | 0
3 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | [7 empty] | 0
4 | IMPERMEABILIZAÇÕES | [7 empty] | 0
5 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | [7 empty] | 0
| TOTAL | [7 empty] | 0
1 | Levantamento de Pavimentação
1.1 | Demolição parcial de pavimento asfáltico, de forma mecanizada, sem reaproveitamento |  |  | m² | 178.1 |  | 24.18% | 0 | 0
1.2 | Levantamento de guias (B) |  |  | m | 52 |  | 24.18% | 0 | 0
1.3 | Remoção de entulho inclusive a carga, transporte e descarga em bota fora a qualquer distância |  |  | m³ | 16.87 |  | 24.18% | 0 | 0
0
| Subtotal 1 | [6 empty] | 0 | 0
0
2 | Movimento de Terra | [6 empty] | 0
2.1 | Escavação manual de poços e cavas, em solo não rochoso |  |  | m³ | 67.13 |  | 24.18% | 0 | 0
2.2 | Aterro de valas, poços e cavas compactado mecanicamente, com controle do G.C. >= 95% do E.N.C. (B) |  |  | m³ | 30.14 |  | 24.18% | 0 | 0
2.3 | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 6 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 HP) e descarga livre |  |  | m³ | 48.09 |  | 24.18% | 0 | 0
2.4 | Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada |  |  | m³ x km | 480.87 |  | 24.18% | 0 | 0
0
| Subtotal 2 | [6 empty] | 0 | 0
3 | Fundações e Estruturas | [6 empty] | 0
3.1 | Lastro com material granular (brita) |  |  | m³ | 17.81 |  | 24.18% | 0 | 0
3.2 | Fôrmas de madeira - comum |  |  | m² | 16.37 |  | 24.18% | 0 | 0
3.3 | Armação em aço CA-60 |  |  | kg | 3984 |  | 24.18% | 0 | 0
3.4 | Concreto estrutural p/ estruturas em contato com água bruta, água tratada, solo e gases agressivos, fck = 30MPa |  |  | m³ | 34.94 |  | 24.18% | 0 | 0
0
| Subtotal 3 | [6 empty] | 0 | 0
4 | Impermeabilizações | [6 empty] | 0
4.1 | Mão de obra especializada para aplicação de sistema de impermeabilização composto por MC-DUR PowerCoat 2500 + MC DUR 1800 FF |  |  | m² | 123.3 |  | 24.18% | 0 | 0
4.2 | Mobilização e desmobilização de equipe técnica para execução dos serviços especializados para aplicação de material impermeabilizante |  |  | gb | 1 |  | 24.18% | 0 | 0
0
| Subtotal 4 | [6 empty] | 0 | 0
5 | Recomposição de Pavimentação | [6 empty] | 0
5.1 | Guia (meio-fio) de concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 15cm base x 30cm altura |  |  | m | 37 |  | 24.18% | 0 | 0
5.2 | Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30cm base x 15cm altura |  |  | m | 15 |  | 24.18% | 0 | 0
0
| Subtotal 5 | [6 empty] | 0 | 0
0
| TOTAL | [7 empty] | 0

## ME-SF-Descarregamento
SEMAE | SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA
PLANILHA DE ORÇAMENTO
OBRA | SEGUNDA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO
PRODUTO 2.2 - ADEQUAÇÕES PERTINENTES AO PGR PARA OS SISTEMAS DE POLÍMERO, FLÚOR E CLORO
| ADEQUAÇÃO DA ÁREA DE DESCARREGAMENTO DO SIST. FLÚOR |  |  |  |  | Obras Civis e Serviços: |  |  | 24.18%
| MATERIAIS E EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | Materiais e Equipamentos: |  |  | 14.02%
Item | Discriminação | Código | Fonte | Unid. | Quant. | Preço Unitário Sem BDI (R$) | BDI Aplicado (%) | Preço Unitário Com BDI (R$) | Preço Total Com BDI (R$)
1 | IMPERMEABILIZAÇÕES | [7 empty] | 0
| TOTAL | [7 empty] | 0
1 | Impermeabilizações | [6 empty] | 0
1.1 | Fornecimento de materiais para aplicação de revestimento epóxi de alta resistência (MC DUR 1800 FF (0,80 Kg/m²)) |  |  | m² | 123.3 |  | 14.02% | 0 | 0
1.2 | Fornecimento de materiais para aplicação de revestimento de uretano argamassado de alta resistência química (MC DUR PowerCoat 2500 (14,70 Kg/m²)) |  |  | m² | 123.3 |  | 14.02% | 0 | 0
0
| Subtotal 1 | [6 empty] | 0 | 0
| TOTAL | [7 empty] | 0

## OS-SF-Tubulações
SEMAE | SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA
PLANILHA DE ORÇAMENTO
OBRA | SEGUNDA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO
PRODUTO 2.2 - ADEQUAÇÕES PERTINENTES AO PGR PARA OS SISTEMAS DE POLÍMERO, FLÚOR E CLORO
| ADEQUAÇÃO TUBULAÇÃO E CX. DE AMOSTRAGEM DO SIST. FLÚOR |  |  |  |  | Obras Civis e Serviços: |  |  | 24.18%
| OBRAS CIVIS E SERVIÇOS |  |  |  |  | Materiais e Equipamentos: |  |  | 14.02%
Item | Discriminação | Código | Fonte | Unid. | Quant. | Preço Unitário Sem BDI (R$) | BDI Aplicado (%) | Preço Unitário Com BDI (R$) | Preço Total Com BDI (R$)
1 | MONTAGEM DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | [7 empty] | 0
2 | PINTURAS | [7 empty] | 0
3 | IMPERMEABILIZAÇÕES | [7 empty] | 0
4 | DEMOLIÇÕES / RETIRADAS | [7 empty] | 0
5 | GUARDA-CORPOS | [7 empty] | 0
| TOTAL | [7 empty] | 0
1 | Montagem dos Materiais e Equipamentos
1.1 | Montagem e assentamento de tubos e conexões de CPVC e PVC | C-2.2_01 | COMP. | eq x dia | 2 | 0 | 24.18% | 0 | 0
0
| Subtotal 1 | [6 empty] | 0 | 0
0
2 | Pinturas | [6 empty] | 0
2.1 | Pintura esmalte sintético |  |  | m² | 10.05 |  | 24.18% | 0 | 0
0
| Subtotal 2 | [6 empty] | 0 | 0
3 | Impermeabilizações | [6 empty] | 0
3.1 | Argamassa de cimento e areia para enchimento, regularização, nivelamento e proteção mecânica |  |  | m³ | 3.22 |  | 24.18% | 0 | 0
3.2 | Mão de obra especializada para aplicação de sistema de impermeabilização composto por MC-DUR 1320 VK + MC-DUR 1800 FF |  |  | m² | 59 |  | 24.18% | 0 | 0
0
| Subtotal 3 | [6 empty] | 0 | 0
4 | Demolições / Retiradas | [6 empty] | 0
4.1 | Remoção de guarda-corpo existente | C-2.2_03 | COMP. | m | 2 | 0 | 24.18% | 0 | 0
4.2 | Remoção de entulho inclusive a carga, transporte e descarga em bota fora a qualquer distância |  |  | m³ | 0.18 |  | 24.18% | 0 | 0
0
| Subtotal 4 | [6 empty] | 0 | 0
0
5 | Guarda-Corpos | [6 empty] | 0
5.1 | Módulo de guarda corpo com tela de proteção, h=1,20m e L=2,00m, em aço inox AISI 304 | C-2.2_04 | COMP. | pç | 1 | 0 | 24.18% | 0 | 0
| Subtotal 5 | [6 empty] | 0 | 0
| TOTAL | [7 empty] | 0
Note on H23: O VALOR DESTE ITEM É DADO PELA SOMATÓRIA DA PLANILHA "C-2.2_01", PREENCHA A PLANILHA DA ABA "C-2.2_01"
Note on H39: O VALOR DESTE ITEM É DADO PELA SOMATÓRIA DA PLANILHA "C-2.2_03", PREENCHA A PLANILHA DA ABA "C-2.2_03"
Note on H45: O VALOR DESTE ITEM É DADO PELA SOMATÓRIA DA PLANILHA "C-2.2_04", PREENCHA A PLANILHA DA ABA "C-2.2_04"

## C-2.2_01
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS
COMP.
C-2.2_01
Montagem e assentamento de tubos e conexões de CPVC e PVC
Unid: | eq x dia
Item | Discriminação | Unid. | Quant. | Preço Unitário (R$) | Preço Total (R$)
1 | Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | h | 8 |  | 0
2 | Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | h | 8 |  | 0
3 | Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares | h | 1 |  | 0
4 | Lixa d'água em folha, grão 100 | unid | 10 |  | 0
|  |  |  | Total | 0
equipe x dia
Nº | Profissional | h x dia
1 | Encanador | 8
1 | Auxiliar de Encanador | 8
1 | Engenheiro | 1

## C-2.2_03
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS
COMP.
C-2.2_03
Remoção de guarda-corpo existente
Unid: | m
Item | Discriminação | Unid. | Quant. | Preço Unitário (R$) | Preço Total (R$)
1 | Pedreiro com encargos complementares | h | 0.35 |  | 0
2 | Servente com encargos complementares | h | 0.35 |  | 0
|  |  |  | Total | 0

## C-2.2_04
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS
COMP.
C-2.2_04
Módulo de guarda corpo com tela de proteção, h=1,20m e L=2,00m, em aço inox AISI 304
Unid: | pç
Item | Discriminação | Unid. | Quant. | Preço Unitário (R$) | Preço Total (R$)
1 | Tubo de aço inoxidável DN=2" esp=2,00mm, padrão OD *(2,4530kg/m) AISI 304 | m | 8.4 |  | 0
2 | Tela ondulada de aço inox AISI 304, malha 4" (100mm) e fio 5,15mm (6 BWG) | m² | 2.4 |  | 0
3 | Chumbador de aço inoxidável D=3/8" com parafuso tipo CBA | unid | 8 |  | 0
4 | Chapa de aço inox esp=1/4" massa teórica *(50,8kg/m²) AISI 304 | m² | 0.02 |  | 0
5 | Soldador com encargos complementares | h | 2 |  | 0
6 | Auxiliar de serralheiro com encargos complementares | h | 2 |  | 0
7 | Serralheiro com encargos complementares | h | 2 |  | 0
|  |  |  | Total | 0
Quantitativos
Tubo Aço Inoxidável 2" (50mm)
| Horizontal | 3 | unid
| Comprimento | 2 | m
| Vertical | 2 | unid
| Altura | 1.2 | m
| Subtotal | 8.4 | m
Tela de Aço Inoxidável
| Área Total | 2.4 | m²
| Chapa de Aço Inoxidável 1/4" | 2 | unid
| Comprimento | 0.12 | m
| Largura | 0.09 | m
| Subtotal | 0.0216 | m²

## ME-SF-Tubulações
SEMAE | SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA
PLANILHA DE ORÇAMENTO
OBRA | SEGUNDA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO
PRODUTO 2.2 - ADEQUAÇÕES PERTINENTES AO PGR PARA OS SISTEMAS DE POLÍMERO, FLÚOR E CLORO
| ADEQUAÇÃO TUBULAÇÃO E CX. DE AMOSTRAGEM DO SIST. FLÚOR |  |  |  |  | Obras Civis e Serviços: |  |  | 24.18%
| MATERIAIS E EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | Materiais e Equipamentos: |  |  | 14.02%
Item | Discriminação | Código | Fonte | Unid. | Quant. | Preço Unitário Sem BDI (R$) | BDI Aplicado (%) | Preço Unitário Com BDI (R$) | Preço Total Com BDI (R$)
1 | MATERIAIS HIDRÁULICOS | [7 empty] | 0
2 | IMPERMEABILIZAÇÕES | [7 empty] | 0
| TOTAL | [7 empty] | 0
1 | Materiais Hidráulicos
1.1 | Tubo Ø 50mm soldável, em PVC soldável |  |  | m | 11 |  | 14.02% | 0 | 0
1.2 | Joelho 90° Ø 50mm soldável, em PVC soldável |  |  | pç | 6 |  | 14.02% | 0 | 0
1.3 | Válvula de esfera com volante Ø 50mm, em PVC soldável |  |  | pç | 1 |  | 14.02% | 0 | 0
1.4 | Bucha de redução curta Ø 50mm x Ø 40mm soldável, em PVC soldável |  |  | pç | 2 |  | 14.02% | 0 | 0
1.5 | Tubo Ø 40mm soldável, em PVC soldável (ajustar em campo L≈ 0,2m) |  |  | m | 0.4 |  | 14.02% | 0 | 0
1.6 | Caixa d'água capacidade 500L com tampa, em polietileno |  |  | pç | 1 |  | 14.02% | 0 | 0
1.7 | Caixa de amostragem 0,60mx0,60m e 0,80m de altura, em aço inox | C-2.2_02 | COMP. | pç | 1 | 0 | 14.02% | 0 | 0
1.8 | Joelho 45° Ø 50mm soldável, em PVC soldável |  |  | pç | 6 |  | 14.02% | 0 | 0
1.9 | Adesivo plástico para tubos PVC 75g* |  |  | unid | 4 |  | 14.02% | 0 | 0
1.10 | Solução preparadora / limpadora para PVC, frasco com 1000cm³ |  |  | unid | 1 |  | 14.02% | 0 | 0
1.11 | Adesivo estrutural a base de resina epóxi, bicomponente, fluido |  |  | kg | 0.85 |  | 14.02% | 0 | 0
1.12 | Manta geotêxtil |  |  | m² | 0.63 |  | 14.02% | 0 | 0
| Subtotal 1 | [6 empty] | 0 | 0
2 | Impermeabilizações
2.1 | Fornecimento de materiais para aplicação de primer de alto poder de cobertura para substratos porosos (MC-DUR 1320 VK (0,30 Kg/m²)) |  |  | m² | 59 |  | 14.02% | 0 | 0
2.2 | Fornecimento de materiais para aplicação de revestimento epóxi de alta resistência (MC DUR 1800 FF (0,80 Kg/m²)) |  |  | m² | 59 |  | 14.02% | 0 | 0
0
| Subtotal 2 | [6 empty] | 0 | 0
0
| TOTAL | [7 empty] | 0
Note on H23: O VALOR DESTE ITEM É DADO PELA SOMATÓRIA DA PLANILHA "C-2.2_02", PREENCHA A PLANILHA DA ABA "C-2.2_02"

## C-2.2_02
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS
COMP.
C-2.2_02
Caixa de amostragem 0,60mx0,60m e 0,80m de altura, em aço inox
Unid: | pç
Item | Discriminação | Unid. | Quant. | Preço Unitário (R$) | Preço Total (R$)
1 | Chapa de aço inox AISI 304 número 9 (e = 4mm), acabamento número 1 (laminado a quente, fosco) | m² | 2.8 |  | 0
2 | Perfil L de aço inox 1"x1"x1/4" massa teórica *(2,258 kg/m) AISI 304 | m | 10 |  | 0
3 | Chumbador aço inoxidável D=3/8" x L=2.1/2" com parafuso tipo CBA | pç | 4 |  | 0
4 | Dobradiça com parafusos | pç | 2 |  | 0
5 | Soldador com encargos complementares | h | 16 |  | 0
6 | Montador de estrutura metálica com encargos complementares | h | 16 |  | 0
|  |  |  | Total | 0
Quantitativos
Chapa Inox 4mm
| Fixação no Piso | 4 | unid
| Comprimento | 0.2 | m
| Largura | 0.2 | m
Caixa
| Comprimento | 0.6 | m
| Largura | 0.6 | m
| Altura | 0.8 | m
| Subtotal | 2.8 | m²
Cantoneira Aço Inox 1x1x1/4"
| Comprimento | 10 | m
| Subtotal | 10 | m

## OS-Polímero-Adequação
SEMAE | SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA
PLANILHA DE ORÇAMENTO
OBRA | SEGUNDA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO
PRODUTO 2.2 - ADEQUAÇÕES PERTINENTES AO PGR PARA OS SISTEMAS DE POLÍMERO, FLÚOR E CLORO
| ADEQUAÇÃO DA UNIDADE DO SISTEMA DE POLÍMERO |  |  |  |  | Obras Civis e Serviços: |  |  | 24.18%
| OBRAS CIVIS E SERVIÇOS |  |  |  |  | Materiais e Equipamentos: |  |  | 14.02%
Item | Discriminação | Código | Fonte | Unid. | Quant. | Preço Unitário Sem BDI (R$) | BDI Aplicado (%) | Preço Unitário Com BDI (R$) | Preço Total Com BDI (R$)
1 | DEMOLIÇÕES / RETIRADAS | [7 empty] | 0
2 | MOVIMENTO DE TERRA | [7 empty] | 0
3 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | [7 empty] | 0
4 | IMPERMEABILIZAÇÕES | [7 empty] | 0
5 | ESQUADRIAS | [7 empty] | 0
6 | PINTURAS | [7 empty] | 0
7 | MONTAGEM DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | [7 empty] | 0
| TOTAL | [7 empty] | 0
1 | Demolições / Retiradas
1.1 | Demolição de lajes, de forma manual, sem reaproveitamento |  |  | m³ | 13.67 |  | 24.18% | 0 | 0
1.2 | Remoção de entulho inclusive a carga, transporte e descarga em bota fora a qualquer distância |  |  | m³ | 20.51 |  | 24.18% | 0 | 0
0
| Subtotal 1 | [6 empty] | 0 | 0
0
2 | Movimento de Terra | [6 empty] | 0
2.1 | Escavação manual de poços e cavas, em solo não rochoso |  |  | m³ | 31.91 |  | 24.18% | 0 | 0
2.2 | Aterro de valas, poços e cavas compactado mecanicamente, com controle do G.C. >= 95% do E.N.C. (B) |  |  | m³ | 12.8 |  | 24.18% | 0 | 0
2.3 | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 6 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 HP) e descarga livre |  |  | m³ | 24.83 |  | 24.18% | 0 | 0
2.4 | Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada |  |  | m³ x km | 248.32 |  | 24.18% | 0 | 0
0
| Subtotal 2 | [6 empty] | 0 | 0
3 | Fundações e Estruturas | [6 empty] | 0
3.1 | Lastro com material granular (brita) |  |  | m³ | 9.12 |  | 24.18% | 0 | 0
3.2 | Fôrmas de madeira - comum |  |  | m² | 33.63 |  | 24.18% | 0 | 0
3.3 | Armação em aço CA-50 |  |  | kg | 27 |  | 24.18% | 0 | 0
3.4 | Armação em aço CA-60 |  |  | kg | 1018 |  | 24.18% | 0 | 0
3.5 | Concreto estrutural p/ estruturas em contato com água bruta, água tratada, solo e gases agressivos, fck = 30MPa |  |  | m³ | 16.51 |  | 24.18% | 0 | 0
3.6 | Caixa de alvenaria de 1/2 tijolo - 0,60 x 0,60m |  |  | m | 0.4 |  | 24.18% | 0 | 0
0
| Subtotal 3 | [6 empty] | 0 | 0
4 | Impermeabilizações | [6 empty] | 0
4.1 | Mão de obra especializada para aplicação de sistema de impermeabilização composto por MC-DUR PowerCoat 2500 + MC DUR 1800 FF |  |  | m² | 22.28 |  | 24.18% | 0 | 0
0
| Subtotal 4 | [6 empty] | 0 | 0
5 | Esquadrias | [6 empty] | 0
5.1 | Porta de ferro, de abrir, tipo grade com chapa, com guarnições |  |  | m² | 19.57 |  | 24.18% | 0 | 0
5.2 | Porta de ferro, de correr |  |  | m² | 1.76 |  | 24.18% | 0 | 0
5.3 | Grade de fibra de vidro com barras de h = 38mm, espaçamento 32mm |  |  | m² | 6.29 |  | 24.18% | 0 | 0
0
| Subtotal 5 | [6 empty] | 0 | 0
0
6 | Pinturas | [6 empty] | 0
6.1 | Pintura com tinta alquídica de fundo e acabamento (esmalte sintético grafite) pulverizada sobre superfícies metálicas, por demão |  |  | m² | 85.32 |  | 24.18% | 0 | 0
0
| Subtotal 6 | [6 empty] | 0 | 0
0
7 | Montagem dos Materiais e Equipamentos
7.1 | Montagem e assentamento de tubos e conexões de CPVC e PVC | C-2.2_01 | COMP. | eq x dia | 0.5 | 0 | 24.18% | 0 | 0
7.2 | Talha e trole com acionamento elétrico (capacidade até 3T) - montagem |  |  | unid | 1 |  | 24.18% | 0 | 0
7.3 | Monovia metálica para talha e trole (capacidade até 3T) - montagem |  |  | m | 15 |  | 24.18% | 0 | 0
0
| Subtotal 7 | [6 empty] | 0 | 0
0
| TOTAL | [7 empty] | 0
Note on H68: O VALOR DESTE ITEM É DADO PELA SOMATÓRIA DA PLANILHA "C-2.2_01", PREENCHA A PLANILHA DA ABA "C-2.2_01"

## ME-Polímero-Adequação
SEMAE | SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA
PLANILHA DE ORÇAMENTO
OBRA | SEGUNDA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO
PRODUTO 2.2 - ADEQUAÇÕES PERTINENTES AO PGR PARA OS SISTEMAS DE POLÍMERO, FLÚOR E CLORO
| ADEQUAÇÃO DA UNIDADE DO SISTEMA DE POLÍMERO |  |  |  |  | Obras Civis e Serviços: |  |  | 24.18%
| MATERIAIS E EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | Materiais e Equipamentos: |  |  | 14.02%
Item | Discriminação | Código | Fonte | Unid. | Quant. | Preço Unitário Sem BDI (R$) | BDI Aplicado (%) | Preço Unitário Com BDI (R$) | Preço Total Com BDI (R$)
1 | MATERIAIS HIDRÁULICOS | [7 empty] | 0
2 | IMPERMEABILIZAÇÕES | [7 empty] | 0
| TOTAL | [7 empty] | 0
1 | Materiais Hidráulicos
1.1 | Tubo Ø 110mm soldável, em PVC soldável |  |  | m | 1.5 |  | 14.02% | 0 | 0
1.2 | Joelho 90° Ø 110mm soldável, em PVC soldável |  |  | pç | 1 |  | 14.02% | 0 | 0
1.3 | Adesivo plástico para tubos PVC 75g* |  |  | unid | 2 |  | 14.02% | 0 | 0
1.4 | Solução preparadora / limpadora para PVC, frasco com 1000cm³ |  |  | unid | 1 |  | 14.02% | 0 | 0
1.5 | Talha capacidade 1T, com corrente de 5m (adquirido pelo SEMAE) |  |  | unid | 1 |  | 14.02% | 0 | 0
1.6 | Monovia em perfil "W" 200 x 31,30 de aço ASTM A36 |  |  | m | 15 |  | 14.02% | 0 | 0
| Subtotal 1 | [7 empty] | 0
2 | Impermeabilizações
2.1 | Fornecimento de materiais para aplicação de revestimento epóxi de alta resistência (MC DUR 1800 FF (0,80 Kg/m²)) |  |  | m² | 22.28 |  | 14.02% | 0 | 0
2.2 | Fornecimento de materiais para aplicação de revestimento de uretano argamassado de alta resistência química (MC DUR PowerCoat 2500 (14,70 Kg/m²)) |  |  | m² | 22.28 |  | 14.02% | 0 | 0
| Subtotal 2 | [7 empty] | 0
| TOTAL | [7 empty] | 0

## OS-Cloro-Adequação
SEMAE | SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA
PLANILHA DE ORÇAMENTO
OBRA | SEGUNDA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO
PRODUTO 2.2 - ADEQUAÇÕES PERTINENTES AO PGR PARA OS SISTEMAS DE POLÍMERO, FLÚOR E CLORO
| ADEQUAÇÃO DA UNIDADE DO SISTEMA DE CLORO |  |  |  |  | Obras Civis e Serviços: |  |  | 24.18%
| OBRAS CIVIS E SERVIÇOS |  |  |  |  | Materiais e Equipamentos: |  |  | 14.02%
Item | Discriminação | Código | Fonte | Unid. | Quant. | Preço Unitário Sem BDI (R$) | BDI Aplicado (%) | Preço Unitário Com BDI (R$) | Preço Total Com BDI (R$)
1 | DEMOLIÇÕES / RETIRADAS | [7 empty] | 0
2 | MOVIMENTO DE TERRA | [7 empty] | 0
3 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | [7 empty] | 0
4 | IMPERMEABILIZAÇÕES | [7 empty] | 0
5 | ESQUADRIAS | [7 empty] | 0
| TOTAL | [7 empty] | 0
1 | Demolições / Retiradas
1.1 | Levantamento de guias (B) |  |  | m | 8.33 |  | 24.18% | 0 | 0
1.2 | Demolição de lajes, de forma manual, sem reaproveitamento |  |  | m³ | 3.37 |  | 24.18% | 0 | 0
1.3 | Remoção de entulho inclusive a carga, transporte e descarga em bota fora a qualquer distância |  |  | m³ | 5.62 |  | 24.18% | 0 | 0
0
| Subtotal 1 | [6 empty] | 0 | 0
0
2 | Movimento de Terra | [6 empty] | 0
2.1 | Escavação manual de poços e cavas, em solo não rochoso |  |  | m³ | 11.66 |  | 24.18% | 0 | 0
2.2 | Aterro de valas, poços e cavas compactado mecanicamente, com controle do G.C. >= 95% do E.N.C. (B) |  |  | m³ | 5 |  | 24.18% | 0 | 0
2.3 | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 6 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 HP) e descarga livre |  |  | m³ | 8.66 |  | 24.18% | 0 | 0
2.4 | Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada |  |  | m³ x km | 86.63 |  | 24.18% | 0 | 0
0
| Subtotal 2 | [6 empty] | 0 | 0
3 | Fundações e Estruturas | [6 empty] | 0
3.1 | Lastro com material granular (brita) |  |  | m³ | 3.33 |  | 24.18% | 0 | 0
3.2 | Fôrmas de madeira - comum |  |  | m² | 7.06 |  | 24.18% | 0 | 0
3.3 | Armação em aço CA-50 |  |  | kg | 27 |  | 24.18% | 0 | 0
3.4 | Armação em aço CA-60 |  |  | kg | 938 |  | 24.18% | 0 | 0
3.5 | Concreto estrutural p/ estruturas em contato com água bruta, água tratada, solo e gases agressivos, fck = 30MPa |  |  | m³ | 5.32 |  | 24.18% | 0 | 0
3.6 | Caixa de alvenaria de 1/2 tijolo - 0,60 x 0,60m |  |  | m | 0.4 |  | 24.18% | 0 | 0
0
| Subtotal 3 | [6 empty] | 0 | 0
4 | Impermeabilizações | [6 empty] | 0
4.1 | Mão de obra especializada para aplicação de sistema de impermeabilização composto por MC-DUR 1320 VK + MC-DUR 1800 FF |  |  | m² | 79.91 |  | 24.18% | 0 | 0
0
| Subtotal 4 | [6 empty] | 0 | 0
5 | Esquadrias | [6 empty] | 0
5.1 | Grade de piso 0,70m x 0,70m x 0,05m em aço |  |  | m² | 0.49 |  | 24.18% | 0 | 0
0
| Subtotal 5 | [6 empty] | 0 | 0
0
| TOTAL | [7 empty] | 0

## ME-Cloro-Adequação
SEMAE | SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA
PLANILHA DE ORÇAMENTO
OBRA | SEGUNDA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO
PRODUTO 2.2 - ADEQUAÇÕES PERTINENTES AO PGR PARA OS SISTEMAS DE POLÍMERO, FLÚOR E CLORO
| ADEQUAÇÃO DA UNIDADE DO SISTEMA DE CLORO |  |  |  |  | Obras Civis e Serviços: |  |  | 24.18%
| MATERIAIS E EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | Materiais e Equipamentos: |  |  | 14.02%
Item | Discriminação | Código | Fonte | Unid. | Quant. | Preço Unitário Sem BDI (R$) | BDI Aplicado (%) | Preço Unitário Com BDI (R$) | Preço Total Com BDI (R$)
1 | IMPERMEABILIZAÇÕES | [7 empty] | 0
| TOTAL | [7 empty] | 0
1 | Impermeabilizações | [6 empty] | 0
1.1 | Fornecimento de materiais para aplicação de primer de alto poder de cobertura para substratos porosos (MC-DUR 1320 VK (0,30 Kg/m²)) |  |  | m² | 79.91 |  | 14.02% | 0 | 0
1.2 | Fornecimento de materiais para aplicação de revestimento epóxi de alta resistência (MC DUR 1800 FF (0,80 Kg/m²)) |  |  | m² | 79.91 |  | 14.02% | 0 | 0
0
| Subtotal 1 | [6 empty] | 0 | 0
| TOTAL | [7 empty] | 0

## OS-Base Gerador
SEMAE | SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA
PLANILHA DE ORÇAMENTO
OBRA | SEGUNDA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO
PRODUTO 2.2 - ADEQUAÇÕES PERTINENTES AO PGR PARA OS SISTEMAS DE POLÍMERO, FLÚOR E CLORO
| BASE PARA GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA |  |  |  |  | Obras Civis e Serviços: |  |  | 24.18%
| OBRAS CIVIS E SERVIÇOS |  |  |  |  | Materiais e Equipamentos: |  |  | 14.02%
Item | Discriminação | Código | Fonte | Unid. | Quant. | Preço Unitário Sem BDI (R$) | BDI Aplicado (%) | Preço Unitário Com BDI (R$) | Preço Total Com BDI (R$)
1 | MOVIMENTO DE TERRA | [7 empty] | 0
2 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | [7 empty] | 0
3 | IMPERMEABILIZAÇÕES | [7 empty] | 0
4 | TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS | [7 empty] | 0
5 | MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS | [7 empty] | 0
| TOTAL | [7 empty] | 0
1 | Movimento de Terra | [6 empty] | 0
1.1 | Escavação em jazida de solo, inclusive carga na jazida e descarga no local de aplicação |  |  | m³ | 34.45 |  | 24.18% | 0 | 0
1.2 | Transporte de material escavado - solo de jazida |  |  | m³xkm | 689 |  | 24.18% | 0 | 0
1.3 | Aterro de valas, poços e cavas compactado mecanicamente, com controle do G.C. >= 95% do E.N.C. (B) |  |  | m³ | 34.45 |  | 24.18% | 0 | 0
0
| Subtotal 1 | [6 empty] | 0 | 0
2 | Fundações e Estruturas | [6 empty] | 0
2.1 | Lastro com material granular (brita) |  |  | m³ | 1.5 |  | 24.18% | 0 | 0
2.2 | Fôrmas de madeira - comum |  |  | m² | 2.55 |  | 24.18% | 0 | 0
2.3 | Armação em aço CA-60 |  |  | kg | 235 |  | 24.18% | 0 | 0
2.4 | Concreto estrutural p/ estruturas em contato com água bruta, água tratada, solo e gases agressivos, fck = 30MPa |  |  | m³ | 2.25 |  | 24.18% | 0 | 0
0
| Subtotal 2 | [6 empty] | 0 | 0
3 | Impermeabilizações | [6 empty] | 0
3.1 | Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos |  |  | m² | 2.55 |  | 24.18% | 0 | 0
0
| Subtotal 3 | [6 empty] | 0 | 0
0
4 | Transporte de Equipamentos | [6 empty] | 0
4.1 | Transporte com caminhão carroceria com guindauto (munck), momento máxim de carga 11,7TM, em via urbana pavimentada |  |  | txkm | 1000 |  | 24.18% | 0 | 0
0
| Subtotal 4 | [6 empty] | 0 | 0
0
5 | Montagem dos Equipamentos
5.1 | Instalação e comissionamento do grupo gerador | E-2.2_11 | COMP. | gb | 1 | 0 | 24.18% | 0 | 0
0
| Subtotal 5 | [6 empty] | 0 | 0
0
| TOTAL | [7 empty] | 0
Note on H48: O VALOR DESTE ITEM É DADO PELA SOMATÓRIA DA PLANILHA "E-2.2_11", PREENCHA A PLANILHA DA ABA "E-2.2_11"

## E-2.2_11
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS
COMP.
E-2.2_11
Instalação e comissionamento do grupo gerador
Unid: | gb
Item | Discriminação | Unid. | Quant. | Preço Unitário (R$) | Preço Total (R$)
1 | Eletricista industrial com encargos complementares | h | 24 |  | 0
2 | Eletrotécnico com encargos complementares | h | 24 |  | 0
3 | Engenheiro eletricista com encargos complementares | h | 24 |  | 0
|  |  |  | Total | 0
equipe x hora x dia
Nº | Profissional | hora | dia
1 | Eletricista Industrial | 8 | 3
1 | Eletrotécnico | 8 | 3
1 | Engenheiro Eletricista | 8 | 3

## ME-Base Gerador
SEMAE | SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA
PLANILHA DE ORÇAMENTO
OBRA | SEGUNDA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO
PRODUTO 2.2 - ADEQUAÇÕES PERTINENTES AO PGR PARA OS SISTEMAS DE POLÍMERO, FLÚOR E CLORO
| BASE PARA GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA |  |  |  |  | Obras Civis e Serviços: |  |  | 24.18%
| MATERIAIS E EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | Materiais e Equipamentos: |  |  | 14.02%
Item | Discriminação | Código | Fonte | Unid. | Quant. | Preço Unitário Sem BDI (R$) | BDI Aplicado (%) | Preço Unitário Com BDI (R$) | Preço Total Com BDI (R$)
1 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS | [7 empty] | 0
| TOTAL | [7 empty] | 0
1 | Fornecimento de Materiais
1.1 | Grupo Gerador
1.1.1 | Grupo gerador trifásico carenado a diesel, potência entre 350 e 375 kVA, 1800 RPM, 60 HZ, 220/127 Vca com neutro acessível, equipado com transferência automática rede-gerador e kit de atenuação sonora para 85 Dba (adquirido pelo SEMAE) |  |  | cj | 1 | 0 | 14.02% | 0 | 0
1.2 | Cabos e Terminais para Conexão do Gerador ao Sistema Elétrico Existente
1.2.1 | Cabo #240 mm² EPR preto |  |  | m | 90 |  | 14.02% | 0 | 0
1.2.2 | Cabo #120 mm² EPR azul |  |  | m | 30 |  | 14.02% | 0 | 0
1.2.3 | Terminal a compressão para cabos de 240 mm² |  |  | pç | 12 |  | 14.02% | 0 | 0
1.2.4 | Terminal a compressão para cabos de 120 mm² |  |  | pç | 4 |  | 14.02% | 0 | 0
| Subtotal 1 | [7 empty] | 0
| TOTAL | [7 empty] | 0

## OS-SPDA
SEMAE | SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA
PLANILHA DE ORÇAMENTO
OBRA | SEGUNDA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO
PRODUTO 2.2 - ADEQUAÇÕES PERTINENTES AO PGR PARA OS SISTEMAS DE POLÍMERO, FLÚOR E CLORO
| SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS |  |  |  |  | Obras Civis e Serviços: |  |  | 24.18%
| OBRAS CIVIS E SERVIÇOS |  |  |  |  | Materiais e Equipamentos: |  |  | 14.02%
Item | Discriminação | Código | Fonte | Unid. | Quant. | Preço Unitário Sem BDI (R$) | BDI Aplicado (%) | Preço Unitário Com BDI (R$) | Preço Total Com BDI (R$)
1 | INSTALAÇÃO DOS SPDAS DA ETA | [7 empty] | 0
| TOTAL | [7 empty] | 0
1 | Instalação dos SPDAs da ETA | [6 empty] | 0
1.1 | Montagem do SPDA e aterramento do reservatório de água de serviço e casa de bombas | E-2.2_01 | COMP. | gb | 1 | 0 | 24.18% | 0 | 0
1.2 | Montagem do SPDA e aterramento da cobertura sobre a calha parshall | E-2.2_03 | COMP. | gb | 1 | 0 | 24.18% | 0 | 0
1.3 | Montagem do SPDA e aterramento da área da antiga calha parshall (reaproveitada) | E-2.2_06 | COMP. | gb | 1 | 0 | 24.18% | 0 | 0
1.4 | Montagem do SPDA e aterramento dos reservatórios de hidróxido de sódio | E-2.2_07 | COMP. | gb | 1 | 0 | 24.18% | 0 | 0
1.5 | Montagem do SPDA e aterramento da unidade de preparo de polímero | E-2.2_09 | COMP. | gb | 1 | 0 | 24.18% | 0 | 0
1.6 | Montagem do SPDA e aterramento geral | E-2.2_10 | COMP. | gb | 1 | 0 | 24.18% | 0 | 0
1.7 | Montagem do SPDA e aterramento dos reservatórios de flúor | E-2.2_12 | COMP. | gb | 1 | 0 | 24.18% | 0 | 0
0
| Subtotal 1 | [6 empty] | 0 | 0
0
| TOTAL | [7 empty] | 0
Note on H15: O VALOR DESTE ITEM É DADO PELA SOMATÓRIA DA PLANILHA "E-2.2_01", PREENCHA A PLANILHA DA ABA "E-2.2_01"
Note on H16: O VALOR DESTE ITEM É DADO PELA SOMATÓRIA DA PLANILHA "E-2.2_03", PREENCHA A PLANILHA DA ABA "E-2.2_03"
Note on H17: O VALOR DESTE ITEM É DADO PELA SOMATÓRIA DA PLANILHA "E-2.2_06", PREENCHA A PLANILHA DA ABA "E-2.2_06"
Note on H18: O VALOR DESTE ITEM É DADO PELA SOMATÓRIA DA PLANILHA "E-2.2_07", PREENCHA A PLANILHA DA ABA "E-2.2_07"
Note on H19: O VALOR DESTE ITEM É DADO PELA SOMATÓRIA DA PLANILHA "E-2.2_09", PREENCHA A PLANILHA DA ABA "E-2.2_09"
Note on H20: O VALOR DESTE ITEM É DADO PELA SOMATÓRIA DA PLANILHA "E-2.2_10", PREENCHA A PLANILHA DA ABA "E-2.2_10"
Note on H21: O VALOR DESTE ITEM É DADO PELA SOMATÓRIA DA PLANILHA "E-2.2_12", PREENCHA A PLANILHA DA ABA "E-2.2_12"

## Q-Op Canteiro (hidden)
MEMORIAIS DE QUANTITATIVOS DE ORÇAMENTO
Operação e Manutenção do Canteiro de Obras
Operação e manutenção do canteiro de obras
Período | 2 | mês
Subtotal | 2 | mês
Total de meses de operação e manutenção do canteiro de obras | 2 | mês
Tarifa "A" de fornecimento de água (contrapartida do SEMAE)
Subtotal | 0 | m³
Total de tarifa "A" de fornecimento de água | 0 | m³
Energia elétrica comercial, incluindo ICMS, PIS/PASEP e COFINS (contrapartida do SEMAE)
Subtotal | 0 | kWh
Total de energia elétrica comercial, incluindo ICMS, PIS/PASEP e COFINS | 0 | kWh
Plano compartilhado de telefonia móvel
Diária | 24 | h
Mensal | 31 | dias
Período | 2 | mês
Subtotal | 1488 | h
Total de plano compartilhado de telefonia móvel | 1488 | h

## Q-SF-Descarregamento (hidden)
MEMORIAIS DE QUANTITATIVOS DE ORÇAMENTO
ADEQUAÇÃO DA ÁREA DE DESCARREGAMENTO DO SIST. FLÚOR
LEVANTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO
Demolição parcial de pavimento asfáltico, de forma mecanizada, sem reaproveitamento
Comprimento | 26 | m
Largura | 6.85 | m
Subtotal | 178.1 | m²
Área total de demolição parcial de pavimento asfáltico, de forma mecanizada | 178.1 | m² | 97636 | SINAPI
Levantamento de guias
Quantidade | 2 | unid
Comprimento | 26 | m
Subtotal | 52 | m
Extensão total de levantamento de guias | 52 | m | 70090020 | SABESP
Remoção de entulho inclusive a carga, transporte e descarga em bota fora a qualquer distância
Área total de demolição parcial de pavimento asfáltico, de forma mecanizada | 178.1 | m²
Altura | 0.05 | m
Expansão do entulho | 1.5 | %
Subtotal | 13.3575 | m³
Extensão total de levantamento de guias | 52 | m
Largura | 0.15 | m
Altura | 0.3 | m
Expansão do entulho | 1.5 | %
Subtotal | 3.51 | m³
Volume total de remoção de entulho inclusive a carga, transporte e descarga | 16.8675 | m³ | 70190145 | SABESP
MOVIMENTO DE TERRA
Escavação manual de poços e cavas, em solo não rochoso
Foi considerado escavação manual devido as tubulações e caixas existentes.
Contrapiso e Lombadas
Folgas Laterais | 1 | m
Comprimento | 26 | m
Largura | 6.85 | m
Altura do contrapiso e lombadas | 0.15 | m
Altura do lastro de brita | 0.1 | m
Altura de compactação | 0.1 | m
Subtotal | 67.13 | m³
Volume total de escavação manual de poços e cavas, em solo não rochoso | 67.13 | m³ | 70030050 | SABESP
Aterro de valas, poços e cavas compactado mecanicamente, com controle do G.C. >= 95% do E.N.C.
Volume total de escavação manual de poços e cavas, em solo não rochoso | 67.13 | m³
(-) Volume total enterrado | 36.99 | m³
Subtotal | 30.14 | m³
Volume total de aterro de valas, poços e cavas compactado com controle do G.C. | 30.14 | m³ | 70030026 | SABESP
Carga, manobras e descarga de areia, brita, pedra de mão e solos com caminhão basculante
Volume total de escavação manual de poços e cavas, em solo não rochoso | 67.13 | m³
(-) Volume total de reaterro | 30.14 | m³
Considerado 30% de empolamento | 1.3 | %
Subtotal | 48.087 | m³
Volume total de carga, manobras e descarga com caminhão basculante | 48.087 | m³ | 100973 | SINAPI
Transporte comercial com caminhão basculante 6 m³, rodovia pavimentada
Distância considerada | 10 | km
Volume total de carga, manobras e descarga com caminhão basculante | 48.087 | m³
Subtotal | 480.87 | m³ x km
Volume total de transporte comercial com caminhão basculante 6 m³ | 480.87 | m³ x km | 97914 | SINAPI
FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
Lastro de brita
Contrapiso e Lombadas
Comprimento | 26 | m
Largura | 6.85 | m
Altura do lastro de brita | 0.1 | m
Subtotal | 17.81 | m³
Volume total de lastro de brita | 17.81 | m³ | 96622 | SINAPI
Formas de madeira - comum
Lombadas | 2 | unid
Trecho Triangular | 2 | unid
Comprimento | 1.5 | m
Largura | 6.85 | m
Altura | 0.15 | m
Trecho Reto | 1 | unid
Comprimento | 2.5 | m
Largura | 6.85 | m
Altura | 0.15 | m
Subtotal | 6.51 | m²
Contrapiso
Comprimento | 26 | m
Largura | 6.85 | m
Altura | 0.15 | m
Subtotal | 9.855 | m²
Área total de formas de madeira - comum | 16.365 | m² | 70070126 | SABESP
Armação em aço CA-60
Conforme desenho | 3984 | kg
Subtotal | 3984 | kg
Peso total de armação em aço CA-60 | 3984 | kg | 70070136 | SABESP
Concreto estrutural fck = 30MPa
Lombadas | 2 | unid
Trecho Triangular | 2 | unid
Comprimento | 1.5 | m
Largura | 6.85 | m
Altura | 0.15 | m
Trecho Reto | 1 | unid
Comprimento | 2.5 | m
Largura | 6.85 | m
Altura | 0.15 | m
Subtotal | 8.22 | m³
Contrapiso
Comprimento | 26 | m
Largura | 6.85 | m
Altura | 0.15 | m
Subtotal | 26.715 | m³
Volume total de concreto estrutural fck = 30MPa | 34.935 | m³ | 70070147 | SABESP
IMPERMEABILIZAÇÕES
Revestimento com MC DUR 1800 FF + MC DUR PowerCoat 2500
Lombadas | 2 | unid
Trecho Triangular | 1 | unid
Comprimento | 1.5 | m
Largura | 6.85 | m
Subtotal | 20.55 | m²
Contrapiso
Comprimento | 15 | m
Largura | 6.85 | m
Subtotal | 102.75 | m²
Área total de revestimento | 123.3 | m²
RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO
Guia (meio-fio) de concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 15cm base x 30cm altura
Comprimento total | 37 | m
Subtotal | 37 | m
Comprimento total de guia (meio-fio) de concreto, 15cm base x 30cm altura | 37 | m | 94265 | SINAPI
Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30cm base x 15cm altura
Comprimento total | 15 | m
Subtotal | 15 | m
Comprimento total de execução de sarjeta de concreto, 30cm base x 15cm altura | 15 | m | 94281 | SINAPI

## Q-SF-Tubulações (hidden)
MEMORIAIS DE QUANTITATIVOS DE ORÇAMENTO
ADEQUAÇÃO DA TUBULAÇÃO E CX. DE AMOSTRAGEM DO SIST. FLÚOR
INSUMOS
Adesivo estrutural a base de resina epóxi, bicomponente, fluido
A tubulação deverá ser fixada junto à parede do tanque (sem perfuração).
Diâmetro da tubulação | 0.05 | m
Extensão | 6 | m
Consumo | 1.8 | kg/m²
Subtotal | 0.84823 | kg
Peso total de adesivo estrutural a base de resina epóxi, bicomponente, fluido | 0.84823 | kg | 156 | SINAPI
Manta geotêxtil
Quantidade | 2 | unid
Diâmetro da tubulação | 0.05 | m
Comprimento | 0.2 | m
Emendas | 10 | %
Subtotal | 0.62832 | m²
Área total de manta geotêxtil | 0.62832 | m² | 4013 | SINAPI
PINTURAS
Pintura esmalte sintético
Demãos | 2 | unid
Diâmetro da tubulação | 0.05 | m
Extensão | 32 | m
Subtotal | 10.0531 | m²
Área total de pintura esmalte sintético | 10.0531 | m² | 70120046 | SABESP
IMPERMEABILIZAÇÕES
Argamassa de cimento e areia para enchimento, regularização, nivelamento e proteção mecânica
Bacia de Contenção Existente (Pisos)
Área (medida no AutoCAD) | 29 | m²
Altura de regularização do piso | 0.1 | m
Subtotal | 2.9 | m³
Escada
Área (medida no AutoCAD) | 3.2 | m²
Altura de regularização do piso | 0.1 | m
Subtotal | 0.32 | m³
Volume total de argamassa de cimento e areia para regularização e nivelamento | 3.22 | m³ | 70120001
Revestimento com MC DUR 1320 VK + MC DUR 1800 FF
Bacia de Contenção Existente (Paredes)
Perímetro | 26.8 | m
Altura | 1 | m
Subtotal | 26.8 | m²
Bacia de Contenção Existente (Pisos)
Área (medida no AutoCAD) | 29 | m²
Subtotal | 29 | m²
Escada
Área (medida no AutoCAD) | 3.2 | m²
Subtotal | 3.2 | m²
Área total de revestimento | 59 | m²
DEMOLIÇÕES / RETIRADAS
Remoção de guarda-corpo existente
O guarda-corpo existente na bacia de contenção de flúor será substituído.
Quantidade estimada | 2 | m
Subtotal | 2 | m
Extensão total de remoção de guarda-corpo existente | 2 | m | C-2.2_03 | COMP.
Remoção de entulho inclusive a carga, transporte e descarga em bota fora a qualquer distância
Quantidade estimada | 2 | m
Largura | 0.05 | m
Altura | 1.2 | m
Coeficiente de expansão do entulho | 1.5
Subtotal | 0.18 | m³
Volume total de remoção de entulho inclusive a carga, transporte e descarga | 0.18 | m³ | 70190145 | SABESP
GUARDA-CORPOS
Módulo de guarda corpo com tela de proteção, h=1,20m e L=2,00m, em aço inox AISI 304
O guarda-corpo existente na bacia de contenção de flúor será substituído.
Quantidade estimada | 2 | m
Módulo | 2 | m
Subtotal | 1 | pç
Total de módulo de guarda-corpo com tela de proteção | 1 | pç | C-2.2_04 | COMP.

## Q-Polímero-Adequação (hidden)
MEMORIAIS DE QUANTITATIVOS DE ORÇAMENTO
ADEQUAÇÃO DA UNIDADE DO SISTEMA DE POLÍMERO
DEMOLIÇÕES / RETIRADAS
Demolição de lajes, de forma manual, sem reaproveitamento
Externo
Comprimento | 4.3 | m
Largura | 5.45 | m
Altura (estimada) | 0.15 | m
Subtotal | 3.5152 | m³
Interno
Comprimento | 13.15 | m
Largura | 5.15 | m
Altura (estimada) | 0.15 | m
Subtotal | 10.1584 | m³
Volume total de demolição de lajes, de forma manual, sem reaproveitamento | 13.6736 | m³ | 97628 | SINAPI
Remoção de entulho inclusive a carga, transporte e descarga em bota fora a qualquer distância
Volume total de demolição de lajes, de forma manual, sem reaproveitamento | 13.6736 | m³
Expansão do entulho | 1.5 | %
Subtotal | 20.5104 | m³
Volume total de remoção de entulho inclusive a carga, transporte e descarga | 20.5104 | m³ | 70190145 | SABESP
MOVIMENTO DE TERRA
Escavação manual de poços e cavas, em solo não rochoso
Foi considerado escavação manual devido a proximidade com edificação existente.
Contrapiso Estrutural e Guias Externas
Comprimento | 4.3 | m
Largura | 5.45 | m
Altura do contrapiso | 0.15 | m
Altura do lastro de brita | 0.1 | m
Altura de compactação | 0.1 | m
Subtotal | 8.2022 | m³
Canaleta Interna
Comprimento | 14.5 | m
Largura externa | 0.6 | m
Altura externa | 0.45 | m
Altura do lastro de brita | 0.1 | m
Altura de compactação | 0.1 | m
Subtotal | 5.655 | m³
Contrapiso Interno
Comprimento | 13.15 | m
Largura | 5.15 | m
Altura do contrapiso | 0.15 | m
Altura do lastro de brita | 0.1 | m
Altura de compactação | 0.1 | m
(-) Volume da Canaleta Interna | 5.655 | m³
Subtotal | 18.0479 | m³
Volume total de escavação manual de poços e cavas, em solo não rochoso | 31.9051 | m³ | 70030050 | SABESP
Aterro de valas, poços e cavas compactado mecanicamente, com controle do G.C. >= 95% do E.N.C.
Volume total de escavação manual de poços e cavas, em solo não rochoso | 31.9051 | m³
(-) Volume total enterrado | 19.1015 | m³
Subtotal | 12.8036 | m³
Volume total de aterro de valas, poços e cavas compactado com controle do G.C. | 12.8036 | m³ | 70030026 | SABESP
Carga, manobras e descarga de areia, brita, pedra de mão e solos com caminhão basculante
Volume total de escavação manual de poços e cavas, em solo não rochoso | 31.9051 | m³
(-) Volume total de reaterro | 12.8036 | m³
Considerado 30% de empolamento | 1.3 | %
Subtotal | 24.832 | m³
Volume total de carga, manobras e descarga com caminhão basculante | 24.832 | m³ | 100973 | SINAPI
Transporte comercial com caminhão basculante 6 m³, rodovia pavimentada
Distância considerada | 10 | km
Volume total de carga, manobras e descarga com caminhão basculante | 24.832 | m³
Subtotal | 248.3195 | m³ x km
Volume total de transporte comercial com caminhão basculante 6 m³ | 248.3195 | m³ x km | 97914 | SINAPI
FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
Lastro de brita
Contrapiso Estrutural e Guias Externas
Comprimento | 4.3 | m
Largura | 5.45 | m
Altura do lastro de brita | 0.1 | m
Subtotal | 2.3435 | m³
Contrapiso e Canaleta Internos
Comprimento | 13.15 | m
Largura | 5.15 | m
Altura do lastro de brita | 0.1 | m
Subtotal | 6.7723 | m³
Volume total de lastro de brita | 9.1158 | m³ | 96622 | SINAPI
Formas de madeira - comum
Contrapiso Estrutural Externo
Comprimento | 4 | m
Largura | 5.45 | m
Altura | 0.15 | m
Subtotal | 2.835 | m²
Guias Externas | 2 | unid
Comprimento | 4 | m
Largura | 0.2 | m
Altura | 0.2 | m
Subtotal | 3.36 | m²
Elevação (Lombada)
Comprimento | 0.3 | m
Largura | 5.05 | m
Altura | 0.1 | m
Subtotal | 0.565 | m²
Contrapiso Estrutural Interno
Comprimento | 13.15 | m
Largura | 5.15 | m
Altura | 0.15 | m
Subtotal | 0.7725 | m²
Canaleta Interna
Comprimento | 14.5 | m
Largura externa | 0.6 | m
Largura interna | 0.3 | m
Altura externa | 0.45 | m
Altura interna | 0.3 | m
Espessura | 0.15 | m
Subtotal | 26.1 | m²
Área total de formas de madeira - comum | 33.6325 | m² | 70070126 | SABESP
Armação em aço CA-50
Conforme desenho | 27 | kg
Subtotal | 27 | kg
Peso total de armação em aço CA-50 | 27 | kg | 70070135 | SABESP
Armação em aço CA-60
Conforme desenho | 1018 | kg
Subtotal | 1018 | kg
Peso total de armação em aço CA-60 | 1018 | kg | 70070136 | SABESP
Concreto estrutural fck = 30MPa
Contrapiso Estrutural Externo
Comprimento | 4 | m
Largura | 5.45 | m
Altura | 0.15 | m
Subtotal | 3.27 | m³
Guias Externas | 2 | unid
Comprimento | 4 | m
Largura | 0.2 | m
Altura | 0.2 | m
Subtotal | 0.32 | m³
Elevação (Lombada)
Comprimento | 0.3 | m
Largura | 5.05 | m
Altura | 0.1 | m
Subtotal | 0.1515 | m³
Contrapiso Estrutural Interno
Comprimento | 13.15 | m
Largura | 5.15 | m
Altura | 0.15 | m
Subtotal | 10.1584 | m³
Canaleta Interna
Comprimento | 14.5 | m
Largura externa | 0.6 | m
Largura interna | 0.3 | m
Altura externa | 0.45 | m
Altura interna | 0.3 | m
Espessura | 0.15 | m
Subtotal | 2.61 | m³
Volume total de concreto estrutural fck = 30MPa | 16.5099 | m³ | 70070147 | SABESP
Caixa de alvenaria de 1/2 tijolo - 0,60 x 0,60m
Quantidade | 1 | unid
Profundidade | 0.4 | m
Subtotal | 0.4 | m
Comprimento total de caixa de alvenaria de 1/2 tijolo - 0,60x0,60m | 0.4 | m | 70070255 | SABESP
IMPERMEABILIZAÇÕES
Revestimento com MC DUR 1800 FF + MC DUR PowerCoat 2500
Contrapiso Estrutural Externo
Comprimento | 4 | m
Largura interna | 5.05 | m
Subtotal | 20.2 | m²
Elevação (Lombada)
Comprimento | 0.3 | m
Largura | 5.05 | m
Altura | 0.1 | m
Subtotal | 2.08 | m²
Área total de revestimento | 22.28 | m²
ESQUADRIAS
Porta de ferro, de abrir, tipo grade com chapa, com guarnições
Comprimento | 5.15 | m
Altura | 3.8 | m
Subtotal | 19.57 | m²
Área total de porta de ferro, de abrir, tipo grade com chapa, com guarnições | 19.57 | m² | 100701 | SINAPI
Porta de ferro, de correr
Comprimento | 0.8 | m
Altura | 2.2 | m
Subtotal | 1.76 | m²
Área total de porta de ferro, de correr | 1.76 | m² | 70110057 | SABESP
Grade de fibra de vidro com barras de h = 38mm, espaçamento 32mm
Caixa de alvenaria de 1/2 tijolo - 0,60 x 0,60m
Comprimento | 0.7 | m
Largura | 0.7 | m
Subtotal | 0.49 | m²
Canaleta Interna
Comprimento | 14.5 | m
Largura | 0.4 | m
Subtotal | 5.8 | m²
Área total de grade de fibra de vidro com barras de h = 38mm, espaçamento 32mm | 6.29 | m² | 70110172 | SABESP
PINTURAS
Pintura com tinta alquídica de fundo e acabamento (esmalte sintético grafite) pulverizada sobre superfícies metálicas, por demão
Demãos | 2 | unid
Lados | 2 | unid
Área total de porta de ferro, de abrir, tipo grade com chapa, com guarnições | 19.57 | m²
Área total de porta de ferro, de correr | 1.76 | m²
Subtotal | 85.32 | m²
Área total de pintura com tinta alquídica de fundo e acabamento | 85.32 | m² | 100725 | SINAPI

## Q-Cloro-Adequação (hidden)
MEMORIAIS DE QUANTITATIVOS DE ORÇAMENTO
ADEQUAÇÃO DA UNIDADE DO SISTEMA DE CLORO
DEMOLIÇÕES / RETIRADAS
Levantamento de guias
Quantidade | 1 | unid
Comprimento | 8.33 | m
Subtotal | 8.33 | m
Extensão total de levantamento de guias | 8.33 | m | 70090020 | SABESP
Demolição de lajes, de forma manual, sem reaproveitamento
Comprimento | 8.33 | m
Largura | 2.7 | m
Altura (estimada) | 0.15 | m
Subtotal | 3.3737 | m³
Volume total de demolição de lajes, de forma manual, sem reaproveitamento | 3.3737 | m³ | 97628 | SINAPI
Remoção de entulho inclusive a carga, transporte e descarga em bota fora a qualquer distância
Extensão total de levantamento de guias | 8.33 | m
Largura | 0.15 | m
Altura | 0.3 | m
Expansão do entulho | 1.5 | %
Subtotal | 0.56228 | m³
Volume total de demolição de lajes, de forma manual, sem reaproveitamento | 3.3737 | m³
Expansão do entulho | 1.5 | %
Subtotal | 5.0605 | m³
Volume total de remoção de entulho inclusive a carga, transporte e descarga | 5.6227 | m³ | 70190145 | SABESP
MOVIMENTO DE TERRA
Escavação manual de poços e cavas, em solo não rochoso
Foi considerado escavação manual devido a proximidade com edificação existente.
Contrapiso Estrutural e Guias Externas
Comprimento | 8.33 | m
Largura | 4 | m
Altura do contrapiso | 0.15 | m
Altura do lastro de brita | 0.1 | m
Altura de compactação | 0.1 | m
Subtotal | 11.662 | m³
Volume total de escavação manual de poços e cavas, em solo não rochoso | 11.662 | m³ | 70030050 | SABESP
Aterro de valas, poços e cavas compactado mecanicamente, com controle do G.C. >= 95% do E.N.C.
Volume total de escavação manual de poços e cavas, em solo não rochoso | 11.662 | m³
(-) Volume total enterrado | 6.664 | m³
Subtotal | 4.998 | m³
Volume total de aterro de valas, poços e cavas compactado com controle do G.C. | 4.998 | m³ | 70030026 | SABESP
Carga, manobras e descarga de areia, brita, pedra de mão e solos com caminhão basculante
Volume total de escavação manual de poços e cavas, em solo não rochoso | 11.662 | m³
(-) Volume total de reaterro | 4.998 | m³
Considerado 30% de empolamento | 1.3 | %
Subtotal | 8.6632 | m³
Volume total de carga, manobras e descarga com caminhão basculante | 8.6632 | m³ | 100973 | SINAPI
Transporte comercial com caminhão basculante 6 m³, rodovia pavimentada
Distância considerada | 10 | km
Volume total de carga, manobras e descarga com caminhão basculante | 8.6632 | m³
Subtotal | 86.632 | m³ x km
Volume total de transporte comercial com caminhão basculante 6 m³ | 86.632 | m³ x km | 97914 | SINAPI
FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
Lastro de brita
Contrapiso Estrutural e Guias Externas
Comprimento | 8.33 | m
Largura | 4 | m
Altura do lastro de brita | 0.1 | m
Subtotal | 3.332 | m³
Volume total de lastro de brita | 3.332 | m³ | 96622 | SINAPI
Formas de madeira - comum
Contrapiso Estrutural Externo
Comprimento | 8.33 | m
Largura | 4 | m
Altura | 0.15 | m
Subtotal | 3.699 | m²
Guias Externas | 2 | unid
Comprimento | 4 | m
Largura | 0.2 | m
Altura | 0.2 | m
Subtotal | 3.36 | m²
Área total de formas de madeira - comum | 7.059 | m² | 70070126 | SABESP
Armação em aço CA-50
Conforme desenho | 27 | kg
Subtotal | 27 | kg
Peso total de armação em aço CA-50 | 27 | kg | 70070135 | SABESP
Armação em aço CA-60
Conforme desenho | 938 | kg
Subtotal | 938 | kg
Peso total de armação em aço CA-60 | 938 | kg | 70070136 | SABESP
Concreto estrutural fck = 30MPa
Contrapiso Estrutural Externo
Comprimento | 8.33 | m
Largura | 4 | m
Altura | 0.15 | m
Subtotal | 4.998 | m³
Guias Externas | 2 | unid
Comprimento | 4 | m
Largura | 0.2 | m
Altura | 0.2 | m
Subtotal | 0.32 | m³
Volume total de concreto estrutural fck = 30MPa | 5.318 | m³ | 70070147 | SABESP
Caixa de alvenaria de 1/2 tijolo - 0,60 x 0,60m
Quantidade | 1 | unid
Profundidade | 0.4 | m
Subtotal | 0.4 | m
Comprimento total de caixa de alvenaria de 1/2 tijolo - 0,60x0,60m | 0.4 | m | 70070255 | SABESP
IMPERMEABILIZAÇÕES
Revestimento com MC DUR 1320 VK + MC DUR 1800 FF
Contrapiso Estrutural Externo
Comprimento interno | 7.93 | m
Largura | 4 | m
Subtotal | 31.72 | m²
Guias Externas | 2 | unid
Comprimento | 4 | m
Largura | 0.2 | m
Altura | 0.2 | m
Subtotal | 3.2 | m²
Sistema de Exaustão e Lavagem de Gases (SELG)
Comprimento | 6.3 | m
Largura | 5.3 | m
Altura | 0.5 | m
Subtotal | 44.99 | m²
Área total de revestimento | 79.91 | m²
ESQUADRIAS
Grade de aço com barras
Comprimento | 0.7 | m
Largura | 0.7 | m
Subtotal | 0.49 | m²
Área total de grade de aço com barras | 0.49 | m² | 70110091 | SABESP

## Q-Base Gerador (hidden)
MEMORIAIS DE QUANTITATIVOS DE ORÇAMENTO
BASE PARA GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA
MOVIMENTO DE TERRA
Escavação em jazida de solo, inclusive carga na jazida e descarga no local de aplicação
Foi proposto um aterro para complementar o talude existente.
Volume estimado (medido no AutoCAD) | 26.5 | m³
Considerado 30% de empolamento | 1.3 | %
Subtotal | 34.45 | m³
Volume total de escavação em jazida de solo | 34.45 | m³ | 70030044 | SABESP
Transporte de material escavado - solo de jazida
Distância considerada | 20 | km
Volume total de escavação em jazida de solo | 34.45 | m³
Subtotal | 689 | m³xkm
Volume total de transporte de material escavado - solo de jazida | 689 | m³xkm | 70030097 | SABESP
Aterro de valas, poços e cavas compactado mecanicamente, com controle do G.C. >= 95% do E.N.C.
Volume total de escavação em jazida de solo | 34.45 | m³
Subtotal | 34.45 | m³
Volume total de aterro de valas, poços e cavas compactado com controle do G.C. | 34.45 | m³ | 70030026 | SABESP
FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
Lastro de brita
Comprimento | 6 | m
Largura | 2.5 | m
Altura do lastro de brita | 0.1 | m
Subtotal | 1.5 | m³
Volume total de lastro de brita | 1.5 | m³ | 96622 | SINAPI
Formas de madeira - comum
Comprimento | 6 | m
Largura | 2.5 | m
Altura | 0.15 | m
Subtotal | 2.55 | m²
Área total de formas de madeira - comum | 2.55 | m² | 70070126 | SABESP
Armação em aço CA-60
Conforme desenho | 235 | kg
Subtotal | 235 | kg
Peso total de armação em aço CA-60 | 235 | kg | 70070136 | SABESP
Concreto estrutural fck = 30MPa
Comprimento | 6 | m
Largura | 2.5 | m
Altura | 0.15 | m
Subtotal | 2.25 | m³
Volume total de concreto estrutural fck = 30MPa | 2.25 | m³ | 70070147 | SABESP
IMPERMEABILIZAÇÕES
Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos
Comprimento | 6 | m
Largura | 2.5 | m
Altura | 0.15 | m
Subtotal | 2.55 | m²
Área total de impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos | 2.55 | m² | 98557 | SINAPI
TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS
Transporte com caminhão carroceria com guindauto (munck), momento máxim de carga 11,7TM, em via urbana pavimentada
Peso estimado do grupo gerador especificado | 5 | t
Distância percorrida | 200 | km
Subtotal | 1000 | txkm
Total de transporte com caminhão carroceria com guindauto (munck) | 1000 | txkm | 100952 | SINAPI

## E-2.2_01
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS
COMP.
E-2.2_01
Montagem do SPDA e aterramento do reservatório de água de serviço e casa de bombas
Unid: | gb
Item | Discriminação | Unid. | Quant. | Preço Unitário (R$) | Preço Total (R$)
1 | Eletricista industrial com encargos complementares | h | 8 |  | 0
2 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 8 |  | 0
3 | Eletrotécnico com encargos complementares | h | 8 |  | 0
4 | Engenheiro eletricista com encargos complementares | h | 6 |  | 0
|  |  |  | Total | 0
equipe x hora x dia
Nº | Profissional | hora | dia
1 | Eletricista Industrial | 8 | 1
1 | Auxiliar de Eletricista | 8 | 1
1 | Eletrotécnico | 8 | 1
1 | Engenheiro Eletricista | 6 | 1

## E-2.2_03
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS
COMP.
E-2.2_03
Montagem do SPDA e aterramento da cobertura sobre a calha parshall
Unid: | gb
Item | Discriminação | Unid. | Quant. | Preço Unitário (R$) | Preço Total (R$)
1 | Eletricista industrial com encargos complementares | h | 8 |  | 0
2 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 8 |  | 0
3 | Eletrotécnico com encargos complementares | h | 8 |  | 0
4 | Engenheiro eletricista com encargos complementares | h | 8 |  | 0
|  |  |  | Total | 0
equipe x hora x dia
Nº | Profissional | hora | dia
1 | Eletricista Industrial | 8 | 1
1 | Auxiliar de Eletricista | 8 | 1
1 | Eletrotécnico | 8 | 1
1 | Engenheiro Eletricista | 8 | 1

## E-2.2_06
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS
COMP.
E-2.2_06
Montagem do SPDA e aterramento da área da antiga calha parshall (reaproveitada)
Unid: | gb
Item | Discriminação | Unid. | Quant. | Preço Unitário (R$) | Preço Total (R$)
1 | Eletricista industrial com encargos complementares | h | 16 |  | 0
2 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 48 |  | 0
3 | Eletrotécnico com encargos complementares | h | 16 |  | 0
4 | Engenheiro eletricista com encargos complementares | h | 16 |  | 0
|  |  |  | Total | 0
equipe x hora x dia
Nº | Profissional | hora | dia
1 | Eletricista Industrial | 8 | 2
3 | Auxiliar de Eletricista | 8 | 2
1 | Eletrotécnico | 8 | 2
1 | Engenheiro Eletricista | 8 | 2

## E-2.2_07
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS
COMP.
E-2.2_07
Montagem do SPDA e aterramento dos reservatórios de hidróxido de sódio
Unid: | gb
Item | Discriminação | Unid. | Quant. | Preço Unitário (R$) | Preço Total (R$)
1 | Eletricista industrial com encargos complementares | h | 8 |  | 0
2 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 16 |  | 0
3 | Eletrotécnico com encargos complementares | h | 8 |  | 0
4 | Engenheiro eletricista com encargos complementares | h | 6 |  | 0
|  |  |  | Total | 0
equipe x hora x dia
Nº | Profissional | hora | dia
1 | Eletricista Industrial | 8 | 1
2 | Auxiliar de Eletricista | 8 | 1
1 | Eletrotécnico | 8 | 1
1 | Engenheiro Eletricista | 6 | 1

## E-2.2_09
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS
COMP.
E-2.2_09
Montagem do SPDA e aterramento da unidade de preparo de polímero
Unid: | gb
Item | Discriminação | Unid. | Quant. | Preço Unitário (R$) | Preço Total (R$)
1 | Eletricista industrial com encargos complementares | h | 16 |  | 0
2 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 16 |  | 0
3 | Eletrotécnico com encargos complementares | h | 16 |  | 0
4 | Engenheiro eletricista com encargos complementares | h | 12 |  | 0
|  |  |  | Total | 0
equipe x hora x dia
Nº | Profissional | hora | dia
1 | Eletricista Industrial | 8 | 2
1 | Auxiliar de Eletricista | 8 | 2
1 | Eletrotécnico | 8 | 2
1 | Engenheiro Eletricista | 6 | 2

## E-2.2_10
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS
COMP.
E-2.2_10
Montagem do SPDA e aterramento geral
Unid: | gb
Item | Discriminação | Unid. | Quant. | Preço Unitário (R$) | Preço Total (R$)
1 | Eletricista industrial com encargos complementares | h | 48 |  | 0
2 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 120 |  | 0
3 | Eletrotécnico com encargos complementares | h | 48 |  | 0
4 | Engenheiro eletricista com encargos complementares | h | 24 |  | 0
|  |  |  | Total | 0
equipe x hora x dia
Nº | Profissional | hora | dia
2 | Eletricista Industrial | 8 | 3
5 | Auxiliar de Eletricista | 8 | 3
2 | Eletrotécnico | 8 | 3
1 | Engenheiro Eletricista | 8 | 3

## E-2.2_12
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS
COMP.
E-2.2_12
Montagem do SPDA e aterramento dos reservatórios de flúor
Unid: | gb
Item | Discriminação | Unid. | Quant. | Preço Unitário (R$) | Preço Total (R$)
1 | Eletricista industrial com encargos complementares | h | 32 |  | 0
2 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 48 |  | 0
3 | Eletrotécnico com encargos complementares | h | 32 |  | 0
4 | Engenheiro eletricista com encargos complementares | h | 16 |  | 0
|  |  |  | Total | 0
equipe x hora x dia
Nº | Profissional | hora | dia
2 | Eletricista Industrial | 8 | 2
3 | Auxiliar de Eletricista | 8 | 2
2 | Eletrotécnico | 8 | 2
1 | Engenheiro Eletricista | 8 | 2

## ME-SPDA
SEMAE | SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA
PLANILHA DE ORÇAMENTO
OBRA | SEGUNDA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO
PRODUTO 2.2 - ADEQUAÇÕES PERTINENTES AO PGR PARA OS SISTEMAS DE POLÍMERO, FLÚOR E CLORO
| SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS |  |  |  |  | Obras Civis e Serviços: |  |  | 24.18%
| MATERIAIS E EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | Materiais e Equipamentos: |  |  | 14.02%
Item | Discriminação | Código | Fonte | Unid. | Quant. | Preço Unitário Sem BDI (R$) | BDI Aplicado (%) | Preço Unitário Com BDI (R$) | Preço Total Com BDI (R$)
1 | RESERVATÓRIO DE ÁGUA DE SERVIÇO E CASA DE BOMBAS | [7 empty] | 0
2 | COBERTURA SOBRE A CALHA PARSHALL | [7 empty] | 0
3 | ÁREA DA ANTIGA CALHA PARSHALL (REAPROVEITADA) | [7 empty] | 0
4 | RESERVATÓRIOS DE HIDRÓXIDO DE SÓDIO | [7 empty] | 0
5 | UNIDADE DE PREPARO DE POLÍMERO | [7 empty] | 0
6 | ATERRAMENTO GERAL | [7 empty] | 0
7 | RESERVATÓRIOS DE FLÚOR | [7 empty] | 0
| TOTAL | [7 empty] | 0
1 | Reservatório de Água de Serviço e Casa de Bombas
1.1 | Cabo de aço galvanizado, seção 50 mm², 7 fios |  |  | m | 20 |  | 14.02% | 0 | 0
1.2 | Cabo de cobre nu, seção 50 mm², encordoamento classe 2 |  |  | m | 30 |  | 14.02% | 0 | 0
1.3 | Presilha para cabo de aço galvanizado #50mm² |  |  | pç | 10 |  | 14.02% | 0 | 0
1.4 | Haste de aterramento de aço cobreado Ø3/4"x3,0m |  |  | pç | 2 |  | 14.02% | 0 | 0
1.5 | Caixa de inspeção do terra com tampa, Ø250mm |  |  | pç | 2 |  | 14.02% | 0 | 0
1.6 | Molde para solda exotérmica, para cabo de # 50 mm² passante lateral a haste de Ø 3/4", em grafite |  |  | pç | 1 |  | 14.02% | 0 | 0
1.7 | Cartucho de pó para solda exotérmica, nº 115, com disco retentor e palito de ignição |  |  | pç | 5 |  | 14.02% | 0 | 0
1.8 | Eletroduto de PVC rígido roscável, Ø 2", em barras de 3 metros |  |  | br | 2 |  | 14.02% | 0 | 0
1.9 | Caixa de ligação ("Condulete") tipo "C", Ø 2", com tampa cega |  |  | pç | 2 |  | 14.02% | 0 | 0
1.10 | Conector de medição de aterramento, com 4 parafusos, para cabos de até 95 mm² |  |  | pç | 2 |  | 14.02% | 0 | 0
1.11 | Braçadeira tipo unha, para eletrodutos rígidos de Ø 2" |  |  | pç | 4 |  | 14.02% | 0 | 0
| Subtotal 1 | [7 empty] | 0
2 | Cobertura Sobre a Calha Parshall
2.1 | Cabo de aço galvanizado, seção 50 mm², 7 fios |  |  | m | 40 |  | 14.02% | 0 | 0
2.2 | Presilha para cabo de aço galvanizado #50mm² |  |  | pç | 10 |  | 14.02% | 0 | 0
2.3 | Molde para solda exotérmica, para cabo de # 50 mm² passante lateral a haste de Ø 3/4", em grafite |  |  | pç | 1 |  | 14.02% | 0 | 0
2.4 | Cartucho de pó para solda exotérmica, nº 115, com disco retentor e palito de ignição |  |  | pç | 25 |  | 14.02% | 0 | 0
2.5 | Eletroduto de PVC rígido roscável, Ø 2", em barras de 3 metros |  |  | br | 3 |  | 14.02% | 0 | 0
2.6 | Caixa de ligação ("Condulete") tipo "C", Ø 2", com tampa cega |  |  | pç | 8 |  | 14.02% | 0 | 0
2.7 | Conector de medição de aterramento, com 4 parafusos, para cabos de até 95 mm² |  |  | pç | 8 |  | 14.02% | 0 | 0
2.8 | Braçadeira tipo unha, para eletrodutos rígidos de Ø 2" |  |  | pç | 16 |  | 14.02% | 0 | 0
| Subtotal 2 | [7 empty] | 0
3 | Área da Antiga Calha Parshall (Reaproveitada)
3.1 | Cabo de aço galvanizado, seção 50 mm², 7 fios |  |  | m | 80 |  | 14.02% | 0 | 0
3.2 | Presilha para cabo de aço galvanizado #50mm² |  |  | pç | 16 |  | 14.02% | 0 | 0
3.3 | Molde para solda exotérmica, para cabo de # 50 mm² passante lateral a haste de Ø 3/4", em grafite |  |  | pç | 1 |  | 14.02% | 0 | 0
3.4 | Cartucho de pó para solda exotérmica, nº 115, com disco retentor e palito de ignição |  |  | pç | 48 |  | 14.02% | 0 | 0
3.5 | Eletroduto de PVC rígido roscável, Ø 2", em barras de 3 metros |  |  | br | 6 |  | 14.02% | 0 | 0
3.6 | Caixa de ligação ("Condulete") tipo "C", Ø 2", com tampa cega |  |  | pç | 16 |  | 14.02% | 0 | 0
3.7 | Conector de medição de aterramento, com 4 parafusos, para cabos de até 95 mm² |  |  | pç | 16 |  | 14.02% | 0 | 0
3.8 | Braçadeira tipo unha, para eletrodutos rígidos de Ø 2" |  |  | pç | 32 |  | 14.02% | 0 | 0
| Subtotal 3 | [7 empty] | 0
4 | Reservatórios de Hidróxido de Sódio
4.1 | Cabo de aço galvanizado, seção 50 mm², 7 fios |  |  | m | 30 |  | 14.02% | 0 | 0
4.2 | Cabo de cobre nu, seção 50 mm², encordoamento classe 2 |  |  | m | 20 |  | 14.02% | 0 | 0
4.3 | Presilha para cabo de aço galvanizado #50mm² |  |  | pç | 12 |  | 14.02% | 0 | 0
4.4 | Terminal aéreo em aço galvanizado, Ø 5/16" x 350 mm, fixação horizontal, sem bandeira |  |  | pç | 4 |  | 14.02% | 0 | 0
4.5 | Haste de aterramento de aço cobreado Ø3/4"x3,0m |  |  | pç | 2 |  | 14.02% | 0 | 0
4.6 | Caixa de inspeção do terra com tampa, Ø250mm |  |  | pç | 2 |  | 14.02% | 0 | 0
4.7 | Molde para solda exotérmica, para cabo de # 50 mm² passante lateral a haste de Ø 3/4", em grafite |  |  | pç | 1 |  | 14.02% | 0 | 0
4.8 | Cartucho de pó para solda exotérmica, nº 115, com disco retentor e palito de ignição |  |  | pç | 10 |  | 14.02% | 0 | 0
4.9 | Eletroduto de PVC rígido roscável, Ø 2", em barras de 3 metros |  |  | br | 2 |  | 14.02% | 0 | 0
4.10 | Caixa de ligação ("Condulete") tipo "C", Ø 2", com tampa cega |  |  | pç | 2 |  | 14.02% | 0 | 0
4.11 | Conector de medição de aterramento, com 4 parafusos, para cabos de até 95 mm² |  |  | pç | 2 |  | 14.02% | 0 | 0
4.12 | Braçadeira tipo unha, para eletrodutos rígidos de Ø 2" |  |  | pç | 4 |  | 14.02% | 0 | 0
| Subtotal 4 | [7 empty] | 0
5 | Unidade de Preparo de Polímero
5.1 | Cabo de aço galvanizado, seção 50 mm², 7 fios |  |  | m | 100 |  | 14.02% | 0 | 0
5.2 | Cabo de cobre nu, seção 50 mm², encordoamento classe 2 |  |  | m | 50 |  | 14.02% | 0 | 0
5.3 | Presilha para cabo de aço galvanizado #50mm² |  |  | pç | 50 |  | 14.02% | 0 | 0
5.4 | Terminal aéreo em aço galvanizado, Ø 5/16" x 350 mm, fixação horizontal, sem bandeira |  |  | pç | 4 |  | 14.02% | 0 | 0
5.5 | Haste de aterramento de aço cobreado Ø3/4"x3,0m |  |  | pç | 4 |  | 14.02% | 0 | 0
5.6 | Caixa de inspeção do terra com tampa, Ø250mm |  |  | pç | 4 |  | 14.02% | 0 | 0
5.7 | Molde para solda exotérmica, para cabo de # 50 mm² passante lateral a haste de Ø 3/4", em grafite |  |  | pç | 1 |  | 14.02% | 0 | 0
5.8 | Cartucho de pó para solda exotérmica, nº 115, com disco retentor e palito de ignição |  |  | pç | 15 |  | 14.02% | 0 | 0
5.9 | Eletroduto de PVC rígido roscável, Ø 2", em barras de 3 metros |  |  | br | 4 |  | 14.02% | 0 | 0
5.10 | Caixa de ligação ("Condulete") tipo "C", Ø 2", com tampa cega |  |  | pç | 4 |  | 14.02% | 0 | 0
5.11 | Conector de medição de aterramento, com 4 parafusos, para cabos de até 95 mm² |  |  | pç | 4 |  | 14.02% | 0 | 0
5.12 | Braçadeira tipo unha, para eletrodutos rígidos de Ø 2" |  |  | pç | 8 |  | 14.02% | 0 | 0
| Subtotal 5 | [7 empty] | 0
6 | Aterramento Geral
6.1 | Cabo de cobre nu, seção 50 mm², encordoamento classe 2 |  |  | m | 500 |  | 14.02% | 0 | 0
6.2 | Molde para solda exotérmica, para cabo de # 50 mm² passante lateral a haste de Ø 3/4", em grafite |  |  | pç | 1 |  | 14.02% | 0 | 0
6.3 | Cartucho de pó para solda exotérmica, nº 115, com disco retentor e palito de ignição |  |  | pç | 20 |  | 14.02% | 0 | 0
| Subtotal 6 | [7 empty] | 0
7 | Reservatórios de Flúor
7.1 | Cabo de cobre nu, seção 50 mm², encordoamento classe 2 |  |  | m | 12 |  | 14.02% | 0 | 0
7.2 | Captor tipo Franklin, para instalação em poste |  |  | unid | 1 |  | 14.02% | 0 | 0
7.3 | Haste de aterramento de aço cobreado Ø3/4"x3,0m |  |  | pç | 3 |  | 14.02% | 0 | 0
7.4 | Caixa de inspeção do terra com tampa, Ø250mm |  |  | pç | 3 |  | 14.02% | 0 | 0
7.5 | Molde para solda exotérmica, para cabo de # 50 mm² passante lateral a haste de Ø 3/4", em grafite |  |  | pç | 1 |  | 14.02% | 0 | 0
7.6 | Cartucho de pó para solda exotérmica, nº 115, com disco retentor e palito de ignição |  |  | pç | 10 |  | 14.02% | 0 | 0
7.7 | Poste cônico contínuo, circular reto, engastado, com 7m de altura útil, zincado à fogo, apto a receber captor tipo Franklin na extremidade superior |  |  | cj | 1 |  | 14.02% | 0 | 0
| Subtotal 7 | [7 empty] | 0
| TOTAL | [7 empty] | 0

## Resumo Cotações (hidden)
RESUMO DAS PROPOSTAS TÉCNICAS DE OBRAS E SERVIÇOS E MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | ORIGEM DO PREÇO 1 | ORIGEM DO PREÇO 2 | ORIGEM DO PREÇO 3 | PREÇO 1 | PREÇO 2 | PREÇO 3 | PREÇO MEDIANO
Cotação | GER-01 | Grupo gerador trifásico carenado a diesel, potência entre 350 e 375 kVA, 1800 RPM, 60 HZ, 220/127 Vca com neutro acessível, equipado com transferência automática rede-gerador e kit de atenuação sonora para 85 Dba (adquirido pelo SEMAE) | cj | [7 empty] | OK RASTREADA
Cotação | IMP-01 | Fornecimento de materiais para aplicação de primer de alto poder de cobertura para substratos porosos (MC-DUR 1320 VK (0,30 Kg/m²)) | m² | [7 empty] | OK RASTREADA
Cotação | IMP-02 | Fornecimento de materiais para aplicação de revestimento epóxi de alta resistência (MC DUR 1800 FF (0,80 Kg/m²)) | m² | [7 empty] | OK RASTREADA
Cotação | IMP-03 | Fornecimento de materiais para aplicação de revestimento de uretano argamassado de alta resistência química (MC DUR PowerCoat 2500 (14,70 Kg/m²)) | m² | [7 empty] | OK RASTREADA
Cotação | IMP-04 | Mão de obra especializada para aplicação de sistema de impermeabilização composto por MC-DUR 1320 VK + MC-DUR 1800 FF | m² | [7 empty] | OK RASTREADA
Cotação | IMP-05 | Mão de obra especializada para aplicação de sistema de impermeabilização composto por MC-DUR PowerCoat 2500 + MC DUR 1800 FF | m² | [7 empty] | OK RASTREADA
Cotação | IMP-06 | Mobilização e desmobilização de equipe técnica para execução dos serviços especializados para aplicação de material impermeabilizante | gb | [7 empty] | OK RASTREADA
Cotação | TELA-01 | Tela ondulada de aço inox AISI 304, malha 4" (100mm) e fio 5,15mm (6 BWG) | m² | [7 empty] | OK RASTREADA