## Resumo
SEMAE | SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA | Referência de Preços
| PLANILHA DE ORÇAMENTO | SINAPI SP Não Desonerado I0: | Nov/2023
OBRA | PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO | SABESP Io: | Nov/2023
| PRODUTO 1.2 - INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO DAS NOVAS UNIDADES E DO PÁTIO CENTRAL | Cotações de Mercado: | Nov/2023
| RESUMO GERAL | Obras Civis e Serviços: | 24.18%
|  | Materiais e Equipamentos: | 14.02%
Item | Discriminação | Preço Total Com BDI (R$)
1 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
| OBRAS CIVIS E SERVIÇOS | 543.12 |  | --
2 | ILUMINAÇÃO DAS NOVAS UNIDADES E DO PÁTIO CENTRAL
| OBRAS CIVIS E SERVIÇOS | 26140.4 |  | --
3 | ILUMINAÇÃO DAS NOVAS UNIDADES E DO PÁTIO CENTRAL
| MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | 60762.2 |  | --
| TOTAL | 87445.72

## OS-Op Canteiro
SEMAE | SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA |  |  |  |  | Referência de Preços
| PLANILHA DE ORÇAMENTO |  |  |  |  | SINAPI SP Não Desonerado I0: |  |  | Nov/2023
OBRA | PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO |  |  |  |  | SABESP Io: |  |  | Nov/2023
| PRODUTO 1.2 - INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO DAS NOVAS UNIDADES E DO PÁTIO CENTRAL |  |  |  |  | Cotações de Mercado: |  |  | Nov/2023
| OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  | Obras Civis e Serviços: |  |  | 24.18%
| OBRAS CIVIS E SERVIÇOS |  |  |  |  | Materiais e Equipamentos: |  |  | 14.02%
Item | Discriminação | Código | Fonte | Unid. | Quant. | Preço Unitário Sem BDI (R$) | BDI Aplicado (%) | Preço Unitário Com BDI (R$) | Preço Total Com BDI (R$)
1 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | [7 empty] | 543.12
| TOTAL | [7 empty] | 543.12
1 | Operação e Manutenção do Canteiro de Obras
1.1 | Tarifa "A" de fornecimento de água (contrapartida do SEMAE) | 44480 | SINAPI | m³ | 0 | 14.38 | 24.18% | 17.86 | 0
1.2 | Energia elétrica comercial, incluindo ICMS, PIS/PASEP e COFINS (contrapartida do SEMAE) | 14250 | SINAPI | kWh | 0 | 0.76 | 24.18% | 0.94 | 0
1.3 | Plano compartilhado de telefonia móvel | EQ07281 | SABESP | h | 744 | 0.59 | 24.18% | 0.73 | 543.12
| Subtotal 1 | [7 empty] | 543.12
A Instalação do Canteiro de Obras já está prevista no Produto 1.1.
| TOTAL | [7 empty] | 543.12

## OS-Iluminação
SEMAE | SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA |  |  |  |  | Referência de Preços
| PLANILHA DE ORÇAMENTO |  |  |  |  | SINAPI SP Não Desonerado I0: |  |  | Nov/2023
OBRA | PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO |  |  |  |  | SABESP Io: |  |  | Nov/2023
| PRODUTO 1.2 - INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO DAS NOVAS UNIDADES E DO PÁTIO CENTRAL |  |  |  |  | Cotações de Mercado: |  |  | Nov/2023
| ILUMINAÇÃO DAS NOVAS UNIDADES E DO PÁTIO CENTRAL |  |  |  |  | Obras Civis e Serviços: |  |  | 24.18%
| OBRAS CIVIS E SERVIÇOS |  |  |  |  | Materiais e Equipamentos: |  |  | 14.02%
Item | Discriminação | Código | Fonte | Unid. | Quant. | Preço Unitário Sem BDI (R$) | BDI Aplicado (%) | Preço Unitário Com BDI (R$) | Preço Total Com BDI (R$)
1 | INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO EXTERNA | [7 empty] | 26140.4
| TOTAL | [7 empty] | 26140.4
1 | Instalações de Iluminação Externa
1.1 | Instalação de poste de iluminação curvo duplo engastado, com comprimento de 7m (altura do solo) | C-1.2_01 | COMP. | unid | 20 | 332.76 | 24.18% | 413.22 | 8264.4
1.2 | Instalação de luminária pública solar tipo LED de 120 watts | C-1.2_02 | COMP. | unid | 40 | 359.88 | 24.18% | 446.9 | 17876
0
| Subtotal 1 | [6 empty] | 0 | 26140.4
| TOTAL | [7 empty] | 26140.4

## ME-Iluminação
SEMAE | SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA |  |  |  |  | Referência de Preços
| PLANILHA DE ORÇAMENTO |  |  |  |  | SINAPI SP Não Desonerado I0: |  |  | Nov/2023
OBRA | PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO |  |  |  |  | SABESP Io: |  |  | Nov/2023
| PRODUTO 1.2 - INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO DAS NOVAS UNIDADES E DO PÁTIO CENTRAL |  |  |  |  | Cotações de Mercado: |  |  | Nov/2023
| ILUMINAÇÃO DAS NOVAS UNIDADES E DO PÁTIO CENTRAL |  |  |  |  | Obras Civis e Serviços: |  |  | 24.18%
| MATERIAIS E EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | Materiais e Equipamentos: |  |  | 14.02%
Item | Discriminação | Código | Fonte | Unid. | Quant. | Preço Unitário Sem BDI (R$) | BDI Aplicado (%) | Preço Unitário Com BDI (R$) | Preço Total Com BDI (R$)
1 | FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE ILUMINAÇÃO EXTERNA | [7 empty] | 60762.2
| TOTAL | [7 empty] | 60762.2
1 | Fornecimento dos Materiais de Iluminação Externa
1.1 | Poste de iluminação curvo duplo engastado, com comprimento de 7,0 metros (altura do solo), em aço, revestimento externo e interno galvanizado a fogo, sem ruptura, para instalação de luminária urbana com encaixe interno de 60,5mm, conforme norma ABNT 14.744 | PST-01 | Cotação | unid | 20 | 1561.1 | 14.02% | 1779.97 | 35599.4
1.2 | Luminária pública solar tipo LED de 120 Watts, com fotocélula para acendimento automático noturno, tensão de 220 volts, fluxo luminoso aproximado de 19.000 lúmens, eficiência do LED de no mínimo 160 lm/w, ângulo de abertura aproximado de 110°, temperatura de cor aproximada de 5.000K, IRC > 80, vida útil aproximada de 100.000 horas, cor prata, difusor em policarbonato cristal, com proteção contra raios ultravioletas, estrutura em alumínio anodizado, placa eletrônica do conjunto óptico em alumínio, fonte de alimentação sem capacitor eletrônico, injetada na placa do conjunto óptico, fator de potência > 0,90, grau de proteção: IP 41, diâmetro de encaixe interno de 60,5 mm para poste metálico | LUM-01 | Cotação | unid | 40 | 551.72 | 14.02% | 629.07 | 25162.8
0
| Subtotal 1 | [6 empty] | 0 | 60762.2
| TOTAL | [7 empty] | 60762.2

## Cronograma (hidden)
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO
PRODUTO 1.2 - INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO DAS NOVAS UNIDADES E DO PÁTIO CENTRAL
ITEM | ATIVIDADE | CUSTO | PERIODO | PERÍODO |  |  |  | Total | Total do Item
|  |  |  | Mês 1 |  |  |  | (R$) | (%)
| OBRAS CIVIS E SERVIÇOS E MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | 87445.72 | 4 | 87445.72 |  |  |  | 87445.72 | 100%
|  |  |  | 100% | [5 empty] | 0
100%
1 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS--OBRAS CIVIS E SERVIÇOS | 543.12 | 4 | 135.78 | 135.78 | 135.78 | 135.78 | 543.12 | 0.6211%
2 | ILUMINAÇÃO DAS NOVAS UNIDADES E DO PÁTIO CENTRAL--OBRAS CIVIS E SERVIÇOS | 26140.4 | 4 | 6535.1 | 6535.1 | 6535.1 | 6535.1 | 26140.4 | 29.89%
3 | ILUMINAÇÃO DAS NOVAS UNIDADES E DO PÁTIO CENTRAL--MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | 60762.2 | 4 | 15190.55 | 15190.55 | 15190.55 | 15190.55 | 60762.2 | 69.49%
TOTAL GERAL (R$) |  | 87445.72 | [5 empty] | 87445.72 | 100% | 0 | 0 | 0
TOTAL MÊS (R$) |  |  |  | 87445.72
TOTAL MÊS (%) |  |  |  | 100%
ACUMULADO (R$) |  |  |  | 87445.72
ACUMULADO (%) |  |  |  | 100%
0

## Q-Op Canteiro (hidden)
MEMORIAIS DE QUANTITATIVOS DE ORÇAMENTO
Operação e Manutenção do Canteiro de Obras
Operação e manutenção do canteiro de obras
Período | 1 | mês
Subtotal | 1 | mês
Total de meses de operação e manutenção do canteiro de obras | 1 | mês
Tarifa "A" de fornecimento de água (contrapartida do SEMAE)
Subtotal | 0 | m³
Total de tarifa "A" de fornecimento de água | 0 | m³
Energia elétrica comercial, incluindo ICMS, PIS/PASEP e COFINS (contrapartida do SEMAE)
Subtotal | 0 | kWh
Total de energia elétrica comercial, incluindo ICMS, PIS/PASEP e COFINS | 0 | kWh
Plano compartilhado de telefonia móvel
Diária | 24 | h
Mensal | 31 | dias
Período | 1 | mês
Subtotal | 744 | h
Total de plano compartilhado de telefonia móvel | 744 | h

## Q-Iluminação (hidden)
MEMORIAIS DE QUANTITATIVOS DE ORÇAMENTO
ILUMINAÇÃO
ILUMINAÇÃO EXTERNA
Poste de iluminação curvo duplo engastado, com comprimento de 7,0 metros - instalação e fornecimento
Quantidade de postes | 20 | unid
Subtotal | 20 | unid
Total de poste de iluminação curvo duplo engastado - instalação e fornecimento | 20 | unid
Luminária pública solar tipo LED de 120 Watts - instalação e fornecimento
Quantidade de luminárias por poste | 2 | unid
Quantidade de postes | 20 | unid
Subtotal | 40 | unid
Total de luminária pública solar tipo LED de 120 Watts - instalação e fornecimento | 40 | unid

## C-1.2_01
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS
| Não Desonerado | SINAPI |  | SP | 2023 | Novembro
|  | SABESP |  |  | 2023 | Novembro
COMP.
C-1.2_01
Instalação de poste de iluminação curvo duplo engastado, com comprimento de 7m (altura do solo)
Unid: | unid
Item | Discriminação | Código | Fonte | Unid. | Quant. | Preço Unitário (R$) | Preço Total (R$)
1 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | 88247 | SINAPI | h | 3 | 30.08 | 90.24
2 | Eletricista com encargos complementares | 88264 | SINAPI | h | 6 | 40.42 | 242.52
[6 empty] | Total | 332.76
Conforme composição de custos SINAPI 100623.

## C-1.2_02
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS
| Não Desonerado | SINAPI |  | SP | 2023 | Novembro
|  | SABESP |  |  | 2023 | Novembro
COMP.
C-1.2_02
Instalação de luminária pública solar tipo LED de 120 watts
Unid: | unid
Item | Discriminação | Código | Fonte | Unid. | Quant. | Preço Unitário (R$) | Preço Total (R$)
1 | Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 TM, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 CV - CHP diurno | 5928 | SINAPI | CHP | 1 | 289.38 | 289.38
2 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | 88247 | SINAPI | h | 1 | 30.08 | 30.08
3 | Eletricista com encargos complementares | 88264 | SINAPI | h | 1 | 40.42 | 40.42
[6 empty] | Total | 359.88
Conforme composição de custos SINAPI 101657.

## Resumo Cotações (hidden)
[12 empty] | INCC (MAI-NOV) | 1.7%
RESUMO DAS PROPOSTAS TÉCNICAS DE OBRAS E SERVIÇOS E MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | ORIGEM DO PREÇO 1 | ORIGEM DO PREÇO 2 | ORIGEM DO PREÇO 3 | PREÇO 1 | PREÇO 2 | PREÇO 3 | PREÇO MEDIANO
Cotação | PST-01 | Poste de iluminação curvo duplo engastado, com comprimento de 7,0 metros (altura do solo), em aço, revestimento externo e interno galvanizado a fogo, sem ruptura, para instalação de luminária urbana com encaixe interno de 60,5mm, conforme norma ABNT 14.744 | unid | COT-85 (FIXFER) | COT-86 (AMS) | COT-87 (POSTELED) | 1561.095 | 1720.4691 | 883.6713 | 1561.1 | OK RASTREADA
Cotação | LUM-01 | Luminária pública solar tipo LED de 120 Watts, com fotocélula para acendimento automático noturno, tensão de 220 volts, fluxo luminoso aproximado de 19.000 lúmens, eficiência do LED de no mínimo 160 lm/w, ângulo de abertura aproximado de 110°, temperatura de cor aproximada de 5.000K, IRC > 80, vida útil aproximada de 100.000 horas, cor prata, difusor em policarbonato cristal, com proteção contra raios ultravioletas, estrutura em alumínio anodizado, placa eletrônica do conjunto óptico em alumínio, fonte de alimentação sem capacitor eletrônico, injetada na placa do conjunto óptico, fator de potência > 0,90, grau de proteção: IP 41, diâmetro de encaixe interno de 60,5 mm para poste metálico | unid | COT-83 (BENLUZ) | COT-84 (POTIGUAR) | COT-86 (AMS) | 498.2283 | 551.7225 | 640.71 | 551.72 | OK RASTREADA
*Os preços foram coletados em maio e corrigido pelo INCC até novembro

## Cronograma (hidden)
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
AMPLIAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA ETA 03 CAPIM FINO
MONTAGEM HIDRÁULICA, MECÂNICA E ELÉTRICA DA CASA DE BOMBAS SOBRE A BASE DE RESERVATÓRIO ELEVADO
ITEM | ATIVIDADE | CUSTO | PERÍODO | PERÍODO |  |  |  | PERÍODO |  |  |  | Total (R$) | Total do Item (%)
|  |  |  | Mês 1 |  |  |  | Mês 2
| OBRAS CIVIS E SERVIÇOS E MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | 87445.72 | 8 | 44758.4531 |  |  |  | 42687.2669 |  |  |  | 87445.72 | 100%
|  |  |  | 51.18% |  |  |  | 48.82% | [5 empty] | 0
|  |  |  | 51.18% |  |  |  | 48.82%
1 | CANTEIRO DE OBRAS--OBRAS CIVIS E SERVIÇOS | #REF! | 8 | 2264.9775 | 2264.9775 | 2264.9775 | 2264.9775 | 2264.9775 | 2264.9775 | 2264.9775 | 2264.9775 | #REF! | #REF!
2 | INTERLIGAÇÃO DE ÁGUA DO RESERVATÓRIO ELEVADO--OBRAS CIVIS E SERVIÇOS | 26140.4 | 4 |  |  | 8361.9425 | 8361.9425 | 8361.9425 | 8361.9425 |  |  | 26140.4 | 29.89%
3 | INTERLIGAÇÃO DE ÁGUA DO RESERVATÓRIO ELEVADO--MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | #REF! | 4 |  |  | 30110.4875 | 30110.4875 | 30110.4875 | 30110.4875 |  |  | #REF! | #REF!
4 | ELEVATÓRIA DE ÁGUA PARA OS INJETORES DE CLORO--OBRAS CIVIS E SERVIÇOS | #REF! | 6 |  | 16188.5933 | 16188.5933 | 16188.5933 | 16188.5933 | 16188.5933 | 16188.5933 |  | #REF! | #REF!
5 | ELEVATÓRIA DE ÁGUA PARA OS INJETORES DE CLORO--MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | #REF! | 6 |  | 70089.04 | 70089.04 | 70089.04 | 70089.04 | 70089.04 | 70089.04 |  | #REF! | #REF!
6 | TUBULAÇÕES DE ÁGUA DE SERVIÇO--OBRAS CIVIS E SERVIÇOS | #REF! | 4 |  |  |  |  | 2215.2675 | 2215.2675 | 2215.2675 | 2215.2675 | #REF! | #REF!
7 | TUBULAÇÕES DE ÁGUA DE SERVIÇO--MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | #REF! | 4 | 2513.18 | 2513.18 | 2513.18 | 2513.18 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
8 | TUBULAÇÕES DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DE CLORO--OBRAS CIVIS E SERVIÇOS | #REF! | 4 |  |  |  |  | 7405.0275 | 7405.0275 | 7405.0275 | 7405.0275 | #REF! | #REF!
9 | TUBULAÇÕES DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DE CLORO--MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | #REF! | 4 | 11756.7725 | 11756.7725 | 11756.7725 | 11756.7725 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
TOTAL GERAL (R$) |  | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0
TOTAL MÊS (R$) |  |  |  | 44758.4531 |  |  |  | 42687.2669
TOTAL MÊS (%) |  |  |  | 51.18% |  |  |  | 48.82%
ACUMULADO (R$) |  |  |  | 44758.4531 |  |  |  | 42687.2669
ACUMULADO (%) |  |  |  | 51.18% |  |  |  | 100%
0