## Resumo
SEMAE | SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA | Referência de Preços
| PLANILHA DE ORÇAMENTO | SINAPI SP Não Desonerado I0: | Nov/2023
OBRA | PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO | SABESP Io: | Nov/2023
| PRODUTO 1.3 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DOS SISTEMAS DE DOSAGEM DE PRODUTOS QUÍMICOS E GALERIAS | Cotações de Mercado: | Set/2023
| RESUMO GERAL | Obras Civis e Serviços: | 24.18%
|  | Materiais e Equipamentos: | 14.02%
Item | Discriminação | Preço Total Com BDI (R$)
1 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
| OBRAS CIVIS E SERVIÇOS | 1086.24 |  | --
2 | TUBULAÇÕES DE PRODUTOS QUÍMICOS
| OBRAS CIVIS E SERVIÇOS | 900536.41 |  | --
3 | TUBULAÇÕES DE PRODUTOS QUÍMICOS
| MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | 274931.51 |  | --
4 | TUBULAÇÕES DE ÁGUA DE SERVIÇO
| OBRAS CIVIS E SERVIÇOS | 18799.95 |  | --
5 | TUBULAÇÕES DE ÁGUA DE SERVIÇO
| MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | 73339.11 |  | --
6 | DIFUSORES DE DIÓXIDO DE CLORO
| OBRAS CIVIS E SERVIÇOS | 5010.41 |  | --
7 | DIFUSORES DE DIÓXIDO DE CLORO
| MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | 14657.2 |  | --
8 | GALERIAS DE TUBULAÇÕES SOB RUAS DE ACESSO INTERNAS DA ETA
| OBRAS CIVIS E SERVIÇOS | 183917.09 |  | --
| TOTAL | 1472277.92 |  |  | 36779.792 | Valor Máximo Canteiro 2,5%

## OS-Op Canteiro
SEMAE | SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA |  |  |  |  | Referência de Preços
| PLANILHA DE ORÇAMENTO |  |  |  |  | SINAPI SP Não Desonerado I0: |  |  | Nov/2023
OBRA | PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO |  |  |  |  | SABESP Io: |  |  | Nov/2023
| PRODUTO 1.3 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DOS SISTEMAS DE DOSAGEM DE PRODUTOS QUÍMICOS E GALERIAS |  |  |  |  | Cotações de Mercado: |  |  | Set/2023
| OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  | Obras Civis e Serviços: |  |  | 24.18%
| OBRAS CIVIS E SERVIÇOS |  |  |  |  | Materiais e Equipamentos: |  |  | 14.02%
Item | Discriminação | Código | Fonte | Unid. | Quant. | Preço Unitário Sem BDI (R$) | BDI Aplicado (%) | Preço Unitário Com BDI (R$) | Preço Total Com BDI (R$)
1 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | [7 empty] | 1086.24
| TOTAL | [7 empty] | 1086.24
1 | Operação e Manutenção do Canteiro de Obras
1.1 | Tarifa "A" de fornecimento de água (contrapartida do SEMAE) | 44480 | SINAPI | m³ | 0 | 14.38 | 24.18% | 17.86 | 0
1.2 | Energia elétrica comercial, incluindo ICMS, PIS/PASEP e COFINS (contrapartida do SEMAE) | 14250 | SINAPI | kWh | 0 | 0.76 | 24.18% | 0.94 | 0
1.3 | Plano compartilhado de telefonia móvel | EQ07281 | SABESP | h | 1488 | 0.59 | 24.18% | 0.73 | 1086.24
| Subtotal 1 | [7 empty] | 1086.24
A Instalação do Canteiro de Obras já está prevista no Produto 1.1.
| TOTAL | [7 empty] | 1086.24

## OS-Tub Prod Quim
SEMAE | SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA |  |  |  |  | Referência de Preços
| PLANILHA DE ORÇAMENTO |  |  |  |  | SINAPI SP Não Desonerado I0: |  |  | Nov/2023
OBRA | PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO |  |  |  |  | SABESP Io: |  |  | Nov/2023
| PRODUTO 1.3 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DOS SISTEMAS DE DOSAGEM DE PRODUTOS QUÍMICOS E GALERIAS |  |  |  |  | Cotações de Mercado: |  |  | Set/2023
| TUBULAÇÕES DE PRODUTOS QUÍMICOS |  |  |  |  | Obras Civis e Serviços: |  |  | 24.18%
| OBRAS CIVIS E SERVIÇOS |  |  |  |  | Materiais e Equipamentos: |  |  | 14.02%
Item | Discriminação | Código | Fonte | Unid. | Quant. | Preço Unitário Sem BDI (R$) | BDI Aplicado (%) | Preço Unitário Com BDI (R$) | Preço Total Com BDI (R$)
1 | LEVANTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO | [7 empty] | 4766.47
2 | MOVIMENTO DE TERRA | [7 empty] | 50441.52
3 | CONSTRUÇÃO DAS GALERIAS | [7 empty] | 780899.1
4 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | [7 empty] | 12535.32
5 | MONTAGEM DAS TUBULAÇÕES | [7 empty] | 51894
| TOTAL | [7 empty] | 900536.41
1 | Levantamento de Pavimentação
1.1 | Levantamento de passeios cimentados (B) | 70090016 | SABESP | m² | 114.32 | 15.32 | 24.18% | 19.02 | 2174.37
1.2 | Levantamento de guias (B) | 70090020 | SABESP | m | 5.9 | 19.86 | 24.18% | 24.66 | 145.49
1.3 | Remoção de entulho inclusive a carga, transporte e descarga em bota fora a qualquer distância | 70190145 | SABESP | m³ | 17.4 | 113.23 | 24.18% | 140.61 | 2446.61
| Subtotal 1 | [7 empty] | 4766.47
2 | Movimento de Terra
2.1 | Escavação mecanizada de poços e cavas, em solo não rochoso, c/profundidade até 1,25 m (B) | 70030007 | SABESP | m³ | 995.04 | 10.92 | 24.18% | 13.56 | 13492.74
2.2 | Aterro de valas, poços e cavas compactado mecanicamente, com controle do G.C. >= 95% do E.N.C. (B) | 70030026 | SABESP | m³ | 704.82 | 20.32 | 24.18% | 25.23 | 17782.61
2.3 | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 6 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³/ 128 HP) e descarga livre | 100973 | SINAPI | m³ | 377.29 | 9.34 | 24.18% | 11.6 | 4376.56
2.4 | Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km | 97914 | SINAPI | m³ x km | 3772.86 | 3.16 | 24.18% | 3.92 | 14789.61
| Subtotal 2 | [7 empty] | 50441.52
3 | Construção das Galerias
3.1 | Módulo de galeria de tubulações (C = 0,60m) | C-1.3_01 | COMP. | unid | 691 | 910.05 | 24.18% | 1130.1 | 780899.1
| Subtotal 3 | [7 empty] | 780899.1
4 | Recomposição de Pavimentação
4.1 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 8cm, armado | 94994 | SINAPI | m² | 114.32 | 86.4 | 24.18% | 107.29 | 12265.39
4.2 | Guia (meio-fio) de concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 13cm de base x 22cm de altura | 94263 | SINAPI | m | 5.9 | 36.84 | 24.18% | 45.75 | 269.93
| Subtotal 4 | [7 empty] | 12535.32
5 | Montagem das Tubulações
5.1 | Montagem e assentamento de tubos e conexões de CPVC e PVC | C-1.3_02 | COMP. | eq x dia | 30 | 1392.98 | 24.18% | 1729.8 | 51894
| Subtotal 5 | [7 empty] | 51894 | 26.893
A mobilização e desmobilização para execução dos serviços especializados para aplicação dos revestimentos já estão previstos no Produto 2.2.
| TOTAL | [7 empty] | 900536.41

## ME-Tub Prod Quim
SEMAE | SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA |  |  |  |  | Referência de Preços
| PLANILHA DE ORÇAMENTO |  |  |  |  | SINAPI SP Não Desonerado I0: |  |  | Nov/2023
OBRA | PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO |  |  |  |  | SABESP Io: |  |  | Nov/2023
| PRODUTO 1.3 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DOS SISTEMAS DE DOSAGEM DE PRODUTOS QUÍMICOS E GALERIAS |  |  |  |  | Cotações de Mercado: |  |  | Set/2023
| TUBULAÇÕES DE PRODUTOS QUÍMICOS |  |  |  |  | Obras Civis e Serviços: |  |  | 24.18%
| MATERIAIS E EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | Materiais e Equipamentos: |  |  | 14.02%
Item | Discriminação | Código | Fonte | Unid. | Quant. | Preço Unitário Sem BDI (R$) | BDI Aplicado (%) | Preço Unitário Com BDI (R$) | Preço Total Com BDI (R$)
1 | TUBULAÇÕES DE DIÓXIDO | [7 empty] | 21661.2
2 | TUBULAÇÕES DE POLÍMERO | [7 empty] | 2283.28
3 | TUBULAÇÕES DE CARVÃO ATIVADO PULVERIZADO (CAP) | [7 empty] | 3094.5
4 | TUBULAÇÕES DE CLORO PRÉ | [7 empty] | 125391.95
5 | TUBULAÇÕES DE CLORO BRUTA | [7 empty] | 62796.25
6 | TUBULAÇÕES DE HIDRÓXIDO DE SÓDIO | [7 empty] | 2265.73
7 | TUBULAÇÕES DE CAL | [7 empty] | 1472.6
8 | TUBULAÇÕES DE POLICLORETO DE ALUMÍNIO (PAC) | [7 empty] | 1055.63
9 | SUPORTES DAS TUBULAÇÕES ASCENDENTES | [7 empty] | 54910.37
| TOTAL | [7 empty] | 274931.51
1 | Tubulações de Dióxido
1.1 | Tubo soldável Ø 2", em CPVC Industrial, SCH 80 | PVC-16 | Cotação | m | 140 | 124.26 | 14.02% | 141.68 | 19835.2 | 17396.4
1.2 | Joelho 90° soldável Ø 2", em CPVC Industrial, SCH 80 | PVC-17 | Cotação | pç | 7 | 48.18 | 14.02% | 54.93 | 384.51 | 337.26
1.3 | Tê soldável Ø 2", em CPVC Industrial, SCH 80 | PVC-18 | Cotação | unid | 1 | 64.64 | 14.02% | 73.7 | 73.7 | 64.64
1.4 | Primer para CPVC e PVC-U industrial SCH 80 *473ml* | PVC-03 | Cotação | unid. | 3 | 165.97 | 14.02% | 189.24 | 567.72 | 497.91
1.5 | Adesivo plástico para CPVC e PVC-U industrial SCH 80 *473ml* | PVC-02 | Cotação | unid. | 3 | 233.9 | 14.02% | 266.69 | 800.07 | 701.7
| Subtotal 1 | [7 empty] | 21661.2
2 | Tubulações de Polímero
2.1 | Tubo Ø 50mm soldável, em PVC soldável | 9875 | SINAPI | m | 121 | 15.39 | 14.02% | 17.55 | 2123.55 | 1862.19
2.2 | Joelho 90° Ø 50mm soldável, em PVC soldável | 3540 | SINAPI | pç | 7 | 4.98 | 14.02% | 5.68 | 39.76 | 34.86
2.3 | Adesivo plástico para tubos PVC 75g* | 119 | SINAPI | unid | 6 | 7.15 | 14.02% | 8.15 | 48.9 | 42.9
2.4 | Solução preparadora / limpadora para PVC, frasco com 1000cm³ | 20083 | SINAPI | unid | 1 | 62.33 | 14.02% | 71.07 | 71.07 | 62.33
| Subtotal 2 | [7 empty] | 2283.28
3 | Tubulações de Carvão Ativado Pulverizado (CAP)
3.1 | Tubo Ø 50mm soldável, em PVC soldável | 9875 | SINAPI | m | 165 | 15.39 | 14.02% | 17.55 | 2895.75 | 2539.35
3.2 | Joelho 90° Ø 50mm soldável, em PVC soldável | 3540 | SINAPI | pç | 11 | 4.98 | 14.02% | 5.68 | 62.48 | 54.78
3.3 | Adesivo plástico para tubos PVC 75g* | 119 | SINAPI | unid | 8 | 7.15 | 14.02% | 8.15 | 65.2 | 57.2
3.4 | Solução preparadora / limpadora para PVC, frasco com 1000cm³ | 20083 | SINAPI | unid | 1 | 62.33 | 14.02% | 71.07 | 71.07 | 62.33
| Subtotal 3 | [7 empty] | 3094.5
4 | Tubulações de Cloro Pré
4.1 | Tubo soldável Ø 4", em CPVC Industrial , SCH 80 | PVC-04 | Cotação | m | 295 | 354.18 | 14.02% | 403.84 | 119132.8 | 104483.1
4.2 | Joelho 90° soldável Ø 4", em CPVC Industrial, SCH 80 | PVC-05 | Cotação | pç | 11 | 171.88 | 14.02% | 195.98 | 2155.78 | 1890.68
4.3 | Primer para CPVC e PVC-U industrial SCH 80 *473ml* | PVC-03 | Cotação | unid. | 9 | 165.97 | 14.02% | 189.24 | 1703.16 | 1493.73
4.4 | Adesivo plástico para CPVC e PVC-U industrial SCH 80 *473ml* | PVC-02 | Cotação | unid. | 9 | 233.9 | 14.02% | 266.69 | 2400.21 | 2105.1
| Subtotal 4 | [7 empty] | 125391.95
5 | Tubulações de Cloro Bruta
5.1 | Tubo soldável Ø 4", em CPVC Industrial , SCH 80 | PVC-04 | Cotação | m | 145 | 354.18 | 14.02% | 403.84 | 58556.8 | 51356.1
5.2 | Joelho 90° soldável Ø 4", em CPVC Industrial, SCH 80 | PVC-05 | Cotação | pç | 10 | 171.88 | 14.02% | 195.98 | 1959.8 | 1718.8
5.3 | Primer para CPVC e PVC-U industrial SCH 80 *473ml* | PVC-03 | Cotação | unid. | 5 | 165.97 | 14.02% | 189.24 | 946.2 | 829.85
5.4 | Adesivo plástico para CPVC e PVC-U industrial SCH 80 *473ml* | PVC-02 | Cotação | unid. | 5 | 233.9 | 14.02% | 266.69 | 1333.45 | 1169.5
| Subtotal 5 | [7 empty] | 62796.25
6 | Tubulações de Hidróxido de Sódio
6.1 | Tubo Ø 50mm soldável, em PVC soldável | 9875 | SINAPI | m | 120 | 15.39 | 14.02% | 17.55 | 2106 | 1846.8
6.2 | Joelho 90° Ø 50mm soldável, em PVC soldável | 3540 | SINAPI | pç | 7 | 4.98 | 14.02% | 5.68 | 39.76 | 34.86
6.3 | Adesivo plástico para tubos PVC 75g* | 119 | SINAPI | unid | 6 | 7.15 | 14.02% | 8.15 | 48.9 | 42.9
6.4 | Solução preparadora / limpadora para PVC, frasco com 1000cm³ | 20083 | SINAPI | unid | 1 | 62.33 | 14.02% | 71.07 | 71.07 | 62.33
| Subtotal 6 | [7 empty] | 2265.73
7 | Tubulações de Cal | [10 empty] | 67.17%
7.1 | Tubo Ø 50mm soldável, em PVC soldável | 9875 | SINAPI | m | 74 | 15.39 | 14.02% | 17.55 | 1298.7 | 1138.86 | 11.01 | 39.78%
7.2 | Joelho 90° Ø 50mm soldável, em PVC soldável | 3540 | SINAPI | pç | 9 | 4.98 | 14.02% | 5.68 | 51.12 | 44.82 | 4.44 | 12.16%
7.3 | Tê Ø 50mm soldável em PVC soldável | 7142 | SINAPI | pç | 1 | 9.61 | 14.02% | 10.96 | 10.96 | 9.61 | 8 | 20.12%
7.4 | Adesivo plástico para tubos PVC 75g* | 119 | SINAPI | unid | 5 | 7.15 | 14.02% | 8.15 | 40.75 | 35.75 | 5.94 | 20.37%
7.5 | Solução preparadora / limpadora para PVC, frasco com 1000cm³ | 20083 | SINAPI | unid | 1 | 62.33 | 14.02% | 71.07 | 71.07 | 62.33 | 18.15 | 243.4%
0
| Subtotal 7 | [7 empty] | 1472.6
8 | Tubulações de Policloreto de Alumínio (PAC)
8.1 | Tubo Ø 50mm soldável, em PVC soldável | 9875 | SINAPI | m | 52 | 15.39 | 14.02% | 17.55 | 912.6 | 800.28
8.2 | Joelho 90° Ø 50mm soldável, em PVC soldável | 3540 | SINAPI | pç | 5 | 4.98 | 14.02% | 5.68 | 28.4 | 24.9
8.3 | Tê Ø 50mm soldável em PVC soldável | 7142 | SINAPI | pç | 1 | 9.61 | 14.02% | 10.96 | 10.96 | 9.61
8.4 | Adesivo plástico para tubos PVC 75g* | 119 | SINAPI | unid | 4 | 7.15 | 14.02% | 8.15 | 32.6 | 28.6
8.5 | Solução preparadora / limpadora para PVC, frasco com 1000cm³ | 20083 | SINAPI | unid | 1 | 62.33 | 14.02% | 71.07 | 71.07 | 62.33
| Subtotal 8 | [7 empty] | 1055.63 | 192964.69 | 51270.7181
9 | Suportes das Tubulações Ascendentes
9.1 | Calha de produtos químicos em chapa de aço inox AISI 304 | C-1.3_06 | COMP. | m | 67 | 464.11 | 14.02% | 529.18 | 35455.06
9.2 | Suporte para calha de produtos químicos fixada sobre pilar metálico (opção 1) | C-1.3_07 | COMP. | cj | 11 | 1134.77 | 14.02% | 1293.86 | 14232.46
9.3 | Suporte para calha de produtos químicos fixada em parede e/ou pilar existente (opção 2) | C-1.3_08 | COMP. | cj | 9 | 164.66 | 14.02% | 187.75 | 1689.75
9.4 | Suporte para calha de produtos químicos fixada no teto (opção 3) | C-1.3_09 | COMP. | cj | 10 | 309.87 | 14.02% | 353.31 | 3533.1
| Subtotal 9 | [7 empty] | 54910.37 | 0 | 0
| TOTAL | [7 empty] | 274931.51

## OS-Tub Água
SEMAE | SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA |  |  |  |  | Referência de Preços
| PLANILHA DE ORÇAMENTO |  |  |  |  | SINAPI SP Não Desonerado I0: |  |  | Nov/2023
OBRA | PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO |  |  |  |  | SABESP Io: |  |  | Nov/2023
| PRODUTO 1.3 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DOS SISTEMAS DE DOSAGEM DE PRODUTOS QUÍMICOS E GALERIAS |  |  |  |  | Cotações de Mercado: |  |  | Set/2023
| TUBULAÇÕES DE ÁGUA DE SERVIÇO |  |  |  |  | Obras Civis e Serviços: |  |  | 24.18%
| OBRAS CIVIS E SERVIÇOS |  |  |  |  | Materiais e Equipamentos: |  |  | 14.02%
Item | Discriminação | Código | Fonte | Unid. | Quant. | Preço Unitário Sem BDI (R$) | BDI Aplicado (%) | Preço Unitário Com BDI (R$) | Preço Total Com BDI (R$)
1 | DEMOLIÇÕES / RETIRADAS | [7 empty] | 882.45
2 | MOVIMENTO DE TERRA | [7 empty] | 1659.14
3 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | [7 empty] | 2360.38
4 | MONTAGEM DAS TUBULAÇÕES | [7 empty] | 13897.98
| TOTAL | [7 empty] | 18799.95
1 | Demolições / Retiradas
1.1 | Levantamento de passeios cimentados (B) | 70090016 | SABESP | m² | 22 | 15.32 | 24.18% | 19.02 | 418.44
1.2 | Remoção de entulho inclusive a carga, transporte e descarga em bota fora a qualquer distância | 70190145 | SABESP | m³ | 3.3 | 113.23 | 24.18% | 140.61 | 464.01
| Subtotal 1 | [7 empty] | 882.45
2 | Movimento de Terra
2.1 | Escavação manual de valas, poços e cavas em solo não rochoso, com profundidade até 1,25m | 70030050 | SABESP | m³ | 11 | 46.46 | 24.18% | 57.69 | 634.59
2.2 | Aterro de valas, poços e cavas compactado mecanicamente, com controle do G.C. >= 95% do E.N.C. (B) | 70030026 | SABESP | m³ | 8.38 | 20.32 | 24.18% | 25.23 | 211.43
2.3 | Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, com camada de areia, lançamento manual | 101618 | SINAPI | m³ | 2.2 | 234.35 | 24.18% | 291.02 | 640.24
2.4 | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 6 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³/ 128 HP) e descarga livre | 100973 | SINAPI | m³ | 3.4 | 9.34 | 24.18% | 11.6 | 39.44
2.5 | Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km | 97914 | SINAPI | m³ x km | 34.04 | 3.16 | 24.18% | 3.92 | 133.44
| Subtotal 2 | [7 empty] | 1659.14
3 | Recomposição de Pavimentação
3.1 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 8cm, armado | 94994 | SINAPI | m² | 22 | 86.4 | 24.18% | 107.29 | 2360.38
| Subtotal 3 | [7 empty] | 2360.38
4 | Montagem das Tubulações
4.1 | Montagem e assentamento de tubos e conexões de CPVC e PVC | C-1.3_02 | COMP. | eq x dia | 7 | 1392.98 | 24.18% | 1729.8 | 12108.6 | 32.3975
4.2 | Montagem de tubos, conexões e válvulas de ferro fundido | C-1.3_11 | COMP. | eq x dia | 2 | 720.48 | 24.18% | 894.69 | 1789.38 | 38.8167
| Subtotal 4 | [7 empty] | 13897.98
| TOTAL | [7 empty] | 18799.95

## ME-Tub Água
SEMAE | SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA |  |  |  |  | Referência de Preços
| PLANILHA DE ORÇAMENTO |  |  |  |  | SINAPI SP Não Desonerado I0: |  |  | Nov/2023
OBRA | PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO |  |  |  |  | SABESP Io: |  |  | Nov/2023
| PRODUTO 1.3 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DOS SISTEMAS DE DOSAGEM DE PRODUTOS QUÍMICOS E GALERIAS |  |  |  |  | Cotações de Mercado: |  |  | Set/2023
| TUBULAÇÕES DE ÁGUA DE SERVIÇO |  |  |  |  | Obras Civis e Serviços: |  |  | 24.18%
| MATERIAIS E EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | Materiais e Equipamentos: |  |  | 14.02%
Item | Discriminação | Código | Fonte | Unid. | Quant. | Preço Unitário Sem BDI (R$) | BDI Aplicado (%) | Preço Unitário Com BDI (R$) | Preço Total Com BDI (R$)
1 | PONTO DE APLICAÇÃO | [7 empty] | 1313.89
2 | INTERLIGAÇÃO | [7 empty] | 5256.12
3 | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE ÁGUA DE SERVIÇO | [7 empty] | 66769.1
| TOTAL | [7 empty] | 73339.11
1 | Ponto de Aplicação
1.1 | Tê de redução Ø 110mm x Ø 60mm soldável, em PVC soldável | 7106 | SINAPI | pç | 5 | 141.94 | 14.02% | 161.84 | 809.2 | 709.7
1.2 | Tubo Ø 60mm soldável L = 0,20m (ajustar em campo), em PVC soldável | 9873 | SINAPI | pç | 5 | 5.06 | 14.02% | 5.77 | 28.85 | 25.3
1.3 | Bucha de redução longa Ø 60mm x Ø 25mm soldável, em PVC soldável | 816 | SINAPI | pç | 5 | 10.14 | 14.02% | 11.56 | 57.8 | 50.7
1.4 | Tubo Ø 25mm soldável L = 0,20m (ajustar em campo), em PVC soldável | 9868 | SINAPI | pç | 5 | 0.83 | 14.02% | 0.95 | 4.75 | 4.15
1.5 | Válvula de esfera com volante Ø 25mm, em PVC soldável | 11674 | SINAPI | pç | 5 | 29.45 | 14.02% | 33.58 | 167.9 | 147.25
1.6 | Tubo Ø 25mm soldável L = 0,20m (ajustar em campo), em PVC soldável | 9868 | SINAPI | m | 5 | 0.83 | 14.02% | 0.95 | 4.75 | 4.15
1.7 | Joelho 90° Ø 25mm soldável, em PVC soldável | 3529 | SINAPI | pç | 5 | 0.72 | 14.02% | 0.82 | 4.1 | 3.6
1.8 | Tubo Ø 25mm soldável L = 0,20m (ajustar em campo), em PVC soldável | 9868 | SINAPI | m | 5 | 0.83 | 14.02% | 0.95 | 4.75 | 4.15
1.9 | Adesivo plástico para tubos PVC 75g* | 119 | SINAPI | unid | 11 | 7.15 | 14.02% | 8.15 | 89.65 | 78.65
1.10 | Solução preparadora / limpadora para PVC, frasco com 1000cm³ | 20083 | SINAPI | unid | 2 | 62.33 | 14.02% | 71.07 | 142.14 | 124.66
| Subtotal 1 | [7 empty] | 1313.89
2 | Interligação
2.1 | Tê com flanges Ø 150mm x Ø 100mm, em ferro fundido | HM03401 | SABESP | pç | 1 | 954.04 | 14.02% | 1087.8 | 1087.8 |  | 954.04
2.2 | Válvula de retenção de fechamento rápido tipo wafer Ø 100mm | HM07706 | SABESP | pç | 1 | 1553 | 14.02% | 1770.73 | 1770.73 |  | 1553
2.3 | Toco com flanges Ø 100mm, L = 0,25m, em ferro fundido | HM03509 | SABESP | pç | 1 | 347.5 | 14.02% | 396.22 | 396.22 |  | 347.5
2.4 | Registro de gaveta Ø 100mm com flanges, cunha de borracha e acionamento manual por volante | HM04203 | SABESP | pç | 1 | 800.21 | 14.02% | 912.4 | 912.4 |  | 800.21
2.5 | Flange livre com furos para tubos PBS Ø 110mm, em PVC soldável | PVC-01 | Cotação | pç | 1 | 123.23 | 14.02% | 140.51 | 140.51 |  | 123.23
2.6 | Acessórios para montagem de flanges Ø 150mm | HM01293 | SABESP | cj | 2 | 184.08 | 14.02% | 209.89 | 419.78 |  | 368.16
2.7 | Acessórios para montagem de flanges Ø 100mm | HM01292 | SABESP | cj | 4 | 115.92 | 14.02% | 132.17 | 528.68 |  | 463.68
| Subtotal 2 | [7 empty] | 5256.12 |  | 4609.82 | 1291.2106
3 | Tubulações e Conexões de Água de Serviço
3.1 | Tubo Ø 110mm soldável em PVC soldável | 9870 | SINAPI | m | 336 | 91.33 | 14.02% | 104.13 | 34987.68 | 30686.88
3.2 | Cap Ø 110mm soldável, em PVC soldável | PVC-13 | Cotação | pç | 5 | 103.4 | 14.02% | 117.9 | 589.5 | 517
3.3 | Tê Ø 110mm soldável, em PVC soldável | 7146 | SINAPI | pç | 5 | 167.14 | 14.02% | 190.57 | 952.85 | 835.7
3.4 | Joelho 90° Ø 110mm soldável, em PVC soldável | 3530 | SINAPI | pç | 13 | 206.17 | 14.02% | 235.08 | 3056.04 | 2680.21
3.5 | Joelho 45° Ø 110mm soldável, em PVC soldável | PVC-06 | Cotação | pç | 2 | 255.53 | 14.02% | 291.36 | 582.72 | 511.06
3.6 | Suporte para tubulação Ø 110mm em teto tipo gota com acessórios de fixação, em aço carbono | C-1.3_05 | COMP. | cj | 70 | 298.9 | 14.02% | 340.81 | 23856.7
3.7 | Suporte para tubulação de água ascendente fixada em parede e/ou pilar existente | C-1.3_10 | COMP. | cj | 5 | 282.88 | 14.02% | 322.54 | 1612.7
3.8 | Adesivo plástico para tubos PVC 75g* | 119 | SINAPI | unid | 69 | 7.15 | 14.02% | 8.15 | 562.35 | 493.35
3.9 | Solução preparadora / limpadora para PVC, frasco com 1000cm³ | 20083 | SINAPI | unid | 8 | 62.33 | 14.02% | 71.07 | 568.56 | 498.64
| Subtotal 3 | [7 empty] | 66769.1 | 37375.15 | 11059.3069
| TOTAL | [7 empty] | 73339.11

## OS-Difusores
SEMAE | SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA |  |  |  |  | Referência de Preços
| PLANILHA DE ORÇAMENTO |  |  |  |  | SINAPI SP Não Desonerado I0: |  |  | Nov/2023
OBRA | PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO |  |  |  |  | SABESP Io: |  |  | Nov/2023
| PRODUTO 1.3 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DOS SISTEMAS DE DOSAGEM DE PRODUTOS QUÍMICOS E GALERIAS |  |  |  |  | Cotações de Mercado: |  |  | Set/2023
| DIFUSORES DE DIÓXIDO DE CLORO |  |  |  |  | Obras Civis e Serviços: |  |  | 24.18%
| OBRAS CIVIS E SERVIÇOS |  |  |  |  | Materiais e Equipamentos: |  |  | 14.02%
Item | Discriminação | Código | Fonte | Unid. | Quant. | Preço Unitário Sem BDI (R$) | BDI Aplicado (%) | Preço Unitário Com BDI (R$) | Preço Total Com BDI (R$)
1 | MONTAGEM DAS TUBULAÇÕES | [7 empty] | 5010.41
| TOTAL | [7 empty] | 5010.41
1 | Montagem das Tubulações
1.1 | Montagem de tubos e conexões de CPVC dos difusores do dióxido de cloro | C-1.3_13 | COMP. | gb | 1 | 4034.8 | 24.18% | 5010.41 | 5010.41 | 38.977
| Subtotal 1 | [7 empty] | 5010.41
| TOTAL | [7 empty] | 5010.41

## ME-Difusores
SEMAE | SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA |  |  |  |  | Referência de Preços
| PLANILHA DE ORÇAMENTO |  |  |  |  | SINAPI SP Não Desonerado I0: |  |  | Nov/2023
OBRA | PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO |  |  |  |  | SABESP Io: |  |  | Nov/2023
| PRODUTO 1.3 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DOS SISTEMAS DE DOSAGEM DE PRODUTOS QUÍMICOS E GALERIAS |  |  |  |  | Cotações de Mercado: |  |  | Set/2023
| DIFUSORES DE DIÓXIDO DE CLORO |  |  |  |  | Obras Civis e Serviços: |  |  | 24.18%
| MATERIAIS E EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | Materiais e Equipamentos: |  |  | 14.02%
Item | Discriminação | Código | Fonte | Unid. | Quant. | Preço Unitário Sem BDI (R$) | BDI Aplicado (%) | Preço Unitário Com BDI (R$) | Preço Total Com BDI (R$)
1 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS | [7 empty] | 14657.2
| TOTAL | [7 empty] | 14657.2
1 | Fornecimento de Materiais
1.1 | Válvula esfera soldável Ø 2", em CPVC Industrial, SCH 80 | PVC-10 | Cotação | pç | 2 | 647 | 14.02% | 737.71 | 1475.42 | 1294
1.2 | Tubo soldável Ø 2", L = 0,09m, em CPVC Industrial, SCH 80 | PVC-11 | Cotação | pç | 4 | 11.18 | 14.02% | 12.75 | 51 | 44.72
1.3 | Adaptador curto (macho) L/R Ø 2", em CPVC Industrial, SCH 80 | PVC-14 | Cotação | pç | 2 | 45.76 | 14.02% | 52.18 | 104.36 | 91.52
1.4 | Bucha de redução com bolsa e rosca Ø 3" x Ø 2", em CPVC Industrial, SCH 80 | PVC-12 | Cotação | pç | 2 | 103.67 | 14.02% | 118.2 | 236.4 | 207.34
1.5 | Joelho 90° soldável Ø 3", em CPVC Industrial, SCH 80 | PVC-08 | Cotação | pç | 8 | 102.41 | 14.02% | 116.77 | 934.16 | 819.28
1.6 | Tê soldável Ø 3", em CPVC Industrial, SCH 80 | PVC-09 | Cotação | unid | 2 | 156.71 | 14.02% | 178.68 | 357.36 | 313.42
1.7 | Tubo soldável Ø 3", em CPVC Industrial, SCH 80 | PVC-07 | Cotação | m | 33 | 250.69 | 14.02% | 285.84 | 9432.72 | 8272.77
1.8 | Sistema de fixação universal DE 85 a 114mm (G), em poliamida, para tubulações industriais | PVC-15 | Cotação | cj | 14 | 15.16 | 14.02% | 17.29 | 242.06 | 212.24
1.9 | Primer para CPVC e PVC-U industrial SCH 80 *473ml* | PVC-03 | Cotação | unid. | 4 | 165.97 | 14.02% | 189.24 | 756.96 | 663.88
1.10 | Adesivo plástico para CPVC e PVC-U industrial SCH 80 *473ml* | PVC-02 | Cotação | unid. | 4 | 233.9 | 14.02% | 266.69 | 1066.76 | 935.6
| Subtotal 1 | [7 empty] | 14657.2 | 12854.77 | 6427.385
| TOTAL | [7 empty] | 14657.2

## OS-Galerias
SEMAE | SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA |  |  |  |  | Referência de Preços
| PLANILHA DE ORÇAMENTO |  |  |  |  | SINAPI SP Não Desonerado I0: |  |  | Nov/2023
OBRA | PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO |  |  |  |  | SABESP Io: |  |  | Nov/2023
| PRODUTO 1.3 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DOS SISTEMAS DE DOSAGEM DE PRODUTOS QUÍMICOS E GALERIAS |  |  |  |  | Cotações de Mercado: |  |  | Set/2023
| GALERIAS DE TUBULAÇÕES SOB RUAS DE ACESSO INTERNAS DA ETA |  |  |  |  | Obras Civis e Serviços: |  |  | 24.18%
| OBRAS CIVIS E SERVIÇOS |  |  |  |  | Materiais e Equipamentos: |  |  | 14.02%
Item | Discriminação | Código | Fonte | Unid. | Quant. | Preço Unitário Sem BDI (R$) | BDI Aplicado (%) | Preço Unitário Com BDI (R$) | Preço Total Com BDI (R$)
1 | LEVANTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO | [7 empty] | 2365.86
2 | MOVIMENTO DE TERRA | [7 empty] | 6839.59
3 | CONSTRUÇÃO DAS GALERIAS | [7 empty] | 169476.04
4 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | [7 empty] | 5235.6
| TOTAL | [7 empty] | 183917.09
1 | Levantamento de Pavimentação
1.1 | Levantamento de passeios cimentados (B) | 70090016 | SABESP | m² | 35.2 | 15.32 | 24.18% | 19.02 | 669.5
1.2 | Levantamento de guias (B) | 70090020 | SABESP | m | 31.1 | 19.86 | 24.18% | 24.66 | 766.93
1.3 | Remoção de entulho inclusive a carga, transporte e descarga em bota fora a qualquer distância | 70190145 | SABESP | m³ | 6.61 | 113.23 | 24.18% | 140.61 | 929.43
0
| Subtotal 1 | [6 empty] | 0 | 2365.86
0
2 | Movimento de Terra | [6 empty] | 0
2.1 | Escavação mecanizada de poços e cavas, em solo não rochoso, c/profundidade até 1,25 m (B) | 70030007 | SABESP | m³ | 135.46 | 10.92 | 24.18% | 13.56 | 1836.84
2.2 | Aterro de valas, poços e cavas compactado mecanicamente, com controle do G.C. >= 95% do E.N.C. (B) | 70030026 | SABESP | m³ | 96.61 | 20.32 | 24.18% | 25.23 | 2437.47
2.3 | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 6 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³/ 128 HP) e descarga livre | 100973 | SINAPI | m³ | 50.5 | 9.34 | 24.18% | 11.6 | 585.8
2.4 | Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km | 97914 | SINAPI | m³ x km | 504.97 | 3.16 | 24.18% | 3.92 | 1979.48
0
| Subtotal 2 | [6 empty] | 0 | 6839.59
3 | Construção das Galerias | [6 empty] | 0
3.1 | Módulo de galeria de tubulações sob as ruas de acesso (C = 0,60m) | C-1.3_03 | COMP. | unid | 83 | 1644.29 | 24.18% | 2041.88 | 169476.04
0
| Subtotal 3 | [6 empty] | 0 | 169476.04
4 | Recomposição de Pavimentação | [6 empty] | 0
4.1 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 8cm, armado | 94994 | SINAPI | m² | 35.2 | 86.4 | 24.18% | 107.29 | 3776.61
4.2 | Guia (meio-fio) de concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 13cm de base x 22cm de altura | 94263 | SINAPI | m | 24.7 | 36.84 | 24.18% | 45.75 | 1130.03
4.3 | Guia (meio-fio) de concreto, moldada in loco em trecho curvo com extrusora, 13cm de base x 22cm de altura | 94264 | SINAPI | m | 6.4 | 41.39 | 24.18% | 51.4 | 328.96
0
| Subtotal 4 | [6 empty] | 0 | 5235.6
0
| TOTAL | [7 empty] | 183917.09

## Cronograma (hidden)
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
AMPLIAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA ETA 03 CAPIM FINO
PROJETO EXECUTIVO PARA AS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DE TODOS OS SISTEMAS DE DOSAGENS DE PRODUTOS QUÍMICOS E BASE DE APOIO PARA OS TANQUES DE SODA
ITEM | ATIVIDADE | CUSTO | PERIODO | PERÍODO |  |  |  | PERÍODO |  |  |  | Total (R$) | Total do Item (%)
|  |  |  | Mês 1 |  |  |  | Mês 2
| OBRAS CIVIS E SERVIÇOS | 1472277.92 | 8 | 702780.9419 |  |  |  | 769496.9781 |  |  |  | 1472277.92 | #REF!
|  |  |  | 47.73% |  |  |  | 52.27% | [5 empty] | 0
|  |  |  | 47.73% |  |  |  | 52.27%
1 | CANTEIRO DE OBRAS--OBRAS CIVIS E SERVIÇOS | #REF! | 8 | 4659.3275 | 4659.3275 | 4659.3275 | 4659.3275 | 4659.3275 | 4659.3275 | 4659.3275 | 4659.3275 | #REF! | #REF!
2 | TUBULAÇÕES DE PRODUTOS QUÍMICOS--OBRAS CIVIS E SERVIÇOS | 900536.41 | 8 | 144002.6787 | 144002.6787 | 144002.6787 | 144002.6787 | 144002.6787 | 144002.6787 | 144002.6787 | 144002.6787 | 900536.41 | #REF!
3 | TUBULAÇÕES DE PRODUTOS QUÍMICOS--MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | 274931.51 | 8 | 39602.7075 | 39602.7075 | 39602.7075 | 39602.7075 | 39602.7075 | 39602.7075 | 39602.7075 | 39602.7075 | 274931.51 | #REF!
4 | ADEQUAÇÃO DA BACIA DE CONTENÇÃO DOS TANQUES DE HIDRÓXIDO DE SÓDIO--OBRAS CIVIS E SERVIÇOS | #REF! | 8 | 16845.125 | 16845.125 | 16845.125 | 16845.125 | 16845.125 | 16845.125 | 16845.125 | 16845.125 | #REF! | #REF!
5 | ADEQUAÇÃO DA BACIA DE CONTENÇÃO DOS TANQUES DE HIDRÓXIDO DE SÓDIO--MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | #REF! | 8 | 4044.5125 | 4044.5125 | 4044.5125 | 4044.5125 | 4044.5125 | 4044.5125 | 4044.5125 | 4044.5125 | #REF! | #REF!
6 | TUBULAÇÕES DE ÁGUA DE SERVIÇO--OBRAS CIVIS E SERVIÇOS | 18799.95 | 4 |  |  |  |  | 3258.535 | 3258.535 | 3258.535 | 3258.535 | 18799.95 | #REF!
7 | TUBULAÇÕES DE ÁGUA DE SERVIÇO--MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | 73339.11 | 4 |  |  |  |  | 13395.1825 | 13395.1825 | 13395.1825 | 13395.1825 | 73339.11 | #REF!
8 | DIFUSORES DE DIÓXIDO DE CLORO--OBRAS CIVIS E SERVIÇOS | 5010.41 | 4 |  |  |  |  | 716.5925 | 716.5925 | 716.5925 | 716.5925 | 5010.41 | #REF!
9 | DIFUSORES DE DIÓXIDO DE CLORO--MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | 14657.2 | 4 |  |  |  |  | 2485.0225 | 2485.0225 | 2485.0225 | 2485.0225 | 14657.2 | #REF!
TOTAL GERAL (R$) |  | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0
TOTAL MÊS (R$) |  |  |  | 702780.9419 |  |  |  | 769496.9781
TOTAL MÊS (%) |  |  |  | 47.73% |  |  |  | 52.27%
ACUMULADO (R$) |  |  |  | 702780.9419 |  |  |  | 1472277.92
ACUMULADO (%) |  |  |  | 47.73% |  |  |  | 100%
0

## Cronograma (hidden)
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO
PRODUTO 1.3 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DOS SISTEMAS DE DOSAGEM DE PRODUTOS QUÍMICOS E GALERIAS
ITEM | ATIVIDADE | CUSTO | PERIODO | PERÍODO |  |  |  | PERÍODO |  |  |  | Total | Total do Item
|  |  |  | Mês 1 |  |  |  | Mês 2 |  |  |  | (R$) | (%)
| OBRAS CIVIS E SERVIÇOS E MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | 1472277.92 | 8 | 588277.08 |  |  |  | 884000.84 |  |  |  | 1472277.92 | 100%
|  |  |  | 39.96% |  |  |  | 60.04% | [5 empty] | 0
|  |  |  | 39.96% |  |  |  | 60.04%
1 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS--OBRAS CIVIS E SERVIÇOS | 1086.24 | 8 | 135.78 | 135.78 | 135.78 | 135.78 | 135.78 | 135.78 | 135.78 | 135.78 | 1086.24 | 0.07378%
2 | TUBULAÇÕES DE PRODUTOS QUÍMICOS--OBRAS CIVIS E SERVIÇOS | 900536.41 | 8 | 112567.0512 | 112567.0512 | 112567.0512 | 112567.0512 | 112567.0512 | 112567.0512 | 112567.0512 | 112567.0512 | 900536.41 | 61.17%
3 | TUBULAÇÕES DE PRODUTOS QUÍMICOS--MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | 274931.51 | 8 | 34366.4388 | 34366.4388 | 34366.4388 | 34366.4388 | 34366.4388 | 34366.4388 | 34366.4388 | 34366.4388 | 274931.51 | 18.67%
4 | TUBULAÇÕES DE ÁGUA DE SERVIÇO--OBRAS CIVIS E SERVIÇOS | 18799.95 | 4 |  |  |  |  | 4699.9875 | 4699.9875 | 4699.9875 | 4699.9875 | 18799.95 | 1.277%
5 | TUBULAÇÕES DE ÁGUA DE SERVIÇO--MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | 73339.11 | 4 |  |  |  |  | 18334.7775 | 18334.7775 | 18334.7775 | 18334.7775 | 73339.11 | 4.981%
6 | DIFUSORES DE DIÓXIDO DE CLORO--OBRAS CIVIS E SERVIÇOS | 5010.41 | 4 |  |  |  |  | 1252.6025 | 1252.6025 | 1252.6025 | 1252.6025 | 5010.41 | 0.3403%
7 | DIFUSORES DE DIÓXIDO DE CLORO--MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | 14657.2 | 4 |  |  |  |  | 3664.3 | 3664.3 | 3664.3 | 3664.3 | 14657.2 | 0.9955%
8 | GALERIAS DE TUBULAÇÕES SOB RUAS DE ACESSO INTERNAS DA ETA--OBRAS CIVIS E SERVIÇOS | 183917.09 | 4 |  |  |  |  | 45979.2725 | 45979.2725 | 45979.2725 | 45979.2725 | 183917.09 | 12.49%
TOTAL GERAL (R$) |  | 1472277.92 | [9 empty] | 1472277.92 | 100% | 0 | 0 | 0
TOTAL MÊS (R$) |  |  |  | 588277.08 |  |  |  | 884000.84
TOTAL MÊS (%) |  |  |  | 39.96% |  |  |  | 60.04%
ACUMULADO (R$) |  |  |  | 588277.08 |  |  |  | 1472277.92
ACUMULADO (%) |  |  |  | 39.96% |  |  |  | 100%

## Q-Op Canteiro (hidden)
MEMORIAIS DE QUANTITATIVOS DE ORÇAMENTO
Operação e Manutenção do Canteiro de Obras
Operação e manutenção do canteiro de obras
Período | 2 | mês
Subtotal | 2 | mês
Total de meses de operação e manutenção do canteiro de obras | 2 | mês
Tarifa "A" de fornecimento de água (contrapartida do SEMAE)
Subtotal | 0 | m³
Total de tarifa "A" de fornecimento de água | 0 | m³
Energia elétrica comercial, incluindo ICMS, PIS/PASEP e COFINS (contrapartida do SEMAE)
Subtotal | 0 | kWh
Total de energia elétrica comercial, incluindo ICMS, PIS/PASEP e COFINS | 0 | kWh
Plano compartilhado de telefonia móvel
Diária | 24 | h
Mensal | 31 | dias
Período | 2 | mês
Subtotal | 1488 | h
Total de plano compartilhado de telefonia móvel | 1488 | h

## Q-Tubulações (hidden)
MEMORIAIS DE QUANTITATIVOS DE ORÇAMENTO
Tubulações de Produtos Químicos
DEMOLIÇÕES / RETIRADAS
Levantamento de passeios cimentados
Trecho 1
Área (medida no AutoCAD) | 48.48 | m²
Subtotal | 48.48 | m²
Trecho 2
Área (medida no AutoCAD) | 43.84 | m²
Subtotal | 43.84 | m²
Trecho 3
Área (medida no AutoCAD) | 22 | m²
Subtotal | 22 | m²
Área total de levantamento de passeios cimentados | 114.32 | m² | 70090016 | SABESP
Levantamento de guias
Trecho 1
Extensão | 5.9 | m
Subtotal | 5.9 | m
Extensão total de levantamento de guias | 5.9 | m | 70090020 | SABESP
Remoção de entulho inclusive a carga, transporte e descarga em bota fora a qualquer distância
Área total de levantamento de passeios cimentados | 114.32 | m²
Altura | 0.1 | m
Expansão do entulho | 1.5 | %
Subtotal | 17.148 | m³
Extensão total de levantamento de guias | 5.9 | m
Largura | 0.13 | m
Altura | 0.22 | m
Expansão do entulho | 1.5 | %
Subtotal | 0.25311 | m³
Volume total de remoção de entulho inclusive a carga, transporte e descarga | 17.4011 | m³ | 70190145 | SABESP
MOVIMENTO DE TERRA
Escavação mecanizada de poços e cavas, em solo não rochoso
Seção Típica de Escavação (Laje de Fundo)
Folgas Laterais | 1 | m
Largura | 1.2 | m
Altura de escavação | 0.75 | m
Comprimento | 414.6 | m
Largura (com folgas laterais) | 3.2 | m
Subtotal | 995.04 | m³
Volume total de escavação mecanizada de poços e cavas | 995.04 | m³ | 70030007 | SABESP
Aterro de valas, poços e cavas compactado mecanicamente, com controle do G.C. >= 95% do E.N.C.
Volume total de escavação mecanizada de poços e cavas | 995.04 | m³
Área de uma seção típica | 0.7 | m²
Comprimento total | 414.6 | m
(-) Volume total de construção | 290.22 | m³
Subtotal | 704.82 | m³
Volume total de aterro de valas, poços e cavas compactado com controle do G.C. | 704.82 | m³ | 70030026 | SABESP
Carga, manobras e descarga de areia, brita, pedra de mão e solos com caminhão basculante
Volume total de escavação mecanizada de poços e cavas | 995.04 | m³
(-) Volume total de reaterro | 704.82 | m³
Considerado 30% de empolamento | 1.3 | %
Subtotal | 377.286 | m³
Volume total de carga, manobras e descarga com caminhão basculante | 377.286 | m³ | 72888 | SINAPI
Transporte comercial com caminhão basculante 6 m³, rodovia pavimentada
Distância considerada | 10 | km
Volume total de carga, manobras e descarga com caminhão basculante | 377.286 | m³
Subtotal | 3772.86 | m³ x km
Volume total de transporte comercial com caminhão basculante 6 m³ | 3772.86 | m³ x km | 97914 | SINAPI
CONSTRUÇÃO DAS GALERIAS
Módulo de galeria de tubulações (C = 0,60m)
Módulo | 0.6 | m
Extensão | 414.6 | m
Subtotal | 691 | unid
Total de módulo de galeria de tubulações sob as ruas de acesso (C = 0,60m) | 691 | unid | C-1.3_01 | COMP.
RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO
Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, acab. convencional, esp. 10cm, armado
Área total de levantamento de passeios cimentados | 114.32 | m²
Subtotal | 114.32 | m²
Área total de execução de passeio (calçada) ou piso de concreto, esp. 10cm, armado | 114.32 | m² | 94997 | SINAPI
Guia (meio-fio) de concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 13cm de base x 22cm de altura
Trecho 1
Extensão | 5.9 | m
Subtotal | 5.9 | m
Comprimento total de guia (meio-fio) de concreto, moldada in loco em trecho reto | 5.9 | m | 94263 | SINAPI

## Q-Mód Galeria (hidden)
MEMORIAIS DE QUANTITATIVOS DE ORÇAMENTO
Módulo de Galeria de Tubulações (C = 0,60m)
DADOS
O quantitativo foi elaborado considerando 1 módulo de galeria com 0,60m de comprimento (equivalente a 1 tampa).
Laje de Fundo em Concreto
Comprimento | 0.6 | m
Largura | 1.2 | m
Altura | 0.15 | m
Altura do lastro de brita | 0.05 | m
Altura do lastro de concreto magro | 0.05 | m
Paredes em Alvenaria | 2 | unid
Comprimento | 0.6 | m
Largura | 0.2 | m
Altura | 0.4 | m
Tampa em Concreto | 1 | unid
Comprimento | 0.6 | m
Largura | 0.8 | m
Altura | 0.1 | m
FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
Lastro de brita
Laje de Fundo em Concreto
Comprimento | 0.6 | m
Largura | 1.2 | m
Altura do lastro de brita | 0.05 | m
Subtotal | 0.036 | m³
Volume total de lastro de brita | 0.036 | m³ | 96622-SINAPI
Lastro de concreto magro
Laje de Fundo em Concreto
Comprimento | 0.6 | m
Largura | 1.2 | m
Altura do lastro de concreto magro | 0.05 | m
Subtotal | 0.036 | m³
Volume total de lastro de concreto magro | 0.036 | m³ | 96620-SINAPI
Formas de madeira - comum
Laje de Fundo em Concreto
Comprimento | 0.6 | m
Largura | 1.2 | m
Altura | 0.15 | m
Subtotal | 0.54 | m²
Tampa em Concreto | 1 | unid
Comprimento | 0.6 | m
Largura | 0.8 | m
Altura | 0.1 | m
Subtotal | 0.76 | m²
Área total de formas de madeira - comum | 1.3 | m² | 70070126-Sabesp
Armação em aço CA-50
Conforme desenho | 9987 | kg
Extensão total de galerias | 414.6 | m
Módulo considerado no quantitativo | 0.6 | m
Subtotal | 14.453 | kg
Peso total de armação em aço CA-50 | 14.453 | kg | 70070135-Sabesp
Armação em aço CA-60
Conforme desenho | 5292.08 | kg
Extensão total de galerias | 414.6 | m
Módulo considerado no quantitativo | 0.6 | m
Subtotal | 7.659 | kg
Peso total de armação em aço CA-60 | 7.659 | kg | 70070136-Sabesp
Concreto estrutural fck = 30MPa
Laje de Fundo em Concreto
Comprimento | 0.6 | m
Largura | 1.2 | m
Altura | 0.15 | m
Subtotal | 0.108 | m³
Tampa em Concreto | 1 | unid
Comprimento | 0.6 | m
Largura | 0.8 | m
Altura | 0.1 | m
Subtotal | 0.048 | m³
Volume total de concreto estrutural fck = 30MPa | 0.156 | m³ | 70070147-Sabesp
ALVENARIA
Bloco canaleta de concreto estrutural 19x19x19cm (NBR 6136)
Paredes em Alvenaria | 2 | unid
Comprimento | 0.6 | m
Largura | 0.2 | m
Altura | 0.4 | m
Quantidade de blocos no comprimento | 3 | unid
Quantidade de blocos na altura | 2 | unid
Subtotal | 12 | unid
Total de bloco canaleta de concreto estrutural 19x19x19cm (NBR 6136) | 12 | unid | 660-SINAPI
Pedreiro com encargos complementares
Será previsto o profissional para assentamento dos blocos, visto que os códigos usados para os mesmos são de Insumos.
Paredes em Alvenaria | 2 | unid
Comprimento | 0.6 | m
Altura | 0.4 | m
Área total | 0.48 | m²
Produtividade (com base em composições similares do SINAPI) | 2 | h/m²
Subtotal | 0.96 | h
Total de pedreiro com encargos complementares | 0.96 | h | 88309-SINAPI
Argamassa traço 1:2:9 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para assentamento de alvenaria, preparo mecânico
Total de bloco canaleta de concreto estrutural 19x19x19cm (NBR 6136) | 12 | unid
Comprimento do bloco | 0.19 | m
Largura do bloco | 0.19 | m
Altura do bloco | 0.19 | m
Espessura de assentamento | 0.01 | m
Subtotal | 0.017328 | m³
Volume total argamassa traço 1:2:9 para assentamento de alvenaria | 0.017328 | m³ | 87294-SINAPI
Graute fgk = 15MPa, traço 1:2,0:2,4 (cimento/areia grossa/brita/aditivo) - preparo mecânico com betoneira 400L
Total de bloco canaleta de concreto estrutural 19x19x19cm (NBR 6136) | 12 | unid
Comprimento do bloco | 0.19 | m
Largura do bloco | 0.19 | m
Altura do bloco | 0.19 | m
Subtotal | 0.082308 | m³
Volume total de graute fgk = 15MPa | 0.082308 | m³ | 90282-SINAPI
REVESTIMENTOS
Argamassa traço 1:6 (em volume de cimento e areia média úmida) para emboço/massa única, preparo mecânico com betoneira
Revestimento interno e externo de estruturas de alvenaria.
Paredes em Alvenaria | 2 | unid
Comprimento | 0.6 | m
Altura | 0.4 | m
Espessura | 0.01 | m
Subtotal | 0.0096 | m³
Volume total de argamassa traço 1:6 para emboço/massa única, preparo mecânico | 0.0096 | m³ | 87283-SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÕES
Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos
Revestimento externo de estruturas de alvenaria.
Laje de Fundo em Concreto
Comprimento | 0.6 | m
Altura | 0.15 | m
Subtotal | 0.18 | m²
Paredes em Alvenaria | 2 | unid
Comprimento | 0.6 | m
Altura | 0.4 | m
Subtotal | 0.48 | m²
Tampa em Concreto | 1 | unid
Comprimento | 0.6 | m
Altura | 0.1 | m
Subtotal | 0.12 | m²
Área total de impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos | 0.78 | m² | 98557-SINAPI
Revestimento com MC-DUR 1800 FF + MC-DUR 1320 VK
Laje de Fundo em Concreto
Comprimento | 0.6 | m
Largura interna | 0.4 | m
Subtotal | 0.24 | m²
Paredes em Alvenaria | 2 | unid
Comprimento | 0.6 | m
Altura | 0.4 | m
Subtotal | 0.48 | m²
Área total de revestimento | 0.72 | m² |  | COTAÇÃO

## Q-Tub Água (hidden)
MEMORIAIS DE QUANTITATIVOS DE ORÇAMENTO
Tubulações de Água de Serviço
A tubulação de água de serviço possui um trecho enterrado.
DEMOLIÇÕES / RETIRADAS
Levantamento de passeios cimentados
Comprimento | 44 | m
Largura da vala | 0.5 | m
Subtotal | 22 | m²
Área total de levantamento de passeios cimentados | 22 | m² | 70090016 | SABESP
Remoção de entulho inclusive a carga, transporte e descarga em bota fora a qualquer distância
Área total de levantamento de passeios cimentados | 22 | m²
Altura | 0.1 | m
Expansão do entulho | 1.5 | %
Subtotal | 3.3 | m³
Volume total de remoção de entulho inclusive a carga, transporte e descarga | 3.3 | m³ | 70190145 | SABESP
MOVIMENTO DE TERRA
Escavação manual de valas, poços e cavas em solo não rochoso, com profundidade até 1,25m
Comprimento | 44 | m
Largura da vala | 0.5 | m
Profundidade total de escavação | 0.5 | m
Subtotal | 11 | m³
Volume total de escavação manual de valas, poços e cavas em solo não rochoso | 11 | m³ | 70030050 | SABESP
Aterro de valas, poços e cavas compactado mecanicamente, com controle do G.C. >= 95% do E.N.C.
Volume total de escavação manual de valas, poços e cavas em solo não rochoso | 11 | m³
(-) Volume total de tubulação | 0.41815 | m³
(-) Volume total de lastro de areia | 2.2 | m³
Subtotal | 8.3819 | m³
Volume total de aterro de valas, poços e cavas compactado com controle do G.C. | 8.3819 | m³ | 70030026 | SABESP
Lastro de vala com preparo de fundo, largura menor que 1,5m com camada de areia, lançamento manual
Comprimento | 44 | m
Largura da vala | 0.5 | m
Altura | 0.1 | m
Subtotal | 2.2 | m³
Volume total de lastro de vala com preparo de fundo, com camada de areia | 2.2 | m³ | 94104 | SINAPI
Carga, manobras e descarga de areia, brita, pedra de mão e solos com caminhão basculante
Volume total de escavação manual de valas, poços e cavas em solo não rochoso | 11 | m³
(-) Volume total de reaterro | 8.3819 | m³
Considerado 30% de empolamento | 1.3 | %
Subtotal | 3.4036 | m³
Volume total de carga, manobras e descarga com caminhão basculante | 3.4036 | m³ | 72888 | SINAPI
Transporte comercial com caminhão basculante 6 m³, rodovia pavimentada
Distância considerada | 10 | km
Volume total de carga, manobras e descarga com caminhão basculante | 3.4036 | m³
Subtotal | 34.0359 | m³ x km
Volume total de transporte comercial com caminhão basculante 6 m³ | 34.0359 | m³ x km | 97914 | SINAPI
RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO
Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, acab. convencional, esp. 10cm, armado
Área total de levantamento de passeios cimentados | 22 | m²
Subtotal | 22 | m²
Área total de execução de passeio (calçada) ou piso de concreto, esp. 10cm, armado | 22 | m² | 94997 | SINAPI

## Q-Galeria (hidden)
MEMORIAIS DE QUANTITATIVOS DE ORÇAMENTO
Galeria de Tubulações Sob as Ruas de Acesso
LEVANTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO
Levantamento de passeios cimentados
Travessia 1 (Trecho 1)
Área (medida no AutoCAD) | 15.5 | m²
Subtotal | 15.5 | m²
Travessia 1 (Trecho 2)
Área (medida no AutoCAD) | 12.1 | m²
Subtotal | 12.1 | m²
Travessia 3 | 2 | lados
Área (medida no AutoCAD) | 3.8 | m²
Subtotal | 7.6 | m²
Área total de levantamento de passeios cimentados | 35.2 | m² | 70090016 | SABESP
Levantamento de guias
Travessia 1 (Trecho 1)
Extensão | 6.4 | m
Subtotal | 6.4 | m
Travessia 1 (Trecho 2)
Extensão | 5.5 | m
Subtotal | 5.5 | m
Travessia 2 | 2 | lados
Extensão | 3.2 | m
Subtotal | 6.4 | m
Travessia 3 | 2 | lados
Extensão | 3.2 | m
Subtotal | 6.4 | m
Travessia 4 | 2 | lados
Extensão | 3.2 | m
Subtotal | 6.4 | m
Extensão total de levantamento de guias | 31.1 | m | 70090020 | SABESP
Remoção de entulho inclusive a carga, transporte e descarga em bota fora a qualquer distância
Área total de levantamento de passeios cimentados | 35.2 | m²
Altura | 0.1 | m
Expansão do entulho | 1.5
Subtotal | 5.28 | m³
Extensão total de levantamento de guias | 31.1 | m
Largura | 0.13 | m
Altura | 0.22 | m
Expansão do entulho | 1.5
Subtotal | 1.3342 | m³
Volume total de remoção de entulho inclusive a carga, transporte e descarga | 6.6142 | m³ | 70190145 | SABESP
MOVIMENTO DE TERRA
Escavação mecanizada de poços e cavas, em solo não rochoso
Seção Típica de Escavação (Laje de Fundo)
Folgas Laterais | 1 | m
Largura | 1.2 | m
Altura de escavação | 0.85 | m
Travessia 1
Comprimento | 13.8 | m
Largura (com folgas laterais) | 6.4 | m
Subtotal | 75.072 | m³
Travessia 2
Comprimento | 6 | m
Largura (com folgas laterais) | 3.2 | m
Subtotal | 16.32 | m³
Travessia 3
Comprimento | 10.8 | m
Largura (com folgas laterais) | 3.2 | m
Subtotal | 29.376 | m³
Travessia 4
Comprimento | 5.4 | m
Largura (com folgas laterais) | 3.2 | m
Subtotal | 14.688 | m³
Volume total de escavação mecanizada de poços e cavas | 135.456 | m³ | 70030007 | SABESP
Aterro de valas, poços e cavas compactado mecanicamente, com controle do G.C. >= 95% do E.N.C.
Volume total de escavação mecanizada de poços e cavas | 135.456 | m³
Área de uma seção típica | 0.78 | m²
Comprimento total | 49.8 | m
(-) Volume total de construção | 38.844 | m³
Subtotal | 96.612 | m³
Volume total de aterro de valas, poços e cavas compactado com controle do G.C. | 96.612 | m³ | 70030026 | SABESP
Carga, manobras e descarga de areia, brita, pedra de mão e solos com caminhão basculante
Volume total de escavação mecanizada de poços e cavas | 135.456 | m³
(-) Volume total de reaterro | 96.612 | m³
Considerado 30% de empolamento | 1.3 | %
Subtotal | 50.4972 | m³
Volume total de carga, manobras e descarga com caminhão basculante | 50.4972 | m³ | 72888 | SINAPI
Transporte comercial com caminhão basculante 6 m³, rodovia pavimentada
Distância considerada | 10 | km
Volume total de carga, manobras e descarga com caminhão basculante | 50.4972 | m³
Subtotal | 504.972 | m³ x km
Volume total de transporte comercial com caminhão basculante 6 m³ | 504.972 | m³ x km | 97914 | SINAPI
CONSTRUÇÃO DAS GALERIAS
Módulo de galeria de tubulações sob as ruas de acesso (C = 0,60m)
Módulo | 0.6 | m
Travessia 1 | 2 | unid
Extensão | 13.8 | m
Subtotal | 46 | unid
Travessia 2 | 1 | unid
Extensão | 6 | m
Subtotal | 10 | unid
Travessia 3 | 1 | unid
Extensão | 10.8 | m
Subtotal | 18 | unid
Travessia 4 | 1 | unid
Extensão | 5.4 | m
Subtotal | 9 | unid
Total de módulo de galeria de tubulações sob as ruas de acesso (C = 0,60m) | 83 | unid | C-1.3_03 | COMP.
RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO
Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, acab. convencional, esp. 10cm, armado
Área total de levantamento de passeios cimentados | 35.2 | m²
Subtotal | 35.2 | m²
Área total de execução de passeio (calçada) ou piso de concreto, esp. 10cm, armado | 35.2 | m² | 94997 | SINAPI
Guia (meio-fio) de concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 13cm de base x 22cm de altura
Travessia 1 (Trecho 1)
Extensão | 6.4 | m
Subtotal | 6.4 | m
Travessia 1 (Trecho 2)
Extensão | 5.5 | m
Subtotal | 5.5 | m
Travessia 3 | 2 | lados
Extensão | 3.2 | m
Subtotal | 6.4 | m
Travessia 4 | 2 | lados
Extensão | 3.2 | m
Subtotal | 6.4 | m
Comprimento total de guia (meio-fio) de concreto, moldada in loco em trecho reto | 24.7 | m | 94263 | SINAPI
Guia (meio-fio) de concreto, moldada in loco em trecho curvo com extrusora, 13cm de base x 22cm de altura
Travessia 2 | 2 | lados
Extensão | 3.2 | m
Subtotal | 6.4 | m
Comprimento total de guia (meio-fio) de concreto, moldada in loco em trecho curvo | 6.4 | m | 94264 | SINAPI

## Q-Mód Galeria Sob Rua (hidden)
MEMORIAIS DE QUANTITATIVOS DE ORÇAMENTO
Módulo de Galeria de Tubulações Sob as Ruas de Acesso (C = 0,60m)
DADOS
O quantitativo foi elaborado considerando 1 módulo de galeria com 0,60m de comprimento (equivalente a 1 tampa).
Laje de Fundo em Concreto
Comprimento | 0.6 | m
Largura | 1.2 | m
Altura | 0.15 | m
Altura do lastro de brita | 0.05 | m
Altura do lastro de concreto magro | 0.05 | m
Paredes em Alvenaria | 2 | unid
Comprimento | 0.6 | m
Largura | 0.2 | m
Altura | 0.4 | m
Tampa em Concreto | 1 | unid
Comprimento | 0.6 | m
Largura | 0.8 | m
Altura | 0.2 | m
FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
Lastro de brita
Laje de Fundo em Concreto
Comprimento | 0.6 | m
Largura | 1.2 | m
Altura do lastro de brita | 0.05 | m
Subtotal | 0.036 | m³
Volume total de lastro de brita | 0.036 | m³ | 96622-SINAPI
Lastro de concreto magro
Laje de Fundo em Concreto
Comprimento | 0.6 | m
Largura | 1.2 | m
Altura do lastro de concreto magro | 0.05 | m
Subtotal | 0.036 | m³
Volume total de lastro de concreto magro | 0.036 | m³ | 96620-SINAPI
Formas de madeira - comum
Laje de Fundo em Concreto
Comprimento | 0.6 | m
Largura | 1.2 | m
Altura | 0.15 | m
Subtotal | 0.54 | m²
Tampa em Concreto | 1 | unid
Comprimento | 0.6 | m
Largura | 0.8 | m
Altura | 0.2 | m
Subtotal | 1.04 | m²
Área total de formas de madeira - comum | 1.58 | m² | 70070126-Sabesp
Armação em aço CA-50
Conforme desenho | 5158 | kg
Extensão total de galerias | 49.8 | m
Módulo considerado no quantitativo | 0.6 | m
Subtotal | 62.145 | kg
Peso total de armação em aço CA-50 | 62.145 | kg | 70070135-Sabesp
Concreto estrutural fck = 30MPa
Laje de Fundo em Concreto
Comprimento | 0.6 | m
Largura | 1.2 | m
Altura | 0.15 | m
Subtotal | 0.108 | m³
Tampa em Concreto | 1 | unid
Comprimento | 0.6 | m
Largura | 0.8 | m
Altura | 0.2 | m
Subtotal | 0.096 | m³
Volume total de concreto estrutural fck = 30MPa | 0.204 | m³ | 70070147-Sabesp
ALVENARIA
Bloco canaleta de concreto estrutural 19x19x19cm (NBR 6136)
Paredes em Alvenaria | 2 | unid
Comprimento | 0.6 | m
Largura | 0.2 | m
Altura | 0.4 | m
Quantidade de blocos no comprimento | 3 | unid
Quantidade de blocos na altura | 2 | unid
Subtotal | 12 | unid
Total de bloco canaleta de concreto estrutural 19x19x19cm (NBR 6136) | 12 | unid | 660-SINAPI
Pedreiro com encargos complementares
Será previsto o profissional para assentamento dos blocos, visto que os códigos usados para os mesmos são de Insumos.
Paredes em Alvenaria | 2 | unid
Comprimento | 0.6 | m
Altura | 0.4 | m
Área total | 0.48 | m²
Produtividade (com base em composições similares do SINAPI) | 2 | h/m²
Subtotal | 0.96 | h
Total de pedreiro com encargos complementares | 0.96 | h | 88309-SINAPI
Argamassa traço 1:2:9 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para assentamento de alvenaria, preparo mecânico
Total de bloco canaleta de concreto estrutural 19x19x19cm (NBR 6136) | 12 | unid
Comprimento do bloco | 0.19 | m
Largura do bloco | 0.19 | m
Altura do bloco | 0.19 | m
Espessura de assentamento | 0.01 | m
Subtotal | 0.017328 | m³
Volume total argamassa traço 1:2:9 para assentamento de alvenaria | 0.017328 | m³ | 87294-SINAPI
Graute fgk = 15MPa, traço 1:2,0:2,4 (cimento/areia grossa/brita/aditivo) - preparo mecânico com betoneira 400L
Total de bloco canaleta de concreto estrutural 19x19x19cm (NBR 6136) | 12 | unid
Comprimento do bloco | 0.19 | m
Largura do bloco | 0.19 | m
Altura do bloco | 0.19 | m
Subtotal | 0.082308 | m³
Volume total de graute fgk = 15MPa | 0.082308 | m³ | 90282-SINAPI
REVESTIMENTOS
Argamassa traço 1:6 (em volume de cimento e areia média úmida) para emboço/massa única, preparo mecânico com betoneira
Revestimento interno e externo de estruturas de alvenaria.
Paredes em Alvenaria | 2 | unid
Comprimento | 0.6 | m
Altura | 0.4 | m
Espessura | 0.01 | m
Subtotal | 0.0096 | m³
Volume total de argamassa traço 1:6 para emboço/massa única, preparo mecânico | 0.0096 | m³ | 87283-SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÕES
Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos
Revestimento externo de estruturas de alvenaria.
Laje de Fundo em Concreto
Comprimento | 0.6 | m
Altura | 0.15 | m
Subtotal | 0.18 | m²
Paredes em Alvenaria | 2 | unid
Comprimento | 0.6 | m
Altura | 0.4 | m
Subtotal | 0.48 | m²
Tampa em Concreto | 1 | unid
Comprimento | 0.6 | m
Altura | 0.2 | m
Subtotal | 0.24 | m²
Área total de impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos | 0.9 | m² | 98557-SINAPI
Revestimento com MC-DUR 1800 FF + MC-DUR 1320 VK
Laje de Fundo em Concreto
Comprimento | 0.6 | m
Largura interna | 0.4 | m
Subtotal | 0.24 | m²
Paredes em Alvenaria | 2 | unid
Comprimento | 0.6 | m
Altura | 0.4 | m
Subtotal | 0.48 | m²
Área total de revestimento | 0.72 | m² |  | COTAÇÃO
Vedação de juntas com mastique elástico
Quantidade | 2 | lados
Comprimento | 0.6 | m
Subtotal | 1.2 | m
Comprimento total de vedação de juntas com mastique elástico | 1.2 | m | 70070159-Sabesp

## C-1.3_01
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS
| Não Desonerado | SINAPI |  | SP | 2023 | Novembro
|  | SABESP |  |  | 2023 | Novembro
COMP.
C-1.3_01
Módulo de galeria de tubulações (C = 0,60m)
Unid: | unid
Item | Discriminação | Código | Fonte | Unid. | Quant. | Preço Unitário (R$) | Preço Total (R$)
1 | Lastro com material granular (brita) | 96622 | SINAPI | m³ | 0.04 | 128.79 | 5.15
2 | Lastro de concreto magro | 96620 | SINAPI | m³ | 0.04 | 579.21 | 23.17
3 | Fôrmas de madeira - comum | 70070126 | SABESP | m² | 1.3 | 70.74 | 91.96
4 | Armação em aço CA-50 | 70070135 | SABESP | kg | 14.453 | 12.99 | 187.74
5 | Armação em aço CA-60 | 70070136 | SABESP | kg | 7.66 | 14.34 | 109.84
6 | Concreto estrutural p/ estruturas em contato com água bruta, água tratada, solo e gases agressivos, fck = 30MPa | 70070147 | SABESP | m³ | 0.16 | 577.64 | 92.42
7 | Bloco canaleta de concreto estrutural 19x19x19cm (NBR 6136) | 660 | SINAPI | unid | 12 | 3.47 | 41.64
8 | Pedreiro com encargos complementares | 88309 | SINAPI | h | 0.96 | 31.75 | 30.48
9 | Argamassa traço 1:2:9 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para assentamento de alvenaria, preparo mecânico com betoneira 600 L | 87294 | SINAPI | m³ | 0.02 | 455.28 | 9.11
10 | Graute fgk = 15MPa, traço 1:2,2:2,5:0,3 (em massa seca de cimento/areia grossa/brita 0/aditivo) - preparo mecânico com betoneira 400L | 90282 | SINAPI | m³ | 0.08 | 412.06 | 32.96
11 | Argamassa traço 1:6 (em volume de cimento e areia média úmida) com adição de plastificante para emboço/massa única, preparo mecânico com betoneira 400 L | 87283 | SINAPI | m³ | 0.01 | 380.35 | 3.8
12 | Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos | 98557 | SINAPI | m² | 0.78 | 48.45 | 37.79
13 | Fornecimento de materiais e serviços especializados para aplicação de primer de alto poder de cobertura para substratos porosos (MC-DUR 1320 VK (0,30 Kg/m²)) | IMP-01 | Cotação | m² | 0.72 | 52.26 | 37.63
14 | Fornecimento de materiais e serviços especializados para aplicação de revestimento epóxi de alta resistência (MC DUR 1800 FF (0,80 Kg/m²)) | IMP-02 | Cotação | m² | 0.72 | 202.81 | 146.02
15 | Mão de obra para execução dos serviços especializados para aplicação dos impermeabilizantes | IMP-03 | Cotação | m² | 0.72 | 83.8 | 60.34
[6 empty] | Total | 910.05

## C-1.3_02
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS
| Não Desonerado | SINAPI |  | SP | 2023 | Novembro
|  | SABESP |  |  | 2023 | Novembro
COMP.
C-1.3_02
Montagem e assentamento de tubos e conexões de CPVC e PVC
Unid: | eq x dia
Item | Discriminação | Código | Fonte | Unid. | Quant. | Preço Unitário (R$) | Preço Total (R$)
1 | Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | 88267 | SINAPI | h | 16 | 34.68 | 554.88
2 | Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | 88248 | SINAPI | h | 24 | 28.97 | 695.28
3 | Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares | 90778 | SINAPI | h | 1 | 115.32 | 115.32
4 | Lixa d'água em folha, grão 100 | 38383 | SINAPI | unid | 10 | 2.75 | 27.5
[6 empty] | Total | 1392.98
equipe x dia
Nº | Profissional | h x dia
2 | Encanador | 8
3 | Auxiliar de Encanador | 8
1 | Engenheiro | 1

## C-1.3_03
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS
| Não Desonerado | SINAPI |  | SP | 2023 | Novembro
|  | SABESP |  |  | 2023 | Novembro
COMP.
C-1.3_03
Módulo de galeria de tubulações sob as ruas de acesso (C = 0,60m)
Unid: | unid
Item | Discriminação | Código | Fonte | Unid. | Quant. | Preço Unitário (R$) | Preço Total (R$)
1 | Lastro com material granular (brita) | 96622 | SINAPI | m³ | 0.04 | 128.79 | 5.15
2 | Lastro de concreto magro | 96620 | SINAPI | m³ | 0.04 | 579.21 | 23.17
3 | Fôrmas de madeira - comum | 70070126 | SABESP | m² | 1.58 | 70.74 | 111.77
4 | Armação em aço CA-50 | 70070135 | SABESP | kg | 62.15 | 12.99 | 807.33
5 | Concreto estrutural p/ estruturas em contato com água bruta, água tratada, solo e gases agressivos, fck = 30MPa | 70070147 | SABESP | m³ | 0.2 | 577.64 | 115.53
6 | Bloco canaleta de concreto estrutural 19x19x19cm (NBR 6136) | 660 | SINAPI | unid | 12 | 3.47 | 41.64
7 | Pedreiro com encargos complementares | 88309 | SINAPI | h | 0.96 | 31.75 | 30.48
8 | Argamassa traço 1:2:9 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para assentamento de alvenaria, preparo mecânico com betoneira 600 L | 87294 | SINAPI | m³ | 0.02 | 455.28 | 9.11
9 | Graute fgk = 15MPa, traço 1:2,2:2,5:0,3 (em massa seca de cimento/areia grossa/brita 0/aditivo) - preparo mecânico com betoneira 400L | 90282 | SINAPI | m³ | 0.08 | 412.06 | 32.96
10 | Argamassa traço 1:6 (em volume de cimento e areia média úmida) com adição de plastificante para emboço/massa única, preparo mecânico com betoneira 400 L | 87283 | SINAPI | m³ | 0.01 | 380.35 | 3.8
11 | Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos | 98557 | SINAPI | m² | 0.9 | 48.45 | 43.61
12 | Fornecimento de materiais e serviços especializados para aplicação de primer de alto poder de cobertura para substratos porosos (MC-DUR 1320 VK (0,30 Kg/m²)) | IMP-01 | Cotação | m² | 0.72 | 52.26 | 37.63
13 | Fornecimento de materiais e serviços especializados para aplicação de revestimento epóxi de alta resistência (MC DUR 1800 FF (0,80 Kg/m²)) | IMP-02 | Cotação | m² | 0.72 | 202.81 | 146.02
14 | Mão de obra para execução dos serviços especializados para aplicação dos impermeabilizantes | IMP-03 | Cotação | m² | 0.72 | 83.8 | 60.34
15 | Vedação de juntas com mastique elástico | 70070159 | SABESP | m | 1.2 | 146.46 | 175.75
[6 empty] | Total | 1644.29

## C-1.3_05
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS
| Não Desonerado | SINAPI |  | SP | 2023 | Novembro
|  | SABESP |  |  | 2023 | Novembro
COMP.
C-1.3_05
Suporte para tubulação Ø 110mm em teto tipo gota com acessórios de fixação, em aço carbono
Unid: | cj
Item | Discriminação | Código | Fonte | Unid. | Quant. | Preço Unitário (R$) | Preço Total (R$)
1 | Chapa de aço esp. 5/16" (7,94mm) massa teórica *(62,25 kg/m²) ASTM A36 | HM00266 | SABESP | m² | 0.06 | 603.25 | 36.2
2 | Chumbador parabolt Ø 3/8" x 4" com porca e arruela | 11964 | SINAPI | pç | 4 | 2.58 | 10.32
3 | Barra roscada 3/8", 3 metros, com porcas | HM07622 | SABESP | br | 1 | 59.85 | 59.85
4 | Abraçadeira tipo gota emborrachada Ø4" | 39158 | SINAPI | pç | 1 | 23.87 | 23.87
5 | Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas executado em obra (por demão) | 100722 | SINAPI | m² | 0.06 | 29.73 | 1.78
6 | Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético brilhante) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas executado em obra (02 demãos) | 100760 | SINAPI | m² | 0.06 | 60.28 | 3.62
7 | Montador de estrutura metálica com encargos complementares | 88278 | SINAPI | h | 6 | 27.21 | 163.26
[6 empty] | Total | 298.9
Quantitativos
Chapa 5/16"
| Comprimento | 0.25 | m
| Largura | 0.25 | m
| Subtotal | 0.06 | m²

## C-1.3_06
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS
| Não Desonerado | SINAPI |  | SP | 2023 | Novembro
|  | SABESP |  |  | 2023 | Novembro
COMP.
C-1.3_06
Calha de produtos químicos em chapa de aço inox AISI 304
Unid: | m
Item | Discriminação | Código | Fonte | Unid. | Quant. | Preço Unitário (R$) | Preço Total (R$)
1 | Chapa de aço inox AISI 304, laminado a quente, fosco | 12759 | SINAPI | m² | 0.94 | 460.06 | 432.46
2 | Soldador com encargos complementares | 88317 | SINAPI | h | 0.5 | 36.07 | 18.04
3 | Montador de estrutura metálica com encargos complementares | 88278 | SINAPI | h | 0.5 | 27.21 | 13.61
[6 empty] | Total | 464.11
Quantitativos
Chapa Inox
Base
| Comprimento | 1 | m
| Largura | 0.3 | m
| Altura | 0.15 | m
| Subtotal | 0.6 | m²
Chapa Inox
Cobertura
| Comprimento | 1 | m
| Largura | 0.3 | m
| Altura | 0.02 | m
| Subtotal | 0.34 | m²
Chapa Inox Preço
| Espessura 4mm = | 32 | kg/m² | Custa |  | 920.11 | m²
|  | 16 | kg/m² | Custa |  | x
[5 empty] | x = | 460.06 | kg/m²

## C-1.3_07
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS
| Não Desonerado | SINAPI |  | SP | 2023 | Novembro
|  | SABESP |  |  | 2023 | Novembro
COMP.
C-1.3_07
Suporte para calha de produtos químicos fixada sobre pilar metálico (opção 1)
Unid: | cj
Item | Discriminação | Código | Fonte | Unid. | Quant. | Preço Unitário (R$) | Preço Total (R$)
1 | Chapa de aço inox esp. = 1/4" massa teórica *(50,80kg/m²) AISI 304 | HM05253 | SABESP | m² | 0.09 | 1066.07 | 95.95
2 | Perfil "I" de aço laminado, abas paralelas, "W", qualquer bitola | 43082 | SINAPI | kg | 67.5 | 10 | 675
3 | Cantoneira de aço abas iguais (qualquer bitola), espessura entre 1/8" e 1/4" | 4777 | SINAPI | kg | 2.84 | 8.02 | 22.78
4 | Chumbador parabolt Ø 1/2" x 2 3/4" com porca e arruela, em aço inox | HM07624 | SABESP | pç | 4 | 16.5 | 66
5 | Parafuso sextavado Ø 3/8" x 2", em aço inox | HM07625 | SABESP | pç | 8 | 2.36 | 18.88
6 | Porca sextavada Ø 3/8" em aço inox | HM07627 | SABESP | pç | 8 | 0.38 | 3.04
7 | Soldador com encargos complementares | 88317 | SINAPI | h | 4 | 36.07 | 144.28
8 | Montador de estrutura metálica com encargos complementares | 88278 | SINAPI | h | 4 | 27.21 | 108.84
[6 empty] | Total | 1134.77
Quantitativos
Chapa Inox 1/4"
Fixação no Piso
| Comprimento | 0.3 | m
| Largura | 0.3 | m
| Subtotal | 0.09 | m²
Perfil Aço Carbono W 150x22,5
| Comprimento | 3 | m
| Peso | 22.5 | kg/m
| Subtotal | 67.5 | kg
Cantoneira Aço Carbono 2x2x1/4"
| Quantidade | 2 | unid
| Comprimento | 0.3 | m
| Peso | 4.74 | kg/m
| Subtotal | 2.844 | kg

## C-1.3_08
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS
| Não Desonerado | SINAPI |  | SP | 2023 | Novembro
|  | SABESP |  |  | 2023 | Novembro
COMP.
C-1.3_08
Suporte para calha de produtos químicos fixada em parede e/ou pilar existente (opção 2)
Unid: | cj
Item | Discriminação | Código | Fonte | Unid. | Quant. | Preço Unitário (R$) | Preço Total (R$)
1 | Chapa de aço inox esp. = 1/4" massa teórica *(50,80kg/m²) AISI 304 | HM05253 | SABESP | m² | 0.05 | 1066.07 | 53.3
2 | Chumbador parabolt Ø 3/8" x 3" com porca e arruela, em aço inox | HM01289 | SABESP | pç | 2 | 10.33 | 20.66
3 | Parafuso sextavado Ø 5/8" x 2" com porca e arruela, em aço inox | ACES-01 | Cotação | pç | 2 | 13.71 | 27.42
4 | Soldador com encargos complementares | 88317 | SINAPI | h | 1 | 36.07 | 36.07
5 | Montador de estrutura metálica com encargos complementares | 88278 | SINAPI | h | 1 | 27.21 | 27.21
[6 empty] | Total | 164.66
Quantitativos
Chapa Inox 1/4"
Chapa Dobrada
| Comprimento | 0.1 | m
| Largura | 0.3 | m
| Altura | 0.2 | m
| Subtotal | 0.05 | m²

## C-1.3_09
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS
| Não Desonerado | SINAPI |  | SP | 2023 | Novembro
|  | SABESP |  |  | 2023 | Novembro
COMP.
C-1.3_09
Suporte para calha de produtos químicos fixada no teto (opção 3)
Unid: | cj
Item | Discriminação | Código | Fonte | Unid. | Quant. | Preço Unitário (R$) | Preço Total (R$)
1 | Chapa de aço inox esp. = 1/4" massa teórica *(50,80kg/m²) AISI 304 | HM05253 | SABESP | m² | 0.15 | 1066.07 | 159.91
2 | Chumbador parabolt Ø 3/8" x 3" com porca e arruela, em aço inox | HM01289 | SABESP | pç | 4 | 10.33 | 41.32
3 | Parafuso sextavado Ø 5/8" x 2" com porca e arruela, em aço inox | ACES-01 | Cotação | pç | 1 | 13.71 | 13.71
4 | Soldador com encargos complementares | 88317 | SINAPI | h | 1.5 | 36.07 | 54.11
5 | Montador de estrutura metálica com encargos complementares | 88278 | SINAPI | h | 1.5 | 27.21 | 40.82
[6 empty] | Total | 309.87
Quantitativos
Chapa Inox 1/4"
Chapa Dobrada
| Perímetro | 1.5 | m
| Altura | 0.1 | m
| Subtotal | 0.15 | m²

## C-1.3_10
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS
| Não Desonerado | SINAPI |  | SP | 2023 | Novembro
|  | SABESP |  |  | 2023 | Novembro
COMP.
C-1.3_10
Suporte para tubulação de água ascendente fixada em parede e/ou pilar existente
Unid: | cj
Item | Discriminação | Código | Fonte | Unid. | Quant. | Preço Unitário (R$) | Preço Total (R$)
1 | Perfil "I" de aço laminado, abas paralelas, "W", qualquer bitola | 43082 | SINAPI | kg | 2.22 | 10 | 22.2
2 | Chapa de aço esp. 5/16" (7,94mm) massa teórica *(62,25 kg/m²) ASTM A36 | HM00266 | SABESP | m² | 0.08 | 603.25 | 48.26
3 | Chapa de aço esp. 1/4" massa teórica *(50,00kg/m²) ASTM A36 | HM00271 | SABESP | m² | 0.03 | 504.5 | 15.14
4 | Parafuso zincado, sextavado, com rosca soberba, diâmetro 3/8", comprimento 80mm | 13294 | SINAPI | unid | 4 | 1.62 | 6.48
5 | Porca zincada sextavada diâmetro 3/8" | 4342 | SINAPI | unid | 4 | 0.24 | 0.96
6 | Soldador com encargos complementares | 88317 | SINAPI | h | 3 | 36.07 | 108.21
7 | Montador de estrutura metálica com encargos complementares | 88278 | SINAPI | h | 3 | 27.21 | 81.63
[6 empty] | Total | 282.88
Quantitativos
| Perfil "I" Laminado 3" | 1 | unid
| Comprimento | 0.2 | m
| Largura | 0.06 | m
| Altura | 0.08 | m
| Peso | 11.11 | kg/m
| Subtotal | 2.22 | kg
| Chapa 5/16" | 2 | unid
| Comprimento | 0.2 | m
| Largura | 0.2 | m
| Subtotal | 0.08 | m²
| Chapa 1/4" | 1 | unid
| Diâmetro externo | 0.11 | m
| Largura | 0.1 | m
| Subtotal | 0.034558 | m²

## C-1.3_11
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS
| Não Desonerado | SINAPI |  | SP | 2023 | Novembro
|  | SABESP |  |  | 2023 | Novembro
COMP.
C-1.3_11
Montagem de tubos, conexões e válvulas de ferro fundido
Unid: | eq x dia
Item | Discriminação | Código | Fonte | Unid. | Quant. | Preço Unitário (R$) | Preço Total (R$)
1 | Montador com encargos complementares | 88277 | SINAPI | h | 8 | 33.08 | 264.64
2 | Ajudante especializado com encargos complementares | 88243 | SINAPI | h | 16 | 28.49 | 455.84
[6 empty] | Total | 720.48
equipe x dia
Nº | Profissional | h x dia
1 | Montador | 8
2 | Ajudante Especializado | 8

## C-1.3_13
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS
| Não Desonerado | SINAPI |  | SP | 2023 | Novembro
|  | SABESP |  |  | 2023 | Novembro
COMP.
C-1.3_13
Montagem de tubos e conexões de CPVC dos difusores do dióxido de cloro
Unid: | gb
Item | Discriminação | Código | Fonte | Unid. | Quant. | Preço Unitário (R$) | Preço Total (R$)
1 | Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | 88267 | SINAPI | h | 40 | 34.68 | 1387.2
2 | Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | 88248 | SINAPI | h | 80 | 28.97 | 2317.6
3 | Lixa d'água em folha, grão 100 | 38383 | SINAPI | unid | 120 | 2.75 | 330
[6 empty] | Total | 4034.8
equipe x dia
Nº | Profissional | horas | dias
1 | Encanador | 8 | 5
2 | Auxiliar de Encanador | 8 | 5

## Resumo Cotações (hidden)
RESUMO DAS PROPOSTAS TÉCNICAS DE OBRAS E SERVIÇOS E MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | ORIGEM DO PREÇO 1 | ORIGEM DO PREÇO 2 | ORIGEM DO PREÇO 3 | PREÇO 1 | PREÇO 2 | PREÇO 3 | PREÇO MEDIANO
Cotação | PVC-01 | Flange livre com furos para tubos PBS Ø 110mm, em PVC soldável | pç | COT-22 (CASA MIMOSA) | COT-23 (MERC HIDRÁULICA) | COT-24 (PEDRÃO PVC) | 112.26 | 123.23 | 142.16 | 123.23 | OK RASTREADA
Cotação | PVC-02 | Adesivo plástico para CPVC e PVC-U industrial SCH 80 *473ml* | unid. | COT-17 (AERODINÂMICA) | COT-18 (QUALITUBO) | COT-19 (ACIPLAS) - ATUALIZADA INCC | 275 | 179.81 | 233.9 | 233.9 | OK RASTREADA
Cotação | PVC-03 | Primer para CPVC e PVC-U industrial SCH 80 *473ml* | unid. | COT-17 (AERODINÂMICA) | COT-18 (QUALITUBO) | COT-19 (ACIPLAS) - ATUALIZADA INCC | 315 | 165.97 | 159.92 | 165.97 | OK RASTREADA
Cotação | PVC-04 | Tubo soldável Ø 4", em CPVC Industrial , SCH 80 | m | COT-17 (AERODINÂMICA) | COT-19 (ACIPLAS) - ATUALIZADA INCC | COT-22 (CASA MIMOSA) | 578.33 | 271.79 | 354.18 | 354.18 | OK RASTREADA
Cotação | PVC-05 | Joelho 90° soldável Ø 4", em CPVC Industrial, SCH 80 | pç | COT-17 (AERODINÂMICA) | COT-19 (ACIPLAS) - ATUALIZADA INCC | COT-22 (CASA MIMOSA) | 372 | 171.88 | 169.66 | 171.88 | OK RASTREADA
Cotação | PVC-06 | Joelho 45° Ø 110mm soldável, em PVC soldável | pç | COT-22 (CASA MIMOSA) | COT-23 (MERC HIDRÁULICA) | COT-24 (PEDRÃO PVC) | 255.53 | 37.53 | 257.98 | 255.53 | OK RASTREADA
Cotação | PVC-07 | Tubo soldável Ø 3", em CPVC Industrial, SCH 80 | m | COT-80 (REDEBRAS) ATUALIZADA INCC | COT-81 (EQUIPA BR) ATUALIZADA INCC | COT-82 (DBL CONEXÕES) ATUALIZADA INCC | 196.47 | 250.69 | 373.33 | 250.69 | OK RASTREADA
Cotação | PVC-08 | Joelho 90° soldável Ø 3", em CPVC Industrial, SCH 80 | pç | COT-75 (MERC HIDRÁULICA) ATUALIZADA INCC | COT-80 (REDEBRAS) ATUALIZADA INCC | COT-81 (EQUIPA BR) ATUALIZADA INCC | 99.56 | 102.41 | 130.68 | 102.41 | OK RASTREADA
Cotação | PVC-09 | Tê soldável Ø 3", em CPVC Industrial, SCH 80 | unid | COT-80 (REDEBRAS) ATUALIZADA INCC | COT-81 (EQUIPA BR) ATUALIZADA INCC | COT-82 (DBL CONEXÕES) ATUALIZADA INCC | 122.81 | 156.71 | 233.34 | 156.71 | OK RASTREADA
Cotação | PVC-10 | Válvula esfera soldável Ø 2", em CPVC Industrial, SCH 80 | pç | COT-25 (REPLASS) ATUALIZADA INCC | COT-26 (AERODINÂMICA) | COT-80 (REDEBRAS) ATUALIZADA INCC | 700.55 | 647 | 630.69 | 647 | OK RASTREADA
Cotação | PVC-11 | Tubo soldável Ø 2", L = 0,09m, em CPVC Industrial, SCH 80 | pç | COT-19 (ACIPLAS) ATUALIZADA INCC | COT-22 (CASA MIMOSA) | COT-76 (B FILTERS) - ATUALIZADA INCC | 8.98 | 11.18 | 13.25 | 11.18 | OK RASTREADA
Cotação | PVC-12 | Bucha de redução com bolsa e rosca Ø 3" x Ø 2", em CPVC Industrial, SCH 80 | pç | COT-19 (ACIPLAS) ATUALIZADA INCC | COT-25 (REPLASS) ATUALIZADA INCC | COT-26 (AERODINÂMICA) | 94.12 | 103.67 | 206 | 103.67 | OK RASTREADA
Cotação | PVC-13 | Cap Ø 110mm soldável, em PVC soldável | pç | COT-22 (CASA MIMOSA) | COT-23 (MERC HIDRÁULICA) | COT-24 (PEDRÃO PVC) | 92.44 | 103.4 | 103.71 | 103.4 | OK RASTREADA
Cotação | PVC-14 | Adaptador curto (macho) L/R Ø 2", em CPVC Industrial, SCH 80 | pç | COT-75 (MERC HIDRÁULICA) ATUALIZADA INCC | COT-76 (B FILTERS) - ATUALIZADA INCC | COT-80 (REDEBRAS) ATUALIZADA INCC | 45.66 | 45.76 | 46.57 | 45.76 | OK RASTREADA
Cotação | PVC-15 | Sistema de fixação universal DE 85 a 114mm (G), em poliamida, para tubulações industriais | cj | COT-77 (FERREIRA GONÇALVES) ATUALIZADA INCC | COT-78 (TUPAN) - ATUALIZADA INCC | COT-79 (PADOVANI) ATUALIZADA INCC | 12.58 | 18.3 | 15.16 | 15.16 | OK RASTREADA
Cotação | PVC-16 | Tubo soldável Ø 2", em CPVC Industrial, SCH 80 | m | COT-19 (ACIPLAS) ATUALIZADA INCC | COT-22 (CASA MIMOSA) | COT-76 (B FILTERS) - ATUALIZADA INCC | 99.79 | 124.26 | 147.21 | 124.26 | OK RASTREADA
Cotação | PVC-17 | Joelho 90° soldável Ø 2", em CPVC Industrial, SCH 80 | pç | COT-19 (ACIPLAS) ATUALIZADA INCC | COT-22 (CASA MIMOSA) |  | 49.19 | 47.17 |  | 48.18 | OK RASTREADA
Cotação | PVC-18 | Tê soldável Ø 2", em CPVC Industrial, SCH 80 | unid | COT-19 (ACIPLAS) ATUALIZADA INCC | COT-22 (CASA MIMOSA) |  | 70.95 | 58.32 |  | 64.64 | OK RASTREADA
Cotação | IMP-01 | Fornecimento de materiais e serviços especializados para aplicação de primer de alto poder de cobertura para substratos porosos (MC-DUR 1320 VK (0,30 Kg/m²)) | m² | COT-115 (MC BAUCHEMIE) | COT-116 (VEDA SOLUÇÕES) | COT-117 (DIPROTEC) | 41.31 | 57.01 | 52.26 | 52.26 | OK RASTREADA
Cotação | IMP-02 | Fornecimento de materiais e serviços especializados para aplicação de revestimento epóxi de alta resistência (MC DUR 1800 FF (0,80 Kg/m²)) | m² | COT-115 (MC BAUCHEMIE) | COT-116 (VEDA SOLUÇÕES) | COT-117 (DIPROTEC) | 143.84 | 202.81 | 288.4 | 202.81 | OK RASTREADA
Cotação | IMP-03 | Mão de obra para execução dos serviços especializados para aplicação dos impermeabilizantes | m² | COT-118 (METTA) | COT-129 (ATHENA) | COT-130 (SALES & ALMEIDA) | 83.8 | 122.22 | 79.45 | 83.8 | OK RASTREADA
Cotação | ACES-01 | Parafuso sextavado Ø 5/8" x 2" com porca e arruela, em aço inox | pç | COT-29 (CCP PARAFUSOS) |  |  | 13.71 |  |  | 13.71 | OK RASTREADA
*INCC CORRIGIDO PARA NOV/23