## Resumo
SEMAE | SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA | Referência de Preços
| PLANILHA DE ORÇAMENTO | SINAPI SP Não Desonerado I0: | Nov/2023
OBRA | PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO | SABESP Io: | Nov/2023
PRODUTO 1.5 - COBERTURA METÁLICA DA CALHA PARSHALL PARA PROTEÇÃO EQUIPAMENTOS DE DOSAGEM E MEDIDOR VAZÃO COAGULANTE
| RESUMO GERAL | Obras Civis e Serviços: | 24.18%
|  | Materiais e Equipamentos: | 14.02%
Item | Discriminação | Preço Total Com BDI (R$)
1 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
| OBRAS CIVIS E SERVIÇOS | 1086.24 |  | --
2 | COBERTURA METÁLICA SOBRE A CALHA PARSHALL
| OBRAS CIVIS E SERVIÇOS | 254282.96 |  | --
| TOTAL | 255369.2

## OS-Op Canteiro
SEMAE | SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA |  |  |  |  | Referência de Preços
| PLANILHA DE ORÇAMENTO |  |  |  |  | SINAPI SP Não Desonerado I0: |  |  | Nov/2023
OBRA | PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO |  |  |  |  | SABESP Io: |  |  | Nov/2023
PRODUTO 1.5 - COBERTURA METÁLICA DA CALHA PARSHALL PARA PROTEÇÃO EQUIPAMENTOS DE DOSAGEM E MEDIDOR VAZÃO COAGULANTE
| OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  | Obras Civis e Serviços: |  |  | 24.18%
| OBRAS CIVIS E SERVIÇOS |  |  |  |  | Materiais e Equipamentos: |  |  | 14.02%
Item | Discriminação | Código | Fonte | Unid. | Quant. | Preço Unitário Sem BDI (R$) | BDI Aplicado (%) | Preço Unitário Com BDI (R$) | Preço Total Com BDI (R$)
1 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | [7 empty] | 1086.24
| TOTAL | [7 empty] | 1086.24
1 | Operação e Manutenção do Canteiro de Obras
1.1 | Tarifa "A" de fornecimento de água (contrapartida do SEMAE) | 44480 | SINAPI | m³ | 0 | 14.38 | 24.18% | 17.86 | 0
1.2 | Energia elétrica comercial, incluindo ICMS, PIS/PASEP e COFINS (contrapartida do SEMAE) | 14250 | SINAPI | kWh | 0 | 0.76 | 24.18% | 0.94 | 0
1.3 | Plano compartilhado de telefonia móvel | EQ07281 | SABESP | h | 1488 | 0.59 | 24.18% | 0.73 | 1086.24
| Subtotal 1 | [7 empty] | 1086.24
A Instalação do Canteiro de Obras já está prevista no Produto 1.1.
| TOTAL | [7 empty] | 1086.24

## OS-Calha Parshall
SEMAE | SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA |  |  |  |  | Referência de Preços
| PLANILHA DE ORÇAMENTO |  |  |  |  | SINAPI SP Não Desonerado I0: |  |  | Nov/2023
OBRA | PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO |  |  |  |  | SABESP Io: |  |  | Nov/2023
PRODUTO 1.5 - COBERTURA METÁLICA DA CALHA PARSHALL PARA PROTEÇÃO EQUIPAMENTOS DE DOSAGEM E MEDIDOR VAZÃO COAGULANTE
| COBERTURA METÁLICA SOBRE A CALHA PARSHALL |  |  |  |  | Obras Civis e Serviços: |  |  | 24.18%
| OBRAS CIVIS E SERVIÇOS |  |  |  |  | Materiais e Equipamentos: |  |  | 14.02%
Item | Discriminação | Código | Fonte | Unid. | Quant. | Preço Unitário Sem BDI (R$) | BDI Aplicado (%) | Preço Unitário Com BDI (R$) | Preço Total Com BDI (R$)
1 | ESTRUTURA E COBERTURA METÁLICA | [7 empty] | 254282.96
| TOTAL | [7 empty] | 254282.96
1 | Estrutura e Cobertura Metálica | [6 empty] | 0
1.1 | Estrutura em aço e cobertura metálica sobre a calha parshall, conforme projeto (fabricação e instalação) | C-1.5_01 | COMP. | gb | 1 | 204769.66 | 24.18% | 254282.96 | 254282.96
0
| Subtotal 1 | [6 empty] | 0 | 254282.96
| TOTAL | [7 empty] | 254282.96

## Cronograma (hidden)
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO
PRODUTO 1.5 - COBERTURA METÁLICA DA CALHA PARSHALL PARA PROTEÇÃO EQUIPAMENTOS DE DOSAGEM E MEDIDOR VAZÃO COAGULANTE
ITEM | ATIVIDADE | CUSTO | PERIODO | PERÍODO |  |  |  | PERÍODO |  |  |  | Total | Total do Item
|  |  |  | Mês 1 |  |  |  | Mês 2 |  |  |  | (R$) | (%)
| OBRAS CIVIS E SERVIÇOS | 255369.2 | 8 | 127684.6 |  |  |  | 127684.6 |  |  |  | 255369.2 | 100%
|  |  |  | 50% |  |  |  | 50% | [5 empty] | 0
|  |  |  | 50% |  |  |  | 50%
1 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS--OBRAS CIVIS E SERVIÇOS | 1086.24 | 8 | 135.78 | 135.78 | 135.78 | 135.78 | 135.78 | 135.78 | 135.78 | 135.78 | 1086.24 | 0.4254%
2 | COBERTURA METÁLICA SOBRE A CALHA PARSHALL--OBRAS CIVIS E SERVIÇOS | 254282.96 | 8 | 31785.37 | 31785.37 | 31785.37 | 31785.37 | 31785.37 | 31785.37 | 31785.37 | 31785.37 | 254282.96 | 99.57%
TOTAL GERAL (R$) |  | 255369.2 | [9 empty] | 255369.2 | 100% | 0 | 0 | 0
TOTAL MÊS (R$) |  |  |  | 127684.6 |  |  |  | 127684.6
TOTAL MÊS (%) |  |  |  | 50% |  |  |  | 50%
ACUMULADO (R$) |  |  |  | 127684.6 |  |  |  | 255369.2
ACUMULADO (%) |  |  |  | 50% |  |  |  | 100%
0

## Q-Op Canteiro (hidden)
MEMORIAIS DE QUANTITATIVOS DE ORÇAMENTO
Operação e Manutenção do Canteiro de Obras
Operação e manutenção do canteiro de obras
Período | 2 | mês
Subtotal | 2 | mês
Total de meses de operação e manutenção do canteiro de obras | 2 | mês
Tarifa "A" de fornecimento de água (contrapartida do SEMAE)
Subtotal | 0 | m³
Total de tarifa "A" de fornecimento de água | 0 | m³
Energia elétrica comercial, incluindo ICMS, PIS/PASEP e COFINS (contrapartida do SEMAE)
Subtotal | 0 | kWh
Total de energia elétrica comercial, incluindo ICMS, PIS/PASEP e COFINS | 0 | kWh
Plano compartilhado de telefonia móvel
Diária | 24 | h
Mensal | 31 | dias
Período | 2 | mês
Subtotal | 1488 | h
Total de plano compartilhado de telefonia móvel | 1488 | h

## Q-Cobertura (hidden)
MEMORIAIS DE QUANTITATIVOS DE ORÇAMENTO
COBERTURA METÁLICA SOBRE A CALHA PARSHALL
Perfil "Ue" 200 x 75 x 25 x 2,65 mm
Peso | 8.01 | kg/m
Comprimento | 233 | m
Total de perfil "Ue" 200 x 75 x 25 x 2,65 mm | 1866.33 | kg
Perfil "L" 2" x 2" x 1/8", L = 0,10m
Peso | 2.46 | kg/m
Comprimento da peça | 0.1 | m
Quantidade de peças | 60 | pç
Total de perfil "L" 2" x 2" x 1/8", L = 0,10m | 14.76 | kg
Barra ø 1/2"
Comprimento | 100 | m
Total de barra ø 1/2" | 100 | m
Perfil "U" 101,60 x 41,83 x 6,27 mm
Peso | 9.3 | kg/m
Comprimento | 76 | m
Total de perfil "U" 101,60 x 41,83 x 6,27 mm | 706.8 | kg
Perfil "L" 1" x 1" x 1/4"
Peso | 2.22 | kg/m
Comprimento | 170 | m
Total de perfil "L" 1" x 1" x 1/4" | 170 | m
Perfil "HP" 200 x 53,0 kg
Peso | 53 | kg/m
Comprimento | 26 | m
Total de perfil "HP" 200 x 53,0 kg | 1378 | kg
Chapa 1/2", 0,4x0,4m
Comprimento | 0.4 | m
Largura | 0.4 | m
Quantidade de bases | 8 | pç
Total de chapa 1/2", 0,4x0,4m | 1.28 | m²
Chumbador tipo Parabolt 1/2" L = 200mm
Quantidade de bases | 8 | pç
Quantidade de chumbadores por base | 2 | pç
Total de chumbador tipo Parabolt 1/2" L = 200mm | 16 | pç
Chumbador tipo Parabolt 1/2" L = 500mm
Quantidade de bases | 8 | pç
Quantidade de chumbadores por base | 2 | pç
Total de chumbador tipo Parabolt 1/2" L = 500mm | 16 | pç
Juntas de dilatação nas terças
Parafuso cabeça sextavada 3/8" x 50mm com porca e arruela
Quantidade de peças | 60 | pç
Total de juntas de dilatação nas terças | 60 | pç
Fixação dos tirantes nas terças
Porca diâmetro 1/2"
Quantidade de peças | 180 | pç
Total de fixação dos tirantes nas terças | 180 | pç
Telha metálica tipo sanduíche trapezoidal
Peso das Telhas | 7.84 | kg/m²
Comprimento | 23.25 | m
Largura | 9.4 | m
Laterais | 0.4 | m
Total de telha metálica tipo sanduíche trapezoidal | 245.31 | m²
Haste de fixação da telha 1/4" x 30cm
Quantidade de peças | 216 | pç
Total de haste de fixação da telha 1/4" x 30cm | 216 | pç
Eletrodo de soldagem
Coeficiente (adotado) | 0.02 | kg
Peso total | 4343.29 | kg
Total de eletrodo de soldagem | 86.87 | kg
Locação de andaime
Área considerada | 218.55 | m²
Total de locação de andaime | 218.55 | m²
Transporte dos materiais - em via urbana
Peso da Estrutura Metálica | 4343.29 | kg
Peso das Telhas | 1923.23 | kg
Folga de segurança | 15%
Distância (estimada) | 100 | km
Total de transporte dos materiais - em via urbana | 720.6498 | t x km
Transporte dos materiais - dentro do canteiro
Peso da Estrutura Metálica | 4343.29 | kg
Peso das Telhas | 1923.23 | kg
Folga de segurança | 15%
Distância (estimada) | 10 | km
Total de transporte dos materiais - dentro do canteiro | 72.065 | t x km
Guindaste (descarga e içamento estrutura metálica)
Carga horária | 8 | h
Prazo | 5 | dia
Total de guindaste (descarga e içamento estrutura metálica) | 40 | h
Guindauto munck (descarga e içamento das telhas)
Carga horária | 8 | h
Prazo | 3 | dia
Total de guindauto munck (descarga e içamento das telhas) | 24 | h
Serralheiro
Profissionais | 2 | prof
Carga horária | 8 | h
Prazo | 10 | dia
Total de serralheiro | 160 | h
Auxiliar de serralheiro
Profissionais | 4 | prof
Carga horária | 8 | h
Prazo | 10 | dia
Total de auxiliar de serralheiro | 320 | h
Montador de estrutura metálica
Profissionais | 2 | prof
Carga horária | 8 | h
Prazo | 10 | dia
Total de montador de estrutura metálica | 160 | h
Ajudante de estrutura metálica
Profissionais | 4 | prof
Carga horária | 8 | h
Prazo | 10 | dia
Total de ajudante de estrutura metálica | 320 | h
Soldador
Profissionais | 6 | prof
Carga horária | 8 | h
Prazo | 15 | dia
Total de soldador | 720 | h
Telhadista
Profissionais | 6 | prof
Carga horária | 8 | h
Prazo | 5 | dia
Total de telhadista | 240 | h
Ajudante (carga e descarga de materiais)
Profissionais | 6 | prof
Carga horária | 8 | h
Prazo | 5 | dia
Total de ajudante (carga e descarga de materiais) | 240 | h
Engenheiro civil
Carga horária | 8 | h
Prazo | 10 | dia
Total de engenheiro civil | 80 | h
Auxiliar técnico de engenharia
Carga horária | 8 | h
Prazo | 10 | dia
Total de auxiliar técnico de engenharia | 80 | h
Pintura de fundo
Comprimento | 233 | m
Medida "c" | 0.025 | m
Medida "b" | 0.075 | m
Medida "a" | 0.2 | m
Subtotal | 93.2 | m²
Perfil "L" 2" x 2" x 1/8", L = 0,10m
Comprimento da peça | 0.1 | m
Quantidade de peças | 60 | pç
Medida "b" | 0.0508 | m
Subtotal | 0.6096 | m²
Barra ø 1/2"
Comprimento | 100 | m
Diâmetro | 0.0127 | m
Subtotal | 3.9898 | m²
Perfil "U" 101,60 x 41,83 x 6,27 mm
Comprimento | 76 | m
Medida "bf" | 0.04183 | m
Medida "d" | 0.1016 | m
Medida "d-tf" | 0.08656 | m
Subtotal | 20.6583 | m²
Perfil "L" 1" x 1" x 1/4"
Comprimento | 170 | m
Medida "b" | 0.0254 | m
Subtotal | 8.636 | m²
Perfil "HP" 200 x 53,0 kg
Comprimento | 26 | m
Medida "bf" | 0.207 | m
Medida "h" | 0.181 | m
Subtotal | 20.176 | m²
Total de pintura de fundo | 147.2697 | m²
Pintura de acabamento
Demãos de pintura | 2 | unid
Total de pintura de acabamento | 294.5395 | m²

## C-1.5_01
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS
| Não Desonerado | SINAPI |  | SP | 2023 | Novembro
|  | SABESP |  |  | 2023 | Novembro
COMP.
C-1.5_01
Estrutura em aço e cobertura metálica sobre a calha parshall, conforme projeto (fabricação e instalação)
Unid: | gb
Item | Discriminação | Código | Fonte | Unid. | Quant. | Preço Unitário (R$) | Preço Total (R$) | Preço Unitário março (R$)
1 | Perfil "Ue" 200x75x25x2,65mm | 43083 | SINAPI | kg | 1866.33 | 8.66 | 16162.42 | 11.26
2 | Perfil "L" 2" x 2" x 1/8", L = 0,10m | HM00290 | SABESP | kg | 14.76 | 57.72 | 851.95 | 72.75
3 | Barra redonda de aço 1/2" massa teórica *(0,990kg/m) | HM00261 | SABESP | m | 100 | 7.81 | 781 | 10.76
4 | Perfil "U" 101,60x41,83x6,27mm | 43665 | SINAPI | kg | 706.8 | 8.59 | 6071.41 | 11.17
5 | Perfil "L" 1" x 1" x 1/4" | HM00285 | SABESP | m | 170 | 18.3 | 3111 | 24.5
6 | Perfil "HP" 200x53,0 kg | 41596 | SINAPI | kg | 1378 | 10.9 | 15020.2 | 14.18
7 | Chapa de aço esp= 1/2" ASTM A36 | HM00270 | SABESP | m² | 1.28 | 1086.65 | 1390.91 | 1198.58
8 | Parafuso de aço tipo chumbador parabolt, diâmetro 1/2" | 11963 | SINAPI | unid | 32 | 10.23 | 327.36 | 10.1
9 | Parafuso zincado sextavado com rosca inteira, diâmetro 3/8", comprimento 2" | 4332 | SINAPI | unid | 60 | 1.18 | 70.8 | 1.16
10 | Porca zincada sextavada diâmetro 3/8" | 4342 | SINAPI | unid | 60 | 0.24 | 14.4 | 0.24
11 | Porca zincada sextavada diâmetro 1/2" | 4339 | SINAPI | unid | 180 | 0.59 | 106.2 | 0.58
12 | Telha termoisolante revestida em aço galvanizado, face superior em telha trapezoidal e face inferior em chapa plana (sem acessórios de fixação), revestimento com espessura de 0,50 mm com pré-pintura nas duas faces, núcleo em poliestireno (EPS) de 50mm | 39521 | SINAPI | m² | 245.31 | 151.74 | 37223.34 | 182.07
13 | Haste reta para gancho de ferro galvanizado, com rosca 1/4" x 30 cm para fixação de telha metállica, inclui porca e arruelas de vedação | 11029 | SINAPI | cj | 216 | 1.83 | 395.28 | 2.33
14 | Eletrodo revestido AWS - E7018, diâm. igual a 4,00mm | 10997 | SINAPI | kg | 86.87 | 48 | 4169.76 | 37.16
15 | Locação de andaime metálico, largura de 1,20m x altura de 2,00m por painel, incluindo diagonais em X, barras de ligação, sapatas e demais itens necessários a montagem | 20193 | SINAPI | m² | 218.55 | 18.75 | 4097.81 | 18.37
16 | Transporte com caminhão carroceria com guindauto (munck), momento máximo de carga 11,7 TM, em via urbana pavimentada | 100952 | SINAPI | txkm | 720.65 | 3 | 2161.95 | 2.69
17 | Transporte com caminhão carroceria com guindauto (munck), momento máximo de carga 11,7 TM, em via interna (dentro do canteiro) | 100954 | SINAPI | txkm | 72.06 | 8.99 | 647.82 | 8.04
18 | Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40m, capacidade máxima 60T, potência 260 kW - CHP diurno | 93287 | SINAPI | CHP | 40 | 337.92 | 13516.8 | 320.11
19 | Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200kg, momento máximo de carga 11,7 TM, alcance máximo horizontal 9,70m, inclusive caminhão toco PBT 16.000kg, potência de 189 cv - CHP diurno | 5928 | SINAPI | CHP | 24 | 289.38 | 6945.12 | 259.59
20 | Serralheiro com encargos complementares | 88315 | SINAPI | h | 160 | 32.15 | 5144 | 32
21 | Auxiliar de serralheiro com encargos complementares | 88251 | SINAPI | h | 320 | 29.51 | 9443.2 | 27.16
22 | Montador de estrutura metálica com encargos complementares | 88278 | SINAPI | h | 160 | 27.21 | 4353.6 | 25.49
23 | Ajudante de estrutura metálica com encargos complementares | 88240 | SINAPI | h | 320 | 28.33 | 9065.6 | 21.97
24 | Soldador com encargos complementares | 88317 | SINAPI | h | 720 | 36.07 | 25970.4 | 35.97
25 | Telhadista com encargos complementares | 88323 | SINAPI | h | 240 | 31.33 | 7519.2 | 31.18
26 | Ajudante de operação em geral com encargos complementares | 88241 | SINAPI | h | 240 | 27.29 | 6549.6 | 27.16
27 | Engenheiro civil de obra senior com encargos complementares | 90779 | SINAPI | h | 80 | 160.77 | 12861.6 | 175.37
28 | Auxiliar técnico de engenharia com encargos complementares | 88255 | SINAPI | h | 80 | 34.1 | 2728 | 43.85
29 | Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) pulverizada sobre perfil metálico, por demão | 100719 | SINAPI | m² | 147.27 | 11.77 | 1733.37 | 11.92
30 | Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico (por demão) | 100729 | SINAPI | m² | 294.54 | 21.51 | 6335.56 | 21.72
[6 empty] | Total | 204769.66