## 1.0 - ORÇ.SINTÉTICO
| #VALUE! | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, EXECUÇÃO DE LIGAÇÕES DE ÁGUA E TROCA DE RAMAIS PELO MÉTODO NÃO DESTRUTIVO (MND), INCLUSIVE REPOSIÇÃO DO REVESTIMENTO ASFÁLTICO E PASSEIOS PÚBLICOS, REFERENTE AO PROJETO DE REDUÇÃO DE PERDAS E SETORIZAÇÃO NO BAIRRO SANTA TEREZINHA NA CIDADE DE PIRACICABA – SP. |  |  |  | DATA: |  |  | 2025-02-05
[6 empty] | BDI DE SERVIÇOS ACÓRDÃO Nº 2622/2013 - TCU |  |  | 24.18%
[6 empty] | BDI DE INSUMOS ACÓRDÃO Nº 2622/2013 - TCU |  |  | 14.02%
| ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNIDADE | QUANTIDADE | TIPO BDI | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI (R$) | PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R$) | PREÇO TOTAL (R$)
| 1.0 | CANTEIRO DE OBRAS | [8 empty] | TIPO DE BDI NÃO APAGAR
| 1.1 | SINAPI | 105115 | INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MECANIZADA DE CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL | UND | 2 | SERVIÇOS |  | 0 | 0 | SERVIÇOS
| 1.2 | SINAPI | 10777 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITÁRIO | MÊS | 8 | SERVIÇOS |  | 0 | 0 | MATERIAL
| 1.3 | SINAPI | 10775 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO | MÊS | 8 | SERVIÇOS |  | 0 | 0
| 1.4 | SINAPI | 10776 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, SEM DIVISORIAS | MÊS | 8 | SERVIÇOS |  | 0 | 0
| 1.5 | SABESP | 7 0 0 0 0 0 0 2 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M2 | 8 | SERVIÇOS |  | 0 | 0
| 1.6 | SINAPI | 10776 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, SEM DIVISORIAS | MÊS | 8 | SERVIÇOS |  | 0 | 0
| 1.4 | SABESP | 7 0 0 0 0 0 0 2 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M2 | 8 | SERVIÇOS |  | 0 | 0
X | [8 empty] | SUBTOTAL 1.0 | 0
| 2.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
| 2.1 | SINAPI | 99063 | TOPÓGRAFO (MENSALISTA) | MÊS | 8 | SERVIÇOS |  | 0 | 0
| 2.2 | SINAPI | 41093 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO (MENSALISTA) | MÊS | 8 | SERVIÇOS |  | 0 | 0
| 2.3 | SINAPI | 40944 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (MENSALISTA) | MÊS | 8 | SERVIÇOS |  | 0 | 0
| 2.4 | SINAPI | 40818 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) | MÊS | 8 | SERVIÇOS |  | 0 | 0
| 2.5 | SINAPI | 40811 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) | MÊS | 8 | SERVIÇOS |  | 0 | 0
| 2.6 | SINAPI | 40931 | AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA (MENSALISTA) | MÊS | 8 | SERVIÇOS |  | 0 | 0
X | [8 empty] | SUBTOTAL 2.0 | 0
| 3.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
| 3.1 | SABESP | 7 0 0 2 0 0 0 4 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO COM LÂMPADA INCANDESCENTE | M | 100 | SERVIÇOS |  | 0 | 0
X | [8 empty] | SUBTOTAL 3.0 | 0
| 4.0 | SUBSTITUIÇÃO DE REDES PELOS MÉTODOS NÃO DESTRUTIVOS PIPECRACKING, POR PERFURAÇÃO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD), TESTE DE ESTANQUEIDADE E INSTALAÇÃO E REMOÇÃO DE "BY PASS"
| 4.1 | COTAÇÃO | COT - 01 | SUBSTITUIÇÃO DE REDE DE CIMENTO AMIANTO E FERRO DN 50 MM, POR MND - MÉTODO NÃO DESTRUTIVO, ATRAVÉS DO MESMO CAMINHAMENTO, PELO SISTEMA "PIPECRACKING", INCLUINDO INSTALAÇÃO DE TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE PEAD DN 63 MM, CLASSE DE PRESSÃO PN-10 E PE 100, MÃO DE OBRA, MÁQUINAS, LUVAS DE ELETROFUSÃO A CADA 80,00m E EQUIPAMENTOS PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, COMPREENDE TAMBÉM O FORNECIMENTO, A INSTALAÇÃO E A RETIRADA DE TUBULAÇÃO AÉREA PROVISÓRIA DE ABASTECIMENTO DOMICILIAR (BY-PASS) E DE CHAPA DE AÇO CARBONO/PASSADIÇOS DE MADEIRA PARA FECHAMENTO PROVISÓRIO DE VALAS ABERTAS | M | 2311.28 | SERVIÇOS |  | 0 | 0
| 4.2 | COTAÇÃO | COT - 02 | SUBSTITUIÇÃO DE REDE DE CIMENTO AMIANTO E FERRO DN 100 MM, POR MND - MÉTODO NÃO DESTRUTIVO, ATRAVÉS DO MESMO CAMINHAMENTO, PELO SISTEMA "PIPECRACKING", INCLUINDO INSTALAÇÃO DE TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE PEAD DN 110 MM, CLASSE DE PRESSÃO PN-10 E PE 100, MÃO DE OBRA, MÁQUINAS, LUVAS DE ELETROFUSÃO A CADA 80,00m E EQUIPAMENTOS PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, COMPREENDE TAMBÉM O FORNECIMENTO, A INSTALAÇÃO E A RETIRADA DE TUBULAÇÃO AÉREA PROVISÓRIA DE ABASTECIMENTO DOMICILIAR (BY-PASS) E DE CHAPA DE AÇO CARBONO/PASSADIÇOS DE MADEIRA PARA FECHAMENTO PROVISÓRIO DE VALAS ABERTAS | M | 2252.51 | SERVIÇOS |  | 0 | 0
| 4.3 | COTAÇÃO | COT - 03 | SUBSTITUIÇÃO DE REDE DE CIMENTO AMIANTO E FERRO DN 150 MM, POR MND - MÉTODO NÃO DESTRUTIVO, ATRAVÉS DO MESMO CAMINHAMENTO, PELO SISTEMA "PIPECRACKING", INCLUINDO INSTALAÇÃO DE TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE PEAD DN 160 MM, CLASSE DE PRESSÃO PN-10 E PE 100, MÃO DE OBRA, MÁQUINAS, LUVAS DE ELETROFUSÃO A CADA 80,00m E EQUIPAMENTOS PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, COMPREENDE TAMBÉM O FORNECIMENTO, A INSTALAÇÃO E A RETIRADA DE TUBULAÇÃO AÉREA PROVISÓRIA DE ABASTECIMENTO DOMICILIAR (BY-PASS) E DE CHAPA DE AÇO CARBONO/PASSADIÇOS DE MADEIRA PARA FECHAMENTO PROVISÓRIO DE VALAS ABERTAS | M | 1760.4 | SERVIÇOS |  | 0 | 0
| 4.4 | COTAÇÃO | COT - 04 | SUBSTITUIÇÃO DE REDE DE CIMENTO AMIANTO E FERRO DN 200 MM, POR MND - MÉTODO NÃO DESTRUTIVO, ATRAVÉS DO MESMO CAMINHAMENTO, PELO SISTEMA "PIPECRACKING", INCLUINDO INSTALAÇÃO DE TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE PEAD DN 200 MM, CLASSE DE PRESSÃO PN-10 E PE 100, MÃO DE OBRA, MÁQUINAS, LUVAS DE ELETROFUSÃO A CADA 80,00m E EQUIPAMENTOS PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, COMPREENDE TAMBÉM O FORNECIMENTO, A INSTALAÇÃO E A RETIRADA DE TUBULAÇÃO AÉREA PROVISÓRIA DE ABASTECIMENTO DOMICILIAR (BY-PASS) E DE CHAPA DE AÇO CARBONO/PASSADIÇOS DE MADEIRA PARA FECHAMENTO PROVISÓRIO DE VALAS ABERTAS | M | 729.27 | SERVIÇOS |  | 0 | 0
| 4.5 | COTAÇÃO | COT - 05 | SUBSTITUIÇÃO DE REDE DE CIMENTO AMIANTO E FERRO DN 300 MM, POR MND - MÉTODO NÃO DESTRUTIVO, ATRAVÉS DO MESMO CAMINHAMENTO, PELO SISTEMA "PIPECRACKING", INCLUINDO INSTALAÇÃO DE TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE PEAD DN 315 MM, CLASSE DE PRESSÃO PN-10 E PE 100, MÃO DE OBRA, MÁQUINAS, LUVAS DE ELETROFUSÃO A CADA 80,00m E EQUIPAMENTOS PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, COMPREENDE TAMBÉM O FORNECIMENTO, A INSTALAÇÃO E A RETIRADA DE TUBULAÇÃO AÉREA PROVISÓRIA DE ABASTECIMENTO DOMICILIAR (BY-PASS) E DE CHAPA DE AÇO CARBONO/PASSADIÇOS DE MADEIRA PARA FECHAMENTO PROVISÓRIO DE VALAS ABERTAS | M | 2026 | SERVIÇOS |  | 0 | 0
| 4.6 | COTAÇÃO | COT - 06 | SUBSTITUIÇÃO DE REDE DE CIMENTO AMIANTO E FERRO DN 50 MM, POR MND - MÉTODO NÃO DESTRUTIVO, POR PERFURAÇÃO HORIZONTAL DIRECIONAL, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE PEAD DN 63 MM, CLASSE DE PRESSÃO PN-10 E PE 100, MÃO DE OBRA, MÁQUINAS, LUVAS DE ELETROFUSÃO A CADA 80,00m E EQUIPAMENTOS PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, COMPREENDE TAMBÉM O FORNECIMENTO, A INSTALAÇÃO E A RETIRADA DE CHAPA DE AÇO CARBONO/PASSADIÇOS DE MADEIRA PARA FECHAMENTO PROVISÓRIO DE VALAS ABERTAS | M | 3520.73 | SERVIÇOS |  | 0 | 0
| 4.7 | COTAÇÃO | COT - 07 | SUBSTITUIÇÃO DE REDE DE CIMENTO AMIANTO E FERRO DN 100 MM, POR MND - MÉTODO NÃO DESTRUTIVO, POR PERFURAÇÃO HORIZONTAL DIRECIONAL, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE PEAD DN 110 MM, CLASSE DE PRESSÃO PN-10 E PE 100, MÃO DE OBRA, MÁQUINAS, LUVAS DE ELETROFUSÃO A CADA 80,00m E EQUIPAMENTOS PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, COMPREENDE TAMBÉM O FORNECIMENTO, A INSTALAÇÃO E A RETIRADA DE CHAPA DE AÇO CARBONO/PASSADIÇOS DE MADEIRA PARA FECHAMENTO PROVISÓRIO DE VALAS ABERTAS | M | 1214.21 | SERVIÇOS |  | 0 | 0
| 4.8 | COTAÇÃO | COT - 08 | SUBSTITUIÇÃO DE REDE DE CIMENTO AMIANTO E FERRO DN 150 MM, POR MND - MÉTODO NÃO DESTRUTIVO, POR PERFURAÇÃO HORIZONTAL DIRECIONAL, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE PEAD DN 160 MM, CLASSE DE PRESSÃO PN-10 E PE 100, MÃO DE OBRA, MÁQUINAS, LUVAS DE ELETROFUSÃO A CADA 80,00m E EQUIPAMENTOS PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, COMPREENDE TAMBÉM O FORNECIMENTO, A INSTALAÇÃO E A RETIRADA DE CHAPA DE AÇO CARBONO/PASSADIÇOS DE MADEIRA PARA FECHAMENTO PROVISÓRIO DE VALAS ABERTAS | M | 1176.42 | SERVIÇOS |  | 0 | 0
| 4.9 | COTAÇÃO | COT - 09 | TESTE DE ESTANQUEIDADE E LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE REDES DE ÁGUA | M | 14990.82 | SERVIÇOS |  | 0 | 0
| 4.10 | COTAÇÃO | COT - 10 | MEDIÇÃO DE PRESSÃO INSTANTANEA NO ENTORNO DOS SUBSETORES DE ABASTECIMENTO, COM DATA LOGGER DE PRESSÃO PELO PERÍODO DE 24HORAS | UND | 15 | SERVIÇOS |  | 0 | 0
X | [8 empty] | SUBTOTAL 4.0 | 0
| 5.0 | CAIXAS DE REGISTROS E VENTOSAS
| 5.1 | CP PRÓPRIA | CP - 01 | INSTALAÇÃO DE REGISTOS DE 60 MM | UND | 10 | INCLUÍDO | 0 | 0 | 0
| 5.2 | CP PRÓPRIA | CP - 02 | INSTALAÇÃO DE REGISTOS DE 110 MM | UND | 12 | INCLUÍDO | 0 | 0 | 0
| 5.3 | CP PRÓPRIA | CP - 03 | INSTALAÇÃO DE REGISTOS DE 150 MM | UND | 7 | INCLUÍDO | 0 | 0 | 0
| 5.4 | CP PRÓPRIA | CP - 04 | INSTALAÇÃO DE REGISTOS DE 200 MM | UND | 3 | INCLUÍDO | 0 | 0 | 0
| 5.5 | CP PRÓPRIA | CP - 05 | INSTALAÇÃO DE REGISTOS DE 300 MM | UND | 4 | INCLUÍDO | 0 | 0 | 0
| 5.6 | CP PRÓPRIA | CP - 06 | EXECUÇÃO CAIXA DE VENTOSA TRÍPLICE FUNÇÃO DE 50 MM (LIGAR NA REDE DE 110 MM DE PEAD) | UND | 2 | INCLUÍDO | 0 | 0 | 0
| 5.6 | CP PRÓPRIA | CP - 07 | EXECUÇÃO CAIXA DE VENTOSA TRÍPLICE FUNÇÃO DE 110 MM | UND | 3 | INCLUÍDO | 0 | 0 | 0
X | [8 empty] | SUBTOTAL 5.0 | 0
| 6.0 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
| 6.1 | SABESP | HM02091 | TUBO PEAD PE100 PN16 SDR11 DE= 63 MM AZUL NTS 194 APLICAÇÃO ÁGUA | M | 5832.01 | MATERIAL |  | 0 | 0
| 6.2 | SABESP | HM02085 | TUBO PEAD PE100 PN16 SDR11 DE=110 MM AZUL NTS 194 APLICAÇÃO ÁGUA | M | 3466.72 | MATERIAL |  | 0 | 0
| 6.3 | SABESP | HM02087 | TUBO PEAD PE100 PN16 SDR11 DE=160 MM AZUL NTS 194 APLICAÇÃO ÁGUA | M | 2936.82 | MATERIAL |  | 0 | 0
| 6.4 | SABESP | HM02088 | TUBO PEAD PE100 PN16 SDR11 DE=200 MM AZUL NTS 194 APLICAÇÃO ÁGUA | M | 729.27 | MATERIAL |  | 0 | 0
| 6.5 | SABESP | HM05142 | TUBO PEAD PE100 PN16 SDR11 DE=315 MM AZUL NTS 194 APLICAÇÃO ÁGUA | M | 2026 | MATERIAL |  | 0 | 0
| 6.6 | SABESP | HM06679 | TUBO PEAD PE 80 100 MPA DE=20 MM AZUL NTS 048 APLICAÇÃO ÁGUA | M | 63280 | MATERIAL |  | 0 | 0
| 6.7 | SABESP | HM06144 | CAP PEAD ELETROFUSÃO Ø 63 MM | UND | 2 | MATERIAL |  | 0 | 0
| 6.8 | SABESP | HM06139 | CAP PEAD ELETROFUSÃO Ø 110 MM | UND | 3 | MATERIAL |  | 0 | 0
| 6.9 | SABESP | HM06187 | COLARINHO PEAD PARA FLANGE Ø 315 MM | UND | 3 | MATERIAL |  | 0 | 0
| 6.10 | SABESP | HM06181 | COLARINHO PEAD PARA FLANGE Ø 110 MM | UND | 41 | MATERIAL |  | 0 | 0
| 6.11 | SABESP | HM06182 | COLARINHO PEAD PARA FLANGE Ø 160 MM | UND | 14 | MATERIAL |  | 0 | 0
| 6.12 | SABESP | HM02067 | COLARINHO PEAD PARA FLANGE Ø 63 MM | UND | 23 | MATERIAL |  | 0 | 0
| 6.13 | SABESP | HM07762 | COTOVELO 90 ELETROFUSÃO PEAD DE=110 SDR11 PE100 NTS 193 | UND | 10 | MATERIAL |  | 0 | 0
| 6.14 | SABESP | HM07769 | COTOVELO 90 ELETROFUSÃO PEAD DE 63 MM SDR 11 PE100 INJETADO | UND | 10 | MATERIAL |  | 0 | 0
| 6.15 | SABESP | HM07763 | COTOVELO 90 ELETROFUSÃO PEAD DE=160 SDR11 PE100 NTS 193 | UND | 4 | MATERIAL |  | 0 | 0
| 6.16 | SABESP | HM01886 | CURVA 90° PVC DE=110 MM JUNTA ELÁSTICA PBA NBR 10351 INFRAESTRUTURA ÁGUA | UND | 5 | MATERIAL |  | 0 | 0
| 6.17 | SABESP | HM07769 | COTOVELO 45 ELETROFUSÃO PEAD DE=63 SDR11 PE100 NTS 193 | UND | 6 | MATERIAL |  | 0 | 0
| 6.18 | SABESP | HM07771 | COTOVELO 45 ELETROFUSÃO PEAD DE=110 SDR11 PE100 NTS 193 | UND | 2 | MATERIAL |  | 0 | 0
| 6.19 | SABESP | HM06359 | FLANGE SEM RESSALTO AÇO CARBONO DE=63 MM * (1,70 KG) NBR 7675 PN 10 P/COLARINHO PEAD | UND | 59 | MATERIAL |  | 0 | 0
| 6.20 | SABESP | HM06351 | FLANGE SEM RESSALTO AÇO CARBONO DE=110 MM * (2,70 KG) NBR 7675 PN 10 P/COLARINHO PEAD | UND | 48 | MATERIAL |  | 0 | 0
| 6.21 | SABESP | HM06352 | FLANGE SEM RESSALTO AÇO CARBONO DE=160 MM * (4,10 KG) NBR 7675 PN 10 P/COLARINHO PEAD | UND | 11 | MATERIAL |  | 0 | 0
| 6.22 | SABESP | HM06353 | FLANGE SEM RESSALTO AÇO CARBONO DE=200 MM * (6,00 KG) NBR 7675 PN 10 P/COLARINHO | UND | 3 | MATERIAL |  | 0 | 0
| 6.23 | SABESP | HM06357 | FLANGE SEM RESSALTO AÇO CARBONO DE=315 MM * (8,90 KG) NBR 7675 PN 10 P/COLARINHO PEAD | UND | 4 | MATERIAL |  | 0 | 0
| 6.24 | SABESP | HM03119 | EXTREMIDADE PONTA - FLANGE PN10/16/25 E ABA DE VEDAÇÃO FERRO FUNDIDO DN=80 MM L=700 MM * (17,00 KG) PINTURA BETUMINOSA - ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 7675 ÁGUA | UND | 49 | MATERIAL |  | 0 | 0
| 6.25 | SABESP | HM03118 | EXTREMIDADE PONTA - FLANGE PN10/16 E ABA DE VEDAÇÃO FERRO FUNDIDO DN=100 MM L=700 MM * (21,00 KG) PINTURA BETUMINOSA - ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 7675 ÁGUA | UND | 13 | MATERIAL |  | 0 | 0
| 6.26 | SABESP | HM03099 | EXTREMIDADE BOLSA JE2GS - FLANGE PN10 FERRO FUNDIDO DN=300 MM L=150 MM * (37,60 KG) PINTURA BETUMINOSA - INCLUSO ANEL DE BORRACHA NBR 7675 ÁGUA | UND | 1 | MATERIAL |  | 0 | 0
| 6.27 | SABESP | HM03170 | JUNTA BOLSA FERRO FUNDIDO DE MÁX=125 MM X DE=MÍN 75 MM ADAPTÁVEL P/VARIACAO DIAMETRAL ÁGUA | UND | 1 | MATERIAL |  | 0 | 0
| 6.28 | SABESP | HM06425 | LUVA ELETROFUSÃO PEAD DE=315 MM SDR11 PE100 INJETADO NTS 193 | UND | 2 | MATERIAL |  | 0 | 0
| 6.29 | SABESP | HM02071 | LUVA ELETROFUSÃO PEAD DE=200 MM SDR11 PE100 INJETADO NTS 193 | UND | 3 | MATERIAL |  | 0 | 0
| 6.30 | SABESP | HM06422 | LUVA ELETROFUSÃO PEAD DE=160 MM SDR11 PE100 INJETADO NTS 193 | UND | 64 | MATERIAL |  | 0 | 0
| 6.31 | SABESP | HM06421 | LUVA ELETROFUSÃO PEAD DE=110 MM SDR11 PE100 INJETADO NTS 193 | UND | 74 | MATERIAL |  | 0 | 0
| 6.32 | SABESP | HM02073 | LUVA ELETROFUSÃO PEAD DE=63 MM SDR11 PE100 INJETADO NTS 193 | UND | 82 | MATERIAL |  | 0 | 0
| 6.33 | SABESP | HM03218 | LUVA DE CORRER COM BOLSAS JUNTA MECÂNICA FERRO FUNDIDO DN=100 MM * (19,14 KG) PINTURA BETUMINOSA C/ACESSÓRIOS INCLUSOS NBR 7675 ÁGUA | UND | 2 | MATERIAL |  | 0 | 0
| 6.34 | SABESP | HM03222 | LUVA DE CORRER COM BOLSAS JUNTA MECÂNICA FERRO FUNDIDO DN=300 MM * (76,68 KG) PINTURA BETUMINOSA C/ACESSÓRIOS INCLUSOS NBR 7675 ÁGUA | UND | 2 | MATERIAL |  | 0 | 0
| 6.35 | SABESP | HM01891 | LUVA DE CORRER PVC DE=60 MM PBA NBR 10351 INFRAESTRUTURA ÁGUA | UND | 82 | MATERIAL |  | 0 | 0
| 6.36 | SABESP | HM01890 | LUVA DE CORRER PVC DE=110 MM PBA NBR 10351 INFRAESTRUTURA ÁGUA | UND | 29 | MATERIAL |  | 0 | 0
| 6.37 | SABESP | HM07790 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA ELETROFUSÃO PEAD DE=200X160 SDR11 PE100 NTS 193 | UND | 4 | MATERIAL |  | 0 | 0
| 6.38 | SABESP | HM07789 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA ELETROFUSÃO PEAD DE=160X110 SDR11 PE100 NTS 193 | UND | 46 | MATERIAL |  | 0 | 0
| 6.39 | SABESP | HM07788 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA ELETROFUSÃO PEAD DE=110X63 SDR11 PE100 NTS 193 | UND | 58 | MATERIAL |  | 0 | 0
| 6.40 | SABESP | HM01898 | REDUÇÃO COM PONTA E BOLSA PVC DE=110 X 60 MM PBA NBR 10351 INFRAESTRUTURA ÁGUA | UND | 6 | MATERIAL |  | 0 | 0
| 6.41 | SABESP | HM07780 | TÊ 45 ELETROFUSÃO DE=160 SDR 11 PE 100 NT 193 | UND | 2 | MATERIAL |  | 0 | 0
| 6.42 | SABESP | HM07781 | TÊ 90 ELETROFUSÃO PEAD DE=200 SDR11 PE100 NTS 193 | UND | 5 | MATERIAL |  | 0 | 0
| 6.43 | SABESP | HM07780 | TÊ 90 ELETROFUSÃO PEAD DE=160 SDR11 PE100 NTS 193 | UND | 50 | MATERIAL |  | 0 | 0
| 6.44 | SABESP | HM07779 | TÊ 90 ELETROFUSÃO PEAD DE=110 SDR11 PE100 NTS 193 | UND | 40 | MATERIAL |  | 0 | 0
| 6.45 | SABESP | HM06644 | TÊ 90 ELETROFUSÃO PEAD DE=63 SDR11 PE100 NTS 193 | UND | 15 | MATERIAL |  | 0 | 0
| 6.46 | SABESP | HM01904 | TÊ 90° REDUÇÃO PVC DE=110 X 60 MM PBA NBR 10351 INFRAESTRUTURA ÁGUA | UND | 4 | MATERIAL |  | 0 | 0
| 6.47 | SABESP | HM01901 | TÊ 90° PVC DE=110 MM PBA NBR 10351 INFRAESTRUTURA ÁGUA | UND | 3 | MATERIAL |  | 0 | 0
| 6.48 | SABESP | HM01902 | TÊ 90° PVC DE=60 MM PBA NBR 10351 INFRAESTRUTURA ÁGUA | UND | 6 | MATERIAL |  | 0 | 0
| 6.49 | SABESP | HM04167 | VÁLVULA GAVETA C/FLANGES PN10 FERRO FUNDIDO DN=300 MM * (155,00 KG), ACION. VOLANTE, CUNHA DE BORRACHA, MÉTRICA CHATA, PINTURA EPÓXI EM PÓ NBR 14968 ÁGUA/ESGOTO | UND | 2 | MATERIAL |  | 0 | 0
| 6.50 | SABESP | HM07483 | ACESSÓRIOS PARA FLANGE DN=50 MM PN10 (CONJUNTO DE PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS INOX E VEDAÇÃO BORRACHA) | UNID | 118 | MATERIAL |  | 0 | 0
| 6.51 | SABESP | HM07485 | ACESSÓRIOS PARA FLANGE DN=100 MM PN10 (CONJUNTO DE PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS INOX E VEDAÇÃO BORRACHA | UNID | 96 | MATERIAL |  | 0 | 0
| 6.52 | HM06119 | HM07486 | ACESSÓRIOS PARA FLANGE DN=150 PN10 (PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS INOX E VEDAÇÃO BORRACHA) | UND | 22 | MATERIAL |  | 0 | 0
| 6.53 | HM06123 | HM07487 | ACESSÓRIOS PARA FLANGE DN=200 PN10 (PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS INOX E VEDAÇÃO BORRACHA) HM07488 ACESSÓRIOS | UND | 5 | MATERIAL |  | 0 | 0
| 6.54 | HM06121 | HM07489 | ACESSÓRIOS PARA FLANGE DN=300 PN10 (PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS INOX E VEDAÇÃO BORRACHA) | UND | 8 | MATERIAL |  | 0 | 0
| 6.55 | SABESP | HM01366 | CAIXA TIPO T-5 FERRO FUNDIDO DN 100 MM COM TAMPA ARTICULADA PARA VÁLVULA NTS 033 | UNID | 6328 | MATERIAL |  | 0 | 0
| 6.56 | SABESP | HM01433 | TÊ SERVIÇO INTEGRADO POLIPROPILENO DE=60 X 20 MM ARTICULADO NTS 175 | UNID | 3390 | MATERIAL |  | 0 | 0
| 6.57 | SABESP | HM01432 | TÊ SERVIÇO INTEGRADO POLIPROPILENO DE=110 X 20 MM ARTICULADO NTS 175 | UNID | 2938 | MATERIAL |  | 0 | 0
| 6.58 | SINAPI | 3443 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1" (3/4'' PARA 20 MM) | UNID | 6328 | MATERIAL |  | 0 | 0
| 6.59 | SINAPI | 6034 | REGISTRO DE ESFERA DE PASSEIO, PVC PARA POLIETILENO, 20 MM | UNID | 6328 | MATERIAL |  | 0 | 0
X | [8 empty] | SUBTOTAL 6.0 | 0
| 7.0 | INTERLIGAÇÃO DE TUBULAÇÕES
| 7.1 | SABESP | 7 0 1 6 0 0 1 3 | INTERLIGAÇÕES COM REDE EXISTENTE - até 100 mm | UND | 14 | SERVIÇOS |  | 0 | 0
| 7.2 | SABESP | 7 0 1 6 0 0 1 7 | INTERLIGAÇÕES COM REDE EXISTENTE - até 150 mm | UND | 1 | SERVIÇOS |  | 0 | 0
X | [8 empty] | SUBTOTAL 7.0 | 0
| 8.0 | EXECUÇÃO DOS RAMAIS PREDIAIS
| 8.1 | COTAÇAÕ | COT - 11 | CUSTOS DOS SERVIÇOS E DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA SUBSTITUIÇÃO DOS RAMAIS DE ÁGUA DE PEAD 20 MM COM EXTENSÃO DE 10 METROS CADA, NO MUNICÍPIO DE PIRACICABA/SP (CONTEMPLANDO TODOS OS CUSTOS RELATIVOS À EXECUÇÃO E MATERIAIS DOS RAMAIS, INCLUINDO A INTERLIGAÇÃO À REDE EM PEAD QUE SERÁ EXECUTADA PELO MND, RAMAIS DE LIGAÇÃO, EXECUÇÃO DAS PENAS DE ÁGUA, CAIXA TIPO T-5 E A INTERLIGAÇÃO AO CAVALETE EXISTENTE). | UN | 2046 | SERVIÇOS |  | 0 | 0
X | [8 empty] | SUBTOTAL 8.0 | 0
| 9.0 | PAVIMENTAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS
| 9.1 | SABESP | 7 0 0 9 0 0 1 4 | REMOÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - PARA ABERTURA DE VALAS PARA DERIVAÇÃO COM RAMAL PREDIAL E TAMBÉM ABERTURA DE VALAS PARA INSTALAÇÃO DE MAQUINÁRIO QUE IRÁ PASSAR AS TUBULAÇÕES DE PEAD COM DN ACIMA DE 63 MM | M² | 2624.5928 | SERVIÇOS |  | 0 | 0
| 9.1 | SABESP | 7 0 1 9 0 0 0 8 | DEFINIÇÃO E DEMARCAÇÃO DO PAVIMENTO COM DISCO DE CORTE - ARA ABERTURA DE VALAS PARA DERIVAÇÃO COM RAMAL PREDIAL E TAMBÉM ABERTURA DE VALAS PARA INSTALAÇÃO DE MAQUINÁRIO QUE IRÁ PASSAR AS TUBULAÇÕES DE PEAD COM DN ACIMA DE 63 MM | M | 23980.0656 | SERVIÇOS |  | 0 | 0
| 9.2 | SABESP | 7 0 0 9 0 0 0 3 | REMOÇÃO DE PASSEIO CIMENTADO - PARA INSTALAÇÃO DE REGISTRO DE PASSEIO | M² | 1265.6 | SERVIÇOS |  | 0 | 0
| 9.3 | SABESP | 7 0 0 9 0 0 0 5 | REMOÇÃO DE PASSEIO REVESTIDO/MOSAICO - PARA INSTALAÇÃO DE REGISTRO DE PASSEIO | M² | 316.4 | SERVIÇOS |  | 0 | 0
| 9.4 | SABESP | 7 0 0 9 0 0 7 8 | EXECUÇÃO DE PASSEIO CIMENTADO - PARA INSTALAÇÃO DE REGISTRO DE PASSEIO | M² | 1265.6 | SERVIÇOS |  | 0 | 0
| 9.5 | SABESP | 7 0 0 9 0 0 7 3 | EXECUÇÃO DE PASSEIO REVESTIDO/MOSAICO - PARA INSTALAÇÃO DE REGISTRO DE PASSEIO | M² | 316.4 | SERVIÇOS |  | 0 | 0
| 9.6 | SABESP | 7 0 0 9 0 0 8 3 | PREPARO DA CAIXA - PAVIMENTO ASFÁLTICO E REPOSIÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS | M² | 4206.5928 | SERVIÇOS |  | 0 | 0
| 9.7 | SABESP | 7 0 0 9 0 0 8 4 | BASE EM BRITA OU MACADAME HIDRÁULICO - PARA REPOSIÇÃO DE PASSEIO ASFÁLTICO | M³ | 262.4593 | SERVIÇOS |  | 0 | 0
| 9.8 | SABESP | 7 0 0 9 0 0 8 6 | IMPRIMAÇÃO LIGANTE | M² | 2624.5928 | SERVIÇOS |  | 0 | 0
| 9.9 | SABESP | 7 0 0 9 0 0 8 8 | CAPA DE CONCRETO ASFÁLTICO (ESPESSURA IGUAL A 4 CM) | M³ | 104.9837 | SERVIÇOS |  | 0 | 0
| 9.10 | SABESP | 7 0 0 3 0 0 7 5 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS, EM SOLO NÃO ROCHOSO, C/PROF. ATÉ 2,00 M (B) | M³ | 2924.4092 | SERVIÇOS |  | 0 | 0
| 9.11 | SABESP | 7 0 0 3 0 0 5 0 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS, POÇOS E CAVAS EM SOLO NÃO ROCHOSO, C/PROF. ATÉ 1,25 M | M³ | 474.6 | SERVIÇOS |  | 0 | 0
| 9.12 | SABESP | 7 0 0 3 0 0 2 6 | ATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS COMPACTADO MECANICAMENTE, COM CONTROLE DO G.C. >= 95% DO E.N.C. (B) | M³ | 2924.4092 | SERVIÇOS |  | 0 | 0
| 9.13 | SABESP | 7 0 0 3 0 0 3 8 | COMPACTAÇÃO MECANIZADA EM ÁREAS, SEM CONTROLE DO G.C. | M³ | 474.6 | SERVIÇOS |  | 0 | 0
| 9.14 | SABESP | 7 0 0 3 0 0 4 4 | ESCAVAÇÃO EM JAZIDA DE SOLO | M³ | 509.8514 | SERVIÇOS |  | 0 | 0
| 9.15 | SABESP | 7 0 0 3 0 0 9 6 | CARGA E DESCARGA - SOLO (B) | M³ | 509.8514 | SERVIÇOS |  | 0 | 0
| 9.16 | SABESP | 7 0 0 3 0 0 9 7 | TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - SOLO (B) - (DMT DE 60 KM) | M3Q | 30591.0828 | SERVIÇOS |  | 0 | 0
X | [8 empty] | SUBTOTAL 9.0 | 0
[9 empty] | TOTAL | 0

## 2.0 - COMPOSIÇÕES DE CUSTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE REDUÇÃO DE PERDAS ATRAVÉS DE SUBSTITUIÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, EXECUÇÃO DE LIGAÇÕES DE ÁGUA E TROCA DE RAMAIS PELO MÉTODO NÃO DESTRUTIVO (MND), CONSIDERANDO A SUBSETORIZAÇÃO DO PROJETO, INCLUSIVE REPOSIÇÃO DO REVESTIMENTO ASFÁLTICO E PASSEIOS PÚBLICOS NO BAIRRO SANTA TEREZINHA. |  |  |  | DATA: |  |  |  | 2025-01-29
|  |  |  | BDI DE SERVIÇOS ACÓRDÃO Nº 2622/2013 - TCU |  |  |  | 24.18%
|  |  |  | BDI DE INSUMOS ACÓRDÃO Nº 2622/2013 - TCU |  |  |  | 14.02%
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNIDADE | QUANTIDADE | TIPO BDI | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI (R$) | PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R$) | PREÇO TOTAL (R$)
CP - 01 | SERVIÇOS E MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE REGISTRO DE ÁGUA DIÂMETRO EM 60 MM EM REDES DE PEAD |  |  | UNIDADE | QUANTIDADE | TIPO BDI | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI (R$) | PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R$) | PREÇO TOTAL (R$)
2.1 | SABESP | 7 0 2 1 0 0 2 3 | MAPEAMENTO DE INTERFERÊNCIAS PARA MND | M | 1 | SERVIÇOS |  | 0 | 0
2.2 | SABESP | 7 0 0 9 0 0 1 4 | REMOÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | M2 | 1.44 | SERVIÇOS |  | 0 | 0
2.3 | SABESP | 7 0 0 3 0 0 7 5 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS, EM SOLO NÃO ROCHOSO, C/PROF. ATÉ 2,00 M (B) | M3 | 2.304 | SERVIÇOS |  | 0 | 0
2.5 | SABESP | 7 0 0 3 0 1 0 2 | CARGA E DESCARGA - SOLO (C) | M3 | 2.304 | SERVIÇOS |  | 0 | 0
2.6 | SABESP | 7 0 0 3 0 1 0 3 | TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - SOLO (C) - (DMT 15 KM) | M3Q | 34.56 | SERVIÇOS |  | 0 | 0
2.7 | SABESP | 7 0 0 8 0 0 2 3 | ASSENTAMENTO PARA REDES DE ÁGUA, TUBOS E PEÇAS, DN 50 MM, EM PVC RÍGIDO, RPVC E DEFOFO (C) | M | 1 | SERVIÇOS |  | 0 | 0
2.8 | SABESP | 7 0 0 9 0 0 9 7 | PREPARO DE CAIXA (C) | M2 | 1.44 | SERVIÇOS |  | 0 | 0
2.9 | SABESP | 7 0 0 3 0 0 3 2 | ATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS COMPACTADO MECANICAMENTE, COM CONTROLE DO G.C. >= 95% DO E.N.C. (C) | M3 | 1.8518 | SERVIÇOS |  | 0 | 0
2.10 | SABESP | 7 0 0 9 0 0 4 8 | REGULARIZAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE (C) | M2 | 1.44 | SERVIÇOS |  | 0 | 0
2.11 | SABESP | 7 0 0 9 0 0 8 4 | BASE EM BRITA OU MACADAME HIDRÁULICO - PARA REPOSIÇÃO DE PASSEIO ASFÁLTICO | M3 | 0.144 | SERVIÇOS |  | 0 | 0
2.12 | SABESP | 7 0 0 7 0 2 1 1 | POÇO DE INSPEÇÃO D=0,60 M EM TUBO DE CONCRETO C/PBJE - PROF. ATÉ 1,60 M - COM TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO DE 600 MM (CONFORME PADRÃO SEMAE) | UND | 1 | SERVIÇOS |  | 0 | 0
2.13 | SABESP | 7 0 0 9 0 1 0 0 | IMPRIMAÇÃO LIGANTE (C) | M2 | 1.44 | SERVIÇOS |  | 0 | 0
2.14 | SABESP | 7 0 0 9 0 1 0 2 | CAPA DE CONCRETO ASFÁLTICO COM 4 CM DE ESPESSURA | M3 | 0.0576 | SERVIÇOS |  | 0 | 0
2.15 | SABESP | HM08148 | VÁLVULA GAVETA C/BOLSAS FERRO FUNDIDO DE=60 MM (8,50 KG) PARA PVC/PBA, ACION. VOLANTE, CUNHA DE BORRACHA, PINTURA EPÓXI EM PÓ NBR 14968 ÁGUA | UND | 1 | MATERIAL |  | 0 | 0
2.16 | SABESP | CV00524 | GUIA RETA DE CONCRETO 15 X 30 X 100 CM PADRÃO PMSP | M | 1 | MATERIAL |  | 0 | 0
[8 empty] | SUBTOTAL CP - 01 | 0
CP - 02 | SERVIÇOS E MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE REGISTRO DE ÁGUA DIÂMETRO EM 110 MM EM REDES DE PEAD |  |  | UNIDADE | QUANTIDADE | TIPO BDI | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI (R$) | PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R$) | PREÇO TOTAL (R$)
3.1 | SABESP | 7 0 2 1 0 0 2 3 | MAPEAMENTO DE INTERFERÊNCIAS PARA MND | M | 2 | SERVIÇOS |  | 0 | 0
3.2 | SABESP | 7 0 0 9 0 0 1 4 | REMOÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | M2 | 4 | SERVIÇOS |  | 0 | 0
3.3 | SABESP | 7 0 0 3 0 0 7 5 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS, EM SOLO NÃO ROCHOSO, C/PROF. ATÉ 2,00 M (B) | M3 | 6.4 | SERVIÇOS |  | 0 | 0
3.4 | SABESP | 7 0 0 3 0 1 0 2 | CARGA E DESCARGA - SOLO (C) | M3 | 6.4 | SERVIÇOS |  | 0 | 0
3.5 | SABESP | 7 0 0 3 0 1 0 3 | TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - SOLO (C) - (DMT 15 KM) | M3Q | 96 | SERVIÇOS |  | 0 | 0
3.6 | SABESP | 7 0 0 8 0 0 2 3 | ASSENTAMENTO PARA REDES DE ÁGUA, TUBOS E PEÇAS, DN 50 MM, EM PVC RÍGIDO, RPVC E DEFOFO (C) | M | 2 | SERVIÇOS |  | 0 | 0
3.7 | SABESP | 7 0 0 9 0 0 9 7 | PREPARO DE CAIXA (C) | M2 | 4 | SERVIÇOS |  | 0 | 0
3.8 | SABESP | 7 0 0 3 0 0 3 2 | ATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS COMPACTADO MECANICAMENTE, COM CONTROLE DO G.C. >= 95% DO E.N.C. (C) | M3 | 5.9478 | SERVIÇOS |  | 0 | 0
3.9 | SABESP | 7 0 0 9 0 0 4 8 | REGULARIZAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE (C) | M2 | 4 | SERVIÇOS |  | 0 | 0
3.10 | SABESP | 7 0 0 9 0 0 8 4 | BASE EM BRITA OU MACADAME HIDRÁULICO - PARA REPOSIÇÃO DE PASSEIO ASFÁLTICO | M3 | 0.4 | SERVIÇOS |  | 0 | 0
3.11 | SABESP | 7 0 0 7 0 2 1 1 | POÇO DE INSPEÇÃO D=0,60 M EM TUBO DE CONCRETO C/PBJE - PROF. ATÉ 1,60 M - COM TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO DE 600 MM (CONFORME PADRÃO SEMAE) | UND | 1 | SERVIÇOS |  | 0 | 0
3.12 | SABESP | 7 0 0 9 0 1 0 0 | IMPRIMAÇÃO LIGANTE (C) | M2 | 4 | SERVIÇOS |  | 0 | 0
3.13 | SABESP | 7 0 0 9 0 1 0 2 | CAPA DE CONCRETO ASFÁLTICO COM 4 CM DE ESPESSURA | M3 | 0.16 | SERVIÇOS |  | 0 | 0
3.14 | SABESP | HM07055 | VÁLVULA GAVETA C/BOLSAS FERRO FUNDIDO DE=110 MM (18,00 KG) PARA PVC/PBA, ACION. VOLANTE, CUNHA DE BORRACHA, PINTURA EPÓXI EM PÓ NBR 14968 ÁGUA | UND | 1 | MATERIAL |  | 0 | 0
3.15 | SABESP | CV00524 | GUIA RETA DE CONCRETO 15 X 30 X 100 CM PADRÃO PMSP | M | 1 | MATERIAL |  | 0 | 0
[8 empty] | SUBTOTAL CP - 02 | 0
CP - 03 | SERVIÇOS E MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE REGISTRO DE ÁGUA DIÂMETRO EM 150 MM EM REDES DE PEAD |  |  | UNIDADE | QUANTIDADE | TIPO BDI | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI (R$) | PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R$) | PREÇO TOTAL (R$)
4.1 | SABESP | 7 0 2 1 0 0 2 3 | MAPEAMENTO DE INTERFERÊNCIAS PARA MND | M | 2.5 | SERVIÇOS |  | 0 | 0
4.2 | SABESP | 7 0 0 9 0 0 1 4 | REMOÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | M2 | 6.25 | SERVIÇOS |  | 0 | 0
4.3 | SABESP | 7 0 0 3 0 0 7 5 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS, EM SOLO NÃO ROCHOSO, C/PROF. ATÉ 2,00 M (B) | M3 | 10 | SERVIÇOS |  | 0 | 0
4.4 | SABESP | 7 0 0 3 0 1 0 2 | CARGA E DESCARGA - SOLO (C) | M3 | 10 | SERVIÇOS |  | 0 | 0
4.5 | SABESP | 7 0 0 3 0 1 0 3 | TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - SOLO (C) - (DMT 15 KM) | M3Q | 150 | SERVIÇOS |  | 0 | 0
4.6 | SABESP | 7 0 0 8 0 0 2 3 | ASSENTAMENTO PARA REDES DE ÁGUA, TUBOS E PEÇAS, DN 50 MM, EM PVC RÍGIDO, RPVC E DEFOFO (C) | M | 2.5 | SERVIÇOS |  | 0 | 0
4.7 | SABESP | 7 0 0 9 0 0 9 7 | PREPARO DE CAIXA (C) | M2 | 6.25 | SERVIÇOS |  | 0 | 0
4.8 | SABESP | 7 0 0 3 0 0 3 2 | ATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS COMPACTADO MECANICAMENTE, COM CONTROLE DO G.C. >= 95% DO E.N.C. (C) | M3 | 9.5478 | SERVIÇOS |  | 0 | 0
4.9 | SABESP | 7 0 0 9 0 0 4 8 | REGULARIZAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE (C) | M2 | 6.25 | SERVIÇOS |  | 0 | 0
4.10 | SABESP | 7 0 0 9 0 0 8 4 | BASE EM BRITA OU MACADAME HIDRÁULICO - PARA REPOSIÇÃO DE PASSEIO ASFÁLTICO | M3 | 0.625 | SERVIÇOS |  | 0 | 0
4.11 | SABESP | 7 0 0 7 0 2 1 1 | POÇO DE INSPEÇÃO D=0,60 M EM TUBO DE CONCRETO C/PBJE - PROF. ATÉ 1,60 M - COM TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO DE 600 MM (CONFORME PADRÃO SEMAE) | UND | 1 | SERVIÇOS |  | 0 | 0
4.12 | SABESP | 7 0 0 9 0 1 0 0 | IMPRIMAÇÃO LIGANTE (C) | M2 | 6.25 | SERVIÇOS |  | 0 | 0
4.13 | SABESP | 7 0 0 9 0 1 0 2 | CAPA DE CONCRETO ASFÁLTICO COM 4 CM DE ESPESSURA | M3 | 0.25 | SERVIÇOS |  | 0 | 0
4.14 | SABESP | HM04204 | VÁLVULA GAVETA C/FLANGES PN10/16 FERRO FUNDIDO DN=150 MM * (33,00 KG), ACION. VOLANTE, CUNHA DE BORRACHA, MÉTRICA CHATA, PINTURA EPÓXI EM PÓ NBR 14968 ÁGUA/ESGOTO | UND | 1 | MATERIAL |  | 0 | 0
4.15 | SABESP | CV00524 | GUIA RETA DE CONCRETO 15 X 30 X 100 CM PADRÃO PMSP | M | 1 | MATERIAL |  | 0 | 0
[8 empty] | SUBTOTAL CP - 03 | 0
CP - 04 | SERVIÇOS E MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE REGISTRO DE ÁGUA DIÂMETRO EM 200 MM EM REDES DE PEAD |  |  | UNIDADE | QUANTIDADE | TIPO BDI | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI (R$) | PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R$) | PREÇO TOTAL (R$)
5.1 | SABESP | 7 0 2 1 0 0 2 3 | MAPEAMENTO DE INTERFERÊNCIAS PARA MND | M | 2.8 | SERVIÇOS |  | 0 | 0
5.2 | SABESP | 7 0 0 9 0 0 1 4 | REMOÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | M2 | 7.84 | SERVIÇOS |  | 0 | 0
5.3 | SABESP | 7 0 0 3 0 0 7 5 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS, EM SOLO NÃO ROCHOSO, C/PROF. ATÉ 2,00 M (B) | M3 | 12.544 | SERVIÇOS |  | 0 | 0
5.4 | SABESP | 7 0 0 3 0 1 0 2 | CARGA E DESCARGA - SOLO (C) | M3 | 12.544 | SERVIÇOS |  | 0 | 0
5.5 | SABESP | 7 0 0 3 0 1 0 3 | TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - SOLO (C) - (DMT 15 KM) | M3Q | 188.16 | SERVIÇOS |  | 0 | 0
5.6 | SABESP | 7 0 0 8 0 0 2 3 | ASSENTAMENTO PARA REDES DE ÁGUA, TUBOS E PEÇAS, DN 50 MM, EM PVC RÍGIDO, RPVC E DEFOFO (C) | M | 2.8 | SERVIÇOS |  | 0 | 0
5.7 | SABESP | 7 0 0 9 0 0 9 7 | PREPARO DE CAIXA (C) | M2 | 7.84 | SERVIÇOS |  | 0 | 0
5.8 | SABESP | 7 0 0 3 0 0 3 2 | ATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS COMPACTADO MECANICAMENTE, COM CONTROLE DO G.C. >= 95% DO E.N.C. (C) | M3 | 12.0918 | SERVIÇOS |  | 0 | 0
5.9 | SABESP | 7 0 0 9 0 0 4 8 | REGULARIZAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE (C) | M2 | 7.84 | SERVIÇOS |  | 0 | 0
5.10 | SABESP | 7 0 0 9 0 0 8 4 | BASE EM BRITA OU MACADAME HIDRÁULICO - PARA REPOSIÇÃO DE PASSEIO ASFÁLTICO | M3 | 0.784 | SERVIÇOS |  | 0 | 0
5.11 | SABESP | 7 0 0 7 0 2 0 4 | POÇO DE VISITA D=1,20 M EM TUBO CONCRETO C/PBJE - PROF. ATÉ 2,00 M | UND | 1 | SERVIÇOS |  | 0 | 0
5.12 | SABESP | 7 0 0 9 0 1 0 0 | IMPRIMAÇÃO LIGANTE (C) | M2 | 7.84 | SERVIÇOS |  | 0 | 0
5.13 | SABESP | 7 0 0 9 0 1 0 2 | CAPA DE CONCRETO ASFÁLTICO COM 4 CM DE ESPESSURA | M3 | 0.3136 | SERVIÇOS |  | 0 | 0
5.14 | SABESP | HM07065 | VÁLVULA GAVETA C/BOLSAS JGS FERRO FUNDIDO DN=200 MM (65,00 KG), ACION. VOLANTE,CUNHA DE BORRACHA, PINTURA EPÓXI EM PÓ NBR 14968 ÁGUA/ESGOTO | UND | 1 | MATERIAL |  | 0 | 0
5.15 | SABESP | CV00524 | GUIA RETA DE CONCRETO 15 X 30 X 100 CM PADRÃO PMSP | M | 1 | MATERIAL |  | 0 | 0
[8 empty] | SUBTOTAL CP - 04 | 0
CP - 05 | SERVIÇOS E MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE REGISTRO DE ÁGUA DIÂMETRO EM 300 MM EM REDES DE PEAD |  |  | UNIDADE | QUANTIDADE | TIPO BDI | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI (R$) | PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R$) | PREÇO TOTAL (R$)
6.1 | SABESP | 7 0 2 1 0 0 2 3 | MAPEAMENTO DE INTERFERÊNCIAS PARA MND | M | 3 | SERVIÇOS |  | 0 | 0
6.2 | SABESP | 7 0 0 9 0 0 1 4 | REMOÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | M2 | 9 | SERVIÇOS |  | 0 | 0
6.3 | SABESP | 7 0 0 3 0 0 7 5 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS, EM SOLO NÃO ROCHOSO, C/PROF. ATÉ 2,00 M (B) | M3 | 18 | SERVIÇOS |  | 0 | 0
6.4 | SABESP | 7 0 0 3 0 1 0 2 | CARGA E DESCARGA - SOLO (C) | M3 | 18 | SERVIÇOS |  | 0 | 0
6.5 | SABESP | 7 0 0 3 0 1 0 3 | TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - SOLO (C) - (DMT 15 KM) | M3Q | 270 | SERVIÇOS |  | 0 | 0
6.6 | SABESP | 7 0 0 8 0 0 2 3 | ASSENTAMENTO PARA REDES DE ÁGUA, TUBOS E PEÇAS, DN 50 MM, EM PVC RÍGIDO, RPVC E DEFOFO (C) | M | 3 | SERVIÇOS |  | 0 | 0
6.7 | SABESP | 7 0 0 9 0 0 9 7 | PREPARO DE CAIXA (C) | M2 | 9 | SERVIÇOS |  | 0 | 0
6.8 | SABESP | 7 0 0 3 0 0 3 2 | ATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS COMPACTADO MECANICAMENTE, COM CONTROLE DO G.C. >= 95% DO E.N.C. (C) | M3 | 17.1522 | SERVIÇOS |  | 0 | 0
6.9 | SABESP | 7 0 0 9 0 0 4 8 | REGULARIZAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE (C) | M2 | 9 | SERVIÇOS |  | 0 | 0
6.10 | SABESP | 7 0 0 9 0 0 8 4 | BASE EM BRITA OU MACADAME HIDRÁULICO - PARA REPOSIÇÃO DE PASSEIO ASFÁLTICO | M3 | 0.9 | SERVIÇOS |  | 0 | 0
6.11 | SABESP | 7 0 0 7 0 2 0 4 | POÇO DE VISITA D=1,20 M EM TUBO CONCRETO C/PBJE - PROF. ATÉ2,00 M | UND | 1 | SERVIÇOS |  | 0 | 0
6.12 | SABESP | 7 0 0 9 0 1 0 0 | IMPRIMAÇÃO LIGANTE (C) | M2 | 9 | SERVIÇOS |  | 0 | 0
6.13 | SABESP | 7 0 0 9 0 1 0 2 | CAPA DE CONCRETO ASFÁLTICO COM 4 CM DE ESPESSURA | M3 | 0.36 | SERVIÇOS |  | 0 | 0
6.14 | SABESP | HM04167 | VÁLVULA GAVETA C/FLANGES PN10 FERRO FUNDIDO DN=300 MM * (155,00 KG), ACION. VOLANTE, CUNHA DE BORRACHA, MÉTRICA CHATA, PINTURA EPÓXI EM PÓ NBR 14968 ÁGUA/ESGOTO | UND | 1 | MATERIAL |  | 0 | 0
6.15 | SABESP | CV00524 | GUIA RETA DE CONCRETO 15 X 30 X 100 CM PADRÃO PMSP | M | 1 | MATERIAL |  | 0 | 0
[8 empty] | SUBTOTAL CP - 05 | 0
CP - 06 | SERVIÇOS E MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE VENTOSA QUADRIFUNÇÃO DE 50 MM |  |  | UNIDADE | QUANTIDADE | TIPO BDI | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI (R$) | PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R$) | PREÇO TOTAL (R$)
7.1 | SABESP | 7 0 2 1 0 0 2 3 | MAPEAMENTO DE INTERFERÊNCIAS PARA MND | M | 1 | SERVIÇOS |  | 0 | 0
7.2 | SABESP | 7 0 0 9 0 0 1 4 | REMOÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | M2 | 1.44 | SERVIÇOS |  | 0 | 0
7.3 | SABESP | 7 0 0 3 0 0 7 5 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS, EM SOLO NÃO ROCHOSO, C/PROF. ATÉ 2,00 M (B) | M3 | 2.304 | SERVIÇOS |  | 0 | 0
7.4 | SABESP | 7 0 0 3 0 1 0 2 | CARGA E DESCARGA - SOLO (C) | M3 | 2.304 | SERVIÇOS |  | 0 | 0
7.5 | SABESP | 7 0 0 3 0 1 0 3 | TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - SOLO (C) - (DMT 15 KM) | M3Q | 34.56 | SERVIÇOS |  | 0 | 0
7.6 | SABESP | 7 0 0 8 0 0 2 3 | ASSENTAMENTO PARA REDES DE ÁGUA, TUBOS E PEÇAS, DN 50 MM, EM PVC RÍGIDO, RPVC E DEFOFO (C) | M | 1 | SERVIÇOS |  | 0 | 0
7.7 | SABESP | 7 0 0 9 0 0 9 7 | PREPARO DE CAIXA (C) | M2 | 1.44 | SERVIÇOS |  | 0 | 0
7.8 | SABESP | 7 0 0 3 0 0 3 2 | ATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS COMPACTADO MECANICAMENTE, COM CONTROLE DO G.C. >= 95% DO E.N.C. (C) | M3 | 1.8518 | SERVIÇOS |  | 0 | 0
7.9 | SABESP | 7 0 0 9 0 0 4 8 | REGULARIZAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE (C) | M2 | 1.44 | SERVIÇOS |  | 0 | 0
7.10 | SABESP | 7 0 0 9 0 0 8 4 | BASE EM BRITA OU MACADAME HIDRÁULICO - PARA REPOSIÇÃO DE PASSEIO ASFÁLTICO | M3 | 0.144 | SERVIÇOS |  | 0 | 0
7.11 | SABESP | 7 0 0 7 0 2 1 1 | POÇO DE INSPEÇÃO D=0,60 M EM TUBO DE CONCRETO C/PBJE - PROF. ATÉ 1,60 M - COM TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO DE 600 MM (CONFORME PADRÃO SEMAE) | UND | 1 | SERVIÇOS |  | 0 | 0
7.12 | SABESP | 7 0 0 9 0 1 0 0 | IMPRIMAÇÃO LIGANTE (C) | M2 | 1.44 | SERVIÇOS |  | 0 | 0
7.13 | SABESP | 7 0 0 9 0 1 0 2 | CAPA DE CONCRETO ASFÁLTICO COM 4 CM DE ESPESSURA | M3 | 0.0576 | SERVIÇOS |  | 0 | 0
7.14 | SABESP | HM04217 | VENTOSA TRÍPLICE FUNÇÃO C/FLANGES PN10/16/25 FERRO FUNDIDO DN=50MM PINTURA EPÓXI NTS 322 ÁGUA | UND | 1 | MATERIAL |  | 0 | 0
7.15 | SABESP | HM04207 | VÁLVULA GAVETA C/FLANGES PN10/16 FERRO FUNDIDO DN=50 MM * (11,00 KG), ACION. VOLANTE, CUNHA DE BORRACHA, MÉTRICA CHATA, PINTURA EPÓXI EM PÓ NBR 14968 ÁGUA/ESGOTO | UND | 1 | MATERIAL |  | 0 | 0
7.16 | SABESP | CV00524 | GUIA RETA DE CONCRETO 15 X 30 X 100 CM PADRÃO PMSP | M | 1 | MATERIAL |  | 0 | 0
7.17 | SABESP | HM07779 | TÊ 90 ELETROFUSÃO PEAD DE=110 SDR11 PE100 NTS 193 | UND | 1 | MATERIAL |  | 0 | 0
7.18 | SABESP | HM07788 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA ELETROFUSÃO PEAD DE=110X63 SDR11 PE100 NTS 193 | UND | 1 | MATERIAL |  | 0 | 0
7.19 | SABESP | HM02073 | LUVA ELETROFUSÃO PEAD DE=63 MM SDR11 PE100 INJETADO NTS 193 | UND | 1 | MATERIAL |  | 0 | 0
7.20 | SABESP | HM02067 | COLARINHO PEAD PARA FLANGE Ø 63 MM | UND | 1 | MATERIAL |  | 0 | 0
7.21 | SABESP | HM06359 | FLANGE SEM RESSALTO AÇO CARBONO DE=63 MM * (1,70 KG) NBR 7675 PN 10 P/COLARINHO PEAD | UND | 1 | MATERIAL |  | 0 | 0
7.22 | SABESP | HM07483 | ACESSÓRIOS PARA FLANGE DN=50 MM PN10 (CONJUNTO DE PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS INOX E VEDAÇÃO BORRACHA) | UND | 2 | MATERIAL |  | 0 | 0
[8 empty] | SUBTOTAL CP - 06 | 0
CP - 07 | SERVIÇOS E MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE VENTOSA QUADRIFUNÇÃO DE 100 MM |  |  | UNIDADE | QUANTIDADE | TIPO BDI | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI (R$) | PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R$) | PREÇO TOTAL (R$)
8.1 | SABESP | 7 0 2 1 0 0 2 3 | MAPEAMENTO DE INTERFERÊNCIAS PARA MND | M | 1 | SERVIÇOS |  | 0 | 0
8.2 | SABESP | 7 0 0 9 0 0 1 4 | REMOÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | M2 | 1.44 | SERVIÇOS |  | 0 | 0
8.3 | SABESP | 7 0 0 3 0 0 7 5 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS, EM SOLO NÃO ROCHOSO, C/PROF. ATÉ 2,00 M (B) | M3 | 2.304 | SERVIÇOS |  | 0 | 0
8.4 | SABESP | 7 0 0 3 0 1 0 2 | CARGA E DESCARGA - SOLO (C) | M3 | 2.304 | SERVIÇOS |  | 0 | 0
8.5 | SABESP | 7 0 0 3 0 1 0 3 | TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - SOLO (C) - (DMT 15 KM) | M3Q | 34.56 | SERVIÇOS |  | 0 | 0
8.6 | SABESP | 7 0 0 8 0 0 2 3 | ASSENTAMENTO PARA REDES DE ÁGUA, TUBOS E PEÇAS, DN 50 MM, EM PVC RÍGIDO, RPVC E DEFOFO (C) | M | 1 | SERVIÇOS |  | 0 | 0
8.7 | SABESP | 7 0 0 9 0 0 9 7 | PREPARO DE CAIXA (C) | M2 | 1.44 | SERVIÇOS |  | 0 | 0
8.8 | SABESP | 7 0 0 3 0 0 3 2 | ATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS COMPACTADO MECANICAMENTE, COM CONTROLE DO G.C. >= 95% DO E.N.C. (C) | M3 | 1.8518 | SERVIÇOS |  | 0 | 0
8.9 | SABESP | 7 0 0 9 0 0 4 8 | REGULARIZAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE (C) | M2 | 1.44 | SERVIÇOS |  | 0 | 0
8.10 | SABESP | 7 0 0 9 0 0 8 4 | BASE EM BRITA OU MACADAME HIDRÁULICO - PARA REPOSIÇÃO DE PASSEIO ASFÁLTICO | M3 | 0.144 | SERVIÇOS |  | 0 | 0
8.11 | SABESP | 7 0 0 7 0 2 1 1 | POÇO DE INSPEÇÃO D=0,60 M EM TUBO DE CONCRETO C/PBJE - PROF. ATÉ 1,60 M - COM TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO DE 600 MM (CONFORME PADRÃO SEMAE) | UND | 1 | SERVIÇOS |  | 0 | 0
8.12 | SABESP | 7 0 0 9 0 1 0 0 | IMPRIMAÇÃO LIGANTE (C) | M2 | 1.44 | SERVIÇOS |  | 0 | 0
8.13 | SABESP | 7 0 0 9 0 1 0 2 | CAPA DE CONCRETO ASFÁLTICO COM 4 CM DE ESPESSURA | M3 | 0.0576 | SERVIÇOS |  | 0 | 0
8.14 | SABESP | HM04220 | VENTOSA TRÍPLICE FUNÇÃO C/FLANGES PN10/16 FERRO FUNDIDO DN=100 MM PINTURA EPÓXI NTS 322 ÁGUA | UND | 1 | MATERIAL |  | 0 | 0
8.15 | SABESP | HM07055 | VÁLVULA GAVETA C/BOLSAS FERRO FUNDIDO DE=110 MM (18,00 KG) PARA PVC/PBA, ACION. VOLANTE, CUNHA DE BORRACHA, PINTURA EPÓXI EM PÓ NBR 14968 ÁGUA | UND | 1 | MATERIAL |  | 0 | 0
8.16 | SABESP | CV00524 | GUIA RETA DE CONCRETO 15 X 30 X 100 CM PADRÃO PMSP | M | 1 | MATERIAL |  | 0 | 0
8.17 | SABESP | HM07780 | TÊ 90 ELETROFUSÃO PEAD DE=160 SDR11 PE100 NTS 193 | UND | 1 | MATERIAL |  | 0 | 0
8.18 | SABESP | HM07789 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA ELETROFUSÃO PEAD DE=160X110 SDR11 PE100 NTS 193 | UND | 1 | MATERIAL |  | 0 | 0
8.19 | SABESP | HM06422 | LUVA ELETROFUSÃO PEAD DE=160 MM SDR11 PE100 INJETADO NTS 193 | UND | 1 | MATERIAL |  | 0 | 0
8.20 | SABESP | HM06421 | LUVA ELETROFUSÃO PEAD DE=110 MM SDR11 PE100 INJETADO NTS 193 | UND | 1 | MATERIAL |  | 0 | 0
8.21 | SABESP | HM06181 | COLARINHO PEAD PARA FLANGE Ø 110 MM | UND | 1 | MATERIAL |  | 0 | 0
8.22 | SABESP | HM06351 | FLANGE SEM RESSALTO AÇO CARBONO DE=110 MM * (2,70 KG) NBR 7675 PN 10 P/COLARINHO PEAD | UND | 1 | MATERIAL |  | 0 | 0
8.25 | SABESP | HM07485 | ACESSÓRIOS PARA FLANGE DN=100 PN10 (PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS INOX E VEDAÇÃO BORRACHA) | UND | 2 | MATERIAL |  | 0 | 0
[8 empty] | SUBTOTAL CP - 07 | 0

## 3.0 - MEMORIAL DE CÁLCULO
VALAS PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES DE PEAD DIÂMETRO ACIMA DE 63 MM | MEMÓRIA DE CÁLCULO - LEVANTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E REMOÇÃO PARA INSTALAÇÃO DO MAQUINÁRIO NA RUA
| DIMENSÕES TOTAIS DAS CAVAS (m) |  | QTD. REDES (m) | EXTENSÃO MÁXIMA DE REDES (m) | ÁREA (m²)
| COMPRIMENTO (m) | LARGURA (m)
| 2 | 2 | 14990.82 | 100 | 599.6328
MEMÓRIA DE CÁLCULO - DEFINIÇÃO E DEMARCAÇÃO DO PAVIMENTO COM DISCO DE CORTE
| DIMENSÕES TOTAIS DAS CAVAS |  | QTD. REDES (m) | EXTENSÃO MÁXIMA DE REDES (m) | PERÍMETRO TOTAL (m)
| COMPRIMENTO | LARGURA
| 2 | 2 | 14990.82 | 100 | 1199.2656
MEMÓRIA DE CÁLCULO - VOLUME ESCAVADO
| DIMENSÕES TOTAIS DAS CAVAS (m) |  |  | QTD. REDES (m) | EXTENSÃO MÁXIMA DE REDES (m) | VOLUME (m³)
| COMPRIMENTO | LARGURA | PROFUNDIDADE
| 2 | 2 | 1.5 | 14990.82 | 100 | 899.4492
VALAS PARA PASSAGEM DE PASSAGEM DOS RAMAIS PREDIAIS PEAD DN 20 MM | MEMÓRIA DE CÁLCULO - LEVANTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E REMOÇÃO PARA INSTALAÇÃO DO MAQUINÁRIO NA RUA
| DIMENSÕES TOTAIS DAS CAVAS (m) |  | QUANTIDADE DE LIGAÇÕES | ÁREA (m²)
| COMPRIMENTO (m) | LARGURA (m)
| 0.8 | 0.8 | 3164 | 2024.96
MEMÓRIA DE CÁLCULO - DEFINIÇÃO E DEMARCAÇÃO DO PAVIMENTO COM DISCO DE CORTE
| DIMENSÕES TOTAIS DAS CAVAS |  | QUANTIDADE DE VALAS PARA INTELIGAÇÃO DOS RAMAIS | PERÍMETRO TOTAL (m)
| COMPRIMENTO | LARGURA
| 0.8 | 0.8 | 3164 | 10124.8
MEMÓRIA DE CÁLCULO - VOLUME ESCAVADO
| DIMENSÕES TOTAIS DAS CAVAS (m) |  |  | QUANTIDADE DE VALAS PARA INTELIGAÇÃO DOS RAMAIS | VOLUME (m³)
| COMPRIMENTO | LARGURA | PROFUNDIDADE
| 0.8 | 0.8 | 1 | 3164 | 2024.96
VALAS PARA INSTALAÇÃO DOS REGISTROS DE PASSEIO | MEMÓRIA DE CÁLCULO PARA LEVANTAMENTO DE PASSEO PARA INSTALAÇÃO DE REGISTO
| DIMENSÕES TOTAIS DAS CAVAS (m) |  | QUANTIDADE DE RAMAIS | ÁREA TOTAL (m²) | PASSEIO CIMENTADO (m²) | PASSIO REVESTIDO/MOSAICO (m²)
| COMPRIMENTO | LARGURA
| 0.5 | 0.5 | 6328 | 1582 | 1265.6 | 316.4
MEMÓRIA DE CÁLCULO - DEFINIÇÃO E DEMARCAÇÃO DO PAVIMENTO COM DISCO DE CORTE
| DIMENSÕES TOTAIS DAS CAVAS |  | QTD. REDES (und) | PERÍMETRO TOTAL (m)
| COMPRIMENTO | LARGURA
| 0.5 | 0.5 | 6328 | 12656
MEMÓRIA DE CÁLCULO - VOLUME ESCAVADO
| DIMENSÕES TOTAIS DAS CAVAS (m) |  |  | QUANTIDADE DE RAMAIS | VOLUME (m³)
| COMPRIMENTO (m) | LARGURA (m) | PROFUNDIDADE (m)
| 0.5 | 0.5 | 0.3 | 6328 | 474.6

## 4.0 - CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8
1.0 | CANTEIRO DE OBRAS | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.0 | SUBSTITUIÇÃO DE REDES PELOS MÉTODOS NÃO DESTRUTIVOS PIPECRACKING, POR PERFURAÇÃO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD), TESTE DE ESTANQUEIDADE E INSTALAÇÃO E REMOÇÃO DE "BY PASS" | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.0 | CAIXAS DE REGISTROS E VENTOSAS | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.0 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.0 | INTERLIGAÇÃO DE TUBULAÇÕES | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.0 | EXECUÇÃO DOS RAMAIS PREDIAIS | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.0 | PAVIMENTAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL GERAL |  | 0
CUSTO MENSAL (R$): |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CUSTO ACUMULADO (R$): |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PORCENTAGEM MENSAL (R$): |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
PORCENTAGEM ACUMULADA (R$): |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## 5.0-BDI
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA
Autarquia Municipal (Lei nº 1657 de 30 de abril de 1969)
COMPOSIÇÃO DAS TAXAS DE BDI PARA MATERIAL E MÃO DE OBRA
COMPOSIÇÃO DAS TAXAS DE BDI - MATERIAL
|  | Item componente do BDI | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | Valores Propostos
| AC | Administração Central | 1.5% | 3.45% | 4.49% | 3.45%
| SG | Seguro + Garantia | 0.3% | 0.48% | 0.82% | 0.48%
| R | Risco | 0.56% | 0.85% | 0.89% | 0.85%
| DF | Despesas Financeiras | 0.85% | 0.85% | 1.11% | 0.85%
| L | Lucro | 3.5% | 5.11% | 6.22% | 3.96%
| I1 | PIS e COFINS | 3.65% | 3.65% | 3.65% | 3.65%
| I2 | ISSQN (conforme legislação municipal) | 0% | 0% | 0% | 0%
| BDI - SEM Desoneração folha pagamento |  | 11.1% | 14.02% | 16.8% | 14.02%
COMPOSIÇÃO DAS TAXAS DE BDI - MÃO DE OBRA
|  | Item componente do BDI | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | Valores Propostos
| AC | Administração Central | 3.43% | 4.93% | 6.71% | 3.43%
| SG | Seguro + Garantia | 0.28% | 0.49% | 0.75% | 0.49%
| R | Risco | 1% | 1.39% | 1.74% | 1.31%
| DF | Despesas Financeiras | 0.94% | 0.99% | 1.17% | 0.99%
| L | Lucro | 6.74% | 8.04% | 9.4% | 6.74%
| I1 | PIS e COFINS | 3.65% | 3.65% | 3.65% | 3.65%
| I2 | ISSQN (conforme legislação municipal) | 5% | 5% | 5% | 5%
| BDI - SEM Desoneração folha pagamento |  | 20.76% | 24.18% | 26.44% | 24.18%
Fórmula de Cálculo: BDI (SEM Desoneração) = [(1 + AC + SG + R) * (1 + DF) * (1 + L) / (1 - I1 - I2)] - 1
| OBS.: | 1. Valores das colunas "1º Quartil", "Médio" e "3º Quartil", conforme Acórdão n° 2622/2013 - TCU - Plenário, para
obras de construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas.
2. A coluna "Valores Propostos" é apenas para referência, sendo que a licitante deverá apresentar os valores que
estejam de acordo com a sua composição
3. Valores do PIS = 0,65% e do COFINS = 3,00%, considerando a opção por "Lucro Presumido"
Pedro Alberto Caes | TIAGO DE MATTOS SEYDEL
DIRETOR GERAL DE SANEAMENTO

## 8.0-QUANTIDADES (hidden)
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REPARO DE RAMAIS DE ÁGUA E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA EM PIRACICABA – SP |  |  | DATA: | 2024-04-24
|  |  |  | FONTE DOS PREÇOS Nº 001: | PLANILHA DA SINAPI ABRIL 2024
|  |  |  | FONTE DOS PREÇOS Nº 002: | CONCORRÊNCIA Nº 001/2024 - SEMAE/PIRACICABA
|  |  |  | FONTE DOS PREÇOS Nº 003: | SABESP MARÇO/2024
|  |  |  | FONTE DOS PREÇOS Nº 004: | DER MARÇO/2024
|  |  |  | FONTE DOS PREÇOS Nº 005: | SICRO JAN/2024
|  |  |  | FONTE DOS PREÇOS Nº 006: | SIURB JAN/2024
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R$) | PREÇO TOTAL (R$)
1.0 | CANTEIRO DE OBRAS
1.1 | CANTEIRO DE OBRAS (PROPORCIONAL AO AVANÇO FÍSICO DA OBRA AFERIDO NO PERÍODO DA MEDIÇÃO) | % | 100% | 0 | 0
|  |  |  | SUBTOTAL 1 | 0
2.0 | TROCA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA - METÓDO CONVENCIONAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA INCLUSO: DEMARCAÇÃO E CORTE DO PAVIMENTO, DEMOLIÇÃO E RETIRADA DO PAVIMENTO, ESCAVAÇÃO DE VALAS, PESQUISA DE INTERFERÊNCIAS, REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DA VALA, TROCA DA LIGAÇÃO, ANCORAGEM/TRAVAMENTO DAS CONEXÕES E LIGAÇÕES, COBERTURA DAS CONEXÕES COM ENVOLTÓRIA DE AREIA, REATERRO COMPACTADO EM CAMADAS DE 20 EM 20 CENTÍMETROS COM MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE PARA REMOÇÃO DE MATERIAIS EXCEDENTES E ENTULHO ATÉ BOTA FORA, REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (INCLUINDO TODAS AS CAMADAS DE BASE, SUBBASE, IMPRIMAÇÃO, BINDER E CAPA DE CBUQ) E/OU REPOSIÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO EM QUALQUER TIPO DE ACABAMENTO (CIMENTADO, PARALELEPÍPEDO, BLOCOS INTERTRAVADOS, PEDRAS DIVERSAS, MOSAICO PORTUGUÊS, LADRILHO HIDAULICO, CONCRETO ESTAMPADO, GRAMA, ETC), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUIAS, LIMPEZA DA RUA, ETC.
2.1 | TROCA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA ATÉ 32 MM - REDE DN 25MM ATÉ 150MM - PASSEIO PÚBLICO - LADO FAVORÁVEL | UND | #N/A | #N/A | #N/A
2.2 | TROCA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA ATÉ 32 MM - REDE DN 25MM ATÉ 150MM - PASSEIO PÚBLICO - LADO DESFAVORÁVEL | UND | #N/A | #N/A | #N/A
2.3 | TROCA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA ATÉ 32 MM - REDE DN 25MM ATÉ 150MM - RUA - LADO FAVORÁVEL | UND | #N/A | #N/A | #N/A
2.4 | TROCA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA ATÉ 32 MM - REDE DN 25MM ATÉ 150MM - RUA - LADO DESFAVORÁVEL | UND | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | SUBTOTAL 2 | #N/A
3.0 | CONSERTO DE REDE DN 25 MM ATÉ 150 MM - METÓDO CONVENCIONAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA INCLUSO: DEMARCAÇÃO E CORTE DO PAVIMENTO, DEMOLIÇÃO E RETIRADA DO PAVIMENTO, ESCAVAÇÃO DE VALAS, PESQUISA DE INTERFERÊNCIAS, REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DA VALA, TROCA DA LIGAÇÃO, ANCORAGEM/TRAVAMENTO DAS CONEXÕES E LIGAÇÕES, COBERTURA DAS CONEXÕES COM ENVOLTÓRIA DE AREIA, REATERRO COMPACTADO EM CAMADAS DE 20 EM 20 CENTÍMETROS COM MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE PARA REMOÇÃO DE MATERIAIS EXCEDENTES E ENTULHO ATÉ BOTA FORA, REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (INCLUINDO TODAS AS CAMADAS DE BASE, SUBBASE, IMPRIMAÇÃO E CAPA DE CBUQ) E/OU REPOSIÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO EM QUALQUER TIPO DE ACABAMENTO (CIMENTADO, PARALELEPÍPEDO, BLOCOS INTERTRAVADOS, PEDRAS DIVERSAS, MOSAICO PORTUGUÊS, LADRILHO HIDAULICO, CONCRETO ESTAMPADO, GRAMA, ETC), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUIAS, LIMPEZA DA RUA, ETC.
3.1 | CONSERTO DE REDE DN 25MM ATÉ 150 MM - CALÇADA | UND | #N/A | #N/A | #N/A
3.2 | CONSERTO DE REDE DN 25MM ATÉ 150 MM - RUA | UND | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | SUBTOTAL 3 | #N/A
4.0 | SERVIÇOS ADICIONAIS (PREVÊ ESCAVAÇÃO EVENTUAL DE ROCHAS, ESCORAMENTO PARA AS REDES DE ÁGUA QUE ESTIVEREM ABAIXO DE 1,25 M, USO DE BOMBAS PARA ESGOTAMENTO DE VALAS E TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE ATÉ O BOTA-FORA NOS LOCAIS QUE EXCEDEREM 10 KM DE DISTÂNCIA )
4.1 | SERVIÇOS DIVERSOS (PROPORCIONAL AO AVANÇO FÍSICO DA OBRA AFERIDO NO PERÍODO DA MEDIÇÃO) | % | 100% | #N/A | #N/A
|  |  |  | SUBTOTAL 4 | #N/A
5.0 | MATERIAIS PARA O REPARO DE REDE DN 25 MM ATÉ DN 150 MM EM MATERIAIS DIVERSOS - FORNECIDOS COMPLETOS (COM ANEL JE PBA, JEI, FLANGES, ARRUELAS E PARAFUSOS, ETC)
5.1 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
5.2 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
5.3 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
5.4 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
5.5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
5.6 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
5.7 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
5.8 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
5.9 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
5.10 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
5.11 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
5.12 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
5.13 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
5.14 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
5.15 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
5.16 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
5.17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
5.18 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
5.19 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
5.20 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
5.21 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
5.22 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
5.23 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
5.24 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
5.25 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
5.26 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
5.27 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
5.28 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
5.29 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
5.30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
5.31 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
5.32 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
5.33 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
5.34 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
5.35 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
5.36 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
5.37 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
5.38 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
5.39 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
5.40 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
5.41 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
5.42 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
5.43 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
5.44 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
5.45 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
5.46 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | SUBTOTAL 5 | #N/A
6.0 | DEMOLIÇÃO E EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO RÍGIDO (CONFORME PLANILHA DA PREFEITURA DE PIRACICABA)
6.1 | DEMOLIÇÃO E EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO RÍGIDO PESADO | M2 | 160 | #N/A | #N/A
6.2 | DEMOLIÇÃO E EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO RÍGIDO LEVE | M2 | 160
|  |  |  | SUBTOTAL 6 | #N/A
|  |  |  | TOTAL (R$) | #N/A
PEDRO ALBERTO CAES
DIRETOR DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO