## 1.0 - ORÇ.SINTÉTICO
|  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, TROCA DE RAMAIS PELO MÉTODO NÃO DESTRUTIVO (MND) E SUBSTITUIÇÃO DE ADUTORA DE ÁGUA TRATADA, REFERENTE AO PROJETO DE REDUÇÃO DE PERDAS E SETORIZAÇÃO NO BAIRRO SANTA TEREZINHA NA CIDADE DE PIRACICABA – SP. |  |  |  | DATA: |  |  | 2025-06-02
[6 empty] | BDI DE SERVIÇOS ACÓRDÃO Nº 2622/2013 - TCU |  |  | 24.18%
[6 empty] | BDI DE INSUMOS ACÓRDÃO Nº 2622/2013 - TCU |  |  | 14.02%
| ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNIDADE | QUANTIDADE | TIPO BDI | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI (R$) | PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R$) | PREÇO TOTAL (R$)
| 1.0 | CANTEIRO DE OBRAS | [9 empty] | TIPO DE BDI NÃO APAGAR
| 1.1 | CONC. 001/2024 (SEMAE) | ITEM 1.1 | IMÓVEL PARA ACOMODAR CANTEIRO DE OBRAS (ESCRITÓRIO, REFEITÓRIO E VESTIÁRIO) | MÊS | 18 | SERVIÇOS |  | 0 | 0
| 1.2 | SINAPI | 105115 | INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MECANIZADA DE CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL | UND | 3 | SERVIÇOS |  | 0 | 0 |  | SERVIÇOS
| 1.3 | SINAPI | 10777 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITÁRIO | MÊS | 18 | SERVIÇOS |  | 0 | 0 |  | MATERIAL
| 1.4 | SINAPI | 10775 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO | MÊS | 18 | SERVIÇOS |  | 0 | 0
| 1.5 | SINAPI | 10776 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, SEM DIVISORIAS | MÊS | 18 | SERVIÇOS |  | 0 | 0
| 1.6 | SABESP | 7 0 0 0 0 0 0 2 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M2 | 12 | SERVIÇOS |  | 0 | 0
X | [8 empty] | SUBTOTAL 1.0 | 0
| 2.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
| 2.1 | SINAPI | 99063 | TOPÓGRAFO (MENSALISTA) | MÊS | 18 | SERVIÇOS |  | 0 | 0
| 2.2 | SINAPI | 41093 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO (MENSALISTA) | MÊS | 18 | SERVIÇOS |  | 0 | 0
| 2.3 | SINAPI | 40944 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (MENSALISTA) | MÊS | 18 | SERVIÇOS |  | 0 | 0
| 2.4 | SINAPI | 40818 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) | MÊS | 18 | SERVIÇOS |  | 0 | 0
| 2.5 | SINAPI | 40811 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) | MÊS | 18 | SERVIÇOS |  | 0 | 0
| 2.6 | SINAPI | 40931 | AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA (MENSALISTA) | MÊS | 18 | SERVIÇOS |  | 0 | 0
X | [8 empty] | SUBTOTAL 2.0 | 0
| 3.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
| 3.1 | SABESP | 7 0 0 2 0 0 0 4 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO COM LÂMPADA INCANDESCENTE | M | 250 | SERVIÇOS |  | 0 | 0
X | [8 empty] | SUBTOTAL 3.0 | 0
| 4.0 | SUBSTITUIÇÃO DE REDES PELOS MÉTODOS NÃO DESTRUTIVOS PIPECRACKING, POR PERFURAÇÃO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD), TESTE DE ESTANQUEIDADE E INSTALAÇÃO E REMOÇÃO DE "BY PASS"
| 4.1 | COTAÇÃO | COT - 01 | SUBSTITUIÇÃO DE REDE DE CIMENTO AMIANTO E FERRO DN 50 MM, POR MND - MÉTODO NÃO DESTRUTIVO, ATRAVÉS DO MESMO CAMINHAMENTO, PELO SISTEMA "PIPECRACKING", INCLUINDO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE PEAD DN 63 MM, CLASSE DE PRESSÃO PN-10 E PE 100, MÃO DE OBRA, MÁQUINAS, LUVAS DE ELETROFUSÃO A CADA 80,00m E EQUIPAMENTOS PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, COMPREENDE TAMBÉM O FORNECIMENTO, A INSTALAÇÃO E A RETIRADA DE TUBULAÇÃO AÉREA PROVISÓRIA DE ABASTECIMENTO DOMICILIAR (BY-PASS) E DE CHAPA DE AÇO CARBONO/PASSADIÇOS DE MADEIRA PARA FECHAMENTO PROVISÓRIO DE VALAS ABERTAS | M | 2311.28 | INCLUÍDO |  | 0 | 0
| 4.2 | COTAÇÃO | COT - 02 | SUBSTITUIÇÃO DE REDE DE CIMENTO AMIANTO E FERRO DN 100 MM, POR MND - MÉTODO NÃO DESTRUTIVO, ATRAVÉS DO MESMO CAMINHAMENTO, PELO SISTEMA "PIPECRACKING", INCLUINDO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE PEAD DN 110 MM, CLASSE DE PRESSÃO PN-10 E PE 100, MÃO DE OBRA, MÁQUINAS, LUVAS DE ELETROFUSÃO A CADA 80,00m E EQUIPAMENTOS PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, COMPREENDE TAMBÉM O FORNECIMENTO, A INSTALAÇÃO E A RETIRADA DE TUBULAÇÃO AÉREA PROVISÓRIA DE ABASTECIMENTO DOMICILIAR (BY-PASS) E DE CHAPA DE AÇO CARBONO/PASSADIÇOS DE MADEIRA PARA FECHAMENTO PROVISÓRIO DE VALAS ABERTAS | M | 2252.51 | INCLUÍDO |  | 0 | 0
| 4.3 | COTAÇÃO | COT - 03 | SUBSTITUIÇÃO DE REDE DE CIMENTO AMIANTO E FERRO DN 150 MM, POR MND - MÉTODO NÃO DESTRUTIVO, ATRAVÉS DO MESMO CAMINHAMENTO, PELO SISTEMA "PIPECRACKING", INCLUINDO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE PEAD DN 160 MM, CLASSE DE PRESSÃO PN-10 E PE 100, MÃO DE OBRA, MÁQUINAS, LUVAS DE ELETROFUSÃO A CADA 80,00m E EQUIPAMENTOS PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, COMPREENDE TAMBÉM O FORNECIMENTO, A INSTALAÇÃO E A RETIRADA DE TUBULAÇÃO AÉREA PROVISÓRIA DE ABASTECIMENTO DOMICILIAR (BY-PASS) E DE CHAPA DE AÇO CARBONO/PASSADIÇOS DE MADEIRA PARA FECHAMENTO PROVISÓRIO DE VALAS ABERTAS | M | 1760.4 | INCLUÍDO |  | 0 | 0
| 4.4 | COTAÇÃO | COT - 04 | SUBSTITUIÇÃO DE REDE DE CIMENTO AMIANTO E FERRO DN 200 MM, POR MND - MÉTODO NÃO DESTRUTIVO, ATRAVÉS DO MESMO CAMINHAMENTO, PELO SISTEMA "PIPECRACKING", INCLUINDO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE PEAD DN 200 MM, CLASSE DE PRESSÃO PN-10 E PE 100, MÃO DE OBRA, MÁQUINAS, LUVAS DE ELETROFUSÃO A CADA 80,00m E EQUIPAMENTOS PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, COMPREENDE TAMBÉM O FORNECIMENTO, A INSTALAÇÃO E A RETIRADA DE TUBULAÇÃO AÉREA PROVISÓRIA DE ABASTECIMENTO DOMICILIAR (BY-PASS) E DE CHAPA DE AÇO CARBONO/PASSADIÇOS DE MADEIRA PARA FECHAMENTO PROVISÓRIO DE VALAS ABERTAS | M | 729.27 | INCLUÍDO |  | 0 | 0
| 4.5 | COTAÇÃO | COT - 05 | SUBSTITUIÇÃO DE REDE DE CIMENTO AMIANTO E FERRO DN 300 MM, POR MND - MÉTODO NÃO DESTRUTIVO, ATRAVÉS DO MESMO CAMINHAMENTO, PELO SISTEMA "PIPECRACKING", INCLUINDO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE PEAD DN 315 MM, CLASSE DE PRESSÃO PN-10 E PE 100, MÃO DE OBRA, MÁQUINAS, LUVAS DE ELETROFUSÃO A CADA 80,00m E EQUIPAMENTOS PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, COMPREENDE TAMBÉM O FORNECIMENTO, A INSTALAÇÃO E A RETIRADA DE TUBULAÇÃO AÉREA PROVISÓRIA DE ABASTECIMENTO DOMICILIAR (BY-PASS) E DE CHAPA DE AÇO CARBONO/PASSADIÇOS DE MADEIRA PARA FECHAMENTO PROVISÓRIO DE VALAS ABERTAS | M | 2026 | INCLUÍDO |  | 0 | 0
| 4.6 | COTAÇÃO | COT - 06 | SUBSTITUIÇÃO DE REDE DE CIMENTO AMIANTO E FERRO DN 50 MM, POR MND - MÉTODO NÃO DESTRUTIVO, POR PERFURAÇÃO HORIZONTAL DIRECIONAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE PEAD DN 63 MM, CLASSE DE PRESSÃO PN-10 E PE 100, MÃO DE OBRA, MÁQUINAS, LUVAS DE ELETROFUSÃO A CADA 80,00m E EQUIPAMENTOS PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, COMPREENDE TAMBÉM O FORNECIMENTO, A INSTALAÇÃO E A RETIRADA DE CHAPA DE AÇO CARBONO/PASSADIÇOS DE MADEIRA PARA FECHAMENTO PROVISÓRIO DE VALAS ABERTAS | M | 3520.73 | INCLUÍDO |  | 0 | 0
| 4.7 | COTAÇÃO | COT - 07 | SUBSTITUIÇÃO DE REDE DE CIMENTO AMIANTO E FERRO DN 100 MM, POR MND - MÉTODO NÃO DESTRUTIVO, POR PERFURAÇÃO HORIZONTAL DIRECIONAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE PEAD DN 110 MM, CLASSE DE PRESSÃO PN-10 E PE 100, MÃO DE OBRA, MÁQUINAS, LUVAS DE ELETROFUSÃO A CADA 80,00m E EQUIPAMENTOS PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, COMPREENDE TAMBÉM O FORNECIMENTO, A INSTALAÇÃO E A RETIRADA DE CHAPA DE AÇO CARBONO/PASSADIÇOS DE MADEIRA PARA FECHAMENTO PROVISÓRIO DE VALAS ABERTAS | M | 1214.21 | INCLUÍDO |  | 0 | 0
| 4.8 | COTAÇÃO | COT - 08 | SUBSTITUIÇÃO DE REDE DE CIMENTO AMIANTO E FERRO DN 150 MM, POR MND - MÉTODO NÃO DESTRUTIVO, POR PERFURAÇÃO HORIZONTAL DIRECIONAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE PEAD DN 160 MM, CLASSE DE PRESSÃO PN-10 E PE 100, MÃO DE OBRA, MÁQUINAS, LUVAS DE ELETROFUSÃO A CADA 80,00m E EQUIPAMENTOS PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, COMPREENDE TAMBÉM O FORNECIMENTO, A INSTALAÇÃO E A RETIRADA DE CHAPA DE AÇO CARBONO/PASSADIÇOS DE MADEIRA PARA FECHAMENTO PROVISÓRIO DE VALAS ABERTAS | M | 1176.42 | INCLUÍDO |  | 0 | 0
| 4.9 | COTAÇÃO | COT - 09 | TESTE DE ESTANQUEIDADE E LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE REDES DE ÁGUA | M | 14990.82 | INCLUÍDO |  | 0 | 0
| 4.10 | COTAÇÃO | COT - 10 | MEDIÇÃO DE PRESSÃO INSTANTANEA NO ENTORNO DOS SUBSETORES DE ABASTECIMENTO, COM DATA LOGGER DE PRESSÃO PELO PERÍODO DE 24HORAS | UND | 15 | INCLUÍDO |  | 0 | 0
X | [8 empty] | SUBTOTAL 4.0 | 0
| 5.0 | CAIXAS DE REGISTROS E VENTOSAS
| 5.1 | CP PRÓPRIA | CP - 01 | INSTALAÇÃO DE REGISTOS DE 60 MM | UND | 10 | INCLUÍDO |  | 0 | 0
| 5.2 | CP PRÓPRIA | CP - 02 | INSTALAÇÃO DE REGISTOS DE 110 MM | UND | 12 | INCLUÍDO |  | 0 | 0
| 5.3 | CP PRÓPRIA | CP - 03 | INSTALAÇÃO DE REGISTOS DE 150 MM | UND | 7 | INCLUÍDO |  | 0 | 0
| 5.4 | CP PRÓPRIA | CP - 04 | INSTALAÇÃO DE REGISTOS DE 200 MM | UND | 3 | INCLUÍDO |  | 0 | 0
| 5.5 | CP PRÓPRIA | CP - 05 | INSTALAÇÃO DE REGISTOS DE 300 MM | UND | 4 | INCLUÍDO |  | 0 | 0
| 5.6 | CP PRÓPRIA | CP - 06 | EXECUÇÃO CAIXA DE VENTOSA TRÍPLICE FUNÇÃO DE 50 MM (LIGAR NA REDE DE 110 MM DE PEAD) | UND | 2 | INCLUÍDO |  | 0 | 0
| 5.7 | CP PRÓPRIA | CP - 07 | EXECUÇÃO CAIXA DE VENTOSA TRÍPLICE FUNÇÃO DE 110 MM | UND | 3 | INCLUÍDO |  | 0 | 0
X | [8 empty] | SUBTOTAL 5.0 | 0
| 6.0 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
| 6.1 | SABESP | HM06144 | CAP PEAD ELETROFUSÃO Ø 63 MM | UND | 2 | MATERIAL |  | 0 | 0
| 6.2 | SABESP | HM06139 | CAP PEAD ELETROFUSÃO Ø 110 MM | UND | 3 | MATERIAL |  | 0 | 0
| 6.3 | SABESP | HM06187 | COLARINHO PEAD PARA FLANGE Ø 315 MM | UND | 3 | MATERIAL |  | 0 | 0
| 6.4 | SABESP | HM06181 | COLARINHO PEAD PARA FLANGE Ø 110 MM | UND | 41 | MATERIAL |  | 0 | 0
| 6.5 | SABESP | HM06182 | COLARINHO PEAD PARA FLANGE Ø 160 MM | UND | 14 | MATERIAL |  | 0 | 0
| 6.6 | SABESP | HM02067 | COLARINHO PEAD PARA FLANGE Ø 63 MM | UND | 23 | MATERIAL |  | 0 | 0
| 6.7 | SABESP | HM07762 | COTOVELO 90 ELETROFUSÃO PEAD DE=110 SDR11 PE100 NTS 193 | UND | 10 | MATERIAL |  | 0 | 0
| 6.8 | SABESP | HM07769 | COTOVELO 90 ELETROFUSÃO PEAD DE 63 MM SDR 11 PE100 INJETADO | UND | 10 | MATERIAL |  | 0 | 0
| 6.9 | SABESP | HM07763 | COTOVELO 90 ELETROFUSÃO PEAD DE=160 SDR11 PE100 NTS 193 | UND | 4 | MATERIAL |  | 0 | 0
| 6.10 | SABESP | HM01886 | CURVA 90° PVC DE=110 MM JUNTA ELÁSTICA PBA NBR 10351 INFRAESTRUTURA ÁGUA | UND | 5 | MATERIAL |  | 0 | 0
| 6.11 | SABESP | HM07769 | COTOVELO 45 ELETROFUSÃO PEAD DE=63 SDR11 PE100 NTS 193 | UND | 6 | MATERIAL |  | 0 | 0
| 6.12 | SABESP | HM07771 | COTOVELO 45 ELETROFUSÃO PEAD DE=110 SDR11 PE100 NTS 193 | UND | 2 | MATERIAL |  | 0 | 0
| 6.13 | SABESP | HM06359 | FLANGE SEM RESSALTO AÇO CARBONO DE=63 MM * (1,70 KG) NBR 7675 PN 10 P/COLARINHO PEAD | UND | 59 | MATERIAL |  | 0 | 0
| 6.14 | SABESP | HM06351 | FLANGE SEM RESSALTO AÇO CARBONO DE=110 MM * (2,70 KG) NBR 7675 PN 10 P/COLARINHO PEAD | UND | 48 | MATERIAL |  | 0 | 0
| 6.15 | SABESP | HM06352 | FLANGE SEM RESSALTO AÇO CARBONO DE=160 MM * (4,10 KG) NBR 7675 PN 10 P/COLARINHO PEAD | UND | 11 | MATERIAL |  | 0 | 0
| 6.16 | SABESP | HM06353 | FLANGE SEM RESSALTO AÇO CARBONO DE=200 MM * (6,00 KG) NBR 7675 PN 10 P/COLARINHO | UND | 3 | MATERIAL |  | 0 | 0
| 6.17 | SABESP | HM06357 | FLANGE SEM RESSALTO AÇO CARBONO DE=315 MM * (8,90 KG) NBR 7675 PN 10 P/COLARINHO PEAD | UND | 4 | MATERIAL |  | 0 | 0
| 6.18 | SABESP | HM03119 | EXTREMIDADE PONTA - FLANGE PN10/16/25 E ABA DE VEDAÇÃO FERRO FUNDIDO DN=80 MM L=700 MM * (17,00 KG) PINTURA BETUMINOSA - ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 7675 ÁGUA | UND | 49 | MATERIAL |  | 0 | 0
| 6.19 | SABESP | HM03118 | EXTREMIDADE PONTA - FLANGE PN10/16 E ABA DE VEDAÇÃO FERRO FUNDIDO DN=100 MM L=700 MM * (21,00 KG) PINTURA BETUMINOSA - ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 7675 ÁGUA | UND | 13 | MATERIAL |  | 0 | 0
| 6.20 | SABESP | HM03099 | EXTREMIDADE BOLSA JE2GS - FLANGE PN10 FERRO FUNDIDO DN=300 MM L=150 MM * (37,60 KG) PINTURA BETUMINOSA - INCLUSO ANEL DE BORRACHA NBR 7675 ÁGUA | UND | 1 | MATERIAL |  | 0 | 0
| 6.21 | SABESP | HM03170 | JUNTA BOLSA FERRO FUNDIDO DE MÁX=125 MM X DE=MÍN 75 MM ADAPTÁVEL P/VARIACAO DIAMETRAL ÁGUA | UND | 1 | MATERIAL |  | 0 | 0
| 6.22 | SABESP | HM06425 | LUVA ELETROFUSÃO PEAD DE=315 MM SDR11 PE100 INJETADO NTS 193 | UND | 2 | MATERIAL |  | 0 | 0
| 6.23 | SABESP | HM02071 | LUVA ELETROFUSÃO PEAD DE=200 MM SDR11 PE100 INJETADO NTS 193 | UND | 3 | MATERIAL |  | 0 | 0
| 6.24 | SABESP | HM06422 | LUVA ELETROFUSÃO PEAD DE=160 MM SDR11 PE100 INJETADO NTS 193 | UND | 64 | MATERIAL |  | 0 | 0
| 6.25 | SABESP | HM06421 | LUVA ELETROFUSÃO PEAD DE=110 MM SDR11 PE100 INJETADO NTS 193 | UND | 74 | MATERIAL |  | 0 | 0
| 6.26 | SABESP | HM02073 | LUVA ELETROFUSÃO PEAD DE=63 MM SDR11 PE100 INJETADO NTS 193 | UND | 82 | MATERIAL |  | 0 | 0
| 6.27 | SABESP | HM03218 | LUVA DE CORRER COM BOLSAS JUNTA MECÂNICA FERRO FUNDIDO DN=100 MM * (19,14 KG) PINTURA BETUMINOSA C/ACESSÓRIOS INCLUSOS NBR 7675 ÁGUA | UND | 2 | MATERIAL |  | 0 | 0
| 6.28 | SABESP | HM03222 | LUVA DE CORRER COM BOLSAS JUNTA MECÂNICA FERRO FUNDIDO DN=300 MM * (76,68 KG) PINTURA BETUMINOSA C/ACESSÓRIOS INCLUSOS NBR 7675 ÁGUA | UND | 2 | MATERIAL |  | 0 | 0
| 6.29 | SABESP | HM01891 | LUVA DE CORRER PVC DE=60 MM PBA NBR 10351 INFRAESTRUTURA ÁGUA | UND | 82 | MATERIAL |  | 0 | 0
| 6.30 | SABESP | HM01890 | LUVA DE CORRER PVC DE=110 MM PBA NBR 10351 INFRAESTRUTURA ÁGUA | UND | 29 | MATERIAL |  | 0 | 0
| 6.31 | SABESP | HM07790 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA ELETROFUSÃO PEAD DE=200X160 SDR11 PE100 NTS 193 | UND | 4 | MATERIAL |  | 0 | 0
| 6.32 | SABESP | HM07789 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA ELETROFUSÃO PEAD DE=160X110 SDR11 PE100 NTS 193 | UND | 46 | MATERIAL |  | 0 | 0
| 6.33 | SABESP | HM07788 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA ELETROFUSÃO PEAD DE=110X63 SDR11 PE100 NTS 193 | UND | 58 | MATERIAL |  | 0 | 0
| 6.34 | SABESP | HM01898 | REDUÇÃO COM PONTA E BOLSA PVC DE=110 X 60 MM PBA NBR 10351 INFRAESTRUTURA ÁGUA | UND | 6 | MATERIAL |  | 0 | 0
| 6.35 | SABESP | HM07780 | TÊ 45 ELETROFUSÃO DE=160 SDR 11 PE 100 NT 193 | UND | 2 | MATERIAL |  | 0 | 0
| 6.36 | SABESP | HM07781 | TÊ 90 ELETROFUSÃO PEAD DE=200 SDR11 PE100 NTS 193 | UND | 5 | MATERIAL |  | 0 | 0
| 6.37 | SABESP | HM07780 | TÊ 90 ELETROFUSÃO PEAD DE=160 SDR11 PE100 NTS 193 | UND | 50 | MATERIAL |  | 0 | 0
| 6.38 | SABESP | HM07779 | TÊ 90 ELETROFUSÃO PEAD DE=110 SDR11 PE100 NTS 193 | UND | 40 | MATERIAL |  | 0 | 0
| 6.39 | SABESP | HM06644 | TÊ 90 ELETROFUSÃO PEAD DE=63 SDR11 PE100 NTS 193 | UND | 15 | MATERIAL |  | 0 | 0
| 6.40 | SABESP | HM01904 | TÊ 90° REDUÇÃO PVC DE=110 X 60 MM PBA NBR 10351 INFRAESTRUTURA ÁGUA | UND | 4 | MATERIAL |  | 0 | 0
| 6.41 | SABESP | HM01901 | TÊ 90° PVC DE=110 MM PBA NBR 10351 INFRAESTRUTURA ÁGUA | UND | 3 | MATERIAL |  | 0 | 0
| 6.42 | SABESP | HM01902 | TÊ 90° PVC DE=60 MM PBA NBR 10351 INFRAESTRUTURA ÁGUA | UND | 6 | MATERIAL |  | 0 | 0
| 6.43 | SABESP | HM04167 | VÁLVULA GAVETA C/FLANGES PN10 FERRO FUNDIDO DN=300 MM * (155,00 KG), ACION. VOLANTE, CUNHA DE BORRACHA, MÉTRICA CHATA, PINTURA EPÓXI EM PÓ NBR 14968 ÁGUA/ESGOTO | UND | 2 | MATERIAL |  | 0 | 0
| 6.44 | SABESP | HM07483 | ACESSÓRIOS PARA FLANGE DN=50 MM PN10 (CONJUNTO DE PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS INOX E VEDAÇÃO BORRACHA) | UNID | 118 | MATERIAL |  | 0 | 0
| 6.45 | SABESP | HM07485 | ACESSÓRIOS PARA FLANGE DN=100 MM PN10 (CONJUNTO DE PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS INOX E VEDAÇÃO BORRACHA | UNID | 96 | MATERIAL |  | 0 | 0
| 6.46 | HM06119 | HM07486 | ACESSÓRIOS PARA FLANGE DN=150 PN10 (PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS INOX E VEDAÇÃO BORRACHA) | UND | 22 | MATERIAL |  | 0 | 0
| 6.47 | HM06123 | HM07487 | ACESSÓRIOS PARA FLANGE DN=200 PN10 (PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS INOX E VEDAÇÃO BORRACHA) HM07488 ACESSÓRIOS | UND | 5 | MATERIAL |  | 0 | 0
| 6.48 | HM06121 | HM07489 | ACESSÓRIOS PARA FLANGE DN=300 PN10 (PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS INOX E VEDAÇÃO BORRACHA) | UND | 8 | MATERIAL |  | 0 | 0
| 6.49 | SABESP | HM01366 | CAIXA TIPO T-5 FERRO FUNDIDO DN 100 MM COM TAMPA ARTICULADA PARA VÁLVULA NTS 033 | UNID | 2046 | MATERIAL |  | 0 | 0
| 6.50 | SABESP | HM01433 | TÊ SERVIÇO INTEGRADO POLIPROPILENO DE=60 X 20 MM ARTICULADO NTS 175 | UNID | 1283 | MATERIAL |  | 0 | 0
| 6.51 | SABESP | HM01432 | TÊ SERVIÇO INTEGRADO POLIPROPILENO DE=110 X 20 MM ARTICULADO NTS 175 | UNID | 763 | MATERIAL |  | 0 | 0
| 6.52 | SINAPI | 3443 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1" (3/4'' PARA 20 MM) | UNID | 2046 | MATERIAL |  | 0 | 0
| 6.53 | SINAPI | 6034 | REGISTRO DE ESFERA DE PASSEIO, PVC PARA POLIETILENO, 20 MM | UNID | 2046 | MATERIAL |  | 0 | 0
X | [8 empty] | SUBTOTAL 6.0 | 0
| 7.0 | INTERLIGAÇÃO DE TUBULAÇÕES
| 7.1 | SABESP | 7 0 1 6 0 0 1 3 | INTERLIGAÇÕES COM REDE EXISTENTE - até 100 mm | UND | 14 | SERVIÇOS |  | 0 | 0
| 7.2 | SABESP | 7 0 1 6 0 0 1 7 | INTERLIGAÇÕES COM REDE EXISTENTE - até 150 mm | UND | 1 | SERVIÇOS |  | 0 | 0
X | [8 empty] | SUBTOTAL 7.0 | 0
| 8.0 | EXECUÇÃO DOS RAMAIS PREDIAIS
| 8.1 | COTAÇÃO | COT - 11 | CUSTOS DOS SERVIÇOS E DE TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA SUBSTITUIÇÃO DOS RAMAIS DE ÁGUA DE PEAD 20 MM COM EXTENSÃO DE 10 METROS CADA, NO MUNICÍPIO DE PIRACICABA/SP (CONTEMPLANDO TODOS OS CUSTOS RELATIVOS À EXECUÇÃO E MATERIAIS DOS RAMAIS, INCLUINDO A INTERLIGAÇÃO À REDE EM PEAD QUE SERÁ EXECUTADA PELO MND, RAMAIS DE LIGAÇÃO, EXECUÇÃO DAS PENAS DE ÁGUA, CAIXA TIPO T-5 E A INTERLIGAÇÃO AO CAVALETE EXISTENTE). | UN | 2046 | INCLUÍDO |  | 0 | 0
X | [8 empty] | SUBTOTAL 8.0 | 0
| 9.0 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA / CALÇADA
| 9.1 | SABESP | 7 0 0 9 0 0 1 4 | REMOÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - PARA ABERTURA DE VALAS PARA DERIVAÇÃO COM RAMAL PREDIAL E TAMBÉM ABERTURA DE VALAS PARA INSTALAÇÃO DE MAQUINÁRIO QUE IRÁ PASSAR AS TUBULAÇÕES DE PEAD COM DN ACIMA DE 63 MM | M² | #REF! | SERVIÇOS |  | 0 | #REF!
| 9.2 | SABESP | 7 0 1 9 0 0 0 8 | DEFINIÇÃO E DEMARCAÇÃO DO PAVIMENTO COM DISCO DE CORTE - ARA ABERTURA DE VALAS PARA DERIVAÇÃO COM RAMAL PREDIAL E TAMBÉM ABERTURA DE VALAS PARA INSTALAÇÃO DE MAQUINÁRIO QUE IRÁ PASSAR AS TUBULAÇÕES DE PEAD COM DN ACIMA DE 63 MM | M | #REF! | SERVIÇOS |  | 0 | #REF!
| 9.3 | SABESP | 7 0 0 9 0 0 0 3 | REMOÇÃO DE PASSEIO CIMENTADO - PARA INSTALAÇÃO DE REGISTRO DE PASSEIO | M² | #REF! | SERVIÇOS |  | 0 | #REF!
| 9.4 | SABESP | 7 0 0 9 0 0 0 5 | REMOÇÃO DE PASSEIO REVESTIDO/MOSAICO - PARA INSTALAÇÃO DE REGISTRO DE PASSEIO | M² | #REF! | SERVIÇOS |  | 0 | #REF!
| 9.5 | SABESP | 7 0 0 9 0 0 7 8 | EXECUÇÃO DE PASSEIO CIMENTADO - PARA INSTALAÇÃO DE REGISTRO DE PASSEIO | M² | #REF! | SERVIÇOS |  | 0 | #REF!
| 9.6 | SABESP | 7 0 0 9 0 0 7 3 | EXECUÇÃO DE PASSEIO REVESTIDO/MOSAICO - PARA INSTALAÇÃO DE REGISTRO DE PASSEIO | M² | #REF! | SERVIÇOS |  | 0 | #REF!
| 9.7 | SABESP | 7 0 0 9 0 0 8 3 | PREPARO DA CAIXA - PAVIMENTO ASFÁLTICO E REPOSIÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS | M² | #REF! | SERVIÇOS |  | 0 | #REF!
| 9.8 | SABESP | 7 0 0 9 0 0 8 4 | BASE EM BRITA OU MACADAME HIDRÁULICO - PARA REPOSIÇÃO DE PASSEIO ASFÁLTICO | M³ | #REF! | SERVIÇOS |  | 0 | #REF!
| 9.9 | SABESP | 7 0 0 9 0 0 8 6 | IMPRIMAÇÃO LIGANTE | M² | #REF! | SERVIÇOS |  | 0 | #REF!
| 9.10 | SABESP | 7 0 0 9 0 0 8 8 | CAPA DE CONCRETO ASFÁLTICO (ESPESSURA IGUAL A 4 CM) | M³ | #REF! | SERVIÇOS |  | 0 | #REF!
| 9.11 | SABESP | 7 0 0 3 0 0 7 5 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS, EM SOLO NÃO ROCHOSO, C/PROF. ATÉ 2,00 M (B) | M³ | #REF! | SERVIÇOS |  | 0 | #REF!
| 9.12 | SABESP | 7 0 0 3 0 0 5 0 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS, POÇOS E CAVAS EM SOLO NÃO ROCHOSO, C/PROF. ATÉ 1,25 M | M³ | #REF! | SERVIÇOS |  | 0 | #REF!
| 9.13 | SABESP | 7 0 0 3 0 0 2 6 | ATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS COMPACTADO MECANICAMENTE, COM CONTROLE DO G.C. >= 95% DO E.N.C. (B) | M³ | #REF! | SERVIÇOS |  | 0 | #REF!
| 9.14 | SABESP | 7 0 0 3 0 0 3 8 | COMPACTAÇÃO MECANIZADA EM ÁREAS, SEM CONTROLE DO G.C. | M³ | #REF! | SERVIÇOS |  | 0 | #REF!
| 9.15 | SABESP | 7 0 0 3 0 0 4 4 | ESCAVAÇÃO EM JAZIDA DE SOLO (TROCA DE TODO SOLO ESCAVADO) | M³ | #REF! | SERVIÇOS |  | 0 | #REF!
| 9.16 | SABESP | 7 0 0 3 0 0 9 6 | CARGA E DESCARGA - SOLO (B) | M³ | #REF! | SERVIÇOS |  | 0 | #REF!
| 9.17 | SABESP | 7 0 0 3 0 0 9 7 | TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - SOLO (B) - (DMT DE 60 KM) | M3Q | #REF! | SERVIÇOS |  | 0 | #REF!
X | [8 empty] | SUBTOTAL 9.0 | #REF!
| 10 | EXECUÇÃO DE ADUTORA DE ÁGUA TRATADA DN 500 MM X 4.800 M, PELO MÉTODO CONVENCIONAL, PARA FUTURA SUBSTITUIÇÃO DE ADUTORAS CIMENTO AMIANTO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS, MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS ETC
| 10.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
| 10.1.1 | SABESP | 7 0 0 2 0 0 0 4 | SINALIZAÇÃO DE TRÁFEGO | M | 250 | SERVIÇOS |  | 0 | 0
| 10.1.2 | SABESP | 7 0 0 2 0 0 0 6 | PASSADIÇO DE MADEIRA PARA PEDESTRES | M2 | 12 | SERVIÇOS |  | 0 | 0
| 10.1.3 | SABESP | 7 0 0 2 0 0 0 7 | PASSADIÇO DE MADEIRA PARA VEÍCULOS | M2 | 30 | SERVIÇOS |  | 0 | 0
| 10.1.4 | SABESP | 7 0 0 2 0 0 0 8 | PASSADIÇO DE CHAPA METÁLICA PARA VEÍCULOS | M2 | 30 | SERVIÇOS |  | 0 | 0
| 10.1.5 | SABESP | 7 0 0 2 0 0 1 0 | SUSTENTAÇÃO DE TUBULAÇÕES EXISTENTES - PRANCHAS DE PEROBA | M2 | 60 | SERVIÇOS |  | 0 | 0
| 10.1.6 | SABESP | 7 0 0 2 0 0 0 9 | ESCORAMENTO DE POSTES | UNID | 5 | SERVIÇOS |  | 0 | 0
X | [8 empty] | SUBTOTAL 10.1 | 0
| 10.2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, ATERRO E RECOBRIMENTO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE
| 10.2.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS - QUALQUER TERRENO EXCETO ROCHA - ADUTORA
| 10.2.1.1 | SINAPI | 90091 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 6336 | SERVIÇOS |  | 0 | 0 | 80%
| 10.2.1.2 | SINAPI | 90092 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M | M3 | 633.6 | SERVIÇOS |  | 0 | 0 | 10%
| 10.2.1.3 | SINAPI | 90094 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M | M3 | 316.8 | SERVIÇOS |  | 0 | 0 | 5%
| 10.2.1.4 | SINAPI | 90098 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M | M3 | 253.44 | SERVIÇOS |  | 0 | 0 | 4%
| 10.2.2 | ESCAVAÇÃO GERAL
| 10.2.2.1 | SABESP | 7 0 0 3 0 0 4 8 | ESCAVAÇÃO EM ROCHA COMPACTA, A FRIO, COM ARGAMASSA EXPANSIVA, EM POÇOS E VALAS | M3 | 63.36 | SERVIÇOS |  | 0 | 0 | 1%
| 10.2.3 | ATERROS E RECOBRIMENTOS ESPECIAIS DE VALAS, POÇOS E CAVAS
| 10.2.3.1 | SABESP | 7 0 0 3 0 0 1 9 | ATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS COMPACTADO MECANICAMENTE, SEM CONTROLE DO G.C. (A) | M3 | 9801.792 | SERVIÇOS |  | 0 | 0
| 10.2.3.2 | SINAPI | 105560 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | 9801.792 | SERVIÇOS |  | 0 | 0
| 10.2.4 | CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA
| 10.2.4.1 | SABESP | 7 0 0 3 0 0 9 0 | CARGA E DESCARGA - SOLO (A) | M³ | 1960.3584 | SERVIÇOS |  | 0 | 0 | 20%
| 10.2.4.2 | SABESP | 7 0 0 3 0 0 9 1 | TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - SOLO (A) | M³ x KM | 19603.584 | SERVIÇOS |  | 0 | 0 | 10Km
| 10.2.4.3 | SABESP | 7 0 0 3 0 0 9 8 | CARGA E DESCARGA - ROCHA (B) | M³ | 88.704 | SERVIÇOS |  | 0 | 0 | 40% empol
| 10.2.4.4 | SABESP | 7 0 0 3 0 0 9 9 | TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - ROCHA (B) | M³ x KM | 887.04 | SERVIÇOS |  | 0 | 0
X | [8 empty] | SUBTOTAL 10.2 | 0
| 10.3 | ESCORAMENTO
| 10.3.1 | ESTRUTURAS DE ESCORAMENTO - MADEIRA
| 10.3.1.1 | SABESP | 7 0 0 4 0 0 0 6 | ESCORAMENTO DESCONTÍNUO (B) | M² | 1000 | SERVIÇOS |  | 0 | 0
| 10.3.2 | ESTRUTURAS DE ESCORAMENTO - METÁLICO - MADEIRA
| 10.3.2.1 | SABESP | 7 0 0 4 0 0 1 4 | ESCORAMENTO METÁLICO-MADEIRA COM LONGARINAS E ESTRONCAS - PROFUNDIDADE ATÉ 6,00 M (A) | M² | 144 | SERVIÇOS |  | 0 | 0
X | [8 empty] | SUBTOTAL 10.3 | 0
| 10.4 | ESGOTAMENTO DE VALAS
| 10.4.1 | ÁGUAS SUPERFICIAIS
| 10.4.1.1 | SABESP | 7 0 0 5 0 0 0 1 | ESGOTAMENTO COM BOMBAS DE SUPERFÍCIE OU SUBMERSAS | HPH | 20 | SERVIÇOS |  | 0 | 0
X | [8 empty] | SUBTOTAL 10.4 | 0
| 10.5 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
| 10.5.1 | LASTRO PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS
| 10.5.1.1 | SABESP | 7 0 0 7 0 0 4 6 | LASTRO DE PEDRA BRITADA (A) | M³ | 480 | SERVIÇOS |  | 0 | 0
| 10.5.1.2 | SABESP | 7 0 0 7 0 0 4 5 | LASTRO DE AREIA (A) | M³ | 480 | SERVIÇOS |  | 0 | 0
| 10.5.2 | CAIXA PARA VENTOSAS E DESCARGAS DE LINHA
| 10.5.2.1 | SABESP | 7 0 0 7 0 1 2 8 | FÔRMA PLANA DE MADEIRA - APARENTE | M² | 20 | SERVIÇOS |  | 0 | 0
| 10.5.2.2 | SABESP | 7 0 0 7 0 1 3 5 | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 | KG | 400 | SERVIÇOS |  | 0 | 0
| 10.5.2.3 | SABESP | 7 0 0 7 0 1 4 3 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL - MÍNIMO 210 KG DE CIMENTO/M³ | M³ | 22.5 | SERVIÇOS |  | 0 | 0
| 10.5.2.4 | SABESP | 7 0 0 7 0 1 4 9 | CONCRETO ESTRUTURAL P/ ESTRUTURAS EM CONTATO COM ÁGUA BRUTA, ÁGUA TRATADA, SOLO E GASES AGRESSIVOS, FCK = 40,0 MPA, A/C MÁX. 0,55 L/KG - MÍN. DE 320 KG DE CIMENTO/M³ | M³ | 200 | SERVIÇOS |  | 0 | 0
| 10.5.2.5 | SABESP | 7 0 0 7 0 1 6 0 | BOMBEAMENTO DE CONCRETO | M³ | 200 | SERVIÇOS |  | 0 | 0
| 10.5.2.6 | SABESP | 7 0 0 7 0 0 4 6 | LASTRO DE PEDRA BRITADA (A) | M³ | 75 | SERVIÇOS |  | 0 | 0
| 10.5.3 | BLOCOS DE ANCORAGEM
| 10.5.3.1 | SABESP | 7 0 0 7 0 1 2 8 | FÔRMA PLANA DE MADEIRA - APARENTE | M² | 27 | SERVIÇOS |  | 0 | 0
| 10.5.3.2 | SABESP | 7 0 0 7 0 1 3 5 | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 | KG | 5967 | SERVIÇOS |  | 0 | 0
| 10.5.3.3 | SABESP | 7 0 0 7 0 1 4 3 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL - MÍNIMO 210 KG DE CIMENTO/M³ | M³ | 172.12 | SERVIÇOS |  | 0 | 0
| 10.5.3.4 | SABESP | 7 0 0 7 0 1 4 9 | CONCRETO ESTRUTURAL P/ ESTRUTURAS EM CONTATO COM ÁGUA BRUTA, ÁGUA TRATADA, SOLO E GASES AGRESSIVOS, FCK = 40,0 MPA, A/C MÁX. 0,55 L/KG - MÍN. DE 320 KG DE CIMENTO/M³ | M³ | 17 | SERVIÇOS |  | 0 | 0
| 10.5.3.5 | SABESP | 7 0 0 7 0 1 6 0 | BOMBEAMENTO DE CONCRETO | M³ | 17 | SERVIÇOS |  | 0 | 0
| 10.5.3.6 | SABESP | 7 0 0 7 0 0 4 6 | LASTRO DE PEDRA BRITADA (A) | M³ | 34.425 | SERVIÇOS |  | 0 | 0
| 10.5.3.7 | SINAPI | 101175 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 612 | SERVIÇOS |  | 0 | 0
X | [8 empty] | SUBTOTAL 10.5 | 0
| 10.6 | ASSENTAMENTOS
| 10.6.1 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL
| 10.6.1.1 | SINAPI | 97166 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃ O INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | 5280 | SERVIÇOS |  | 0 | 0
| 10.6.2 | CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO
| 10.6.2.1 | SINAPI | 101472 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 500 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 508.8 | SERVIÇOS |  | 0 | 0
| 10.6.2.2 | SINAPI | 100952 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM. AF_07/2020 | TXKM | 15264 | SERVIÇOS |  | 0 | 0
X | [8 empty] | SUBTOTAL 10.6 | 0
| 10.7 | DEMOLIÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO
| 10.7.1 | RUAS
| 10.7.1.1 | SABESP | 7 0 0 9 0 0 1 4 | LEVANTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (B) | M² | 9600 | SERVIÇOS |  | 0 | 0
| 10.7.1.2 | SABESP | 7 0 0 9 0 0 8 3 | PREPARO DE CAIXA | M² | 9600 | SERVIÇOS |  | 0 | 0
| 10.7.1.3 | SABESP | 7 0 0 9 0 0 9 8 | SUB-BASE EM BRITA OU MACADAME HIDRÁULICO (ESPESSURA = 15 CM) | M³ | 1440 | SERVIÇOS |  | 0 | 0
| 10.7.1.4 | SABESP | 7 0 0 9 0 0 9 2 | BASE DE MACADAME BETUMINOSO (B) (ESPESSURA = 10 CM) | M³ | 960 | SERVIÇOS |  | 0 | 0
| 10.7.1.5 | SABESP | 7 0 0 9 0 0 9 3 | IMPRIMAÇÃO LIGANTE (B) | M² | 9600 | SERVIÇOS |  | 0 | 0
| 10.7.1.6 | SIURB | 5099001 | BASE BETUMINOSA DE MATERIAIS PROVENIENTES DA FRESAGEM DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS (RAP) RECICLADO EM USINA MÓVEL COM ATÉ 3% DE EMULSÃO MODIFICADA COM POLÍMERO, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO, NÃO INCLUI TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DOS SERVIÇOS, CAMADA ACABADA | M³ | 506.66 | SERVIÇOS |  | 0 | 0
| 10.7.1.7 | DNIT | M1953 | ADITIVO ASFÁLTICO DE RECICLAGEM PARA MISTURAS A QUENTE | M³ | 27 | SERVIÇOS |  | 0 | 0 | 0
| 10.7.2 | CALÇADAS E PASSEIOS | [8 empty] | #REF!
| 10.7.2.1 | SABESP | 7 0 0 9 0 0 3 8 | LEVANTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL (C) | M² | 120 | SERVIÇOS |  | 0 | 0
| 10.7.2.2 | SABESP | 7 0 0 9 0 0 4 8 | REGULARIZAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIES (C) | M² | 120 | SERVIÇOS |  | 0 | 0
| 10.7.2.3 | SABESP | 7 0 0 9 0 0 7 8 | EXECUÇÃO DE PASSEIOS CIMENTADOS (C) | M² | 120 | SERVIÇOS |  | 0 | 0
| 10.7.2.4 | SABESP | 7 0 0 9 0 0 8 2 | CONSTRUÇÃO DE SARJETAS (C) | M³ | 2.4 | SERVIÇOS |  | 0 | 0
| 10.7.2.5 | SABESP | 7 0 0 9 0 0 6 2 | FORNECIMENTO DE GUIAS | M | 6 | SERVIÇOS |  | 0 | 0
X | [8 empty] | SUBTOTAL 10.7 | 0
| 10.8 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ADUTORA DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL
| 10.8.1 | MATERIAL EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL - CAMINHAMENTO DA REDE
| 10.8.1.1 | SABESP | HM04111 | TUBO C/PONTA E BOLSA JGS K7 FERRO FUNDIDO DN=500 MM * (106,10 KG/M) PINTURA BETUMINOSA, ANEL DE BORRACHA INCLUSO NBR 7675 ÁGUA | M | 5280 | MATERIAL |  | 0 | 0
| 10.8.1.2 | SABESP | HM03850 | TUBO C/FLANGE PN10 E BOLSA JE FERRO FUNDIDO DN=500 MM L=5.800 MM * (787,24 KG) PINTURA BETUMINOSA, ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 7675 ÁGUA | UNID | 3 | MATERIAL |  | 0 | 0
| 10.8.1.3 | SABESP | HM03998 | TUBO C/FLANGE PN10/16/25 E PONTA FERRO FUNDIDO DN=80 MM L=5.800 MM * (84,62 KG) PINTURA BETUMINOSA, ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 7675 ÁGUA | UNID | 10 | MATERIAL |  | 0 | 0
| 10.8.1.4 | SABESP | HM03508 | TOCO COM FLANGES PN10 FERRO FUNDIDO DN=500 MM L=500 MM * (156,00 KG) PINTURA BETUMINOSA, ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 7675 ÁGUA | UNID | 4 | MATERIAL |  | 0 | 0
| 10.8.1.5 | SABESP | HM02971 | CURVA 90°COM BOLSAS JE2GS, DIÂMETRO 500 MM (NBR7675 - ÁGUA) | UNID | 11 | MATERIAL |  | 0 | 0
| 10.8.1.6 | SABESP | HM02982 | CURVA 45º COM FLANGES PN10 FERRO FUNDIDO DN=500 MM * (138,00 KG) PINTURA un BETUMINOSA - ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 7675 ÁGUA | UNID | 9 | MATERIAL |  | 0 | 0
| 10.8.1.7 | SABESP | HM02961 | CURVA 45º COM BOLSAS JE2GS, DIÂMETRO 500 MM (NBR7675 - ÁGUA) | UNID | 14 | MATERIAL |  | 0 | 0
| 10.8.1.8 | SABESP | HM02951 | CURVA 22º30' COM BOLSAS JE2GS, DIÂMETRO 500 MM (NBR7675 - ÁGUA) | UNID | 11 | MATERIAL |  | 0 | 0
| 10.8.1.9 | SABESP | HM02978 | CURVA 22º30' COM FLANGES PN10 FERRO FUNDIDO DN=500 MM * (180,00 KG) PINTURA BETUMINOSA - ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 7675 ÁGUA | UNID | 3 | MATERIAL |  | 0 | 0
| 10.8.1.10 | SABESP | HM02941 | CURVA 11º15' COM BOLSAS JE2GS, DIÂMETRO 500 MM (NBR7675 - ÁGUA) | UNID | 14 | MATERIAL |  | 0 | 0
| 10.8.1.11 | SABESP | HM03094 | EXTREMIDADE BOLSA JE2GS - FLANGE PN10 FERRO FUNDIDO DN=500 MM L=170 MM * (81,60 KG) PINTURA BETUMINOSA - INCLUSO ANEL DE BORRACHA NBR 7675 ÁGUA | UNID | 2 | MATERIAL |  | 0 | 0
| 10.8.1.12 | SABESP | HM03124 | FLANGE AVULSO PN10 FERRO FUNDIDO DN=500 MM * (38,00 KG) PINTURA BETUMINOSA - ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 7675 ÁGUA | UNID | 2 | MATERIAL |  | 0 | 0
| 10.8.1.13 | SABESP | HM03164 | JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE FERRO FUNDIDO DN=500 MM PN10 * (200,00 KG) - PINTURA EPÓXI POLIAMIDA | UNID | 4 | MATERIAL |  | 0 | 0
| 10.8.1.14 | SABESP | HM03227 | LUVA DE CORRER COM BOLSAS JUNTA MECÂNICA FERRO FUNDIDO DN=500 MM * (194,00 KG) PINTURA BETUMINOSA C/ACESSÓRIOS INCLUSOS NBR 7675 ÁGUA | UNID | 6 | MATERIAL |  | 0 | 0
| 10.8.1.15 | SABESP | HM03467 | TÊ C/BOLSAS JE2GS E FLANGE PN10/16 FERRO FUNDIDO DN=500X100 MM * (106,80 KG) PINTURA un BETUMINOSA, ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 7675 ÁGUA | UNID | 3 | MATERIAL |  | 0 | 0
| 10.8.1.16 | SABESP | HM03394 | TÊ COM FLANGES PN10 FERRO FUNDIDO DN=500X100 MM * (205,00 KG) PINTURA BETUMINOSA | UNID | 4 | MATERIAL |  | 0 | 0
| 10.8.1.17 | SABESP | HM03398 | TÊ COM FLANGES PN10 FERRO FUNDIDO DN=500X500 MM * (243,00 KG) PINTURA BETUMINOSA, ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 7675 ÁGUA | UNID | 2 | MATERIAL |  | 0 | 0
| 10.8.1.18 | SABESP | HM03316 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA COM FLANGES PN10 FERRO FUNDIDO DN=500 X 400 MM * (110,00 KG) | UNID | 3 | MATERIAL |  | 0 | 0
| 10.8.1.19 | SABESP | HM08148 | VÁLVULA GAVETA C/FLANGES PN10 FERRO FUNDIDO DN=500 MM * (559,00 KG), ACION. VOLANTE, CUNHA DE BORRACHA, MÉTRICA CHATA, PINTURA EPÓXI EM PÓ NBR 14968 ÁGUA/ESGOTO | UNID | 4 | MATERIAL |  | 0 | 0
| 10.8.2 | MATERIAL EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL - 04 CAIXAS DE VENTOSA
| 10.8.2.1 | SABESP | HM03467 | TÊ C/BOLSAS JE2GS E FLANGE PN10/16 FERRO FUNDIDO DN=500X100 MM * (106,80 KG) PINTURA BETUMINOSA, ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 7675 ÁGUA | UNID | 8 | MATERIAL |  | 0 | 0
| 10.8.2.2 | SABESP | HM02963 | CURVA 90º COM BOLSAS JE2GS FERRO FUNDIDO DN=100 MM * (13,20 KG) PINTURA BETUMINOSA E ANÉIS DE BORRACHA INCLUSOS NBR 7675 PARA ÁGUA | UNID | 4 | MATERIAL |  | 0 | 0
| 10.8.2.3 | SABESP | HM03002 | CURVA 90º COM FLANGES PN10/16 FERRO FUNDIDO DN=100 MM * (11,00 KG) PINTURA BETUMINOSA - ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 7675 ÁGUA | UNID | 4 | MATERIAL |  | 0 | 0
| 10.8.2.4 | SABESP | HM01430 | TAMPÃO FERRO FUNDIDO DN 900 MM COM ARO NTS 033 | UNID | 4 | MATERIAL |  | 0 | 0
| 10.8.2.5 | SABESP | HM04203 | VÁLVULA GAVETA C/FLANGES PN10/16 FERRO FUNDIDO DN=100 MM * (20,00 KG), ACION. VOLANTE, CUNHA DE BORRACHA, MÉTRICA CHATA, PINTURA EPÓXI EM PÓ NBR 14968 ÁGUA/ESGOTO | UNID | 4 | MATERIAL |  | 0 | 0
| 10.8.2.6 | SABESP | HM01292 | ACESSÓRIOS PARA FLANGE DN=100 PN10 AÇO GALV D=5/8" X L=2 3/4" 8 UND (PARAFUSO, PORCA E ARRUELA) NORMA 0100-400-E027 FL3/3 | UNID | 4 | MATERIAL |  | 0 | 0
| 10.8.2.7 | SABESP | HM04220 | VENTOSA TRÍPLICE FUNÇÃO C/FLANGES PN10/16 FERRO FUNDIDO DN=100 MM PINTURA EPÓXI NTS 322 ÁGUA | UNID | 4 | MATERIAL |  | 0 | 0
| 10.8.2.8 | SABESP | HM03943 | TUBO C/FLANGE PN10/16 E PONTA FERRO FUNDIDO DN=100 MM L=5.800 MM * (104,26 KG) PINTURA BETUMINOSA, ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 7675 ÁGUA (CONFIRMAR DIMENSÕES NA MONTAGEM) | UNID | 4 | MATERIAL |  | 0 | 0
| 10.8.2.9 | SABESP | HM03937 | TUBO C/FLANGE PN10/16 E PONTA FERRO FUNDIDO DN=100 MM L=3.000 MM * (56,10 KG) PINTURA BETUMINOSA, ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 7675 ÁGUA (CONFIRMAR DIMENSÕES NA MONTAGEM) | UNID | 4 | MATERIAL |  | 0 | 0
| 10.8.2.10 | SABESP | HM03207 | ABRAÇADEIRA DE VEDAÇÃO FERRO FUNDIDO DN=100 MM MULTIPARTIDA PARA REPARO DE TUBOS | UNID | 4 | MATERIAL |  | 0 | 0
| 10.8.3 | MATERIAL EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL - 03 CAIXAS DE DESCARGA | MATERIAL EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL - 03 CAIXAS DE DESCARGA
| 10.8.3.1 | SABESP | HM03442 | TÊ COM BOLSAS JE2GS FERRO FUNDIDO DN=500 X 100 MM * (103,00 KG) PINTURA BETUMINOSA, ANÉIS DE BORRACHA INCLUSOS NBR 7675 ÁGUA | UNID | 3 | MATERIAL |  | 0 | 0
| 10.8.3.2 | SABESP | HM04256 | ADAPTADOR PVC/PBA FERRO FUNDIDO DE=110 MM * (6,40 KG) LIGAR PONTA TUBO PVC C/BOLSA TUBO FERRO FUNDIDO - PINTURA EPÓXI NBR 15880 ÁGUA | UNID | 3 | MATERIAL |  | 0 | 0
| 10.8.3.3 | SABESP | HM07061 | VÁLVULA GAVETA C/BOLSAS JGS FERRO FUNDIDO DN=100 MM (19,00 KG), ACION. VOLANTE, CUNHA DE BORRACHA, PINTURA EPÓXI EM PÓ NBR 14968 ÁGUA/ESGOTO | UNID | 3 | MATERIAL |  | 0 | 0
| 10.8.3.4 | SABESP | HM01917 | TUBO PVC RÍGIDO DE=110 MM CL 20 PBA JEI NBR 5647-1 INFRAESTRUTURA ÁGUA | M | 18 | MATERIAL |  | 0 | 0
| 10.8.3.5 | SABESP | HM02963 | CURVA 90º COM BOLSAS JE2GS FERRO FUNDIDO DN=100 MM * (13,20 KG) PINTURA BETUMINOSA E ANÉIS DE BORRACHA INCLUSOS NBR 7675 PARA ÁGUA | UNID | 3 | MATERIAL |  | 0 | 0
| 10.8.3.6 | SABESP | HM03002 | CURVA 90º COM FLANGES PN10/16 FERRO FUNDIDO DN=100 MM * (11,00 KG) PINTURA BETUMINOSA - ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 7675 ÁGUA | UNID | 3 | MATERIAL |  | 0 | 0
| 10.8.3.7 | SABESP | HM01430 | TAMPÃO FERRO FUNDIDO DN 900 MM COM ARO NTS 033 | UNID | 3 | MATERIAL |  | 0 | 0
X | [8 empty] | SUBTOTAL 10.8 | 0
| 10.9 | TRAVESSIA DA RODOVIA HERMÍNIO PETRIN (SP-308)
| 10.9.1 | TRAVESSIA PELO MÉTODO NÃO DESTRUTIVO (MND)
| 10.9.1.1 | COTAÇÃO | 1 | TRAVESSIA PELO MÉTODO MND DA RODOVIA SP-308, COM TUBO CAMISA EM PEAD DE DIÂMETRO 800mm E TUBO PEAD, PARA ÁGUA TRATADA DIÂMETRO INTERNO 500 MM - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA | M | 70 | SERVIÇOS |  |  | 0
| 10.9.1.2 | SINAPI | 44542 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 800 MM X 30,8 MM PAREDE, (SDR 26 - PN 05) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561) | M | 70 | MATERIAL |  |  | 0
| 10.9.1.3 | SABESP | HM07331 | TUBO PEAD PE100 PN10 SDR17 DE=500 MM AZUL NTS 194 APLICAÇÃO ÁGUA | M | 70 | MATERIAL |  |  | 0
| 10.9.1.4 | SABESP | 7 0 0 1 0 0 1 0 | LOCAÇÃO DE ADUTORAS, COLETORES-TRONCO E INTERCEPTORES (ACIMA DIÂM. 500 MM) | M | 70 | SERVIÇOS |  |  | 0
| 10.9.1.5 | SABESP | 7 0 0 1 0 0 1 1 | CADASTRO DE ADUTORAS, COLETORES-TRONCO E INTERCEPTORES (ACIMA DIÂM. 500 MM) | M | 70 | SERVIÇOS |  |  | 0
| 10.9.2 | POÇOS DE ACESSO (TRAVESSIA DA RODOVIA) - 02 UNIDADES
| 10.9.2.1 | MATERIAIS EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL
| 10.9.2.1.1 | SABESP | HM03240 | LUVA COM BOLSAS JE2GS FERRO FUNDIDO DN=500 MM * (81,00 KG) PINTURA BETUMINOSA - ANÉIS DE BORRACHA INCLUSOS NBR 7675 ÁGUA | UNID | 2 | MATERIAL |  | 0 | 0
| 10.9.2.1.2 | SABESP | HM03113 | EXTREMIDADE PONTA - FLANGE PN10 E ABA DE VEDAÇÃO FERRO FUNDIDO DN=500 MM L=700 MM * (147,00 KG) PINTURA BETUMINOSA - ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 7675 ÁGUA | UNID | 2 | MATERIAL |  | 0 | 0
| 10.9.2.1.3 | SABESP | HM03394 | TÊ COM FLANGES PN10 FERRO FUNDIDO DN=500X100 MM * (205,00 KG) PINTURA BETUMINOSA, ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 7675 ÁGUA | UNID | 2 | MATERIAL |  | 0 | 0
| 10.9.2.1.4 | SABESP | HM03019 | CURVA 90º COM FLANGES E PÉ PN10 FERRO FUNDIDO DN=500 MM * (276,00 KG) PINTURA BETUMINOSA - ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 7675 ÁGUA | UNID | 2 | MATERIAL |  | 0 | 0
| 10.9.2.1.5 | SABESP | HM03164 | JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE FERRO FUNDIDO DN=500 MM PN10 * (200,00 KG) - PINTURA EPÓXI POLIAMIDA | UNID | 2 | MATERIAL |  | 0 | 0
| 10.9.2.1.6 | SABESP | HM07638 | VÁLVULA BORBOLETA C/FLANGES PN10 FERRO FUNDIDO DN=500MM * (308,00 KG) TIPO BIEXCÊNTRICA, ACION. MANUAL POR VOLANTE, PINTURA EPÓXI POLIAMIDA AWWA C504 ÁGUA/ESGOTO | UNID | 2 | MATERIAL |  | 0 | 0
| 10.9.2.1.7 | SABESP | HM03508 | TOCO COM FLANGES, DIÂMETRO 500 MM, L = 0,25 M (CONFIRMAR DIMENSÕES NA MONTAGEM) | UNID | 2 | MATERIAL |  | 0 | 0
| 10.9.2.1.8 | SABESP | HM04203 | VÁLVULA GAVETA C/FLANGES PN10/16 FERRO FUNDIDO DN=100 MM * (20,00 KG), ACION. VOLANTE, CUNHA DE BORRACHA, MÉTRICA CHATA, PINTURA EPÓXI EM PÓ NBR 14968 ÁGUA/ESGOTO | UNID | 2 | MATERIAL |  | 0 | 0
| 10.9.2.1.9 | SABESP | HM04220 | VENTOSA TRÍPLICE FUNÇÃO C/FLANGES PN10/16 FERRO FUNDIDO DN=100 MM PINTURA EPÓXI NTS 322 ÁGUA | UNID | 2 | MATERIAL |  | 0 | 0
| 10.9.2.1.10 | SABESP | HM06361 | HASTE PROLONGAMENTO COM QUADRADO E BOCA DE CHAVE DIÂMETRO 1.1/8", L=1,80M - EM FERRO TREFILADO | UNID | 2 | MATERIAL |  | 0 | 0
| 10.9.2.1.11 | SABESP | HM04111 | TUBO COM PONTAS DN 500MM - PEAD PE 100 | UNID | 2 | MATERIAL |  | 0 | 0
| 10.9.2.1.12 | SABESP | HM01292 | ACESSÓRIOS PARA FLANGE DN=100 PN10 AÇO GALV D=5/8" X L=2 3/4" 8 UND (PARAFUSO, PORCA E ARRUELA) NORMA 0100-400-E027 FL3/3 | UNID | 2 | MATERIAL |  | 0 | 0
| 10.9.2.1.13 | SABESP | HM01301 | ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM DE FLANGES, DIÂMETRO 500 MM | UNID | 2 | MATERIAL |  | 0 | 0
| 10.9.2.1.14 | SABESP | HM03656 | TUBO COM FLANGES, DIÂMETRO 500 MM, L = 1,20 M (CONFIRMAR DIMENSÕES NA MONTAGEM) | UNID | 2 | MATERIAL |  | 0 | 0
| 10.9.2.1.15 | SABESP | HM01366 | CAIXA TIPO T-5 FERRO FUNDIDO DN 100 MM COM TAMPA ARTICULADA PARA VÁLVULA NTS 033 | UNID | 2 | MATERIAL |  | 0 | 0
| 10.9.2.1.16 | SABESP | HM01430 | TAMPÃO FERRO FUNDIDO DN 900 MM COM ARO NTS 033 | UNID | 2 | MATERIAL |  | 0 | 0
| 10.9.2.2 | CONEXÕES EM PEAD PARA TRANSIÇÃO DA TRAVESSIA
| 10.9.2.2.1 | COTAÇÃO | 2 | COLARINHO LONGO PARA FLANGE, PARA ELETROFUSÃO, DIÂMETRO EXTERNO 530 MM, DIÂMETRO NOMINAL 500 MM - PEAD PE 100 | UNID | 2 | MATERIAL |  | 0 | 0
| 10.9.2.2.2 | COTAÇÃO | 2 | LUVA PARA ELETROFUSÃO, DIÂMETRO 530 MM, L = 418 MM - PEAD PE 100 | UNID | 2 | MATERIAL |  | 0 | 0
| 10.9.2.3 | CONEXÕES EM AÇO CARBONO PARA TRANSIÇÃO DA TRAVESSIA
| 10.9.2.3.1 | COTAÇÃO | 3 | FLANGE SOLTO DIÂMETRO NOMINAL 500 MM, COM DIÂMETRO INTERNO 645 MM, AÇO SAE 1020 - COM REVESTIMENTO TIPO ZARCÃO | UNID | 2 | MATERIAL |  | 0 | 0
| 10.9.2.4 | ESCADA MARINHEIRO COM GUARDA CORPO E PLATAFORMA
| 10.9.2.4.1 | SABESP | 7 0 1 1 0 1 6 1 | ESCADA TIPO MARINHEIRO FIBRA DE VIDRO DESNÍVEL MÁX 10M | M | 2 | SERVIÇOS |  | 0 | 0
| 10.9.2.4.2 | SABESP | 7 0 1 1 0 1 5 2 | GUARDA-CORPO ESCADA FIBRA DE VIDRO (PRFV) TIPO 1 NTS 282-2020 | M | 2 | SERVIÇOS |  | 0 | 0
| 10.9.2.4.3 | SABESP | 7 0 1 1 0 1 7 3 | GRADE DE PISO PULTRUDADA PRFV (FIBRA DE VIDRO) H=50 MM VÃO 38X150 MM INCLUINDO QUADRO DE APOIO (NTS 330) | M2 | 2 | SERVIÇOS |  | 0 | 0
X | [8 empty] | SUBTOTAL 10.9 | 0
| 10.10 | TRAVESSIA DO CÓRREGO - RUA ADELMO CAVAGIONI (PASSARELA) | [8 empty] | 0
| 10.10.1 | DNIT | M0789 | CONJUNTO PARA FIXAÇÃOCOMPOSTO POR BARRA CHATA, ABRAÇADEIRA, PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS | KG | 50 | MATERIAL |  | 0 | 0
X | [8 empty] | SUBTOTAL 10.10 | 0
| 10.11 | TRAVESSIA AÉREA EM TRELIÇA METÁLICA - CÓRREGO DA RUA EPHIGÊNIA MIOTTO CESTA (REDE EM ARCO)
| 10.11.1 | DNIT | M1377 | TRELIÇA NERVURADA ELETROSSOLDADA EM AÇO CA 60 | KG | 7000 | MATERIAL |  | 0 | 0
| 10.11.2 | SABESP | EQ04499 | CAMINHÃO - CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA COM CAPACIDADE 9 T *190CV - COM H 228,09 GUINDASTE MUNCK 5 T | H | 8 | SERVIÇOS |  | 0 | 0
| 10.11.3 | EXECUÇÃO DE BLOCOS EM CONCRETO ARMADO SOBRE ESTACAS ARMADAS MOLDADAS IN LOCO, PARA FIXAÇÃO DE TRELIÇA METÁLICA, CONFORME PROJETO
| 10.11.3.1 | SINAPI | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M³ | 6.75 | SERVIÇOS |  | 0 | 0
| 10.11.3.2 | SINAPI | 96534 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 18 | SERVIÇOS |  | 0 | 0
| 10.11.3.3 | SINAPI | 43055 | ACO CA-50, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, DOBRADO E CORTADO | KG | 1590 | MATERIAL |  | 0 | 0
| 10.11.3.4 | SINAPI | 104915 | ARMAÇÃO DE BLOCO E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 1590 | SERVIÇOS |  | 0 | 0
| 10.11.3.5 | SINAPI | 101175 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 24 | SERVIÇOS |  | 0 | 0
| 10.11.3.6 | SINAPI | 43055 | ACO CA-50, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, DOBRADO E CORTADO | KG | 118.464 | MATERIAL |  | 0 | 0
| 10.11.3.7 | SINAPI | 104915 | ARMAÇÃO DE BLOCO E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 118.464 | SERVIÇOS |  | 0 | 0
X | [8 empty] | SUBTOTAL 10.11 | 0
| 10.12 | MONTAGEM DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
| 10.12.1 | POÇOS DE ACESSO, TRELIÇAS E PASSAGEM SOBRE PASSARELA
| 10.12.1.1 | SABESP | MO00006 | AJUDANTE DE MONTAGEM (INSUMO) | H | 320 | MATERIAL |  | 0 | 0
| 10.12.1.2 | SABESP | MO00054 | MONTADOR DE TUBULAÇÕES (INSUMO) | H | 480 | MATERIAL |  | 0 | 0
| 10.12.1.3 | SABESP | MO00074 | SOLDADOR | H | 160 | MATERIAL |  | 0 | 0
| 10.12.1.4 | SABESP | EQ04499 | MUNK (SERVIÇO) | H | 160 | MATERIAL |  | 0 | 0
| 10.12.1.5 | SABESP | EQ04567 | TALHA (SERVIÇO) | H | 160 | MATERIAL |  | 0 | 0
X | [8 empty] | SUBTOTAL 10.12 | 0
| 10.13 | SERVIÇOS TÉCNICOS
| 10.13.1 | SABESP | 7 0 0 1 0 0 0 3 | LOCAÇÃO DE ADUTORAS - DIÂMETRO ATÉ 500mm | M | 4800 | SERVIÇOS |  | 0 | 0
| 10.13.2 | SABESP | 7 0 0 1 0 0 0 6 | CADASTRO DE ADUTORAS - DIÂMETRO ATÉ 500mm | M | 4800 | SERVIÇOS |  | 0 | 0
X | [8 empty] | SUBTOTAL 10.13 | 0
[9 empty] | SUBTOTAL 10 | 0
[9 empty] | TOTAL GERAL | #REF!

## 4.0 - CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | MÊS 13 | MÊS 14 | MÊS 15 | MÊS 16 | MÊS 17 | MÊS 18
1.0 | CANTEIRO DE OBRAS | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.0 | SUBSTITUIÇÃO DE REDES PELOS MÉTODOS NÃO DESTRUTIVOS PIPECRACKING, POR PERFURAÇÃO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD), TESTE DE ESTANQUEIDADE E INSTALAÇÃO E REMOÇÃO DE "BY PASS" | 0 | MÊS 1: #DIV/0!; MÊS 2: #DIV/0!; MÊS 3: #DIV/0!; MÊS 4: #DIV/0!; MÊS 5: #DIV/0!; MÊS 6: #DIV/0!; MÊS 7: #DIV/0!; MÊS 8: #DIV/0!
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.0 | CAIXAS DE REGISTROS E VENTOSAS | 0 | MÊS 1: #DIV/0!; MÊS 2: #DIV/0!; MÊS 3: #DIV/0!; MÊS 4: #DIV/0!; MÊS 5: #DIV/0!; MÊS 6: #DIV/0!; MÊS 7: #DIV/0!; MÊS 8: #DIV/0!
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.0 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS | 0 | MÊS 1: #DIV/0!; MÊS 2: #DIV/0!; MÊS 3: #DIV/0!; MÊS 4: #DIV/0!; MÊS 5: #DIV/0!; MÊS 6: #DIV/0!; MÊS 7: #DIV/0!; MÊS 8: #DIV/0!
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.0 | INTERLIGAÇÃO DE TUBULAÇÕES | 0 | MÊS 1: #DIV/0!; MÊS 2: #DIV/0!; MÊS 3: #DIV/0!; MÊS 4: #DIV/0!; MÊS 5: #DIV/0!; MÊS 6: #DIV/0!; MÊS 7: #DIV/0!; MÊS 8: #DIV/0!
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.0 | EXECUÇÃO DOS RAMAIS PREDIAIS | 0 | MÊS 1: #DIV/0!; MÊS 2: #DIV/0!; MÊS 3: #DIV/0!; MÊS 4: #DIV/0!; MÊS 5: #DIV/0!; MÊS 6: #DIV/0!; MÊS 7: #DIV/0!; MÊS 8: #DIV/0!
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.0 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA / CALÇADA | #REF! | MÊS 1: #REF!; MÊS 2: #REF!; MÊS 3: #REF!; MÊS 4: #REF!; MÊS 5: #REF!; MÊS 6: #REF!; MÊS 7: #REF!; MÊS 8: #REF!
|  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
10.0 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, ATERRO E RECOBRIMENTO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE | 0 | MÊS 9: #DIV/0!; MÊS 10: #DIV/0!; MÊS 11: #DIV/0!; MÊS 12: #DIV/0!; MÊS 13: #DIV/0!; MÊS 14: #DIV/0!; MÊS 15: #DIV/0!; MÊS 16: #DIV/0!; MÊS 17: #DIV/0!; MÊS 18: #DIV/0!
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.0 | ESCORAMENTO | 0 | MÊS 9: #DIV/0!; MÊS 10: #DIV/0!; MÊS 11: #DIV/0!; MÊS 12: #DIV/0!; MÊS 13: #DIV/0!; MÊS 14: #DIV/0!; MÊS 15: #DIV/0!; MÊS 16: #DIV/0!; MÊS 17: #DIV/0!; MÊS 18: #DIV/0!
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.0 | ESGOTAMENTO DE VALAS | 0 | MÊS 9: #DIV/0!; MÊS 10: #DIV/0!; MÊS 11: #DIV/0!; MÊS 12: #DIV/0!; MÊS 13: #DIV/0!; MÊS 14: #DIV/0!; MÊS 15: #DIV/0!; MÊS 16: #DIV/0!; MÊS 17: #DIV/0!; MÊS 18: #DIV/0!
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.0 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | 0 | MÊS 9: #DIV/0!; MÊS 10: #DIV/0!; MÊS 11: #DIV/0!; MÊS 12: #DIV/0!; MÊS 13: #DIV/0!; MÊS 14: #DIV/0!; MÊS 15: #DIV/0!; MÊS 16: #DIV/0!; MÊS 17: #DIV/0!; MÊS 18: #DIV/0!
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.0 | ASSENTAMENTOS | 0 | MÊS 9: #DIV/0!; MÊS 10: #DIV/0!; MÊS 11: #DIV/0!; MÊS 12: #DIV/0!; MÊS 13: #DIV/0!; MÊS 14: #DIV/0!; MÊS 15: #DIV/0!; MÊS 16: #DIV/0!; MÊS 17: #DIV/0!; MÊS 18: #DIV/0!
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.0 | DEMOLIÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | 0 | MÊS 9: #DIV/0!; MÊS 10: #DIV/0!; MÊS 11: #DIV/0!; MÊS 12: #DIV/0!; MÊS 13: #DIV/0!; MÊS 14: #DIV/0!; MÊS 15: #DIV/0!; MÊS 16: #DIV/0!; MÊS 17: #DIV/0!; MÊS 18: #DIV/0!
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.0 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ADUTORA DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL | 0 | MÊS 9: #DIV/0!; MÊS 10: #DIV/0!; MÊS 11: #DIV/0!; MÊS 12: #DIV/0!; MÊS 13: #DIV/0!; MÊS 14: #DIV/0!; MÊS 15: #DIV/0!; MÊS 16: #DIV/0!; MÊS 17: #DIV/0!; MÊS 18: #DIV/0!
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.0 | TRAVESSIA DA RODOVIA HERMÍNIO PETRIN (SP-308) | 0 | MÊS 9: #DIV/0!; MÊS 10: #DIV/0!; MÊS 11: #DIV/0!; MÊS 12: #DIV/0!; MÊS 13: #DIV/0!; MÊS 14: #DIV/0!; MÊS 15: #DIV/0!; MÊS 16: #DIV/0!; MÊS 17: #DIV/0!; MÊS 18: #DIV/0!
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.0 | TRAVESSIA DO CÓRREGO - RUA ADELMO CAVAGIONI (PASSARELA) | 0 | MÊS 9: #DIV/0!; MÊS 10: #DIV/0!; MÊS 11: #DIV/0!; MÊS 12: #DIV/0!; MÊS 13: #DIV/0!; MÊS 14: #DIV/0!; MÊS 15: #DIV/0!; MÊS 16: #DIV/0!; MÊS 17: #DIV/0!; MÊS 18: #DIV/0!
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.0 | TRAVESSIA AÉREA EM TRELIÇA METÁLICA - CÓRREGO DA RUA EPHIGÊNIA MIOTTO CESTA (REDE EM ARCO) | 0 | MÊS 9: #DIV/0!; MÊS 10: #DIV/0!; MÊS 11: #DIV/0!; MÊS 12: #DIV/0!; MÊS 13: #DIV/0!; MÊS 14: #DIV/0!; MÊS 15: #DIV/0!; MÊS 16: #DIV/0!; MÊS 17: #DIV/0!; MÊS 18: #DIV/0!
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.0 | MONTAGEM DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | 0 | MÊS 9: #DIV/0!; MÊS 10: #DIV/0!; MÊS 11: #DIV/0!; MÊS 12: #DIV/0!; MÊS 13: #DIV/0!; MÊS 14: #DIV/0!; MÊS 15: #DIV/0!; MÊS 16: #DIV/0!; MÊS 17: #DIV/0!; MÊS 18: #DIV/0!
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.0 | SERVIÇOS TÉCNICOS | 0 | MÊS 9: #DIV/0!; MÊS 10: #DIV/0!; MÊS 11: #DIV/0!; MÊS 12: #DIV/0!; MÊS 13: #DIV/0!; MÊS 14: #DIV/0!; MÊS 15: #DIV/0!; MÊS 16: #DIV/0!; MÊS 17: #DIV/0!; MÊS 18: #DIV/0!
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL GERAL |  | #REF! | MÊS 9: #DIV/0!; MÊS 10: #DIV/0!; MÊS 11: #DIV/0!; MÊS 12: #DIV/0!; MÊS 13: #DIV/0!; MÊS 14: #DIV/0!; MÊS 15: #DIV/0!; MÊS 16: #DIV/0!; MÊS 17: #DIV/0!; MÊS 18: #DIV/0!
CUSTO MENSAL (R$): |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CUSTO ACUMULADO (R$): |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
PORCENTAGEM MENSAL (R$): |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
PORCENTAGEM ACUMULADA (R$): |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF!

## 5.0-BDI
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, EXECUÇÃO DE LIGAÇÕES DE ÁGUA E TROCA DE RAMAIS PELO MÉTODO NÃO DESTRUTIVO (MND), INCLUSIVE REPOSIÇÃO DO REVESTIMENTO ASFÁLTICO E PASSEIOS PÚBLICOS, REFERENTE AO PROJETO DE REDUÇÃO DE PERDAS E SETORIZAÇÃO NO BAIRRO SANTA TEREZINHA NA CIDADE DE PIRACICABA – SP.
Autarquia Municipal (Lei nº 1657 de 30 de abril de 1969)
COMPOSIÇÃO DAS TAXAS DE BDI PARA MATERIAL E MÃO DE OBRA
COMPOSIÇÃO DAS TAXAS DE BDI - MATERIAL
|  | Item componente do BDI | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | Valores Propostos
| AC | Administração Central | 1.5% | 3.45% | 4.49% | 3.45%
| SG | Seguro + Garantia | 0.3% | 0.48% | 0.82% | 0.48%
| R | Risco | 0.56% | 0.85% | 0.89% | 0.85%
| DF | Despesas Financeiras | 0.85% | 0.85% | 1.11% | 0.85%
| L | Lucro | 3.5% | 5.11% | 6.22% | 3.96%
| I1 | PIS e COFINS | 3.65% | 3.65% | 3.65% | 3.65%
| I2 | ISSQN (conforme legislação municipal) | 0% | 0% | 0% | 0%
| BDI - SEM Desoneração folha pagamento |  | 11.1% | 14.02% | 16.8% | 14.02%
COMPOSIÇÃO DAS TAXAS DE BDI - MÃO DE OBRA
|  | Item componente do BDI | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | Valores Propostos
| AC | Administração Central | 3.43% | 4.93% | 6.71% | 3.43%
| SG | Seguro + Garantia | 0.28% | 0.49% | 0.75% | 0.49%
| R | Risco | 1% | 1.39% | 1.74% | 1.31%
| DF | Despesas Financeiras | 0.94% | 0.99% | 1.17% | 0.99%
| L | Lucro | 6.74% | 8.04% | 9.4% | 6.74%
| I1 | PIS e COFINS | 3.65% | 3.65% | 3.65% | 3.65%
| I2 | ISSQN (conforme legislação municipal) | 5% | 5% | 5% | 5%
| BDI - SEM Desoneração folha pagamento |  | 20.76% | 24.18% | 26.44% | 24.18%
Fórmula de Cálculo: BDI (SEM Desoneração) = [(1 + AC + SG + R) * (1 + DF) * (1 + L) / (1 - I1 - I2)] - 1
| OBS.: | 1. Valores das colunas "1º Quartil", "Médio" e "3º Quartil", conforme Acórdão n° 2622/2013 - TCU - Plenário, para
obras de construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas.
2. A coluna "Valores Propostos" é apenas para referência, sendo que a licitante deverá apresentar os valores que
estejam de acordo com a sua composição
3. Valores do PIS = 0,65% e do COFINS = 3,00%, considerando a opção por "Lucro Presumido"
TIAGO DE MATTOS SEYDELL
ENGENHEIRO CIVIL

## 8.0-QUANTIDADES (hidden)
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REPARO DE RAMAIS DE ÁGUA E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA EM PIRACICABA – SP |  |  | DATA: | 2024-04-24
|  |  |  | FONTE DOS PREÇOS Nº 001: | PLANILHA DA SINAPI ABRIL 2024
|  |  |  | FONTE DOS PREÇOS Nº 002: | CONCORRÊNCIA Nº 001/2024 - SEMAE/PIRACICABA
|  |  |  | FONTE DOS PREÇOS Nº 003: | SABESP MARÇO/2024
|  |  |  | FONTE DOS PREÇOS Nº 004: | DER MARÇO/2024
|  |  |  | FONTE DOS PREÇOS Nº 005: | SICRO JAN/2024
|  |  |  | FONTE DOS PREÇOS Nº 006: | SIURB JAN/2024
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R$) | PREÇO TOTAL (R$)
1.0 | CANTEIRO DE OBRAS
1.1 | CANTEIRO DE OBRAS (PROPORCIONAL AO AVANÇO FÍSICO DA OBRA AFERIDO NO PERÍODO DA MEDIÇÃO) | % | 100% | 0 | 0
|  |  |  | SUBTOTAL 1 | 0
2.0 | TROCA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA - METÓDO CONVENCIONAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA INCLUSO: DEMARCAÇÃO E CORTE DO PAVIMENTO, DEMOLIÇÃO E RETIRADA DO PAVIMENTO, ESCAVAÇÃO DE VALAS, PESQUISA DE INTERFERÊNCIAS, REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DA VALA, TROCA DA LIGAÇÃO, ANCORAGEM/TRAVAMENTO DAS CONEXÕES E LIGAÇÕES, COBERTURA DAS CONEXÕES COM ENVOLTÓRIA DE AREIA, REATERRO COMPACTADO EM CAMADAS DE 20 EM 20 CENTÍMETROS COM MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE PARA REMOÇÃO DE MATERIAIS EXCEDENTES E ENTULHO ATÉ BOTA FORA, REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (INCLUINDO TODAS AS CAMADAS DE BASE, SUBBASE, IMPRIMAÇÃO, BINDER E CAPA DE CBUQ) E/OU REPOSIÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO EM QUALQUER TIPO DE ACABAMENTO (CIMENTADO, PARALELEPÍPEDO, BLOCOS INTERTRAVADOS, PEDRAS DIVERSAS, MOSAICO PORTUGUÊS, LADRILHO HIDAULICO, CONCRETO ESTAMPADO, GRAMA, ETC), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUIAS, LIMPEZA DA RUA, ETC.
2.1 | TROCA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA ATÉ 32 MM - REDE DN 25MM ATÉ 150MM - PASSEIO PÚBLICO - LADO FAVORÁVEL | UND | #N/A | #N/A | #N/A
2.2 | TROCA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA ATÉ 32 MM - REDE DN 25MM ATÉ 150MM - PASSEIO PÚBLICO - LADO DESFAVORÁVEL | UND | #N/A | #N/A | #N/A
2.3 | TROCA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA ATÉ 32 MM - REDE DN 25MM ATÉ 150MM - RUA - LADO FAVORÁVEL | UND | #N/A | #N/A | #N/A
2.4 | TROCA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA ATÉ 32 MM - REDE DN 25MM ATÉ 150MM - RUA - LADO DESFAVORÁVEL | UND | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | SUBTOTAL 2 | #N/A
3.0 | CONSERTO DE REDE DN 25 MM ATÉ 150 MM - METÓDO CONVENCIONAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA INCLUSO: DEMARCAÇÃO E CORTE DO PAVIMENTO, DEMOLIÇÃO E RETIRADA DO PAVIMENTO, ESCAVAÇÃO DE VALAS, PESQUISA DE INTERFERÊNCIAS, REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DA VALA, TROCA DA LIGAÇÃO, ANCORAGEM/TRAVAMENTO DAS CONEXÕES E LIGAÇÕES, COBERTURA DAS CONEXÕES COM ENVOLTÓRIA DE AREIA, REATERRO COMPACTADO EM CAMADAS DE 20 EM 20 CENTÍMETROS COM MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE PARA REMOÇÃO DE MATERIAIS EXCEDENTES E ENTULHO ATÉ BOTA FORA, REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (INCLUINDO TODAS AS CAMADAS DE BASE, SUBBASE, IMPRIMAÇÃO E CAPA DE CBUQ) E/OU REPOSIÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO EM QUALQUER TIPO DE ACABAMENTO (CIMENTADO, PARALELEPÍPEDO, BLOCOS INTERTRAVADOS, PEDRAS DIVERSAS, MOSAICO PORTUGUÊS, LADRILHO HIDAULICO, CONCRETO ESTAMPADO, GRAMA, ETC), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUIAS, LIMPEZA DA RUA, ETC.
3.1 | CONSERTO DE REDE DN 25MM ATÉ 150 MM - CALÇADA | UND | #N/A | #N/A | #N/A
3.2 | CONSERTO DE REDE DN 25MM ATÉ 150 MM - RUA | UND | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | SUBTOTAL 3 | #N/A
4.0 | SERVIÇOS ADICIONAIS (PREVÊ ESCAVAÇÃO EVENTUAL DE ROCHAS, ESCORAMENTO PARA AS REDES DE ÁGUA QUE ESTIVEREM ABAIXO DE 1,25 M, USO DE BOMBAS PARA ESGOTAMENTO DE VALAS E TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE ATÉ O BOTA-FORA NOS LOCAIS QUE EXCEDEREM 10 KM DE DISTÂNCIA )
4.1 | SERVIÇOS DIVERSOS (PROPORCIONAL AO AVANÇO FÍSICO DA OBRA AFERIDO NO PERÍODO DA MEDIÇÃO) | % | 100% | #N/A | #N/A
|  |  |  | SUBTOTAL 4 | #N/A
5.0 | MATERIAIS PARA O REPARO DE REDE DN 25 MM ATÉ DN 150 MM EM MATERIAIS DIVERSOS - FORNECIDOS COMPLETOS (COM ANEL JE PBA, JEI, FLANGES, ARRUELAS E PARAFUSOS, ETC)
5.1 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
5.2 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
5.3 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
5.4 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
5.5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
5.6 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
5.7 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
5.8 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
5.9 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
5.10 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
5.11 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
5.12 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
5.13 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
5.14 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
5.15 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
5.16 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
5.17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
5.18 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
5.19 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
5.20 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
5.21 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
5.22 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
5.23 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
5.24 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
5.25 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
5.26 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
5.27 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
5.28 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
5.29 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
5.30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
5.31 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
5.32 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
5.33 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
5.34 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
5.35 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
5.36 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
5.37 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
5.38 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
5.39 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
5.40 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
5.41 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
5.42 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
5.43 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
5.44 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
5.45 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
5.46 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | SUBTOTAL 5 | #N/A
6.0 | DEMOLIÇÃO E EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO RÍGIDO (CONFORME PLANILHA DA PREFEITURA DE PIRACICABA)
6.1 | DEMOLIÇÃO E EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO RÍGIDO PESADO | M2 | 160 | #N/A | #N/A
6.2 | DEMOLIÇÃO E EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO RÍGIDO LEVE | M2 | 160
|  |  |  | SUBTOTAL 6 | #N/A
|  |  |  | TOTAL (R$) | #N/A
PEDRO ALBERTO CAES
DIRETOR DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO