## 1.0-ORÇ.SINTÉTICO
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESQUISA; DETECÇÃO E REPARO DE VAZAMENTOS NÃO VISÍVEIS – INCLUINDO SERVIÇOS DE GEOFONAMENTO; TROCA, DESLIGAMENTO, SUPRESSÃO E RELIGAÇÃO DE RAMAIS DE ÁGUA; REPARO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO, COM REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO, SEJA NO LEITO CARROÇÁVEL OU PASSEIO PÚBLICO, DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA – SP |  |  | DATA:
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R$) | PREÇO TOTAL (R$)
1.0 | CANTEIRO DE OBRAS
1.1 | CANTEIRO | MÊS | 12 |  | 0
|  |  |  | SUBTOTAL 1 | 0
2.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
2.1 | ADMINISTRAÇÃO | H | 720 |  | 0
|  |  |  | SUBTOTAL 2 | 0
3.0 | SERVIÇO PARA TROCA DE RAMAIS
3.1 | SERVIÇOS PARA TROCA DE 1(UM) RAMAL NO PASSEIO NO LADO FAVORÁVEL
3.1.1 | SERVIÇOS PARA TROCA DE 1(UM) RAMAL NO PASSEIO NO LADO FAVORÁVEL DN 25MM | UND | 572 |  | 0
3.1.2 | SERVIÇOS PARA TROCA DE 1(UM) RAMAL NO PASSEIO NO LADO FAVORÁVEL DN 32MM | UND | 77 |  | 0
3.2 | SERVIÇOS PARA TROCA DE 1(UM) RAMAL NO PASSEIO NO LADO DESFAVORÁVEL
3.2.1 | SERVIÇOS PARA TROCA DE 1(UM) RAMAL NO PASSEIO NO LADO DESFAVORÁVEL DN 25 MM | UND | 64 |  | 0
3.2.2 | SERVIÇOS PARA TROCA DE 1(UM) RAMAL NO PASSEIO NO LADO DESFAVORÁVEL DN 32 MM | UND | 8 |  | 0
3.3 | SERVIÇOS PARA TROCA DE 1(UM) RAMAL NA RUA NO LADO FAVORÁVEL
3.3.1 | SERVIÇOS PARA TROCA DE 1(UM) RAMAL NA RUA NO LADO FAVORÁVEL DN 25 MM | UND | 57 |  | 0
3.3.2 | SERVIÇOS PARA TROCA DE 1(UM) RAMAL NA RUA NO LADO FAVORÁVEL DN 32 MM | UND | 8 |  | 0
3.4 | SERVIÇOS PARA TROCA DE 1(UM) RAMAL NA RUA NO LADO DESFAVORÁVEL
3.4.1 | SERVIÇOS PARA TROCA DE 1(UM) RAMAL NA RUA NO LADO DESFAVORÁVEL DN 25 MM | UND | 47 |  | 0
3.4.2 | SERVIÇOS PARA TROCA DE 1(UM) RAMAL NA RUA NO LADO DESFAVORÁVEL DN 32 MM | UND | 7 |  | 0
|  |  |  | SUBTOTAL 2 | 0
4.0 | SERVIÇO PARA REPARO REDES (DN 50 MM, DN 75, DN 100, DN 125/DN 150, DN200MM), EM PVC RÍGIDO, RPVC E DEFOFO (B))
4.1 | SERVIÇOS PARA 01 REPARO DE REDE NO PASSEIO | UND | 216 |  | 0
4.2 | SERVIÇOS PARA 01 REPARO DE REDE NA RUA | UND | 144 |  | 0
|  |  |  | SUBTOTAL 3 | 0
5.0 | SERVIÇOS E MATERIAIS ADICIONAIS DE DEMOLIÇÃO, EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO
5.1 | SERVIÇOS E MATERIAIS ADICIONAIS DE DEMOLIÇÃO, EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO RÍGIDO TRÁFEGO LEVE | m³ | 13.5 |  | 0
5.2 | SERVIÇOS E MATERIAIS ADICIONAIS DE DEMOLIÇÃO E EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO RÍGIDO TRÁFEGO PESADO | m³ | 31.5 |  | 0
|  |  |  | SUBTOTAL 4 | 0
6.0 | SERVIÇOS ADICIONAIS TODOS OS SERVIÇOS
6.1 | SERVIÇOS ADICIONAIS TODOS OS SERVIÇOS | m³ | 45 |  | 0
|  |  |  | SUBTOTAL 5 | 0
7.0 | GEOFONAMENTO
7.1 | PESQUISA DE VAZAMENTOS INVISÍVEIS DE REDE DE ÁGUA E RAMAL | km | 1200 |  | 0
|  |  |  | SUBTOTAL 6 | 0
8.0 | PEÇAS PARA TROCA DE RAMAL 25MM E 32 MM - REDE DN 25MM ATÉ 200MM - PASSEIO E RUA
8.1 | PEÇAS PARA TROCA DE RAMAL 25MM E 32 MM - REDE DN 25MM ATÉ 200MM - PASSEIO E RUA |  | 840
SUBTOTAL 7
9.0 | MATERIAIS PARA REPARO DE REDE DN 25 MM ATÉ DN 200 MM EM MATERIAIS DIVERSOS - FORNECIDOS COMPLETOS (COM ANEL JE PBA, JEI, FLANGES, ARRUELAS E PARAFUSOS, ETC)
9.1 | MATERIAIS PARA REPARO DE REDE DN 25 MM ATÉ DN 200 MM EM MATERIAIS DIVERSOS - FORNECIDOS COMPLETOS (COM ANEL JE PBA, JEI, FLANGES, ARRUELAS E PARAFUSOS, ETC) | UND | 360
SUBTOTAL 8
|  |  |  | TOTAL GERAL | 0

## 2.0-ORÇ. ANALÍTICO E COMP. PRÓP
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESQUISA; DETECÇÃO E REPARO DE VAZAMENTOS NÃO VISÍVEIS – INCLUINDO SERVIÇOS DE GEOFONAMENTO; TROCA, DESLIGAMENTO, SUPRESSÃO E RELIGAÇÃO DE RAMAIS DE ÁGUA; REPARO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO, COM REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO, SEJA NO LEITO CARROÇÁVEL OU PASSEIO PÚBLICO, DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA – SP |  |  |  | SABESP: 03/2025; SINAPI: 04/2025 - NÃO DESONERADO
BDI SERVIÇOS ACÓRDÃO Nº 2622/2013 - TCU
BDI INSUMOS ACÓRDÃO Nº 2622/2013 - TCU
ITEM | DESCRIÇÃO | FONTE | CÓDIGO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI (R$) | PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R$) | PREÇO TOTAL (R$)
1.0 | CANTEIRO DE OBRA
1.1 | IMÓVEL PARA ACOMODAR CANTEIRO DE OBRAS (ESCRITÓRIO, REFEITÓRIO E VESTIÁRIO) | CONC. 001/2024 (SEMAE) | ITEM 1.1 | MÊS | 12
1.2 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | SABESP | 7 0 0 0 0 0 0 2 | M2 |  |  | 0 | 0
[7 empty] | SUBTOTAL 1 | 0
2.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
2.1 | ENGENHEIRO PLENO | SABESP | MO00035 | H
2.2 | TÉCNICO NÍVEL MÉDIO | SABESP | MO00080 | H | 720
[7 empty] | SUBTOTAL 2 | 0
3 | SERVIÇOS PARA TROCA DE 1(UM) RAMAL NO PASSEIO NO LADO FAVORÁVEL
3.1 | DEFINIÇÃO E DEMARCAÇÃO DO PAVIMENTO COM DISCO DE CORTE | SABESP | 7 0 1 9 0 0 0 8 | M
3.2 | LEVANTAMENTO DO PISO, RETIRADA E SEPARAÇÃO DOS MATERIAIS PARA REUTILIZAÇÃO OU DESCARTE | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | 001 | M2
3.3 | LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ÁGUA - ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO - PE(COMPREENDE: Escavação em qualquer terreno, exceto rocha; carga, transporte a qualquer distância e descarga com espalhamento em bota-fora; transporte dos tubos e conexões do canteiro até o local de aplicação; assentamento da tubulação, execução de colchão e berço de areia, e reaterro com compactação manual). | SABESP | 7 0 1 0 0 0 0 2 | M | #REF!
3.4 | TROCA DA LIGAÇÃO E DESATIVAÇÃO DA LIGAÇÃO ANTIGA - HORA DE ENCANADOR | SINAPI - INSUMO | 00002696 | H
3.5 | LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ÁGUA - INTERLIGAÇÃO DO RAMAL DE ÁGUA À REDE PÚBLICA (COMPREENDE:Fornecimento de equipamentos, mão-de-obra e materiais de consumo necessários à execução da conexão do ramal à rede e ao cavalete, instalação do hidrômetro, preenchimento de formulários e cadastramento). | SABESP | 7 0 1 0 0 0 0 1 | UND
3.6 | REPOSIÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO EM MATERIAIS DIVERSOS. | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | 002 | M2 | 0.75
3.7 | SINALIZAÇÃO DE TRÁFEGO | SABESP | 7 0 0 2 0 0 0 4 | M
[7 empty] | SUBTOTAL 3 | 0
4.0 | SERVIÇOS PARA TROCA DE 1(UM) RAMAL NO PASSEIO NO LADO DESFAVORÁVEL
4.1 | DEFINIÇÃO E DEMARCAÇÃO DO PAVIMENTO COM DISCO DE CORTE | SABESP | 7 0 1 9 0 0 0 8 | M
4.2 | LEVANTAMENTO DO PISO, RETIRADA E SEPARAÇÃO DOS MATERIAIS PARA REUTILIZAÇÃO OU DESCARTE | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | 001 | M2
4.3 | LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ÁGUA - ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO - PE(COMPREENDE: Escavação em qualquer terreno, exceto rocha; carga, transporte a qualquer distância e descarga com espalhamento em bota-fora; transporte dos tubos e conexões do canteiro até o local de aplicação; assentamento da tubulação, execução de colchão e berço de areia, e reaterro com compactação manual). | SABESP | 7 0 1 0 0 0 0 2 | M | 11
4.4 | TROCA DA LIGAÇÃO E DESATIVAÇÃO DA LIGAÇÃO ANTIGA - HORA DE ENCANADOR | SINAPI - INSUMO | 00002696 | H | 0.25
4.5 | LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ÁGUA - INTERLIGAÇÃO DO RAMAL DE ÁGUA À REDE PÚBLICA (COMPREENDE:Fornecimento de equipamentos, mão-de-obra e materiais de consumo necessários à execução da conexão do ramal à rede e ao cavalete, instalação do hidrômetro, preenchimento de formulários e cadastramento). | SABESP | 7 0 1 0 0 0 0 1 | UND
4.6 | REPOSIÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO EM MATERIAIS DIVERSOS. | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | 002 | M2
4.7 | ADICIONAL DE PREÇO P/ COMPACTAÇÃO COM G.C. >95%, PROF. ATÉ 1,25M (A) | SABESP | 7 0 0 3 0 0 2 4 | M3 | 5
4.8 | PREPARO DE CAIXA (B) | SABESP | 7 0 0 9 0 0 9 0 | M2 | 4
4.9 | BASE DE MACADAME BETUMINOSO (B) | SABESP | 7 0 0 9 0 0 9 2 | M3
4.10 | IMPRIMAÇÃO LIGANTE (B) | SABESP | 7 0 0 9 0 0 9 3 | M2
4.11 | CAPA DE CONCRETO ASFÁLTICO (B) | SABESP | 7 0 0 9 0 0 9 5 | M3 | 0.16
4.12 | SINALIZAÇÃO DE TRÁFEGO | SABESP | 7 0 0 2 0 0 0 4 | M | 16
[7 empty] | SUBTOTAL 4 | 0
5.0 | SERVIÇOS PARA TROCA DE 1(UM) RAMAL NA RUA NO LADO FAVORÁVEL
5.1 | DEFINIÇÃO E DEMARCAÇÃO DO PAVIMENTO COM DISCO DE CORTE | SABESP | 7 0 1 9 0 0 0 8 | M | 8
5.2 | LEVANTAMENTO DO PISO, RETIRADA E SEPARAÇÃO DOS MATERIAIS PARA REUTILIZAÇÃO OU DESCARTE | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | 001 | M2
5.3 | LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ÁGUA - ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO - PE(COMPREENDE: Escavação em qualquer terreno, exceto rocha; carga, transporte a qualquer distância e descarga com espalhamento em bota-fora; transporte dos tubos e conexões do canteiro até o local de aplicação; assentamento da tubulação, execução de colchão e berço de areia, e reaterro com compactação manual). | SABESP | 7 0 1 0 0 0 0 2 | M | 3.5
5.4 | TROCA DA LIGAÇÃO E DESATIVAÇÃO DA LIGAÇÃO ANTIGA - HORA DE ENCANADOR | SINAPI - INSUMO | 00002696 | H | 0.25
5.5 | LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ÁGUA - INTERLIGAÇÃO DO RAMAL DE ÁGUA À REDE PÚBLICA (COMPREENDE:Fornecimento de equipamentos, mão-de-obra e materiais de consumo necessários à execução da conexão do ramal à rede e ao cavalete, instalação do hidrômetro, preenchimento de formulários e cadastramento). | SABESP | 7 0 1 0 0 0 0 1 | UND
5.6 | REPOSIÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO EM MATERIAIS DIVERSOS. | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | 002 | M2 | 0.75
5.7 | ADICIONAL DE PREÇO P/ COMPACTAÇÃO COM G.C. >95%, PROF. ATÉ 1,25M (A) | SABESP | 7 0 0 3 0 0 2 4 | M3 | 1.25
5.8 | PREPARO DE CAIXA (B) | SABESP | 7 0 0 9 0 0 9 0 | M2
5.9 | BASE DE MACADAME BETUMINOSO (B) | SABESP | 7 0 0 9 0 0 9 2 | M3 | 0.1
5.10 | IMPRIMAÇÃO LIGANTE (B) | SABESP | 7 0 0 9 0 0 9 3 | M2 | 1
5.11 | CAPA DE CONCRETO ASFÁLTICO (B) | SABESP | 7 0 0 9 0 0 9 5 | M3 | 0.04
5.12 | SINALIZAÇÃO DE TRÁFEGO | SABESP | 7 0 0 2 0 0 0 4 | M | 16
[7 empty] | SUBTOTAL 5 | 0
6.0 | SERVIÇOS PARA TROCA DE 1(UM) RAMAL NA RUA NO LADO DESFAVORÁVEL
6.1 | DEFINIÇÃO E DEMARCAÇÃO DO PAVIMENTO COM DISCO DE CORTE | SABESP | 7 0 1 9 0 0 0 8 | M | 16
6.2 | LEVANTAMENTO DO PISO, RETIRADA E SEPARAÇÃO DOS MATERIAIS PARA REUTILIZAÇÃO OU DESCARTE | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | 001 | M2 | 3.75
6.3 | LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ÁGUA - ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO - PE(COMPREENDE: Escavação em qualquer terreno, exceto rocha; carga, transporte a qualquer distância e descarga com espalhamento em bota-fora; transporte dos tubos e conexões do canteiro até o local de aplicação; assentamento da tubulação, execução de colchão e berço de areia, e reaterro com compactação manual). | SABESP | 7 0 1 0 0 0 0 2 | M | 7.5
6.4 | TROCA DA LIGAÇÃO E DESATIVAÇÃO DA LIGAÇÃO ANTIGA - HORA DE ENCANADOR | SINAPI - INSUMO | 00002696 | H | 0.25
6.5 | LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ÁGUA - INTERLIGAÇÃO DO RAMAL DE ÁGUA À REDE PÚBLICA (COMPREENDE:Fornecimento de equipamentos, mão-de-obra e materiais de consumo necessários à execução da conexão do ramal à rede e ao cavalete, instalação do hidrômetro, preenchimento de formulários e cadastramento). | SABESP | 7 0 1 0 0 0 0 1 | UND | 1
6.6 | REPOSIÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO EM MATERIAIS DIVERSOS. | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | 002 | M2 | 0.75
6.7 | ADICIONAL DE PREÇO P/ COMPACTAÇÃO COM G.C. >95%, PROF. ATÉ 1,25M (A) | SABESP | 7 0 0 3 0 0 2 4 | M3 | 3.75
6.8 | PREPARO DE CAIXA (B) | SABESP | 7 0 0 9 0 0 9 0 | M2 | 3
6.9 | BASE DE MACADAME BETUMINOSO (B) | SABESP | 7 0 0 9 0 0 9 2 | M3 | 0.3
6.10 | IMPRIMAÇÃO LIGANTE (B) | SABESP | 7 0 0 9 0 0 9 3 | M2 | 3
6.11 | CAPA DE CONCRETO ASFÁLTICO (B) | SABESP | 7 0 0 9 0 0 9 5 | M3 | 0.12
6.12 | SINALIZAÇÃO DE TRÁFEGO | SABESP | 7 0 0 2 0 0 0 4 | M | 16
[7 empty] | SUBTOTAL 6 | 0
7.0 | SERVIÇOS PARA 1(UM) REPARO DE REDE NO PASSEIO
7.1 | DEFINIÇÃO E DEMARCAÇÃO DO PAVIMENTO COM DISCO DE CORTE | SABESP | 7 0 1 9 0 0 0 8 | M | 3
7.2 | LEVANTAMENTO DO PISO, RETIRADA E SEPARAÇÃO DOS MATERIAIS PARA REUTILIZAÇÃO OU DESCARTE | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | 001 | M2 | 3
7.3 | ASSENTAMENTO PARA REDES DE ÁGUA, TUBOS E PEÇAS, (DN 50 MM, DN 75, DN 100, DN 125/DN 150, DN200MM), EM PVC RÍGIDO, RPVC E DEFOFO (B)) COMPREENDE: - Locação, nivelamento e assentamento de tubos e peças. - Pesquisas, locação e cadastramento das interferências existentes e situadas ao longo do percurso da tubulação. - Escavação de vala em solo não rochoso, até a profundidade de 1,25 metros, incluindo a carga, transporte a qualquer distância e descarga do material escavado em depósito ou bota-fora, ou sua acomodação à beira da vala. Somente no caso da escavação se processar em rocha, ou manual ou da profundidade da vala exceder a 1,25 metros, devem ser aplicados preços adicionais. - Escavação manual para regularização do fundo de vala. - Transporte e manuseio interno, do Canteiro de Obra até o local de assentamento, dos tubos, conexões e peças especiais. - Limpeza prévia dos tubos, conexões e peças especiais, descida à vala e assentamento propriamente dito, incluindo montagem, alinhamento, nivelamento, apoios, travamentos e execução das juntas. - Aterro da vala, com compactação mecanizada, sem controle do C.G., executado com material proveniente da escavação. No caso da profundidade da vala exceder a 1,25 metro ou da FISCALIZAÇÃO exigir a compactação mecânica com C.G.  95 % do E.N.C. devem ser aplicados os preços adicionais correspondentes a esses serviços. | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | 006 | M | 1.5
7.4 | ADICIONAL DE PREÇO P/ COMPACTAÇÃO COM G.C. >95%, PROF. ATÉ 1,25M (A) | SABESP | 7 0 0 3 0 0 2 4 | M3 | 3.75
7.5 | REPOSIÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO EM MATERIAIS DIVERSOS. | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | 002 | M2 | 0.75
7.6 | SINALIZAÇÃO DE TRÁFEGO | SABESP | 7 0 0 2 0 0 0 4 | M | 6
SUBTOTAL 7
8.0 | SERVIÇOS PARA 1(UM) REPARO DE REDE NA RUA
8.1 | DEFINIÇÃO E DEMARCAÇÃO DO PAVIMENTO COM DISCO DE CORTE | SABESP | 7 0 1 9 0 0 0 8 | M | 3
8.2 | LEVANTAMENTO DO PISO, RETIRADA E SEPARAÇÃO DOS MATERIAIS PARA REUTILIZAÇÃO OU DESCARTE | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | 001 | M2 | 3
8.3 | ASSENTAMENTO PARA REDES DE ÁGUA, TUBOS E PEÇAS, (DN 50 MM, DN 75, DN 100, DN 125/DN 150, DN200MM), EM PVC RÍGIDO, RPVC E DEFOFO (B)) COMPREENDE: - Locação, nivelamento e assentamento de tubos e peças. - Pesquisas, locação e cadastramento das interferências existentes e situadas ao longo do percurso da tubulação. - Escavação de vala em solo não rochoso, até a profundidade de 1,25 metros, incluindo a carga, transporte a qualquer distância e descarga do material escavado em depósito ou bota-fora, ou sua acomodação à beira da vala. Somente no caso da escavação se processar em rocha, ou manual ou da profundidade da vala exceder a 1,25 metros, devem ser aplicados preços adicionais. - Escavação manual para regularização do fundo de vala. - Transporte e manuseio interno, do Canteiro de Obra até o local de assentamento, dos tubos, conexões e peças especiais. - Limpeza prévia dos tubos, conexões e peças especiais, descida à vala e assentamento propriamente dito, incluindo montagem, alinhamento, nivelamento, apoios, travamentos e execução das juntas. - Aterro da vala, com compactação mecanizada, sem controle do C.G., executado com material proveniente da escavação. No caso da profundidade da vala exceder a 1,25 metro ou da FISCALIZAÇÃO exigir a compactação mecânica com C.G.  95 % do E.N.C. devem ser aplicados os preços adicionais correspondentes a esses serviços. | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | 006 | M | 1.5
8.4 | ADICIONAL DE PREÇO P/ COMPACTAÇÃO COM G.C. >95%, PROF. ATÉ 1,25M (A) | SABESP | 7 0 0 3 0 0 2 4 | M3 | 3.75
8.5 | PREPARO DE CAIXA (B) | SABESP | 7 0 0 9 0 0 9 0 | M2 | 3
8.6 | BASE DE MACADAME BETUMINOSO (B) | SABESP | 7 0 0 9 0 0 9 2 | M3 | 0.3
8.7 | IMPRIMAÇÃO LIGANTE (B) | SABESP | 7 0 0 9 0 0 9 3 | M2 | 3
8.8 | CAPA DE CONCRETO ASFÁLTICO (B) | SABESP | 7 0 0 9 0 0 9 5 | M3 | 0.12
8.9 | SINALIZAÇÃO DE TRÁFEGO | SABESP | 7 0 0 2 0 0 0 4 | M | 16
SUBTOTAL 8
9.0 | SERVIÇOS E MATERIAIS ADICIONAIS DE DEMOLIÇÃO, EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO RÍGIDO TRÁFEGO LEVE
9.1 | DEMOLICAO PAV.RIG.INCL.TRANSP. ATE 1 KM | DER | 21.05.04 | m3 | 0.45
9.2 | ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2A CATEGORIA | DER | 22.02.01 | m3 | 3.75
9.3 | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO - 100% EN | DNIT | 4011209 | m2 | 3
9.4 | LASTRO DE BRITA COMERCIAL - ESPALHAMENTO MECÂNICO | DNIT | 903845 | M3 | 0.3
9.5 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI - INSUMO | 88309 | H | 8
9.6 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI - INSUMO | 88316 | H | 8
9.7 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | SINAPI - INSUMO | 38406 | M3 | 0.45
9.8 | FIBRA DE POLIPROPILENO CORRUGADA, MONOFILAMENTO 600G/M³, PARA CONCRETO; REF. DEGUSSA (MASTERFIBER), FITESA (POLYCRET MF) OU EQUIVALENTE | SIURB-INSUMO | 10730 | KG | 0.075
9.9 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | SINAPI - INSUMO | 97113 | M2 | 3
9.10 | RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016 | SINAPI - INSUMO | 95270 | CHP | 0.019
9.11 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | SINAPI - INSUMO | 90586 | CHP | 0.039
9.12 | AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATACAO DO CONCRETO | SINAPI - INSUMO | 42409 | KG | 0.199
9.13 | EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | SINAPI - INSUMO | 97114 | M | 7
9.14 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS (310ML) | SINAPI - INSUMO | 00000142 | UNID | 1
9.15 | TARUGO DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE EM ESPUMA DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE 10 MM, CINZA | SINAPI - INSUMO | 44073 | M | 7
9.16 | TELA EM AÇO CA 60 SOLDADA NERVURADA | DNIT-I | M0999 | KG | 0.043
9.17 | ACO CA-25, 16,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA | SINAPI - INSUMO | 42402 | KG | 57.6
9.18 | APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO. AF_04/2022 | SINAPI - INSUMO | 97115 | KG | 0.011
[7 empty] | SUBTOTAL 9 | 0
10.0 | SERVIÇOS E MATERIAIS ADICIONAIS DE DEMOLIÇÃO E EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO RÍGIDO TRÁFEGO PESADO
10.1 | DEMOLICAO PAV.RIG.INCL.TRANSP. ATE 1 KM | DER | 21.05.04 | m3 | 0.45
10.2 | ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2A CATEGORIA | DER | 22.02.01 | m3 | 3.75
10.3 | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO - 100% EN | DNIT | 4011209 | m2 | 3
10.4 | SUB-BASE OU BASE DE PEDRA RACHAO, CONF. ET-POO/042 (DERSA) | DNIT | 4011276 | M3 | 0.6
10.5 | LASTRO DE BRITA COMERCIAL - ESPALHAMENTO MECÂNICO | DNIT | 903845 | M3 | 0.3
10.6 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88309 | H | 8
10.7 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88316 | H | 8
10.8 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | SINAPI - INSUMO | 38406 | M3 | 0.45
10.9 | FIBRA DE POLIPROPILENO CORRUGADA, MONOFILAMENTO 600G/M³, PARA CONCRETO; REF. DEGUSSA (MASTERFIBER), FITESA (POLYCRET MF) OU EQUIVALENTE | SIURB-INSUMO | 10730 | KG | 0.075
10.10 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | SINAPI - SERVIÇO | 97113 | M2 | 3
10.11 | RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016 | SINAPI | 95270 | CHP | 0.019
10.12 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | SINAPI - SERVIÇO | 90586 | CHP | 0.039
10.13 | AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATACAO DO CONCRETO | SINAPI - INSUMO | 42409 | KG | 0.199
10.14 | EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | SINAPI - SERVIÇO | 97114 | M | 7
10.15 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | SINAPI - INSUMO | 00000142 | 310ML | 1
10.16 | TARUGO DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE EM ESPUMA DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE 10 MM, CINZA | SINAPI - INSUMO | 44073 | M | 7
10.17 | TELA EM AÇO CA 60 SOLDADA NERVURADA | DNIT-I | M0999 | KG | 0.043
10.18 | ACO CA-25, 16,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA | SINAPI - INSUMO | 42402 | KG | 57.6
10.19 | APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO. AF_04/2022 | SINAPI - INSUMO | 97115 | KG | 0.011
[7 empty] | SUBTOTAL 10 | 0
11.0 | SERVIÇOS ADICIONAIS TODOS OS SERVIÇOS
11.1 | ADICIONAL DE PREÇO PARA ESCAVAÇÃO EM ROCHA - PROF. ATÉ 1,25 M (B) | SABESP | 7 0 0 3 0 0 6 2 | M3 | 3.75
11.2 | ESCORAMENTO DESCONTÍNUO (B) | SABESP | 7 0 0 4 0 0 0 6 | M2 | #REF!
11.3 | ESGOTAMENTO COM BOMBAS DE SUPERFÍCIE OU SUBMERSAS | SABESP | 7 0 0 5 0 0 0 1 | HPH | #REF!
11.4 | REMOÇÃO ENTULHO INCLUSIVE A CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM BOTA FORA A QUALQUER DISTÂNCIA | SABESP | 7 0 1 9 0 1 4 5 | M3 | 3.75
[7 empty] | SUBTOTAL 11 | 0
12.0 | GEOFONAMENTO
12.1 | PESQUISA DE VAZAMENTOS INVISÍVEIS DE REDE DE ÁGUA E RAMAL | SABESP | 7 0 1 8 0 0 0 2 | KM | 1200
[7 empty] | SUBTOTAL 12 | 0
13.0 | PEÇAS PARA TROCA DE RAMAL 25MM E 32 MM - REDE DN 25MM ATÉ 200MM - PASSEIO E RUA
13.1 | ADAPTADOR COMPRESSÃO POLIPROPILENO DE=32 MM NTS 179 PARA RAMAL PREDIAL | SABESP | HM01817 | UND | 100
13.2 | ADAPTADOR COMPRESSÃO POLIPROPILENO DE=20 MM NTS 179 PARA RAMAL PREDIAL | SABESP | HM01816 | UND | 750
13.3 | REGISTRO ESFERA PVC D=3/4" ACION BORB C/ROSCA EXT NBR 11306, ÁGUA PREDIAL | SABESP | HM04327 | UND | 25
13.4 | REGISTRO DE ESFERA DE PASSEIO, PVC PARA POLIETILENO, 20 MM, COR AZUL, ACIONAMENTO POR CABEÇA QUADRADA | SINAPI - INSUMO | 00006034 | UND | 840
13.5 | TÊ SERVIÇO INTEGRADO POLIPROPILENO DN=50 X 20 MM ARTICULADO NTS 175 LIGAÇÃO TUBO PVC | SABESP | HM01433 | UND | 560
13.6 | TÊ SERVIÇO INTEGRADO POLIPROPILENO DN=100 X 20 MM ARTICULADO NTS 175 LIGAÇÃO TUBO PVC | SABESP | HM01432 | UND | 260
13.7 | COLAR DE TOMADA MULTIDIAMETRAL AÇO INOX DN=50 A 150 SAÍDA DN=25 CINTA AÇO INOX NTS 182 ÁGU | SABESP | HM06177 | UND | 20
13.8 | COLAR DE TOMADA MULTIDIAMETRAL AÇO INOX DN=200 A 300 SAÍDA DN=20 CINTA AÇO INOX NTS 182 ÁGUA | SABESP | HM06174 | UND | 5
13.9 | CAIXA TIPO T-5 FERRO FUNDIDO DN 100 MM COM TAMPA ARTICULADA PARA VÁLVULA NTS 033 | SABESP | HM01366 | UND | 840
13.10 | TUBO PARA PROTEÇÃO DO REGISTRO DE PASSEIO - DN 100 MM | SABESP | HM01917 | M | 420
13.11 | TUBO PEAD PE 80 1 MPA DE=20 MM AZUL NTS 048 APLICAÇÃO ÁGUA | SABESP | HM06679 | M | 3750
13.12 | TUBO PEAD PE 80 1 MPA DE=32 MM AZUL NTS 048 APLICAÇÃO ÁGUA | SABESP | HM06680 | M | 500
13.13 | COTOVELO 90 FERRO GALVANIZADO DN=3/4" BSP NBR 6943 ÁGUA/GÁS | SABESP | HM01144 | UNID | 100
[7 empty] | SUBTOTAL 13 | 0
14.0 | MATERIAIS PARA REPARO DE REDE DN 25 MM ATÉ DN 200 MM EM MATERIAIS DIVERSOS - FORNECIDOS COMPLETOS (COM ANEL JE PBA, JEI, FLANGES, ARRUELAS E PARAFUSOS, ETC)
14.1 | LUVA TRANSIÇÃO AÇO X PEAD 1" X 32 MM, EM FERRO FUNDIDO MALEÁVEL E COM DUPLA GALVANIZAÇÃO | PREGÃO. 088/2024 (SEMAE) | ITEM 10.1 | UNID | 20
14.2 | ABRAÇADEIRA DE VEDAÇÃO TRIPARTIDA DN 100 DE FERRO FUNDIDO NODULAR, CONFORME NBR 6916, DN 100, PN 16 | PREGÃO. 088/2024 (SEMAE) | ITEM 10.13 | UNID | 8
14.3 | ABRAÇADEIRA DE VEDAÇÃO TRIPARTIDA DN 125 DE FERRO FUNDIDO NODULAR, CONFORME NBR 6916, PN 16 | PREGÃO. 088/2024 (SEMAE) | ITEM 10.17 | UNID | 2
14.4 | ABRAÇADEIRA DE VEDAÇÃO TRIPARTIDA DN 150 DE FERRO FUNDIDO NODULAR, CONFORME NBR 6916, PN 16 | SABESP | HM03209 | UNID | 5
14.5 | ABRAÇADEIRA DE VEDAÇÃO TRIPARTIDA DN 50 DE FERRO FUNDIDO NODULAR, CONFORME NBR 6916, PN 16 | PREGÃO. 088/2024 (SEMAE) | ITEM 10.5 | UNID | 10
14.6 | ABRAÇADEIRA DE VEDAÇÃO TRIPARTIDA DN 75 DE FERRO FUNDIDO NODULAR, CONFORME NBR 6916, PN 16 | PREGÃO. 088/2024 (SEMAE) | ITEM 10.10 | UNID | 3
14.7 | CAP PBA PVC DE=110 MM JUNTA ELÁSTICA NBR 10351 INFRAESTRUTURA ÁGUA | SABESP | HM01873 | UNID | 1
14.8 | CAP PBA PVC DE=60 MM JUNTA ELÁSTICA NBR 10351 INFRAESTRUTURA ÁGUA | SABESP | HM01874 | UNID | 2
14.9 | CRUZETA COM BOLSAS FERRO FUNDIDO DE=110 MM (10,20 KG) PINTURA EPÓXI - ANEL DE BORRACHA INCLUSO - PARA PVC/PBA NBR 15880 ÁGUA | PREGÃO. 088/2024 (SEMAE) | ITEM 10.41 | UNID | 1
14.10 | CRUZETA COM BOLSAS FERRO FUNDIDO DE=60 MM (4,70 KG) PINTURA EPÓXI - ANEL DE BORRACHA INCLUSO - PARA PVC/PBA NBR 15880 ÁGUA | SABESP | HM07186 | UNID | 2
14.11 | CURVA 45º COM BOLSAS JE2GS FERRO FUNDIDO DN=100 MM * (12,90 KG) PINTURA BETUMINOSA E ANÉIS DE BORRACHA INCLUSOS NBR 7675 ÁGUA | SABESP | HM02953 | UNID | 4
14.12 | CURVA 45º COM BOLSAS JE2GS FERRO FUNDIDO DN=150 MM * (18,70 KG) PINTURA BETUMINOSA E ANÉIS DE BORRACHA INCLUSOS NBR 7675 ÁGUA | SABESP | HM02954 | UNID | 4
14.13 | CURVA 90º COM BOLSAS FERRO FUNDIDO DE=60 MM (3,80 KG) PINTURA EPÓXI - ANEL DE BORRACHA INCLUSO - PARA PVC/PBA NBR 15880 ÁGUA | SABESP | HM06264 | UNID | 10
14.14 | CURVA 90º COM BOLSAS JE2GS FERRO FUNDIDO DN=100 MM * (13,20 KG) PINTURA BETUMINOSA E ANÉIS DE BORRACHA INCLUSOS NBR 7675 PARA ÁGUA | PREGÃO. 088/2024 (SEMAE) | ITEM 10.37 | UNID | 4
14.15 | CURVA 90º COM BOLSAS JE2GS FERRO FUNDIDO DN=150 MM * (21,60 KG) PINTURA BETUMINOSA E ANÉIS DE BORRACHA INCLUSOS NBR 7675 PARA ÁGUA | SABESP | HM02964 | UNID | 4
14.16 | JUNTA BOLSA FERRO FUNDIDO DE MÁX=100 MM X DE MÍN=50 MM ADAPTÁVEL P/VARIACAO DIAMETRAL ÁGUA | SABESP | HM03169 | UNID | 20
14.17 | JUNTA BOLSA FERRO FUNDIDO DE MÁX=150 MM X DE=MÍN 100 MM ADAPTÁVEL P/VARIACAO DIAMETRAL ÁGUA | PREGÃO. 088/2024 (SEMAE) | ITEM 10.18 | UNID | 10
14.18 | JUNTA BOLSA FERRO FUNDIDO DE MÁX=200 MM X DE MÍN=150 MM ADAPTÁVEL P/VARIACAO DIAMETRAL ÁGUA | PREGÃO. 088/2024 (SEMAE) | ITEM 10.2 | UNID | 4
14.19 | JUNTA GIBAULT DE ADAPTAÇÃO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL, PARA TUBOS DE PVC PBA CL - 20 CONFORME NBR 5647, LUVA CENTRAL ADAPTÁVEL A DN 50 (FERRO FUNDIDO) X DN 60 (PVC) | PREGÃO. 088/2024 (SEMAE) | ITEM 10.6 | UNID | 20
14.20 | LUVA DE CORRER COM BOLSAS JUNTA MECÂNICA FERRO FUNDIDO DN=100 MM * (19,14 KG) PINTURA BETUMINOSA C/ACESSÓRIOS INCLUSOS NBR 7675 ÁGUA | SABESP | HM03218 | UND | 10
14.21 | LUVA DE CORRER COM BOLSAS JUNTA MECÂNICA FERRO FUNDIDO DN=150 MM * (27,56 KG) PINTURA BETUMINOSA C/ACESSÓRIOS INCLUSOS NBR 7675 ÁGUA | SABESP | HM03219 | UND | 20
14.22 | LUVA DE CORRER COM BOLSAS JUNTA MECÂNICA FERRO FUNDIDO DN=200 MM * (41,36 KG) PINTURA BETUMINOSA C/ACESSÓRIOS INCLUSOS NBR 7675 ÁGUA | SABESP | HM03220 | UND | 8
14.23 | LUVA DE CORRER PVC DE=110 MM PBA NBR 10351 INFRAESTRUTURA ÁGUA | SABESP | HM01890 | UNID | 30
14.24 | LUVA DE CORRER PVC DE=60 MM PBA NBR 10351 INFRAESTRUTURA ÁGUA | SABESP | HM01891 | UNID | 100
14.25 | LUVA DE CORRER PVC DE=85 MM PBA NBR 10351 INFRAESTRUTURA ÁGUA | SABESP | HM01893 | UNID | 8
14.26 | REDUÇÃO COM PONTA E BOLSA PVC DE=110 X 60 MM PBA NBR 10351 INFRAESTRUTURA ÁGUA | SABESP | HM01898 | UNID | 2
14.27 | REDUÇÃO PONTA BOLSA JE2GS FERRO FUNDIDO DN=150 X 100 MM (12,50 KG) PINTURA BETUMINOSA, ANEL DE BORRACHA INCLUSO NBR 7675 ÁGUA | SABESP | HM06485 | UNID | 1
14.28 | TÊ 90° REDUÇÃO PVC DE=110 X 60 MM PBA NBR 10351 INFRAESTRUTURA ÁGUA | SABESP | HM01904 | UNID | 3
14.29 | TÊ COM BOLSAS FERRO FUNDIDO DE=110 MM (8,50 KG) PINTURA EPÓXI - ANEL DE BORRACHA INCLUSO - PARA PVC/PBA NBR 15880 ÁGUA | PREGÃO. 088/2024 (SEMAE) | ITEM 10.33 | UNID | 2
14.30 | TÊ COM BOLSAS FERRO FUNDIDO DE=60 MM (4,00 KG) PINTURA EPÓXI - ANEL DE BORRACHA INCLUSO - PARA PVC/PBA NBR 15880 ÁGUA | PREGÃO. 088/2024 (SEMAE) | ITEM 10.34 | UNID | 3
14.31 | TUBO PVC DE=110 MM CL 20 PBA JEI NBR 5647-1 INFRAESTRUTURA ÁGUA | SABESP | HM01917 | M | 36
14.32 | TUBO PVC DE=60 MM CL 20 PBA JEI NBR 5647-1 INFRAESTRUTURA ÁGUA | SABESP | HM01861 | M | 60
14.33 | TUBO PVC DE=85 MM CL 20 PBA JEI NBR 5647-1 INFRAESTRUTURA ÁGUA | SABESP | HM01919 | M | 12
14.34 | TUBO PVC DEFOFO DN=150 MM PBJE NBR 7665 INFRAESTRUTURA ÁGUA | SINAPI - INSUMO | 9828 | M | 36
14.35 | TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 200 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) | SINAPI - INSUMO | 9829 | M | 12
14.36 | VÁLVULA GAVETA C/BOLSAS FERRO FUNDIDO DE=110 MM (18,00 KG) PARA PVC/PBA, ACION. CABEÇOTE, CUNHA DE BORRACHA, PINTURA EPÓXI EM PÓ NBR 14968 ÁGUA | SABESP | HM07055 | UNID | 3
14.37 | VÁLVULA GAVETA C/BOLSAS FERRO FUNDIDO DE=60 MM (8,50 KG) PARA PVC/PBA, ACION. CABEÇOTE, CUNHA DE BORRACHA, PINTURA EPÓXI EM PÓ NBR 14968 ÁGUA | SABESP | HM07057 | UNID | 5
[7 empty] | SUBTOTAL 14 | 0
[7 empty] | TOTAL GERAL | 0

## 6.0-CRONOGRAMA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESQUISA; DETECÇÃO E REPARO DE VAZAMENTOS NÃO VISÍVEIS – INCLUINDO SERVIÇOS DE GEOFONAMENTO; TROCA, DESLIGAMENTO, SUPRESSÃO E RELIGAÇÃO DE RAMAIS DE ÁGUA; REPARO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO, COM REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO, SEJA NO LEITO CARROÇÁVEL OU PASSEIO PÚBLICO, DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA – SP
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12
1.0 | CANTEIRO DE OBRAS | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.0 | ADMINISTRAÇÃO | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1 | SERVIÇOS PARA TROCA DE 1(UM) RAMAL NO PASSEIO NO LADO FAVORÁVEL DN 25MM | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2 | SERVIÇOS PARA TROCA DE 1(UM) RAMAL NO PASSEIO NO LADO FAVORÁVEL DN 32MM | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1 | SERVIÇOS PARA TROCA DE 1(UM) RAMAL NO PASSEIO NO LADO DESFAVORÁVEL DN 25 MM | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2 | SERVIÇOS PARA TROCA DE 1(UM) RAMAL NO PASSEIO NO LADO DESFAVORÁVEL DN 32 MM | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1 | SERVIÇOS PARA TROCA DE 1(UM) RAMAL NA RUA NO LADO FAVORÁVEL DN 25 MM | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.2 | SERVIÇOS PARA TROCA DE 1(UM) RAMAL NA RUA NO LADO FAVORÁVEL DN 32 MM | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.1 | SERVIÇOS PARA TROCA DE 1(UM) RAMAL NA RUA NO LADO DESFAVORÁVEL DN 25 MM | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.2 | SERVIÇOS PARA TROCA DE 1(UM) RAMAL NA RUA NO LADO DESFAVORÁVEL DN 32 MM | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.0 | SERVIÇO PARA REPARO REDES (DN 50 MM, DN 75, DN 100, DN 125/DN 150, DN200MM), EM PVC RÍGIDO, RPVC E DEFOFO (B)) | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.0 | SERVIÇOS E MATERIAIS ADICIONAIS DE DEMOLIÇÃO, EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.0 | SERVIÇOS ADICIONAIS TODOS OS SERVIÇOS | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.0 | GEOFONAMENTO | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.0 | PEÇAS PARA TROCA DE RAMAL 25MM E 32 MM - REDE DN 25MM ATÉ 200MM - PASSEIO E RUA | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.0 | MATERIAIS PARA REPARO DE REDE DN 25 MM ATÉ DN 200 MM EM MATERIAIS DIVERSOS - FORNECIDOS COMPLETOS (COM ANEL JE PBA, JEI, FLANGES, ARRUELAS E PARAFUSOS, ETC) | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL GERAL |  | 0
CUSTO MENSAL (R$): |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CUSTO ACUMULADO (R$): |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PORCENTAGEM MENSAL (R$):
PORCENTAGEM ACUMULADA (R$):
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
AUTARQUIA MUNICIPAL – PIRACICABA - SP

## 7.0-BDI
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA
Autarquia Municipal (Lei nº 1657 de 30 de abril de 1969)
COMPOSIÇÃO DAS TAXAS DE BDI PARA MATERIAL E MÃO DE OBRA
COMPOSIÇÃO DAS TAXAS DE BDI - MATERIAL
|  | Item componente do BDI | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
| AC | Administração Central | 1.5% | 3.45% | 4.49% | 3.45%
| SG | Seguro + Garantia | 0.3% | 0.48% | 0.82% | 0.48%
| R | Risco | 0.56% | 0.85% | 0.89%
| DF | Despesas Financeiras | 0.85% | 0.85% | 1.11% | 0.85%
| L | Lucro | 3.5% | 5.11% | 6.22% | 3.96%
| I1 | PIS e COFINS | 3.65% | 3.65% | 3.65% | 3.65%
| I2 | ISSQN (conforme legislação municipal) | 0% | 0% | 0%
| BDI - SEM Desoneração folha pagamento |  | 11.1% | 14.02% | 16.8%
COMPOSIÇÃO DAS TAXAS DE BDI - MÃO DE OBRA
|  | Item componente do BDI | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
| AC | Administração Central | 3.43% | 4.93% | 6.71%
| SG | Seguro + Garantia | 0.28% | 0.49% | 0.75% | 0.49%
| R | Risco | 1% | 1.39% | 1.74% | 1.31%
| DF | Despesas Financeiras | 0.94% | 0.99% | 1.17%
| L | Lucro | 6.74% | 8.04% | 9.4%
| I1 | PIS e COFINS | 3.65% | 3.65% | 3.65% | 3.65%
| I2 | ISSQN (conforme legislação municipal) | 5% | 5% | 5% | 5%
| BDI - SEM Desoneração folha pagamento |  | 20.76% | 24.18% | 26.44% | 11.44%
Fórmula de Cálculo: BDI (SEM Desoneração) = [(1 + AC + SG + R) * (1 + DF) * (1 + L) / (1 - I1 - I2)] - 1
| OBS.: | 1. Valores das colunas "1º Quartil", "Médio" e "3º Quartil", conforme Acórdão n° 2622/2013 - TCU - Plenário, para
obras de construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas.
2. A coluna "Valores Propostos" é apenas para referência, sendo que a licitante deverá apresentar os valores que
estejam de acordo com a sua composição
3. Valores do PIS = 0,65% e do COFINS = 3,00%, considerando a opção por "Lucro Presumido"
Anderson Souza de Medeiros
Engenheiro Civil
Pedro Alberto Caes

## 8.0-QUANTIDADES (hidden)
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REPARO DE RAMAIS DE ÁGUA E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA EM PIRACICABA – SP |  |  | DATA: | 2024-04-24
|  |  |  | FONTE DOS PREÇOS Nº 001: | PLANILHA DA SINAPI ABRIL 2024
|  |  |  | FONTE DOS PREÇOS Nº 002: | CONCORRÊNCIA Nº 001/2024 - SEMAE/PIRACICABA
|  |  |  | FONTE DOS PREÇOS Nº 003: | SABESP MARÇO/2024
|  |  |  | FONTE DOS PREÇOS Nº 004: | DER MARÇO/2024
|  |  |  | FONTE DOS PREÇOS Nº 005: | SICRO JAN/2024
|  |  |  | FONTE DOS PREÇOS Nº 006: | SIURB JAN/2024
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R$) | PREÇO TOTAL (R$)
1.0 | CANTEIRO DE OBRAS
1.1 | CANTEIRO DE OBRAS (PROPORCIONAL AO AVANÇO FÍSICO DA OBRA AFERIDO NO PERÍODO DA MEDIÇÃO) | % | 100% | 0 | 0
|  |  |  | SUBTOTAL 1 | 0
2.0 | TROCA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA - METÓDO CONVENCIONAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA INCLUSO: DEMARCAÇÃO E CORTE DO PAVIMENTO, DEMOLIÇÃO E RETIRADA DO PAVIMENTO, ESCAVAÇÃO DE VALAS, PESQUISA DE INTERFERÊNCIAS, REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DA VALA, TROCA DA LIGAÇÃO, ANCORAGEM/TRAVAMENTO DAS CONEXÕES E LIGAÇÕES, COBERTURA DAS CONEXÕES COM ENVOLTÓRIA DE AREIA, REATERRO COMPACTADO EM CAMADAS DE 20 EM 20 CENTÍMETROS COM MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE PARA REMOÇÃO DE MATERIAIS EXCEDENTES E ENTULHO ATÉ BOTA FORA, REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (INCLUINDO TODAS AS CAMADAS DE BASE, SUBBASE, IMPRIMAÇÃO, BINDER E CAPA DE CBUQ) E/OU REPOSIÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO EM QUALQUER TIPO DE ACABAMENTO (CIMENTADO, PARALELEPÍPEDO, BLOCOS INTERTRAVADOS, PEDRAS DIVERSAS, MOSAICO PORTUGUÊS, LADRILHO HIDAULICO, CONCRETO ESTAMPADO, GRAMA, ETC), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUIAS, LIMPEZA DA RUA, ETC.
2.1 | TROCA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA ATÉ 32 MM - REDE DN 25MM ATÉ 150MM - PASSEIO PÚBLICO - LADO FAVORÁVEL | UND | #REF! | 0 | #REF!
2.2 | TROCA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA ATÉ 32 MM - REDE DN 25MM ATÉ 150MM - PASSEIO PÚBLICO - LADO DESFAVORÁVEL | UND | #REF! | #REF! | #REF!
2.3 | TROCA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA ATÉ 32 MM - REDE DN 25MM ATÉ 150MM - RUA - LADO FAVORÁVEL | UND | #REF! | #REF! | #REF!
2.4 | TROCA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA ATÉ 32 MM - REDE DN 25MM ATÉ 150MM - RUA - LADO DESFAVORÁVEL | UND | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | SUBTOTAL 2 | #REF!
3.0 | CONSERTO DE REDE DN 25 MM ATÉ 150 MM - METÓDO CONVENCIONAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA INCLUSO: DEMARCAÇÃO E CORTE DO PAVIMENTO, DEMOLIÇÃO E RETIRADA DO PAVIMENTO, ESCAVAÇÃO DE VALAS, PESQUISA DE INTERFERÊNCIAS, REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DA VALA, TROCA DA LIGAÇÃO, ANCORAGEM/TRAVAMENTO DAS CONEXÕES E LIGAÇÕES, COBERTURA DAS CONEXÕES COM ENVOLTÓRIA DE AREIA, REATERRO COMPACTADO EM CAMADAS DE 20 EM 20 CENTÍMETROS COM MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE PARA REMOÇÃO DE MATERIAIS EXCEDENTES E ENTULHO ATÉ BOTA FORA, REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (INCLUINDO TODAS AS CAMADAS DE BASE, SUBBASE, IMPRIMAÇÃO E CAPA DE CBUQ) E/OU REPOSIÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO EM QUALQUER TIPO DE ACABAMENTO (CIMENTADO, PARALELEPÍPEDO, BLOCOS INTERTRAVADOS, PEDRAS DIVERSAS, MOSAICO PORTUGUÊS, LADRILHO HIDAULICO, CONCRETO ESTAMPADO, GRAMA, ETC), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUIAS, LIMPEZA DA RUA, ETC.
3.1 | CONSERTO DE REDE DN 25MM ATÉ 150 MM - CALÇADA | UND | #REF! | #REF! | #REF!
3.2 | CONSERTO DE REDE DN 25MM ATÉ 150 MM - RUA | UND | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | SUBTOTAL 3 | #REF!
4.0 | SERVIÇOS ADICIONAIS (PREVÊ ESCAVAÇÃO EVENTUAL DE ROCHAS, ESCORAMENTO PARA AS REDES DE ÁGUA QUE ESTIVEREM ABAIXO DE 1,25 M, USO DE BOMBAS PARA ESGOTAMENTO DE VALAS E TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE ATÉ O BOTA-FORA NOS LOCAIS QUE EXCEDEREM 10 KM DE DISTÂNCIA )
4.1 | SERVIÇOS DIVERSOS (PROPORCIONAL AO AVANÇO FÍSICO DA OBRA AFERIDO NO PERÍODO DA MEDIÇÃO) | % | 100% | #REF! | #REF!
|  |  |  | SUBTOTAL 4 | #REF!
5.0 | MATERIAIS PARA O REPARO DE REDE DN 25 MM ATÉ DN 150 MM EM MATERIAIS DIVERSOS - FORNECIDOS COMPLETOS (COM ANEL JE PBA, JEI, FLANGES, ARRUELAS E PARAFUSOS, ETC)
5.1 | LUVA TRANSIÇÃO AÇO X PEAD 1" X 32 MM, EM FERRO FUNDIDO MALEÁVEL E COM DUPLA GALVANIZAÇÃO | UNID | 20 | 0 | 0
5.2 | ABRAÇADEIRA DE VEDAÇÃO TRIPARTIDA DN 100 DE FERRO FUNDIDO NODULAR, CONFORME NBR 6916, DN 100, PN 16 | UNID | 8 | 0 | 0
5.3 | ABRAÇADEIRA DE VEDAÇÃO TRIPARTIDA DN 125 DE FERRO FUNDIDO NODULAR, CONFORME NBR 6916, PN 16 | UNID | 2 | 0 | 0
5.4 | ABRAÇADEIRA DE VEDAÇÃO TRIPARTIDA DN 50 DE FERRO FUNDIDO NODULAR, CONFORME NBR 6916, PN 16 | UNID | 10 | 0 | 0
5.5 | ABRAÇADEIRA DE VEDAÇÃO TRIPARTIDA DN 75 DE FERRO FUNDIDO NODULAR, CONFORME NBR 6916, PN 16 | UNID | 3 | 0 | 0
5.6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5.8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5.9 | CAP PBA PVC DE=110 MM JUNTA ELÁSTICA NBR 10351 INFRAESTRUTURA ÁGUA | UNID | 1 | 0 | 0
5.10 | CAP PBA PVC DE=60 MM JUNTA ELÁSTICA NBR 10351 INFRAESTRUTURA ÁGUA | UNID | 2 | 0 | 0
5.11 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5.12 | CRUZETA COM BOLSAS FERRO FUNDIDO DE=110 MM (10,20 KG) PINTURA EPÓXI - ANEL DE BORRACHA INCLUSO - PARA PVC/PBA NBR 15880 ÁGUA | UNID | 1 | 0 | 0
5.13 | CRUZETA COM BOLSAS FERRO FUNDIDO DE=60 MM (4,70 KG) PINTURA EPÓXI - ANEL DE BORRACHA INCLUSO - PARA PVC/PBA NBR 15880 ÁGUA | UNID | 2 | 0 | 0
5.14 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5.15 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5.16 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5.17 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5.18 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5.19 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5.20 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5.21 | CURVA 90º COM BOLSAS JE2GS FERRO FUNDIDO DN=150 MM * (21,60 KG) PINTURA BETUMINOSA E ANÉIS DE BORRACHA INCLUSOS NBR 7675 PARA ÁGUA | UNID | 4 | 0 | 0
5.22 | JUNTA BOLSA FERRO FUNDIDO DE MÁX=100 MM X DE MÍN=50 MM ADAPTÁVEL P/VARIACAO DIAMETRAL ÁGUA | UNID | 20 | 0 | 0
5.23 | JUNTA BOLSA FERRO FUNDIDO DE MÁX=150 MM X DE=MÍN 100 MM ADAPTÁVEL P/VARIACAO DIAMETRAL ÁGUA | UNID | 10 | 0 | 0
5.24 | JUNTA BOLSA FERRO FUNDIDO DE MÁX=200 MM X DE MÍN=150 MM ADAPTÁVEL P/VARIACAO DIAMETRAL ÁGUA | UNID | 4 | 0 | 0
5.25 | JUNTA GIBAULT DE ADAPTAÇÃO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL, PARA TUBOS DE PVC PBA CL - 20 CONFORME NBR 5647, LUVA CENTRAL ADAPTÁVEL A DN 50 (FERRO FUNDIDO) X DN 60 (PVC) | UNID | 20 | 0 | 0
5.26 | LUVA DE CORRER COM BOLSAS JUNTA MECÂNICA FERRO FUNDIDO DN=100 MM * (19,14 KG) PINTURA BETUMINOSA C/ACESSÓRIOS INCLUSOS NBR 7675 ÁGUA | UND | 10 | 0 | 0
5.27 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5.28 | LUVA DE CORRER COM BOLSAS JUNTA MECÂNICA FERRO FUNDIDO DN=150 MM * (27,56 KG) PINTURA BETUMINOSA C/ACESSÓRIOS INCLUSOS NBR 7675 ÁGUA | UND | 20 | 0 | 0
5.29 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5.30 | LUVA DE CORRER COM BOLSAS JUNTA MECÂNICA FERRO FUNDIDO DN=200 MM * (41,36 KG) PINTURA BETUMINOSA C/ACESSÓRIOS INCLUSOS NBR 7675 ÁGUA | UND | 8 | 0 | 0
5.31 | LUVA DE CORRER PVC DE=110 MM PBA NBR 10351 INFRAESTRUTURA ÁGUA | UNID | 30 | 0 | 0
5.32 | LUVA DE CORRER PVC DE=60 MM PBA NBR 10351 INFRAESTRUTURA ÁGUA | UNID | 100 | 0 | 0
5.33 | LUVA DE CORRER PVC DE=85 MM PBA NBR 10351 INFRAESTRUTURA ÁGUA | UNID | 8 | 0 | 0
5.34 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5.35 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5.36 | REDUÇÃO COM PONTA E BOLSA PVC DE=110 X 60 MM PBA NBR 10351 INFRAESTRUTURA ÁGUA | UNID | 2 | 0 | 0
5.37 | TÊ 90° REDUÇÃO PVC DE=110 X 60 MM PBA NBR 10351 INFRAESTRUTURA ÁGUA | UNID | 3 | 0 | 0
5.38 | TÊ COM BOLSAS FERRO FUNDIDO DE=110 MM (8,50 KG) PINTURA EPÓXI - ANEL DE BORRACHA INCLUSO - PARA PVC/PBA NBR 15880 ÁGUA | UNID | 2 | 0 | 0
5.39 | TÊ COM BOLSAS FERRO FUNDIDO DE=60 MM (4,00 KG) PINTURA EPÓXI - ANEL DE BORRACHA INCLUSO - PARA PVC/PBA NBR 15880 ÁGUA | UNID | 3 | 0 | 0
5.40 | TUBO PVC DE=110 MM CL 20 PBA JEI NBR 5647-1 INFRAESTRUTURA ÁGUA | M | 36 | 0 | 0
5.41 | TUBO PVC DE=60 MM CL 20 PBA JEI NBR 5647-1 INFRAESTRUTURA ÁGUA | M | 60 | 0 | 0
5.42 | TUBO PVC DE=85 MM CL 20 PBA JEI NBR 5647-1 INFRAESTRUTURA ÁGUA | M | 12 | 0 | 0
5.43 | TUBO PVC DEFOFO DN=150 MM PBJE NBR 7665 INFRAESTRUTURA ÁGUA | M | 36 | 0 | 0
5.44 | TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 200 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) | M | 12 | 0 | 0
5.45 | VÁLVULA GAVETA C/BOLSAS FERRO FUNDIDO DE=110 MM (18,00 KG) PARA PVC/PBA, ACION. CABEÇOTE, CUNHA DE BORRACHA, PINTURA EPÓXI EM PÓ NBR 14968 ÁGUA | UNID | 3 | 0 | 0
5.46 | VÁLVULA GAVETA C/BOLSAS FERRO FUNDIDO DE=60 MM (8,50 KG) PARA PVC/PBA, ACION. CABEÇOTE, CUNHA DE BORRACHA, PINTURA EPÓXI EM PÓ NBR 14968 ÁGUA | UNID | 5 | 0 | 0
|  |  |  | SUBTOTAL 5 | #REF!
6.0 | DEMOLIÇÃO E EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO RÍGIDO (CONFORME PLANILHA DA PREFEITURA DE PIRACICABA)
6.1 | DEMOLIÇÃO E EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO RÍGIDO PESADO | M2 | 160 | #REF! | #REF!
6.2 | DEMOLIÇÃO E EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO RÍGIDO LEVE | M2 | 160
|  |  |  | SUBTOTAL 6 | #REF!
|  |  |  | TOTAL (R$) | #REF!
PEDRO ALBERTO CAES
DIRETOR DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO