## Planilha1
Razão Social:
CNPJ: |  |  |  | Inscrição Estadual:
Endereço:
Fone: |  |  |  | Fax:
Site: |  |  |  | Email:
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE TUBULAÇÕES EM AÇO CARBONO, CONEXÕES, EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ACESSÓRIOS PARA SISTEMA ADUTOR E BARRILETE DA EEAB 1400mm E 1500mm
Pregão Eletrônico nº 008/2026 - Processo nº 2026/000668
LOTE 01 - AMPLA PARTICIPAÇÃO
ITEM | QUANT | UNID. | DESCRIÇÃO | $ UNITÁRIO | $ TOTAL | MARCA
1 | 401 | tb | TUBO HELICOIDAL DE AÇO CARBONO COM DIÂMETRO EXTERNO DE 56" (1.422,4 MM), DN=1.400 MM X 3/8'' GR 50 REVESTIDOS INTERNA E EXTERNAMENTE COM EPÓXI DE ALTA ESPESSURA, BI-COMPONENTE, CURADA COM POLIAMIDA, ISENTA DE ALCATRÃO, DE ACORDO COM A NORMA AWWA C 210/2007 (INTERNO > 410 µ E EXTERBA 1000 µ) EM BARRAS DE 15.000 MM DE COMPRIMENTO.
2 | 12 | pç | CURVA 90º COM BOLSAS "BUTT STRAP" DN=1.400 MM
3 | 10 | pç | CURVA 45º COM BOLSAS "BUTT STRAP" DN=1.400 MM
4 | 20 | pç | CURVA 22º30' COM BOLSAS "BUTT STRAP" DN=1.400 MM
5 | 40 | pç | CURVA > 0º E MENOR DO QUE 11º15' COM BOLSAS "BUTT STRAP" DN=1.400 MM
6 | 20 | pç | TÊ COM BOLSAS BUTT STRAP E FLANGE DN 1.400 X 100
7 | 20 | pç | TÊ COM BOLSAS BUTT STRAP E FLANGE DN 1.400 X 150
8 | 20 | pç | TÊ COM BOLSAS BUTT STRAP E FLANGE DN 1.400 X 200
9 | 4 | pç | TUBO DE AÇO CARBONO FLANGE E BOLSA "BUTT STRAP" DIÂMETRO EXTERNO DE 56" (1.422,4 MM), DN=1.400 MM, L = 2,00 M
10 | 4 | pç | TUBO DE AÇO CARBONO COM FLANGES, DIÂMETRO EXTERNO DE 56" (1.422,4 MM), DN=1.400 MM, L = 3,00 M
11 | 4 | pç | JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE DN 1400 MM
12 | 12 | pç | REGISTRO DE GAVETA COM FLANGES E VOLANTE, COM CUNHA DE BORRACHA, DN = 100 MM
13 | 12 | pç | REGISTRO DE GAVETA COM FLANGES E VOLANTE, COM CUNHA DE BORRACHA, DN = 150 MM
14 | 12 | pç | REGISTRO DE GAVETA COM FLANGES E VOLANTE, COM CUNHA DE BORRACHA, DN = 200 MM
15 | 12 | pç | REGISTRO DE GAVETA COM FLANGES E CABEÇOTE, COM CUNHA DE BOR-RACHA, DN = 100 MM
16 | 13 | pç | REGISTRO DE GAVETA COM FLANGES E CABEÇOTE, COM CUNHA DE BORRACHA, DN = 150 MM
17 | 13 | pç | REGISTRO DE GAVETA COM FLANGES E CABEÇOTE, COM CUNHA DE BORRACHA, DN = 200 MM
18 | 8 | pç | HASTE DE ACIONAMENTO COM QUADRADO E BOCA DE CHAVE DIÂ-METRO 1 1/8", L = 1,60 M
19 | 12 | pç | VENTOSA DE TRÍPLICE FUNÇÃO COM FLANGES, DN = 100 MM
20 | 12 | pç | VENTOSA DE TRÍPLICE FUNÇÃO COM FLANGES, DN = 150 MM
21 | 12 | pç | VENTOSA DE TRÍPLICE FUNÇÃO COM FLANGES, DN = 200 MM
22 | 20 | pç | TAMPÃO DE RUA, DN = 600 MM
23 | 15 | pç | TAMPA PARA REGISTRO DIÂMETRO 100 MM
24 | 20 | pç | CURVA 90º COM FLANGES PN 10, DN 100 MM
25 | 10 | pç | CURVA 90º COM BOLSAS, DN = 100 MM
26 | 12 | pç | CURVA 45º COM FLANGES, DN = 100 MM
27 | 12 | pç | CURVA 45º COM FLANGES, DN = 150 MM
28 | 12 | pç | CURVA 45º COM FLANGES, DN = 200 MM
29 | 12 | pç | TUBO FLANGE E PONTA PN 10, DN = 100 MM, L = 3,00 M
30 | 42 | m | TUBO PONTA E BOLSA DN = 100 MM
31 | 60 | cj | ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM DE FLANGES DN = 100 MM
32 | 60 | cj | ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM DE FLANGES DN = 150 MM
33 | 60 | cj | ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM DE FLANGES DN 200 MM
34 | 15 | cj | ABRAÇADEIRA TIPO "U" PARA TUBO DN = 100 MM, PARAFUSO E CHUMBADORES
35 | 12 | pç | TUBO COM FLANGES DN 500 MM, L=1,00 M, REVESTIMENTO CONFORME AWWA C210
36 | 12 | pç | TÊ COM REFORÇO TIPO COLAR DN 1500 X 500MM, COM PONTAS BISE-LADAS PARA SOLDA E FLANGE NA DERIVAÇÃO, REVESTIMENTO CON-FORME AWWA C210
37 | 4 | pç | TÊ COM REFORÇO TIPO COLAR DN 1500 X 700MM, COM PONTAS BISELADAS PARA SOLDA E FLANGE NA DERIVAÇÃO, REVESTIMENTO CONFORME AWWA C210
38 | 4 | pç | TÊ COM REFORÇO TIPO COLAR DN 1500 X 600MM, COM PONTAS BISE-LADAS PARA SOLDA E FLANGE NA DERIVAÇÃO, REVESTIMENTO CON-FORME AWWA C210
39 | 4 | pç | TUBO COM FLANGES DN 600 MM, L = 0,65 M, REVESTIMENTO CONFORME AWWA C210
40 | 4 | pç | CURVA 45º COM FLANGES DN 600 MM, REVESTIMENTO CONFORME AWWA C210
41 | 28 | m | TUBO DN 1500MM, COM PONTAS BISELADAS PARA SOLDA, REVESTI-MENTO CONFORME AWWA C210
42 | 3 | pç | CURVA 90º 5 GOMOS COM PONTAS BISELADAS PARA SOLDA DN 1500 MM, REVESTIMENTO CONFORME AWWA C210
43 | 3 | pç | CURVA 45º 3 GOMOS COM PONTAS BISELADAS PARA SOLDA DN1400MM, REVESTIMENTO CONFORME AWWA C210
44 | 4 | pç | TUBO COM PONTA E FLANGE DN 1400 MM, L = 2,00 M, REVESTIMEN-TO CONFORME AWWA C210
45 | 3 | pç | TÊ COM REFORÇO TIPO COLAR DN 1400 X 200MM, COM FLANGES, RE-VESTIMENTO CONFORME AWWA C210, FLANGE CONF. ISO 2531 PN-16
46 | 3 | pç | CALOTA TORISFÉRICA DN 1500MM, COM PONTA BISELADA PARA SOLDA E PESCOÇO PARA INSPEÇÃO COM FLANGE DN 600MM, REVESTIMENTO CONFORME AWWA C210
47 | 3 | pç | REDUÇÃO CONCÊNTRICA DN 1500MM X 1400MM, COM PONTAS BISELADAS PARA SOLDA, REVESTI-MENTO CONFORME AWWA C210
48 | 1.7 | m | TUBO DN 1400MM, COM PONTAS BISELADAS PARA SOLDA, REVESTI-MENTO CONFORME AWWA C210 (CONFIRMAR EM CAMPO)
49 | 20 | pç | CURVA 45º COM FLANGES DN 500 MM, REVESTIMENTO CONFORME AWWA C210
50 | 10 | pç | TUBO COM FLANGES DN 500 MM, L = 1,50 M, REVESTIMENTO CONFORME AWWA C210
51 | 4 | pç | TUBO COM FLANGES DN 700 MM, L = 0,55 M, REVESTIMENTO CONFORME AWWA C210 (PEÇA DEVERÁ SER CORTADA E AJUSTADA)
52 | 4 | pç | CURVA 45º COM FLANGES DN 700 MM, REVESTIMENTO CONFORME AWWA C210
53 | 15 | pç | VÁLVULA BORBOLETA DN 500MM COM FLANGES, CORPO CURTO, ACIONAMENTO MANUAL POR CABEÇOTE, MECANISMO REDUTOR DO LADO ESQUERDO EM RELAÇÃO AO SENTIDO DO FLUXO, POSIÇÃO 1, CONF. AWWA C504
54 | 4 | pç | VÁLVULA BORBOLETA DN 700MM COM FLANGES, CORPO CURTO, ACIONAMENTO MANUAL POR CABE-ÇOTE, MECANISMO REDUTOR DO LADO ESQUERDO EM RELAÇÃO AO SENTIDO DO FLUXO, POSIÇÃO 1, CONF. AWWA C504
55 | 4 | pç | VÁLVULA BORBOLETA DN 600MM COM FLANGES, CORPO CURTO, ACIONAMENTO MANUAL POR CABEÇOTE, MECANISMO REDUTOR DO LADO ESQUERDO EM RELAÇÃO AO SENTIDO DO FLUXO, POSIÇÃO 1, CONF. AWWA C504
56 | 4 | pç | VÁLVULA BORBOLETA DN 1400MM COM FLANGES, CORPO CURTO, ACIONAMENTO MANUAL POR CABEÇOTE, MECANISMO REDUTOR DO LADO ESQUERDO EM RELAÇÃO AO SENTIDO DO FLUXO, POSIÇÃO 1, CONF. AWWA C504
57 | 4 | pç | REGISTRO DE GAVETA COM FLANGES, DN 200MM, CUNHA DE BORRACHA E ACIONAMENTO MANUAL POR CABEÇOTE
58 | 4 | pç | EXTREMIDADE COM FLANGE E BOLSA JUNTA ELÁSTICA DN 600 MM
59 | 4 | pç | EXTREMIDADE COM FLANGE E BOLSA JUNTA ELÁSTICA DN 700 MM
60 | 4 | pç | JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE DN 1400 MM
61 | 4 | pç | CURVA 45º COM FLANGES DN 200 MM
62 | 4 | pç | CURVA 45° COM BOLSAS, JUNTA ELÁSTICA, DN 200MM
63 | 4 | pç | TUBO COM PONTA E FLANGE DN 200 MM, L = 1,50 M
64 | 4 | pç | FLANGE CEGO DN 600 MM
65 | 6 | cj | ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM DE FLANGES DN 200 MM
66 | 60 | cj | ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM DE FLANGES DN 500 MM
67 | 18 | cj | ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM DE FLANGES DN 600 MM
68 | 15 | cj | ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM DE FLANGES DN 700 MM
69 | 8 | cj | ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM DE FLANGES DN 1500 MM
70 | 30 | m | GUARDA CORPO, H=1,20M, COMPLETO COM ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, EM AÇO INOX AISI 304
71 | 4 | cj | ESCADA TIPO MARINHEIRO COM GUARDA E TRAVA QUEDAS, H = 4,00 M, COMPLETO COM ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, EM PRFV PULTRUDADO
72 | 96 | m | TUBO COM PONTA E BOLSA, JUNTA ELÁSTICA, DN 200MM, PVC DEFºFº
TOTAL GERAL DA PROPOSTA |  |  |  |  | R$
Prazo de validade da proposta:
Local |  | Data |  | Assinatura e identificação do
representante legal da empresa