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CONCORRÊNCIA N.º 03/2020
PROCESSO N.º 113/2020
Objeto: contratação de empresa especializada para elaboração de estudo e projeto executivo/hidráulico – completo, visando a implantação de sistema de tratamento dos resíduos e disposição final do lodo gerado no sistema de tratamento de água das etas 1 e 2 luís de queiroz.
Ref.: Questionamentos 
Questionamento apresentado pela empresa Aquarum.Eng.br, o Setor de Suprimentos, recebe e disponibiliza a quem possa interessar.

Pergunta: 
“Prezados, boa tarde. 

Manifestando interesse na participação do certame CR 3/2020 - "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDO E PROJETO EXECUTIVO/HIDRÁULICO – COMPLETO, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE TRATAMENTO DOS RESÍDUOS E DISPOSIÇÃO FINAL DO LODO GERADO NO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA DAS ETAS 1 E 2 LUÍS DE QUEIROZ", observou-se quanto a exigência de QUALIFICAÇÃO TÉCNICA nos itens 7.4.2.1 e 7.4.2.2. com aproximadamente 65% da capacidade técnico operacional do sistema de ETAs 1 e 2 - Luiz de Queiroz conforme descrito no item 14.1.1. do TERMO DE REFERÊNCIA. Habitualmente sugere-se a 50% de sua capacidade ou item de maior relevância para determinação das exigências de qualificação técnica. 

Gostaria de verificar se está condição poderá ser aplicada neste edital levando as exigências técnicas para 395 L/s objetivando captar e abranger uma ampla concorrência neste processo.

EDITAL - CR/3/2020

7.4.QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

7.4.1.  Certidão de Registro de Pessoa Jurídica expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU em validade na data de apresentação da proposta.

7.4.2.  Atestado de capacidade técnico-profissional, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, acompanhado da respectiva Certidão de Acervo Técnico (CAT) emitida pelo CREA ou CAU, que ateste a capacitação do responsável técnico na execução dos seguintes trabalhos:

7.4.2.1.             Elaboração de projeto hidráulico de ampliação ou construção de ETA, com no mínimo 500 l/s de capacidade

7.4.2.2.             Elaboração de projeto hidráulico de sistema de tratamento de resíduos gerados em Estações de Tratamento de Água, com no mínimo 500 l/s de capacidade;

TERMO DE REFERÊNCIA 

14.1.1 Estação de Tratamento de Água Eta's 1 e 2 – Luis de Queiroz:

As Estações de Tratamento de Água – Luis de Queiroz (ETA's 1 e 2), localizadas no bairro Centro, Rua Luis de Queiroz nº 306, em Piracicaba-SP, trata água dos rios Piracicaba e Corumbataí. Isso é feito para que, em epocas de estiagem quando a água do Rio Piracicaba tem sua qualidade bastante deteriorada, possamos continuar o tratamento de ciclo completo, diluindo a água do Rio Piracicaba com a água do Rio Corumbataí. Normalmente essa diluição fica em torno de 40% de volume a ser tratada, do Rio Corumbataí, para 60% do Rio Piracicaba, mas iesse percentual varia de acordo com a qualidade da água do Rio Piracicaba.

As ETAs 1 e 2 – Luis de Queiroz produzem em media cerca de 780 L/s
Diogo Moreira Gonçalves <diogo@aquarum.eng.br>.
”.
Resposta: 
“Em resposta ao questionamento temos o seguinte esclarecimento:

não concordamos em alterar o valor minimo de 500 l/s como exigência técnica para as empresas participantes do certame, visto ser essa uma decisão técnica do Semae, valor esse que representa uma capacidade nominal de tratamento de uma unidade de porte médio o qual consideramos ser necessário para o desenvolvimento do trabalho em questão.
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Jose Maria Sanglade Marchiori
Diretor do Depto de Tratamento de Agua
(19) 3403-9611
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José Hermes Gallucci
Chefe do Setor de Suprimentos
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