## Orçamento da Adutora
SEMAE | SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA |  |  |  | Data Io: Agosto/2019
PLANILHA DE ORÇAMENTO
OBRA | ADUTORA DE ÁGUA TRATADA CAPIM FINO-TORRE DE TV
Item | Discriminação | N° do Preço | Unidade | Quantidade | Preço Unitário (R$) | Preço Total (R$)
1 | CANTEIRO DE OBRAS
2 | SERVIÇOS TÉCNICOS
3 | SERVIÇOS PRELIMINARES
4 | MOVIMENTO DE TERRA
5 | ESCORAMENTO
6 | ESGOTAMENTO
7 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
8 | ASSENTAMENTO
9 | PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO
10 | SERVIÇOS ESPECIAIS
11 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS
12 | MONTAGEM DE MATERIAIS
TOTAL
1 | Canteiro de Obras
1.1 | Canteiro de Obras
1.1.2 | Operação/manutenção do canteiro de obras | SRV-2 | mês | 4
1.1.3 | Placa de Obra | SRV-3 | m² | 12
Subtotal 1
2 | Serviços Técnicos
2.1 | Locação e Cadastro
| Locação de adutoras - diâmetro 600 mm | SRV-6 | m | 1345
2.1.1 | Cadastro de adutoras - diâmetro até 600 mm | SRV-8 | m | 1345
Subtotal 2
3 | Serviços Preliminares
3.1 | Trânsito e Segurança
3.1.1 | Sinalização de trânsito | SRV-9 | m | 1345
3.1.2 | Tapume contínuo em chapas de madeira ou de aço | SRV-10 | m² | 1345
3.2 | Passadiços e Travessias
3.2.1 | Passadiços de madeira para pedestres | SRV-11 | m² | 34
3.2.2 | Travessia de madeira para veículos | SRV-12 | m² | 135
3.2.3 | Travessia em chapa de aço para veículos | SRV-13 | m² | 121
3.3 | Sustentação de Estruturas
3.3.1 | Sustentação de tubulações com pranchas de peroba | SRV-14 | m³ | 7
3.3.2 | Escoramento de postes | SRV-15 | un | 7
Subtotal 3
4 | Movimento de Terra
4.1 | Escavação Mecanizada de Valas - Qualquer Terreno exceto Rocha - Adutora
4.1.1 | Até 1,50 m de profundidade | SRV-17 | m³ | 2326.875
4.1.2 | De 1,50 até 3,00 m de profundidade | SRV-18 | m³ | 1145.0447
4.1.3 | De 3,00 até 4,50 m de profundidade | SRV-19 | m³ | 33.1578
4.1.4 | De 4,50 até 6,00 m de profundidade | SRV-20 | m³ | 2.9094
4.2 | Escavação Geral
4.2.1 | Escavação em rocha compacta a frio com argamassa expansiva, em poços e valas | SRV-21 | m³ | 17.54
4.3 | Aterros e Recobrimentos Especiais de Valas, Poços e Cavas
4.3.1 | Aterro compactado sem controle de GC | SRV-24 | m³ | 2170.4971
4.3.2 | Aterro compactado com GC maior ou igual 95% PN | SRV-25 | m³ | 775.625
4.4 | Carga, Transporte e Descarga
4.4.1 | Carga e descarga de solo | SRV-27 | m³ | 702.33
4.4.2 | Transporte local de material escavado - solo | SRV-28 | m³xkm | 7023.25
4.4.3 | Carga e descarga de rocha | SRV-29 | m³ | 26.31
4.4.4 | Transporte local de material escavado-rocha | SRV-30 | m³xkm | 263.1
Subtotal 4
5 | Escoramento
5.1 | Estruturas de Escoramento - Madeira
5.1.1 | Escoramento Contínuo | SRV-31 | m² | 6755.143
5.2 | Estruturas de Escoramento - Metálico-Madeira
5.2.1 | Escoramento metálico-madeira com longarinas e estroncas metálicas, porfundidade até 6,00 m | SRV-32 | m² | 256.488
Subtotal 5
6 | Esgotamento
6.1 | Águas Superficiais
6.1.1 | Esgotamento com bombas de superfície ou submersas | SRV-33 | h | 1291
Subtotal 6
7 | Fundações e Estruturas
7.1 | Lastro para Assentamento de Tubos e Peças
7.1.1 | Lastro de brita | SRV-34 | m³ | 232.6875
7.2 | Caixas para Ventosas e Descargas de Linha
7.2.1 | Forma plana de madeira - estrutura aparente | SRV-35 | m² | 51.68
7.2.2 | Armação em aço CA-50 | SRV-38 | kg | 894
7.2.3 | Concreto não estrutural - mínimo de 210 kg de cimento/m³ | SRV-42 | m³ | 0.39
7.2.4 | Concreto estrutural para estruturas em contato com esgoto, gases agressivos, solo - fck 30 MPa, conforme especificação do projeto estrutural | SRV-43 | m³ | 7.45
7.2.5 | Bombeamento de concreto | SRV-44 | m³ | 7.84
7.2.6 | Lastro de brita | SRV-34 | m³ | 0.78
7.3 | Blocos de Ancoragem
7.3.1 | Forma plana de madeira - estrutura aparente | SRV-35 | m² | 110.88
7.3.2 | Armação em aço CA-50 | SRV-38 | kg | 3564
7.3.3 | Concreto não estrutural - mínimo de 210 kg de cimento/m³ | SRV-42 | m³ | 2.97
7.3.4 | Concreto estrutural para estruturas em contato com esgoto, gases agressivos, solo - fck 30 MPa, conforme especificação do projeto estrutural | SRV-43 | m³ | 29.7
7.3.5 | Bombeamento de concreto | SRV-44 | m³ | 32.67
7.3.6 | Lastro de brita | SRV-34 | m³ | 2.97
Subtotal 7
8 | Assentamento
8.1 | Assentamento de Tubos de Ferro Fundido
8.1.1 | Tubos e peças, diâmetro 600 mm | SRV-48 | m | 1345
8.2 | Carga, Transporte e Descarga de Tubos de Ferro Fundido
8.2.1 | Carga e Descarga de Tubos | SRV-49 | t | 186
8.2.2 | Transporte de Tubos | SRV-50 | txkm | 372
Subtotal 8
9 | Pavimentação e Urbanização
9.1 | Demolição de Pavimentação
9.1.1 | Demolição de pavimentação asfáltica | SRV-51 | m² | 2025.7
9.2 | Recomposição de Pavimentação
9.2.1 | Execução e compactação de base e/ou sub base com concreto compactado | SRV-52 | m³ | 303.86
9.2.2 | Execução de imprimação ligante com emulsão asfáltica | SRV-53 | m² | 2025.7
9.2.3 | Capa de areia asfáltica a quente | SRV-54 | m³ | 101.29
Subtotal 9
10 | Serviços Especiais
10.1 | Cadastro de Adutora
10.1.1 | Pesquisa das interferências existentes | SRV-66 | m³ | 823.14
Subtotal 10
11 | Fornecimento de Materiais
11.1 | Tubulação da Adutora
11.1.1 | Fornecimento de materiais e equipamentos conforme lista LMH-001 | LMH-001 | lista | 1
11.3 | Caixa de Ventosa
11.3.1 | Fornecimento de materiais e equipamentos conforme lista LMH-002 | LMH-002 | lista | 1
Subtotal 11
12 | Montagem de Materiais
12.1 | Caixa de Ventosa
12.1.1 | Montagem de materiais e equipamentos conforme lista LMH-002 | SRV-74 | eq x h | 8
Subtotal 12
TOTAL

## LMH-001
SEMAE | SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA |  |  |  | Data Io: Ago/2019
LISTA DE MATERIAIS
LMH-001 | ADUTORA CAPIM FINO-TORRE DE TV
Item | Código | Discriminação | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (R$) | Custo Total (R$)
1 |  | Tubos de Ferro Fundido Classe K-7
1.1 | FºFº-01 | Tubo ponta e bolsa, diâmetro 600 mm (Fornecimento SEMAE) | m | 1345 | SEMAE | SEMAE
1.2 | FºFº-02 | Curva 90º com bolsas, diâmetro 600 mm | pç | 1
1.3 | FºFº-03 | Curva 45º com bolsas, diâmetro 600 mm | pç | 2
1.4 | FºFº-04 | Curva 22º30' com bolsas, diâmetro 600 mm | pç | 2
1.5 | FºFº-05 | Curva 11º15' com bolsas, diâmetro 600 mm | pç | 6
|  | Total LMH 001 |  |  |  | 0

## LMH-002
SEMAE | SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA |  |  |  | Data Io: Ago/2019
LISTA DE MATERIAIS
LMH-002 | CAIXA DE VENTOSA (1 UNIDADE)
Item | Código | Discriminação | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (R$) | Custo Total (R$)
1 |  | Tubulação de Ferro Fundido
1.1 | FºFº-14 | Curva 90º com flanges, diâmetro 100 mm | pç | 2
1.2 | FºFº-15 | Curva 90º com bolsas, diâmetro 100 mm | pç | 1
1.3 | FºFº-08 | Tê 90° de redução com bolsas e flange, diâmetro 600 mm x 100 mm | pç | 1
1.4 | FºFº-09 | Tampão de rua, diâmetro 900 mm | pç | 1
1.5 | FºFº-06 | Registro chato de gaveta com flanges e volante, com cunha de borracha, diâmetro 100 mm | pç | 1
1.6 | FºFº-13 | Acessórios para montagem de flanges, diâmetro 100 mm | cj | 4
1.7 | FºFº-16 | Ventosa de tríplice função com flanges, diâmetro 100 mm | pç | 1
1.8 | FºFº-17 | Tubo com ponta e flange, diâmetro 100 mm, L = 5,80 m | pç | 1
1.9 | FºFº-18 | Tubo com ponta e flange, diâmetro 100 mm, L = 3,00 m | pç | 1
1.10 | FºFº-19 | Abraçadeira diâmetro 100 mm | pç | 1
|  | Total LMH-002 |  |  |  | 0