## ORIENTAÇÕES
ORIENTAÇÕES AO LICITANTE PARA ELABORAÇÃO DE PROPOSTA COMERCIAL
Para facilitar a elaboração da proposta comercial da licitante para o processo licitatório de ampliação da Estação de Tratamento de Água 3 - Capim Fino, favor seguir as orientações deste tutorial. Devido à complexidade de itens que compõem a obra de ampliação da ETA 3, os serviços foram divididos em 17 produtos, com memoriais descritivos próprios, previstos e anexos ao Termo de Referência. Desta forma foram disponibilizados 17 arquivos contemplando as planilhas orçamentárias que preveêm os custos que demandam cada tipo de serviço de modo que o valor total na aba "Resumo" remete ao valor final ofertado para cada produto. Um 18º arquivo fornecido, nomeado "PROPOSTA COMERCIAL FINAL", contém o somatório das planilhas "Resumo" de cada produto e representa o valor total da obra, nesse arquivo deverá ser preenchido apenas o campo referente aos dados da licitante.
Este arquivo remete ao PRODUTO 3.2. As planilhas com abas em AMARELO deverão ser preenchidas com os preços unitários. Inicie o preenchimento pela planilha "Resumo", informando o nome da Licitante. Nas planilhas seguintes, insira os valores ofertados para o serviço em questão nas células em AMARELO. Este valor será automaticamente multiplicado pelo BDI informado pela Licitante nas células em AMARELO localizadas nos cabeçalhos das tabelas orçamentárias. As planilhas com células que estão em VERDE remetem a serviços orçados por composições e seu valor é retornado pelo somatório da planilha nomeada pelo código da respectiva composição, neste caso o licitante deverá preencher os valores ofertados nesta planilha, nas células em AMARELO. Quando terminar de inserir os valores ofertados para a planilha, passe para a planilha da aba seguinte e assim por diante. Ao final da inserção de valores de todas as planilhas, a planilha da aba "Resumo" retornará o valor da proposta final do produto em questão. Quando desejar saber o valor total da proposta, abra o arquivo "PROPOSTA COMERCIAL FINAL" e clique em "atualizar", o somatório das planilhas "Resumo" de todos os produtos será realizado automaticamente. OBS: Os nomes dos arquivos não devem ser alterados em hipótese alguma, isso geraria falhas nos vínculos existentes entre eles.
Os 17 produtos são: PRODUTO 1.1 - Instalações hidromecânicas e elétricas da casa de bombas, linhas de recalque de água para os injetores de cloro, tubulação de água de serviço, tubulações de distribuição de água de serviço e instalação do novo reservatório de fibra de vidro. PRODUTO 1.2 - Instalações de iluminação das novas unidades e do pátio central. PRODUTO 1.3 - Instalações hidráulicas dos sistemas de dosagem de produtos químicos (Polímero, Carvão ativado, Dióxido de cloro, PAC, Cal e Cloro) e Galerias (passagens) das tubulções sob as ruas de acesso internas da ETA. PRODUTO 1.4 - Construção da passarela coberta de acesso à nova Calha Parshall e à câmara de pré-oxidação, passarela de passagem das tubulações de PAC e Cal na pré-alcalinização e adequações da estrutura existente (Câmara de pré-oxidação). PRODUTO 1.5 - Cobertura metálica da Calha Parshall para proteção dos equipamentos de dosagem e do medidor de vazão do coagulante. PRODUTO 1.6 - Adequações do Plano de Gerenciamento de Riscos (PGR) para o sistema de dióxido de cloro. PRODUTO 1.7 - Impermeabilização da Calha Parshall, do canal de saída de água coagulada e da câmara de pré-oxidação. PRODUTO 1.8 - Instalação das comportas no canal de água coagulada e das malhas de aço para mistura rápida. PRODUTO 1.9 - Instalações hidráulicas dos pontos de aplicação de produtos químicos (PAC, Cal, Carvão 2ª etapa e Polímero). PRODUTO 1.10 - Adequação dos guarda-corpos do Canal de água bruta, Câmara de Pré-oxidação, Calha Parshall e Canal de água coagulada. PRODUTO 2.1 - Correções do sistema de aplicação de hidróxido de sódio pertinentes ao Plano de Gerenciamento de Riscos – PGR. PRODUTO 2.2 - Adequações pertinentes ao Plano de Gerenciamento de Riscos (PGR) para os sistemas de polímero, flúor e cloro. PRODUTO 2.3 - Adequações do sistema de coagulante PAC (bacia de contenção, base dos tanques, transferência entre tanques e casa de bombas). PRODUTO 2.4 - Adequação dos guarda-corpos dos floculadores, decantadores e filtros. PRODUTO 3.1 - Adequações para acessibilidade. PRODUTO 3.2 - Demolição da antiga Calha Parshall, com recuperação e reaproveitamento da área. PRODUTO 3.3 - Pavimentação em concreto estrutural do estacionamento e de trechos do pátio central, em atendimento ao Plano de Gerenciamento de Riscos (PGR).
AMARELO
AMARELO
AMARELO

## Resumo
LICITANTE: |  | ________________________________________________________________________________
SEMAE | SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA
PLANILHA DE ORÇAMENTO
OBRA | TERCEIRA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO
PRODUTO 3.2 - DEMOLIÇÃO DA ANTIGA CALHA PARSHALL, COM RECUPERAÇÃO E REAPROVEITAMENTO DA ÁREA
RESUMO GERAL
Item | Discriminação |  | Preço Total Com BDI (R$)
1 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
| OBRAS CIVIS E SERVIÇOS |  | 0
2 | OBRAS GERAIS
| OBRAS CIVIS E SERVIÇOS |  | 0
3 | OBRAS GERAIS
| MATERIAIS E EQUIPAMENTOS |  | 0
| TOTAL |  | 0

## OS-Op Canteiro
SEMAE | SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA
PLANILHA DE ORÇAMENTO
OBRA | TERCEIRA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO
PRODUTO 3.2 - DEMOLIÇÃO DA ANTIGA CALHA PARSHALL, COM RECUPERAÇÃO E REAPROVEITAMENTO DA ÁREA
| OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS |  |  | Obras Civis e Serviços: |  |  | 24.18%
| OBRAS CIVIS E SERVIÇOS |  |  | Materiais e Equipamentos: |  |  | 14.02%
Item | Discriminação | Unid. | Quant. | Preço Unitário Sem BDI (R$) | BDI Aplicado (%) | Preço Unitário Com BDI (R$) | Preço Total Com BDI (R$)
1 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | [5 empty] | 0
| TOTAL | [5 empty] | 0
1 | Operação e Manutenção do Canteiro de Obras
1.1 | Plano compartilhado de telefonia móvel | h | 1488 |  | 24.18% | 0 | 0
| Subtotal 1 | [5 empty] | 0
A Instalação do Canteiro de Obras já está prevista no Produto 1.1.
| TOTAL | [5 empty] | 0

## OS-Demolição Parshall
SEMAE | SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA
PLANILHA DE ORÇAMENTO
OBRA | TERCEIRA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO
PRODUTO 3.2 - DEMOLIÇÃO DA ANTIGA CALHA PARSHALL, COM RECUPERAÇÃO E REAPROVEITAMENTO DA ÁREA
| OBRAS GERAIS |  |  |  |  | Obras Civis e Serviços: |  |  | 24.18%
| OBRAS CIVIS E SERVIÇOS |  |  |  |  | Materiais e Equipamentos: |  |  | 14.02%
Item | Discriminação | Código | Fonte | Unid. | Quant. | Preço Unitário Sem BDI (R$) | BDI Aplicado (%) | Preço Unitário Com BDI (R$) | Preço Total Com BDI (R$)
1 | DEMOLIÇÕES / REMOÇÕES | [7 empty] | 0
2 | PREPARO / LIMPEZA | [7 empty] | 0
3 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | [7 empty] | 0
4 | PAREDE E PEITORIL | [7 empty] | 0
5 | PISOS | [7 empty] | 0
6 | ESTRUTURA METÁLICA | [7 empty] | 0
7 | VIDROS | [7 empty] | 0
8 | FORRO | [7 empty] | 0
9 | MONTAGEM DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | [7 empty] | 0
| TOTAL | [7 empty] | 0
1 | Demolições / Remoções
1.1 | Remoção de equipamentos e tubulações da Calha Parshall e Canal | C-3.2_01 | COMP. | eq x dia | 2 | 0 | 24.18% | 0 | 0
1.2 | Remoção de escada e guarda-corpo metálicos | C-3.2_02 | COMP. | eq x dia | 1 | 0 | 24.18% | 0 | 0
1.3 | Demolição de concreto armado |  |  | m³ | 0.65 |  | 24.18% | 0 | 0
1.4 | Demolição de concreto simples |  |  | m³ | 28.2 |  | 24.18% | 0 | 0
1.5 | Remoção de piso |  |  | m² | 105 |  | 24.18% | 0 | 0
1.6 | Remoção de entulho inclusive a carga, transporte e descarga em bota fora a qualquer distância |  |  | m³ | 51.12 |  | 24.18% | 0 | 0
| Subtotal 1 | [7 empty] | 0
2 | Preparo / Limpeza
2.1 | Hidrojateamento de alta pressão com água quente ou fria e solução limpadora até 17 mpa |  |  | m² | 3.25 |  | 24.18% | 0 | 0
2.2 | Preparação e aplicação de ponte de aderência com adesivo base epóxi |  |  | m² | 3.25 |  | 24.18% | 0 | 0
| Subtotal 2 | [7 empty] | 0
3 | Fundações e Estruturas
3.1 | Fôrma plana de madeira - estrutura |  |  | m² | 16 |  | 24.18% | 0 | 0
3.2 | Armação em aço CA-50 |  |  | kg | 47.4 |  | 24.18% | 0 | 0
3.3 | Armação em tela de aço |  |  | kg | 34.35 |  | 24.18% | 0 | 0
3.4 | Concreto estrutural para estruturas em contato com água bruta, água tratada, solo e gases agressivos, fck = 40,0 mpa, A/C máx. 0,55 l/kg - mín. de 320 kg de cimento/m³ |  |  | m³ | 2.21 |  | 24.18% | 0 | 0
3.5 | Cimbramento de madeira |  |  | m³ | 44.18 |  | 24.18% | 0 | 0
| Subtotal 3 | [7 empty] | 0
4 | Parede e Peitoril
4.1 | Alvenaria de elevação, blocos de concreto aparente 19x19x39cm |  |  | m² | 27.92 |  | 24.18% | 0 | 0
4.2 | Alvenaria de elevação, blocos canaleta 19x19x19cm, incluso graute e aço CA-50 de 10,00mm | C-3.2_03 | COMP. | m | 28.8 | 0 | 24.18% | 0 | 0
4.3 | Pintura látex acrílica, aplicação manual em paredes, duas demãos |  |  | m² | 67.36 |  | 24.18% | 0 | 0
4.4 | Peitoril em ardósia com pingadeira, largura de 25cm, assentado com argamassa | C-3.2_04 | COMP. | m | 28.8 | 0 | 24.18% | 0 | 0
| Subtotal 4 | [7 empty] | 0
5 | Pisos
5.1 | Piso em granilite, espessura 8mm, incluso juntas de dilatação plásticas |  |  | m² | 183.5 |  | 24.18% | 0 | 0
5.2 | Rodapé em marmorite, altura 10cm |  |  | m | 69.8 |  | 24.18% | 0 | 0
| Subtotal 5 | [7 empty] | 0
6 | Estrutura Metálica
6.1 | Estrutura metálica para suporte da laje em balanço existente | C-3.2_05 | COMP. | gb | 1 | 0 | 24.18% | 0 | 0
| Subtotal 6 | [7 empty] | 0
7 | Vidros
7.1 | Porta de correr de vidro com 2,00m de largura x 2,10m de altura, com duas folhas em vidro laminado 8mm (com perfis de alumínio) | C-3.2_06 | COMP. | pç | 2 | 0 | 24.18% | 0 | 0
7.2 | Porta de abrir de vidro com 2,60m de largura x 2,10m de altura, com duas folhas em vidro laminado 8mm (com perfis de alumínio) | C-3.2_07 | COMP. | pç | 1 | 0 | 24.18% | 0 | 0
7.3 | Fechamento com painel de vidro laminado 8mm | C-3.2_08 | COMP. | m² | 104.08 | 0 | 24.18% | 0 | 0
| Subtotal 7 | [7 empty] | 0
8 | Forro
8.1 | Forro em réguas de PVC, frisado, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação |  |  | m² | 183.28 |  | 24.18% | 0 | 0
8.2 | Acabamentos para forro (roda-forro em perfil metálico e plástico) |  |  | m | 80.9 |  | 24.18% | 0 | 0
| Subtotal 8 | [7 empty] | 0
9 | Montagem dos Materiais e Equipamentos
9.1 | Montagem dos materiais e equipamentos elétricos | E-3.2_01 | COMP. | gb | 1 | 0 | 24.18% | 0 | 0
| Subtotal 9 | [7 empty] | 0
| TOTAL | [7 empty] | 0
Note on H31: O VALOR DESTE ITEM É DADO PELA SOMATÓRIA DA PLANILHA "C-3.2_01", PREENCHA A PLANILHA DA ABA "C-3.2_01"
Note on H32: O VALOR DESTE ITEM É DADO PELA SOMATÓRIA DA PLANILHA "C-3.2_02", PREENCHA A PLANILHA DA ABA "C-3.2_02"
Note on H57: O VALOR DESTE ITEM É DADO PELA SOMATÓRIA DA PLANILHA "C-3.2_03", PREENCHA A PLANILHA DA ABA "C-3.2_03"
Note on H59: O VALOR DESTE ITEM É DADO PELA SOMATÓRIA DA PLANILHA "C-3.2_04", PREENCHA A PLANILHA DA ABA "C-3.2_04"
Note on H70: O VALOR DESTE ITEM É DADO PELA SOMATÓRIA DA PLANILHA "C-3.2_05", PREENCHA A PLANILHA DA ABA "C-3.2_05"
Note on H75: O VALOR DESTE ITEM É DADO PELA SOMATÓRIA DA PLANILHA "C-3.2_06", PREENCHA A PLANILHA DA ABA "C-3.2_06"
Note on H76: O VALOR DESTE ITEM É DADO PELA SOMATÓRIA DA PLANILHA "C-3.2_07", PREENCHA A PLANILHA DA ABA "C-3.2_07"
Note on H77: O VALOR DESTE ITEM É DADO PELA SOMATÓRIA DA PLANILHA "C-3.2_08", PREENCHA A PLANILHA DA ABA "C-3.2_08"
Note on H88: O VALOR DESTE ITEM É DADO PELA SOMATÓRIA DA PLANILHA "E-3.2_01", PREENCHA A PLANILHA DA ABA "E-3.2_01"

## C-3.2_01
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS
COMP.
C-3.2_01
Remoção de equipamentos e tubulações da Calha Parshall e Canal
Unid: | eq x dia
Item | Discriminação | Unid. | Quant. | Preço Unitário (R$) | Preço Total (R$)
1 | Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | h | 8 |  | 0
2 | Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | h | 16 |  | 0
|  |  |  | Total | 0

## C-3.2_02
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS
COMP.
C-3.2_02
Remoção de escada e guarda-corpo metálicos
Unid: | eq x dia
Item | Discriminação | Unid. | Quant. | Preço Unitário (R$) | Preço Total (R$)
1 | Serralheiro com encargos complementares | h | 8 |  | 0
2 | Servente com encargos complementares | h | 8 |  | 0
|  |  |  | Total | 0

## C-3.2_03
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS
COMP.
C-3.2_03
Alvenaria de elevação, blocos canaleta 19x19x19cm, incluso graute e aço CA-50 de 10,00mm
Unid: | m
Item | Discriminação | Unid. | Quant. | Preço Unitário (R$) | Preço Total (R$)
1 | Canaleta de concreto 19x19x19cm (classe C NBR 6136) | unid | 5 |  | 0
2 | Argamassa traço 1:2:8 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço / massa única / assentamento de alvenaria de vedação, preparo mecânico com betoneira 400 L | m³ | 0.008 |  | 0
3 | Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 10,0mm | kg | 1.234 |  | 0
4 | Graute fgk=30 Mpa, traço 1:0,02:0,9:1,2 (em massa seca de cimento / cal / areia grossa / brita 0) - preparo mecânico com betoneira 400 L | m³ | 0.022 |  | 0
5 | Pedreiro com encargos complementares | h | 0.3 |  | 0
6 | Servente com encargos complementares | h | 0.15 |  | 0
|  |  |  | Total | 0

## C-3.2_04
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS
COMP.
C-3.2_04
Peitoril em ardósia com pingadeira, largura de 25cm, assentado com argamassa
Unid: | m
Item | Discriminação | Unid. | Quant. | Preço Unitário (R$) | Preço Total (R$)
1 | Ardósia em placas acabamento natural esp = 8mm | m² | 0.3 |  | 0
2 | Marmorista / graniteiro com encargos complementares | h | 1 |  | 0
3 | Servente com encargos complementares | h | 1 |  | 0
4 | Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo manual | m³ | 0.004 |  | 0
|  |  |  | Total | 0

## C-3.2_05
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS
COMP.
C-3.2_05
Estrutura metálica para suporte da laje em balanço existente
Unid: | gb
Item | Discriminação | Unid. | Quant. | Preço Unitário (R$) | Preço Total (R$)
1 | Chapa de aço grossa, ASTM A36, e = 1/2" (12,70mm) 99,59kg/m² | kg | 35.06 |  | 0
2 | Parafuso de aço tipo chumbador parabolt, diâmetro 1/2", comprimento 75mm | unid | 8 |  | 0
3 | Perfil "H" de aço laminado, "HP" | kg | 938.63 |  | 0
4 | Eletrodo revestido AWS - E7018, diâmetro igual a 4,00m | kg | 5.16 |  | 0
5 | Inversor de solda monofásico de 160A, potência de 5400W, tensão de 220V, para solda com eletrodos de 2,0 a 4,0mm e processo TIG - CHP diurno | CHP | 56 |  | 0
6 | Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 28,80m, capacidade máxima 30T, potência 97KW, tração 4x4 - CHP diurno | CHP | 8 |  | 0
7 | Montagem e desmontagem de andaime tubular tipo torre | m | 18.4 |  | 0
8 | Soldador com encargos complementares | h | 56 |  | 0
9 | Ajudante de estrutura metálica com encargos complementares | h | 56 |  | 0
10 | Montador de estrutura metálica com encargos complementares | h | 56 |  | 0
11 | Jateamento abrasivo com granalha de aço em perfil metálico em fábrica | m² | 19.16 |  | 0
12 | Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) pulverida sobre perfil metálico executado em fábrica (demão) | m² | 19.16 |  | 0
|  |  |  | Total | 0

## C-3.2_06
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS
COMP.
C-3.2_06
Porta de correr de vidro com 2,00m de largura x 2,10m de altura, com duas folhas em vidro laminado 8mm (com perfis de alumínio)
Unid: | pç
Item | Discriminação | Unid. | Quant. | Preço Unitário (R$) | Preço Total (R$)
1 | Vidro comum laminado liso incolor, espessura total 8mm | m² | 4.2 |  | 0
2 | Fechadura para porta de vidro, em aço inox com acabamento cromado, com cilindro em latão, incluindo chave tipo cilindro | unid | 1 |  | 0
3 | Puxador tubular reto duplo, em alumínio cromado, comprimento de aproximadamente de 400mm e diâmetro de 25mm (1") | unid | 2 |  | 0
4 | Perfil de alumínio anodizado | kg | 9 |  | 0
5 | Vidraceiro com encargos complementares | h | 4 |  | 0
|  |  |  | Total | 0

## C-3.2_07
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS
COMP.
C-3.2_07
Porta de abrir de vidro com 2,60m de largura x 2,10m de altura, com duas folhas em vidro laminado 8mm (com perfis de alumínio)
Unid: | pç
Item | Discriminação | Unid. | Quant. | Preço Unitário (R$) | Preço Total (R$)
1 | Vidro comum laminado liso incolor, espessura total 8mm | m² | 5.46 |  | 0
2 | Conjunto de ferragens para porta de vidro, em zamac cromado, cj contemplando dobradiça inferior, dobradiça superior, pivo para dobradiça inferior, pivo para dobradiça superior, fechadura central em zamac cromado, contra fechadura de pressão | unid | 1 |  | 0
3 | Puxador tubular reto duplo, em alumínio cromado, comprimento de aproximadamente de 400mm e diâmetro de 25mm (1") | unid | 2 |  | 0
4 | Perfil de alumínio anodizado | kg | 10 |  | 0
5 | Vidraceiro com encargos complementares | h | 4 |  | 0
|  |  |  | Total | 0

## C-3.2_08
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS
COMP.
C-3.2_08
Fechamento com painel de vidro laminado 8mm
Unid: | m²
Item | Discriminação | Unid. | Quant. | Preço Unitário (R$) | Preço Total (R$)
1 | Vidro comum laminado liso incolor, espessura total 8mm | m² | 1 |  | 0
2 | Parafuso de aço tipo chumbador parabolt, diâmetro 3/8", comprimento 75mm | unid | 2 |  | 0
3 | Parafuso de ferro polido, sextavado, com rosca inteira, diâmetro 5/16", comprimento 3/4", com porca e arruela lisa leve | unid | 2 |  | 0
4 | Perfil de alumínio anodizado | kg | 12 |  | 0
5 | Silicone acetico uso geral incolor 280g | unid | 3 |  | 0
6 | Auxiliar de serralheiro com encargos complementares | h | 0.5 |  | 0
7 | Serralheiro com encargos complementares | h | 0.3 |  | 0
8 | Vidraceiro com encargos complementares | h | 0.5 |  | 0
|  |  |  | Total | 0

## E-3.2_01
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS
COMP.
E-3.2_01
Montagem dos materiais e equipamentos elétricos
Unid: | gb
Item | Discriminação | Unid. | Quant. | Preço Unitário (R$) | Preço Total (R$)
1 | Eletricista industrial com encargos complementares | h | 40 |  | 0
2 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 120 |  | 0
3 | Eletrotécnico com encargos complementares | h | 30 |  | 0
4 | Engenheiro eletricista com encargos complementares | h | 20 |  | 0
|  |  |  | Total | 0

## ME-Demolição Parshall
SEMAE | SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA
PLANILHA DE ORÇAMENTO
OBRA | TERCEIRA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO
PRODUTO 3.2 - DEMOLIÇÃO DA ANTIGA CALHA PARSHALL, COM RECUPERAÇÃO E REAPROVEITAMENTO DA ÁREA
| OBRAS GERAIS |  |  |  |  | Obras Civis e Serviços: |  |  | 24.18%
| MATERIAIS E EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | Materiais e Equipamentos: |  |  | 14.02%
Item | Discriminação | Código | Fonte | Unid. | Quant. | Preço Unitário Sem BDI (R$) | BDI Aplicado (%) | Preço Unitário Com BDI (R$) | Preço Total Com BDI (R$)
1 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS | [7 empty] | 0
| TOTAL | [7 empty] | 0
1 | Fornecimento de Materiais e Equipamentos Elétricos
1.1 | Painéis e Quadros
1.1.1 | Quadro de Luz da Sala (QL-CP), montado em caixa de sobrepor, conforme diagrama apresentado |  |  | cj | 1 |  | 14.02% | 0 | 0
1.2 | Fios e Cabos
1.2.1 | Condutor isolado de cobre, classe 450/750V, isolação em composto termoplástico tipo PVC colorido, seção nominal 2,5mm², cor azul |  |  | m | 200 |  | 14.02% | 0 | 0
1.2.2 | Condutor isolado de cobre, classe 450/750V, isolação em composto termoplástico tipo PVC colorido, seção nominal 2,5mm², cor preto |  |  | m | 200 |  | 14.02% | 0 | 0
1.2.3 | Condutor isolado de cobre, classe 450/750V, isolação em composto termoplástico tipo PVC colorido, seção nominal 2,5mm², cor verde |  |  | m | 200 |  | 14.02% | 0 | 0
1.2.4 | Condutor isolado de cobre, classe 450/750V, isolação em composto termoplástico tipo PVC colorido, seção nominal 1,5mm², cor azul |  |  | m | 200 |  | 14.02% | 0 | 0
1.2.5 | Condutor isolado de cobre, classe 450/750V, isolação em composto termoplástico tipo PVC colorido, seção nominal 1,5mm², cor preto |  |  | m | 200 |  | 14.02% | 0 | 0
1.2.6 | Condutor isolado de cobre, classe 450/750V, isolação em composto termoplástico tipo PVC colorido, seção nominal 1,5mm², cor branco |  |  | m | 200 |  | 14.02% | 0 | 0
1.2.7 | Condutor isolado de cobre, classe 450/750V, isolação em composto termoplástico tipo PVC colorido, seção nominal 1,5mm², cor amarela |  |  | m | 200 |  | 14.02% | 0 | 0
1.3 | Eletrodutos e Afins
1.3.1 | Eletroduto rígido de aço galvanizado, tipo leve, Ø 3/4", em barras de 3 m |  |  | br | 20 |  | 14.02% | 0 | 0
1.3.2 | Braçadeira tipo "D", para fixação de eletrodutos rígidos de Ø 3/4" |  |  | pç | 40 |  | 14.02% | 0 | 0
1.3.3 | Curva de 90° para eletroduto rígido de aço galvanizado, Ø 3/4" |  |  | pç | 5 |  | 14.02% | 0 | 0
1.3.4 | Caixa de ligação ("condulete"), tipo "E", Ø 3/4", com tomada 2P+T 20A | E-3.2_02 | COMP. | pç | 2 | 0 | 14.02% | 0 | 0
1.3.5 | Caixa de ligação ("condulete"), tipo "C" duplo, Ø 3/4", com duas tomadas 2P+T 20A | E-3.2_03 | COMP. | pç | 8 | 0 | 14.02% | 0 | 0
1.3.6 | Caixa de ligação ("condulete"), tipo "C", Ø 3/4", com interruptor bipolar 10A | E-3.2_04 | COMP. | pç | 1 | 0 | 14.02% | 0 | 0
1.4 | Iluminação
1.4.1 | Luminária tipo plafon redondo com vidro fosco, diâmetro 30 cm, com 2 lâmpadas de LED com 10W cada - fornecimento e instalação | E-3.2_05 | COMP. | cj | 10 | 0 | 14.02% | 0 | 0
1.4.2 | Luminária de emergência tipo 30 LEDs |  |  | unid | 2 |  | 14.02% | 0 | 0
| Subtotal 1 | [7 empty] | 0
| TOTAL | [7 empty] | 0
Note on H29: O VALOR DESTE ITEM É DADO PELA SOMATÓRIA DA PLANILHA "E-3.2_02", PREENCHA A PLANILHA DA ABA "E-3.2_02"
Note on H30: O VALOR DESTE ITEM É DADO PELA SOMATÓRIA DA PLANILHA "E-3.2_03", PREENCHA A PLANILHA DA ABA "E-3.2_03"
Note on H31: O VALOR DESTE ITEM É DADO PELA SOMATÓRIA DA PLANILHA "E-3.2_04", PREENCHA A PLANILHA DA ABA "E-3.2_04"
Note on H33: O VALOR DESTE ITEM É DADO PELA SOMATÓRIA DA PLANILHA "E-3.2_05", PREENCHA A PLANILHA DA ABA "E-3.2_05"

## E-3.2_02
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS
COMP.
E-3.2_02
Caixa de ligação ("condulete"), tipo "E", Ø 3/4", com tomada 2P+T 20A
Unid: | pç
Item | Discriminação | Unid. | Quant. | Preço Unitário (R$) | Preço Total (R$)
1 | Tomada média de embutir (1 módulo), 2P+T 20 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação | un | 1 |  | 0
2 | Condulete de alumínio, tipo E, para eletroduto de aço galvanizado DN 20 mm (3/4''), aparente - fornecimento e instalação | un | 1 |  | 0
|  |  |  | Total | 0

## E-3.2_03
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS
COMP.
E-3.2_03
Caixa de ligação ("condulete"), tipo "C" duplo, Ø 3/4", com duas tomadas 2P+T 20A
Unid: | pç
Item | Discriminação | Unid. | Quant. | Preço Unitário (R$) | Preço Total (R$)
1 | Tomada média de embutir (1 módulo), 2P+T 20 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação | un | 2 |  | 0
2 | Condulete de alumínio, tipo C, para eletroduto de aço galvanizado DN 20 mm (3/4''), aparente - fornecimento e instalação | un | 2 |  | 0
|  |  |  | Total | 0

## E-3.2_04
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS
COMP.
E-3.2_04
Caixa de ligação ("condulete"), tipo "C", Ø 3/4", com interruptor bipolar 10A
Unid: | pç
Item | Discriminação | Unid. | Quant. | Preço Unitário (R$) | Preço Total (R$)
1 | Interruptor bipolar (1 módulo), 10A/250V, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação | un | 1 |  | 0
2 | Condulete de alumínio, tipo C, para eletroduto de aço galvanizado DN 20 mm (3/4''), aparente - fornecimento e instalação | un | 1 |  | 0
|  |  |  | Total | 0

## E-3.2_05
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS
COMP.
E-3.2_05
Luminária tipo plafon redondo com vidro fosco, diâmetro 30 cm, com 2 lâmpadas de LED com 10W cada - fornecimento e instalação
Unid: | cj
Item | Discriminação | Unid. | Quant. | Preço Unitário (R$) | Preço Total (R$)
1 | Eletricista com encargos complementares | h | 0.7 |  | 0
2 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.3 |  | 0
3 | Luminária plafon redondo com vidro fosco diâmetro *30* cm, para 2 lâmpadas, base E27, potência máxima 40/60W (não inclui lâmpadas) | unid | 1 |  | 0
4 | Lâmpada LED 10W bivolt branca, formato tradicional (base E27) | unid | 2 |  | 0
|  |  |  | Total | 0