## ORIENTAÇÕES
ORIENTAÇÕES AO LICITANTE PARA ELABORAÇÃO DE PROPOSTA COMERCIAL
Para facilitar a elaboração da proposta comercial da licitante para o processo licitatório de ampliação da Estação de Tratamento de Água 3 - Capim Fino, favor seguir as orientações deste tutorial. Devido à complexidade de itens que compõem a obra de ampliação da ETA 3, os serviços foram divididos em 17 produtos, com memoriais descritivos próprios, previstos e anexos ao Termo de Referência. Desta forma foram disponibilizados 17 arquivos contemplando as planilhas orçamentárias que preveêm os custos que demandam cada tipo de serviço de modo que o valor total na aba "Resumo" remete ao valor final ofertado para cada produto. Um 18º arquivo fornecido, nomeado "PROPOSTA COMERCIAL FINAL", contém o somatório das planilhas "Resumo" de cada produto e representa o valor total da obra, nesse arquivo deverá ser preenchido apenas o campo referente aos dados da licitante.
Este arquivo remete ao PRODUTO 1.6. As planilhas com abas em AMARELO deverão ser preenchidas com os preços unitários. Inicie o preenchimento pela planilha "Resumo", informando o nome da Licitante. Nas planilhas seguintes, insira os valores ofertados para o serviço em questão nas células em AMARELO. Este valor será automaticamente multiplicado pelo BDI informado pela Licitante nas células em AMARELO localizadas nos cabeçalhos das tabelas orçamentárias. As planilhas com células que estão em VERDE remetem a serviços orçados por composições e seu valor é retornado pelo somatório da planilha nomeada pelo código da respectiva composição, neste caso o licitante deverá preencher os valores ofertados nesta planilha, nas células em AMARELO. Quando terminar de inserir os valores ofertados para a planilha, passe para a planilha da aba seguinte e assim por diante. Ao final da inserção de valores de todas as planilhas, a planilha da aba "Resumo" retornará o valor da proposta final do produto em questão. Quando desejar saber o valor total da proposta, abra o arquivo "PROPOSTA COMERCIAL FINAL" e clique em "atualizar", o somatório das planilhas "Resumo" de todos os produtos será realizado automaticamente. OBS: Os nomes dos arquivos não devem ser alterados em hipótese alguma, isso geraria falhas nos vínculos existentes entre eles.
Os 17 produtos são: PRODUTO 1.1 - Instalações hidromecânicas e elétricas da casa de bombas, linhas de recalque de água para os injetores de cloro, tubulação de água de serviço, tubulações de distribuição de água de serviço e instalação do novo reservatório de fibra de vidro. PRODUTO 1.2 - Instalações de iluminação das novas unidades e do pátio central. PRODUTO 1.3 - Instalações hidráulicas dos sistemas de dosagem de produtos químicos (Polímero, Carvão ativado, Dióxido de cloro, PAC, Cal e Cloro) e Galerias (passagens) das tubulções sob as ruas de acesso internas da ETA. PRODUTO 1.4 - Construção da passarela coberta de acesso à nova Calha Parshall e à câmara de pré-oxidação, passarela de passagem das tubulações de PAC e Cal na pré-alcalinização e adequações da estrutura existente (Câmara de pré-oxidação). PRODUTO 1.5 - Cobertura metálica da Calha Parshall para proteção dos equipamentos de dosagem e do medidor de vazão do coagulante. PRODUTO 1.6 - Adequações do Plano de Gerenciamento de Riscos (PGR) para o sistema de dióxido de cloro. PRODUTO 1.7 - Impermeabilização da Calha Parshall, do canal de saída de água coagulada e da câmara de pré-oxidação. PRODUTO 1.8 - Instalação das comportas no canal de água coagulada e das malhas de aço para mistura rápida. PRODUTO 1.9 - Instalações hidráulicas dos pontos de aplicação de produtos químicos (PAC, Cal, Carvão 2ª etapa e Polímero). PRODUTO 1.10 - Adequação dos guarda-corpos do Canal de água bruta, Câmara de Pré-oxidação, Calha Parshall e Canal de água coagulada. PRODUTO 2.1 - Correções do sistema de aplicação de hidróxido de sódio pertinentes ao Plano de Gerenciamento de Riscos – PGR. PRODUTO 2.2 - Adequações pertinentes ao Plano de Gerenciamento de Riscos (PGR) para os sistemas de polímero, flúor e cloro. PRODUTO 2.3 - Adequações do sistema de coagulante PAC (bacia de contenção, base dos tanques, transferência entre tanques e casa de bombas). PRODUTO 2.4 - Adequação dos guarda-corpos dos floculadores, decantadores e filtros. PRODUTO 3.1 - Adequações para acessibilidade. PRODUTO 3.2 - Demolição da antiga Calha Parshall, com recuperação e reaproveitamento da área. PRODUTO 3.3 - Pavimentação em concreto estrutural do estacionamento e de trechos do pátio central, em atendimento ao Plano de Gerenciamento de Riscos (PGR).
AMARELO

## Resumo
LICITANTE: |  | ________________________________________________________________________________
SEMAE | SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA
PLANILHA DE ORÇAMENTO
OBRA | PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO
PRODUTO 1.6 - ADEQUAÇÕES DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (PGR) PARA O SISTEMA DE DIÓXIDO DE CLORO
RESUMO GERAL
Item | Discriminação |  | Preço Total Com BDI (R$)
1 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
| OBRAS CIVIS E SERVIÇOS |  | 0
2 | IMPERMEABILIZAÇÃO
| OBRAS CIVIS E SERVIÇOS |  | 0
3 | IMPERMEABILIZAÇÃO
| MATERIAIS E EQUIPAMENTOS |  | 0
4 | SPDA E ATERRAMENTO
| OBRAS CIVIS E SERVIÇOS |  | 0
5 | SPDA E ATERRAMENTO
| MATERIAIS E EQUIPAMENTOS |  | 0
| TOTAL |  | 0

## OS-Op Canteiro
SEMAE | SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA
PLANILHA DE ORÇAMENTO
OBRA | PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO
PRODUTO 1.6 - ADEQUAÇÕES DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (PGR) PARA O SISTEMA DE DIÓXIDO DE CLORO
| OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  | Obras Civis e Serviços: |  |  | 24.18%
| OBRAS CIVIS E SERVIÇOS |  |  |  |  | Materiais e Equipamentos: |  |  | 14.02%
Item | Discriminação | Código | Fonte | Unid. | Quant. | Preço Unitário Sem BDI (R$) | BDI Aplicado (%) | Preço Unitário Com BDI (R$) | Preço Total Com BDI (R$)
1 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | [7 empty] | 0
| TOTAL | [7 empty] | 0
1 | Operação e Manutenção do Canteiro de Obras
1.3 | Plano compartilhado de telefonia móvel |  |  | h | 1488 |  | 24.18% | 0 | 0
| Subtotal 1 | [7 empty] | 0
A Instalação do Canteiro de Obras já está prevista no Produto 1.1.
| TOTAL | [7 empty] | 0

## OS-Impermeabilização
SEMAE | SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA
PLANILHA DE ORÇAMENTO
OBRA | PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO
PRODUTO 1.6 - ADEQUAÇÕES DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (PGR) PARA O SISTEMA DE DIÓXIDO DE CLORO
| IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  | Obras Civis e Serviços: |  |  | 24.18%
| OBRAS CIVIS E SERVIÇOS |  |  |  |  | Materiais e Equipamentos: |  |  | 14.02%
Item | Discriminação | Código | Fonte | Unid. | Quant. | Preço Unitário Sem BDI (R$) | BDI Aplicado (%) | Preço Unitário Com BDI (R$) | Preço Total Com BDI (R$)
1 | DEMOLIÇÕES / RETIRADAS | [7 empty] | 0
2 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | [7 empty] | 0
3 | REVESTIMENTOS E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE | [7 empty] | 0
4 | IMPERMEABILIZAÇÕES | [7 empty] | 0
| TOTAL | [7 empty] | 0
1 | Demolições / Retiradas
1.1 | Demolição de pilares e vigas em concreto armado, de forma manual, sem reaproveitamento |  |  | m³ | 0.33 |  | 24.18% | 0 | 0
1.2 | Remoção de entulho inclusive a carga, transporte e descarga em bota fora a qualquer distância |  |  | m³ | 0.98 |  | 24.18% | 0 | 0
| Subtotal 1 | [7 empty] | 0
2 | Fundações e Estruturas
2.1 | Concreto estrutural fck = 30MPa |  |  | m³ | 0.28 |  | 24.18% | 0 | 0
| Subtotal 2 | [7 empty] | 0
3 | Revestimentos e Tratamento de Superfície
3.1 | Argamassa de cimento e areia para enchimento, regularização, nivelamento e proteção mecânica |  |  | m³ | 11.13 |  | 24.18% | 0 | 0
| Subtotal 3 | [7 empty] | 0
4 | Impermeabilizações
4.1 | Mão de obra especializada para aplicação de sistema de impermeabilização composto por MC-DUR 1320 VK + MC-DUR 1800 FF |  |  | m² | 219.96 |  | 24.18% | 0 | 0
4.2 | Mão de obra especializada para aplicação de sistema de impermeabilização composto por MC-DUR PowerCoat 2500 + MC DUR 1800 FF |  |  | m² | 96.4 |  | 24.18% | 0 | 0
| Subtotal 4 | [7 empty] | 0
| TOTAL | [7 empty] | 0

## ME-Impermeabilização
SEMAE | SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA
PLANILHA DE ORÇAMENTO
OBRA | PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO
PRODUTO 1.6 - ADEQUAÇÕES DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (PGR) PARA O SISTEMA DE DIÓXIDO DE CLORO
| IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  | Obras Civis e Serviços: |  |  | 24.18%
| MATERIAIS E EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | Materiais e Equipamentos: |  |  | 14.02%
Item | Discriminação | Código | Fonte | Unid. | Quant. | Preço Unitário Sem BDI (R$) | BDI Aplicado (%) | Preço Unitário Com BDI (R$) | Preço Total Com BDI (R$)
1 | IMPERMEABILIZAÇÕES | [7 empty] | 0
| TOTAL | [7 empty] | 0
1 | Impermeabilizações
1.1 | Fornecimento de materiais para aplicação de primer de alto poder de cobertura para substratos porosos (MC-DUR 1320 VK (0,30 Kg/m²)) |  |  | m² | 219.96 |  | 24.18% | 0 | 0
1.2 | Fornecimento de materiais para aplicação de revestimento epóxi de alta resistência (MC DUR 1800 FF (0,80 Kg/m²)) |  |  | m² | 316.35 |  | 24.18% | 0 | 0
1.3 | Fornecimento de materiais para aplicação de revestimento de uretano argamassado de alta resistência (MC DUR PowerCoat 2500 (14,7 Kg/m²)) |  |  | m² | 96.4 |  | 24.18% | 0 | 0
| Subtotal 1 | [7 empty] | 0
| TOTAL | [7 empty] | 0

## OS-SPDA
SEMAE | SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA
PLANILHA DE ORÇAMENTO
OBRA | PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO
PRODUTO 1.6 - ADEQUAÇÕES DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (PGR) PARA O SISTEMA DE DIÓXIDO DE CLORO
| SPDA E ATERRAMENTO |  |  |  |  | Obras Civis e Serviços: |  |  | 24.18%
| OBRAS CIVIS E SERVIÇOS |  |  |  |  | Materiais e Equipamentos: |  |  | 14.02%
Item | Discriminação | Código | Fonte | Unid. | Quant. | Preço Unitário Sem BDI (R$) | BDI Aplicado (%) | Preço Unitário Com BDI (R$) | Preço Total Com BDI (R$)
1 | INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS E ATERRAMENTO | [7 empty] | 0
| TOTAL | [7 empty] | 0
1 | Instalação do Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas e Aterramento
1.1 | Montagem do SPDA e aterramento do sistema de dióxido de cloro | E-1.6_08 | COMP. | gb | 1 | 0 | 24.18% | 0 | 0
| Subtotal 1 | [7 empty] | 0
| TOTAL | [7 empty] | 0
0
Note on H15: O VALOR DESTE ITEM É DADO PELA SOMATÓRIA DA PLANILHA "E-1.6_08", PREENCHA A PLANILHA DA ABA "E-1.6_08"

## E-1.6_08
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS
COMP.
E-1.6_08
Montagem do SPDA e aterramento do sistema de dióxido de cloro
Unid: | gb
Item | Discriminação | Código | Fonte | Unid. | Quant. | Preço Unitário (R$) | Preço Total (R$)
1 | Eletricista industrial com encargos complementares | 88265 | SINAPI | h | 16 |  | 0
2 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | 88247 | SINAPI | h | 16 |  | 0
3 | Eletrotécnico com encargos complementares | 88266 | SINAPI | h | 8 |  | 0
4 | Engenheiro eletricista com encargos complementares | 91677 | SINAPI | h | 8 |  | 0
[6 empty] | Total | 0
equipe x hora x dia
Nº | Profissional | hora | dia
2 | Eletricista Industrial | 8 | 1
2 | Auxiliar de Eletricista | 8 | 1
1 | Eletrotécnico | 8 | 1
1 | Engenheiro Eletricista | 8 | 1

## ME-SPDA
SEMAE | SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA
PLANILHA DE ORÇAMENTO
OBRA | PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO
PRODUTO 1.6 - ADEQUAÇÕES DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (PGR) PARA O SISTEMA DE DIÓXIDO DE CLORO
| SPDA E ATERRAMENTO |  |  |  |  | Obras Civis e Serviços: |  |  | 24.18%
| MATERIAIS E EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | Materiais e Equipamentos: |  |  | 14.02%
Item | Discriminação | Código | Fonte | Unid. | Quant. | Preço Unitário Sem BDI (R$) | BDI Aplicado (%) | Preço Unitário Com BDI (R$) | Preço Total Com BDI (R$)
1 | FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS E ATERRAMENTO | [7 empty] | 0
| TOTAL | [7 empty] | 0
1 | Fornecimento dos Materiais e Equipamentos Elétricos do Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas e Aterramento
1.1 | Poste telecônico reto para SPDA, altura útil de 15m, instalação engastada |  |  | cj | 1 |  | 14.02% | 0 | 0
1.2 | Captor tipo Franklin, para instalação em poste |  |  | unid | 1 |  | 14.02% | 0 | 0
1.3 | Cabo de cobre nu, seção 50 mm², encordoamento classe 2 |  |  | m | 20 |  | 14.02% | 0 | 0
1.4 | Molde para solda exotérmica, para cabo de # 50 mm² passante lateral a haste de Ø 3/4", em grafite |  |  | pç | 1 |  | 14.02% | 0 | 0
1.5 | Cartucho de pó para solda exotérmica, nº 115, com disco retentor e palito de ignição |  |  | pç | 3 |  | 14.02% | 0 | 0
| Subtotal 1 | [7 empty] | 0
| TOTAL | [7 empty] | 0

## Q-Op Canteiro (hidden)
MEMORIAIS DE QUANTITATIVOS DE ORÇAMENTO
Operação e Manutenção do Canteiro de Obras
Operação e manutenção do canteiro de obras
Período | 2 | mês
Subtotal | 2 | mês
Total de meses de operação e manutenção do canteiro de obras | 2 | mês
Tarifa "A" de fornecimento de água (contrapartida do SEMAE)
Subtotal | 0 | m³
Total de tarifa "A" de fornecimento de água | 0 | m³
Energia elétrica comercial, incluindo ICMS, PIS/PASEP e COFINS (contrapartida do SEMAE)
Subtotal | 0 | kWh
Total de energia elétrica comercial, incluindo ICMS, PIS/PASEP e COFINS | 0 | kWh
Plano compartilhado de telefonia móvel
Diária | 24 | h
Mensal | 31 | dias
Período | 2 | mês
Subtotal | 1488 | h
Total de plano compartilhado de telefonia móvel | 1488 | h

## Q-Impermeabilização (hidden)
MEMORIAIS DE QUANTITATIVOS DE ORÇAMENTO
IMPERMEABILIZAÇÃO DA UNIDADE DO SIST. DE DIÓXIDO DE CLORO
DEMOLIÇÕES / RETIRADAS
Demolição de pilares e vigas em concreto armado, de forma manual, sem reaproveitamento
Vigas da área de descarregamento | 2 | un
Comprimento | 4.1 | m
Largura | 0.2 | m
Altura | 0.2 | m
Subtotal | 0.328 | m³
Área total de demolição de pilares e vigas, de forma manual, sem reaproveitamento | 0.328 | m³ | 97626 | SINAPI
Remoção de entulho inclusive a carga, transporte e descarga em bota fora a qualquer distância
Vigas da área de descarregamento | 2 | un
Área total de demolição de pilares e vigas, de forma manual, sem reaproveitamento | 0.328 | m³
Expansão do entulho | 1.5 | %
Subtotal | 0.984 | m³
Volume total de remoção de entulho inclusive a carga, transporte e descarga | 0.984 | m³ | 70190145 | SABESP
FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
Concreto estrutural fck = 30MPa
Lombadas da área de descarregamento | 2 | un
Área medida no AutoCAD | 0.035 | m²
Comprimento | 4 | m
Subtotal | 0.28 | m³
Volume total de concreto estrutural fck = 30MPa | 0.28 | m³ | 70070147 | SABESP
REVESTIMENTOS E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE
Argamassa de cimento e areia para enchimento, regularização, nivelamento e proteção mecânica
Bacias de contenção | 2 | unid
Comprimento | 5.75 | m
Largura | 5.78 | m
Altura de nivelamento e regularização | 0.08 | m
Subtotal | 5.3176 | m³
Área de descarregamento
Comprimento | 15.81 | m
Largura | 4.3 | m
Altura de nivelamento e regularização | 0.08 | m
Subtotal | 5.4386 | m³
Lombada | 1 | unid
Comprimento | 15.4 | m
Largura | 0.3 | m
Altura de nivelamento e regularização | 0.08 | m
Subtotal | 0.3696 | m³
Volume total de argamassa de cimento e areia regularização e nivelamento | 11.1258 | m³ | 70120001 | SABESP
IMPERMEABILIZAÇÕES
Revestimento impermeabilizante
Bacias de contenção | 2 | unid
Comprimento | 5.75 | m
Largura | 5.78 | m
Altura | 1.5 | m
Subtotal | 135.65 | m²
Divisória dos pontos de dosagem | 1 | unid
Comprimento | 5.78 | m
Largura | 0.15 | m
Altura | 0.2 | m
Subtotal | 3.209 | m²
Bases dos reservatórios | 2 | unid
Diâmetro | 3.83 | m
Altura | 0.93 | m
Subtotal | 22.3801 | m²
Escadas | 2 | unid
Degraus | 6 | unid
Comprimento | 0.25 | m
Largura | 0.8 | m
Altura | 0.19 | m
Área Lateral | 1.5 | m²
Patamar
Comprimento | 0.8 | m
Largura | 0.8 | m
Subtotal | 8.504 | m²
Casa de bombas | 1 | unid
Comprimento | 3.7 | m
Largura | 5.78 | m
Altura | 1.5 | m
Subtotal | 44.276 | m²
Área de descarregamento
Comprimento | 15.81 | m
Largura | 4.3 | m
Altura | 1.5 | m
(-)Fachada do abrigo a descontar | 5.55 | m²
Subtotal | 86.148 | m²
Caixas | 2 | unid
Comprimento | 1.05 | m
Largura | 0.4 | m
Altura | 0.55 | m
Subtotal | 4.03 | m²
Guarda-Corpo Existente | 4 | unid
Diâmetro do tubo | 0.05 | m
Comprimento | 0.6 | m
Altura | 1.2 | m
Subtotal | 2.6389 | m²
Corrimão Existente | 2 | unid
Diâmetro do tubo | 0.05 | m
Comprimento | 3.5 | m
Subtotal | 3.2987 | m²
Lombada | 1 | unid
Comprimento | 15.4 | m
Largura | 0.3 | m
Altura | 0.1 | m
Subtotal | 6.22 | m²
Área total de revestimentoimpermeabilizante | 316.3547 | m² |  | COTAÇÃO

## Resumo Cotações (hidden)
RESUMO DAS PROPOSTAS TÉCNICAS DE OBRAS E SERVIÇOS E MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | ORIGEM DO PREÇO 1 | ORIGEM DO PREÇO 2 | ORIGEM DO PREÇO 3 | PREÇO 1 | PREÇO 2 | PREÇO 3 | PREÇO MEDIANO
Cotação | IMP-01 | Fornecimento de materiais para aplicação de primer de alto poder de cobertura para substratos porosos (MC-DUR 1320 VK (0,30 Kg/m²)) | m² | COT-115 (MC BAUCHEMIE) | COT-116 (VEDA SOLUÇÕES) | COT-117 (DIPROTEC) | 41.31 | 57.01 | 52.26 | 52.26 | OK RASTREADA
Cotação | IMP-02 | Fornecimento de materiais para aplicação de revestimento epóxi de alta resistência (MC DUR 1800 FF (0,80 Kg/m²)) | m² | COT-115 (MC BAUCHEMIE) | COT-116 (VEDA SOLUÇÕES) | COT-117 (DIPROTEC) | 143.84 | 202.81 | 288.4 | 202.81 | OK RASTREADA
Cotação | IMP-03 | Fornecimento de materiais para aplicação de revestimento de uretano argamassado de alta resistência (MC DUR PowerCoat 2500 (14,7 Kg/m²)) | m² | COT-115 (MC BAUCHEMIE) | COT-116 (VEDA SOLUÇÕES) | COT-117 (DIPROTEC) | 156.55 | 222.29 | 242.13 | 222.29 | OK RASTREADA
Cotação | IMP-04 | Mão de obra especializada para aplicação de sistema de impermeabilização composto por MC-DUR 1320 VK + MC-DUR 1800 FF | m² | COT-118 (METTA) | COT-129 (ATHENA) | COT-130 (SALES & ALMEIDA) | 83.8 | 122.22 | 79.45 | 83.8 | OK RASTREADA
Cotação | IMP-05 | Mão de obra especializada para aplicação de sistema de impermeabilização composto por MC-DUR PowerCoat 2500 + MC DUR 1800 FF | m² | COT-118 (METTA) | COT-129 (ATHENA) | COT-130 (SALES & ALMEIDA) | 144.8 | 199.11 | 145.3 | 145.3 | OK RASTREADA