## ORIENTAÇÕES
ORIENTAÇÕES AO LICITANTE PARA ELABORAÇÃO DE PROPOSTA COMERCIAL
Para facilitar a elaboração da proposta comercial da licitante para o processo licitatório de ampliação da Estação de Tratamento de Água 3 - Capim Fino, favor seguir as orientações deste tutorial. Devido à complexidade de itens que compõem a obra de ampliação da ETA 3, os serviços foram divididos em 17 produtos, com memoriais descritivos próprios, previstos e anexos ao Termo de Referência. Desta forma foram disponibilizados 17 arquivos contemplando as planilhas orçamentárias que preveêm os custos que demandam cada tipo de serviço de modo que o valor total na aba "Resumo" remete ao valor final ofertado para cada produto. Um 18º arquivo fornecido, nomeado "PROPOSTA COMERCIAL FINAL", contém o somatório das planilhas "Resumo" de cada produto e representa o valor total da obra, nesse arquivo deverá ser preenchido apenas o campo referente aos dados da licitante.
Este arquivo remete ao PRODUTO 1.3. As planilhas com abas em AMARELO deverão ser preenchidas com os preços unitários. Inicie o preenchimento pela planilha "Resumo", informando o nome da Licitante. Nas planilhas seguintes, insira os valores ofertados para o serviço em questão nas células em AMARELO. Este valor será automaticamente multiplicado pelo BDI informado pela Licitante nas células em AMARELO localizadas nos cabeçalhos das tabelas orçamentárias. As planilhas com células que estão em VERDE remetem a serviços orçados por composições e seu valor é retornado pelo somatório da planilha nomeada pelo código da respectiva composição, neste caso o licitante deverá preencher os valores ofertados nesta planilha, nas células em AMARELO. Quando terminar de inserir os valores ofertados para a planilha, passe para a planilha da aba seguinte e assim por diante. Ao final da inserção de valores de todas as planilhas, a planilha da aba "Resumo" retornará o valor da proposta final do produto em questão. Quando desejar saber o valor total da proposta, abra o arquivo "PROPOSTA COMERCIAL FINAL" e clique em "atualizar", o somatório das planilhas "Resumo" de todos os produtos será realizado automaticamente. OBS: Os nomes dos arquivos não devem ser alterados em hipótese alguma, isso geraria falhas nos vínculos existentes entre eles.
Os 17 produtos são: PRODUTO 1.1 - Instalações hidromecânicas e elétricas da casa de bombas, linhas de recalque de água para os injetores de cloro, tubulação de água de serviço, tubulações de distribuição de água de serviço e instalação do novo reservatório de fibra de vidro. PRODUTO 1.2 - Instalações de iluminação das novas unidades e do pátio central. PRODUTO 1.3 - Instalações hidráulicas dos sistemas de dosagem de produtos químicos (Polímero, Carvão ativado, Dióxido de cloro, PAC, Cal e Cloro) e Galerias (passagens) das tubulções sob as ruas de acesso internas da ETA. PRODUTO 1.4 - Construção da passarela coberta de acesso à nova Calha Parshall e à câmara de pré-oxidação, passarela de passagem das tubulações de PAC e Cal na pré-alcalinização e adequações da estrutura existente (Câmara de pré-oxidação). PRODUTO 1.5 - Cobertura metálica da Calha Parshall para proteção dos equipamentos de dosagem e do medidor de vazão do coagulante. PRODUTO 1.6 - Adequações do Plano de Gerenciamento de Riscos (PGR) para o sistema de dióxido de cloro. PRODUTO 1.7 - Impermeabilização da Calha Parshall, do canal de saída de água coagulada e da câmara de pré-oxidação. PRODUTO 1.8 - Instalação das comportas no canal de água coagulada e das malhas de aço para mistura rápida. PRODUTO 1.9 - Instalações hidráulicas dos pontos de aplicação de produtos químicos (PAC, Cal, Carvão 2ª etapa e Polímero). PRODUTO 1.10 - Adequação dos guarda-corpos do Canal de água bruta, Câmara de Pré-oxidação, Calha Parshall e Canal de água coagulada. PRODUTO 2.1 - Correções do sistema de aplicação de hidróxido de sódio pertinentes ao Plano de Gerenciamento de Riscos – PGR. PRODUTO 2.2 - Adequações pertinentes ao Plano de Gerenciamento de Riscos (PGR) para os sistemas de polímero, flúor e cloro. PRODUTO 2.3 - Adequações do sistema de coagulante PAC (bacia de contenção, base dos tanques, transferência entre tanques e casa de bombas). PRODUTO 2.4 - Adequação dos guarda-corpos dos floculadores, decantadores e filtros. PRODUTO 3.1 - Adequações para acessibilidade. PRODUTO 3.2 - Demolição da antiga Calha Parshall, com recuperação e reaproveitamento da área. PRODUTO 3.3 - Pavimentação em concreto estrutural do estacionamento e de trechos do pátio central, em atendimento ao Plano de Gerenciamento de Riscos (PGR).
AMARELO

## Resumo
LICITANTE: |  | ________________________________________________________________________________
SEMAE | SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA
PLANILHA DE ORÇAMENTO
OBRA | PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO
PRODUTO 1.3 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DOS SISTEMAS DE DOSAGEM DE PRODUTOS QUÍMICOS E GALERIAS
RESUMO GERAL
Item | Discriminação |  | Preço Total Com BDI (R$)
1 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
| OBRAS CIVIS E SERVIÇOS |  | 0
2 | TUBULAÇÕES DE PRODUTOS QUÍMICOS
| OBRAS CIVIS E SERVIÇOS |  | 0
3 | TUBULAÇÕES DE PRODUTOS QUÍMICOS
| MATERIAIS E EQUIPAMENTOS |  | 0
4 | TUBULAÇÕES DE ÁGUA DE SERVIÇO
| OBRAS CIVIS E SERVIÇOS |  | 0
5 | TUBULAÇÕES DE ÁGUA DE SERVIÇO
| MATERIAIS E EQUIPAMENTOS |  | 0
6 | DIFUSORES DE DIÓXIDO DE CLORO
| OBRAS CIVIS E SERVIÇOS |  | 0
7 | DIFUSORES DE DIÓXIDO DE CLORO
| MATERIAIS E EQUIPAMENTOS |  | 0
8 | GALERIAS DE TUBULAÇÕES SOB RUAS DE ACESSO INTERNAS DA ETA
| OBRAS CIVIS E SERVIÇOS |  | 0
| TOTAL |  | 0

## OS-Op Canteiro
SEMAE | SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA
PLANILHA DE ORÇAMENTO
OBRA | PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO
PRODUTO 1.3 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DOS SISTEMAS DE DOSAGEM DE PRODUTOS QUÍMICOS E GALERIAS
| OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS |  |  | Obras Civis e Serviços: |  |  | 24.18%
| OBRAS CIVIS E SERVIÇOS |  |  | Materiais e Equipamentos: |  |  | 14.02%
Item | Discriminação | Unid. | Quant. | Preço Unitário Sem BDI (R$) | BDI Aplicado (%) | Preço Unitário Com BDI (R$) | Preço Total Com BDI (R$)
1 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | [5 empty] | 0
| TOTAL | [5 empty] | 0
1 | Operação e Manutenção do Canteiro de Obras
1.1 | Plano compartilhado de telefonia móvel | h | 1488 |  | 24.18% | 0 | 0
| Subtotal 1 | [5 empty] | 0
A Instalação do Canteiro de Obras já está prevista no Produto 1.1.
| TOTAL | [5 empty] | 0

## OS-Tub Prod Quim
SEMAE | SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA
PLANILHA DE ORÇAMENTO
OBRA | PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO
PRODUTO 1.3 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DOS SISTEMAS DE DOSAGEM DE PRODUTOS QUÍMICOS E GALERIAS
| TUBULAÇÕES DE PRODUTOS QUÍMICOS |  |  |  |  | Obras Civis e Serviços: |  |  | 24.18%
| OBRAS CIVIS E SERVIÇOS |  |  |  |  | Materiais e Equipamentos: |  |  | 14.02%
Item | Discriminação | Código | Fonte | Unid. | Quant. | Preço Unitário Sem BDI (R$) | BDI Aplicado (%) | Preço Unitário Com BDI (R$) | Preço Total Com BDI (R$)
1 | LEVANTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO | [7 empty] | 0
2 | MOVIMENTO DE TERRA | [7 empty] | 0
3 | CONSTRUÇÃO DAS GALERIAS | [7 empty] | 0
4 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | [7 empty] | 0
5 | MONTAGEM DAS TUBULAÇÕES | [7 empty] | 0
| TOTAL | [7 empty] | 0
1 | Levantamento de Pavimentação
1.1 | Levantamento de passeios cimentados (B) |  |  | m² | 114.32 |  | 24.18% | 0 | 0
1.2 | Levantamento de guias (B) |  |  | m | 5.9 |  | 24.18% | 0 | 0
1.3 | Remoção de entulho inclusive a carga, transporte e descarga em bota fora a qualquer distância |  |  | m³ | 17.4 |  | 24.18% | 0 | 0
| Subtotal 1 | [7 empty] | 0
2 | Movimento de Terra
2.1 | Escavação mecanizada de poços e cavas, em solo não rochoso, c/profundidade até 1,25 m (B) |  |  | m³ | 995.04 |  | 24.18% | 0 | 0
2.2 | Aterro de valas, poços e cavas compactado mecanicamente, com controle do G.C. >= 95% do E.N.C. (B) |  |  | m³ | 704.82 |  | 24.18% | 0 | 0
2.3 | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 6 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³/ 128 HP) e descarga livre |  |  | m³ | 377.29 |  | 24.18% | 0 | 0
2.4 | Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km |  |  | m³ x km | 3772.86 |  | 24.18% | 0 | 0
| Subtotal 2 | [7 empty] | 0
3 | Construção das Galerias
3.1 | Módulo de galeria de tubulações (C = 0,60m) | C-1.3_01 | COMP. | unid | 691 | 0 | 24.18% | 0 | 0
| Subtotal 3 | [7 empty] | 0
4 | Recomposição de Pavimentação
4.1 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 8cm, armado |  |  | m² | 114.32 |  | 24.18% | 0 | 0
4.2 | Guia (meio-fio) de concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 13cm de base x 22cm de altura |  |  | m | 5.9 |  | 24.18% | 0 | 0
| Subtotal 4 | [7 empty] | 0
5 | Montagem das Tubulações
5.1 | Montagem e assentamento de tubos e conexões de CPVC e PVC | C-1.3_02 | COMP. | eq x dia | 30 | 0 | 24.18% | 0 | 0
| Subtotal 5 | [7 empty] | 0
A mobilização e desmobilização para execução dos serviços especializados para aplicação dos revestimentos já estão previstos no Produto 2.2.
| TOTAL | [7 empty] | 0
Note on H38: O VALOR DESTE ITEM É DADO PELA SOMATÓRIA DA PLANILHA "C-1.3_01", PREENCHA A PLANILHA DA ABA "C-1.3_01"
Note on H49: O VALOR DESTE ITEM É DADO PELA SOMATÓRIA DA PLANILHA "C-1.3_02", PREENCHA A PLANILHA DA ABA "C-1.3_02"

## C-1.3_01
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS
COMP.
C-1.3_01
Módulo de galeria de tubulações (C = 0,60m)
Unid: | unid
Item | Discriminação | Unid. | Quant. | Preço Unitário (R$) | Preço Total (R$)
1 | Lastro com material granular (brita) | m³ | 0.04 |  | 0
2 | Lastro de concreto magro | m³ | 0.04 |  | 0
3 | Fôrmas de madeira - comum | m² | 1.3 |  | 0
4 | Armação em aço CA-50 | kg | 14.453 |  | 0
5 | Armação em aço CA-60 | kg | 7.66 |  | 0
6 | Concreto estrutural p/ estruturas em contato com água bruta, água tratada, solo e gases agressivos, fck = 30MPa | m³ | 0.16 |  | 0
7 | Bloco canaleta de concreto estrutural 19x19x19cm (NBR 6136) | unid | 12 |  | 0
8 | Pedreiro com encargos complementares | h | 0.96 |  | 0
9 | Argamassa traço 1:2:9 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para assentamento de alvenaria, preparo mecânico com betoneira 600 L | m³ | 0.02 |  | 0
10 | Graute fgk = 15MPa, traço 1:2,2:2,5:0,3 (em massa seca de cimento/areia grossa/brita 0/aditivo) - preparo mecânico com betoneira 400L | m³ | 0.08 |  | 0
11 | Argamassa traço 1:6 (em volume de cimento e areia média úmida) com adição de plastificante para emboço/massa única, preparo mecânico com betoneira 400 L | m³ | 0.01 |  | 0
12 | Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos | m² | 0.78 |  | 0
13 | Fornecimento de materiais e serviços especializados para aplicação de primer de alto poder de cobertura para substratos porosos (MC-DUR 1320 VK (0,30 Kg/m²)) | m² | 0.72 |  | 0
14 | Fornecimento de materiais e serviços especializados para aplicação de revestimento epóxi de alta resistência (MC DUR 1800 FF (0,80 Kg/m²)) | m² | 0.72 |  | 0
15 | Mão de obra para execução dos serviços especializados para aplicação dos impermeabilizantes | m² | 0.72 |  | 0
|  |  |  | Total | 0

## C-1.3_02
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS
COMP.
C-1.3_02
Montagem e assentamento de tubos e conexões de CPVC e PVC
Unid: | eq x dia
Item | Discriminação | Unid. | Quant. | Preço Unitário (R$) | Preço Total (R$)
1 | Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | h | 16 |  | 0
2 | Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | h | 24 |  | 0
3 | Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares | h | 1 |  | 0
4 | Lixa d'água em folha, grão 100 | unid | 10 |  | 0
|  |  |  | Total | 0
equipe x dia
Nº | Profissional | h x dia
2 | Encanador | 8
3 | Auxiliar de Encanador | 8
1 | Engenheiro | 1

## ME-Tub Prod Quim
SEMAE | SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA
PLANILHA DE ORÇAMENTO
OBRA | PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO
PRODUTO 1.3 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DOS SISTEMAS DE DOSAGEM DE PRODUTOS QUÍMICOS E GALERIAS
| TUBULAÇÕES DE PRODUTOS QUÍMICOS |  |  |  |  | Obras Civis e Serviços: |  |  | 24.18%
| MATERIAIS E EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | Materiais e Equipamentos: |  |  | 14.02%
Item | Discriminação | Código | Fonte | Unid. | Quant. | Preço Unitário Sem BDI (R$) | BDI Aplicado (%) | Preço Unitário Com BDI (R$) | Preço Total Com BDI (R$)
1 | TUBULAÇÕES DE DIÓXIDO | [7 empty] | 0
2 | TUBULAÇÕES DE POLÍMERO | [7 empty] | 0
3 | TUBULAÇÕES DE CARVÃO ATIVADO PULVERIZADO (CAP) | [7 empty] | 0
4 | TUBULAÇÕES DE CLORO PRÉ | [7 empty] | 0
5 | TUBULAÇÕES DE CLORO BRUTA | [7 empty] | 0
6 | TUBULAÇÕES DE HIDRÓXIDO DE SÓDIO | [7 empty] | 0
7 | TUBULAÇÕES DE CAL | [7 empty] | 0
8 | TUBULAÇÕES DE POLICLORETO DE ALUMÍNIO (PAC) | [7 empty] | 0
9 | SUPORTES DAS TUBULAÇÕES ASCENDENTES | [7 empty] | 0
| TOTAL | [7 empty] | 0
1 | Tubulações de Dióxido
1.1 | Tubo soldável Ø 2", em CPVC Industrial, SCH 80 |  |  | m | 140 |  | 14.02% | 0 | 0
1.2 | Joelho 90° soldável Ø 2", em CPVC Industrial, SCH 80 |  |  | pç | 7 |  | 14.02% | 0 | 0
1.3 | Tê soldável Ø 2", em CPVC Industrial, SCH 80 |  |  | unid | 1 |  | 14.02% | 0 | 0
1.4 | Primer para CPVC e PVC-U industrial SCH 80 *473ml* |  |  | unid. | 3 |  | 14.02% | 0 | 0
1.5 | Adesivo plástico para CPVC e PVC-U industrial SCH 80 *473ml* |  |  | unid. | 3 |  | 14.02% | 0 | 0
| Subtotal 1 | [7 empty] | 0
2 | Tubulações de Polímero
2.1 | Tubo Ø 50mm soldável, em PVC soldável |  |  | m | 121 |  | 14.02% | 0 | 0
2.2 | Joelho 90° Ø 50mm soldável, em PVC soldável |  |  | pç | 7 |  | 14.02% | 0 | 0
2.3 | Adesivo plástico para tubos PVC 75g* |  |  | unid | 6 |  | 14.02% | 0 | 0
2.4 | Solução preparadora / limpadora para PVC, frasco com 1000cm³ |  |  | unid | 1 |  | 14.02% | 0 | 0
| Subtotal 2 | [7 empty] | 0
3 | Tubulações de Carvão Ativado Pulverizado (CAP)
3.1 | Tubo Ø 50mm soldável, em PVC soldável |  |  | m | 165 |  | 14.02% | 0 | 0
3.2 | Joelho 90° Ø 50mm soldável, em PVC soldável |  |  | pç | 11 |  | 14.02% | 0 | 0
3.3 | Adesivo plástico para tubos PVC 75g* |  |  | unid | 8 |  | 14.02% | 0 | 0
3.4 | Solução preparadora / limpadora para PVC, frasco com 1000cm³ |  |  | unid | 1 |  | 14.02% | 0 | 0
| Subtotal 3 | [7 empty] | 0
4 | Tubulações de Cloro Pré
4.1 | Tubo soldável Ø 4", em CPVC Industrial , SCH 80 |  |  | m | 295 |  | 14.02% | 0 | 0
4.2 | Joelho 90° soldável Ø 4", em CPVC Industrial, SCH 80 |  |  | pç | 11 |  | 14.02% | 0 | 0
4.3 | Primer para CPVC e PVC-U industrial SCH 80 *473ml* |  |  | unid. | 9 |  | 14.02% | 0 | 0
4.4 | Adesivo plástico para CPVC e PVC-U industrial SCH 80 *473ml* |  |  | unid. | 9 |  | 14.02% | 0 | 0
| Subtotal 4 | [7 empty] | 0
5 | Tubulações de Cloro Bruta
5.1 | Tubo soldável Ø 4", em CPVC Industrial , SCH 80 |  |  | m | 145 |  | 14.02% | 0 | 0
5.2 | Joelho 90° soldável Ø 4", em CPVC Industrial, SCH 80 |  |  | pç | 10 |  | 14.02% | 0 | 0
5.3 | Primer para CPVC e PVC-U industrial SCH 80 *473ml* |  |  | unid. | 5 |  | 14.02% | 0 | 0
5.4 | Adesivo plástico para CPVC e PVC-U industrial SCH 80 *473ml* |  |  | unid. | 5 |  | 14.02% | 0 | 0
| Subtotal 5 | [7 empty] | 0
6 | Tubulações de Hidróxido de Sódio
6.1 | Tubo Ø 50mm soldável, em PVC soldável |  |  | m | 120 |  | 14.02% | 0 | 0
6.2 | Joelho 90° Ø 50mm soldável, em PVC soldável |  |  | pç | 7 |  | 14.02% | 0 | 0
6.3 | Adesivo plástico para tubos PVC 75g* |  |  | unid | 6 |  | 14.02% | 0 | 0
6.4 | Solução preparadora / limpadora para PVC, frasco com 1000cm³ |  |  | unid | 1 |  | 14.02% | 0 | 0
| Subtotal 6 | [7 empty] | 0
7 | Tubulações de Cal
7.1 | Tubo Ø 50mm soldável, em PVC soldável |  |  | m | 74 |  | 14.02% | 0 | 0
7.2 | Joelho 90° Ø 50mm soldável, em PVC soldável |  |  | pç | 9 |  | 14.02% | 0 | 0
7.3 | Tê Ø 50mm soldável em PVC soldável |  |  | pç | 1 |  | 14.02% | 0 | 0
7.4 | Adesivo plástico para tubos PVC 75g* |  |  | unid | 5 |  | 14.02% | 0 | 0
7.5 | Solução preparadora / limpadora para PVC, frasco com 1000cm³ |  |  | unid | 1 |  | 14.02% | 0 | 0
0
| Subtotal 7 | [7 empty] | 0
8 | Tubulações de Policloreto de Alumínio (PAC)
8.1 | Tubo Ø 50mm soldável, em PVC soldável |  |  | m | 52 |  | 14.02% | 0 | 0
8.2 | Joelho 90° Ø 50mm soldável, em PVC soldável |  |  | pç | 5 |  | 14.02% | 0 | 0
8.3 | Tê Ø 50mm soldável em PVC soldável |  |  | pç | 1 |  | 14.02% | 0 | 0
8.4 | Adesivo plástico para tubos PVC 75g* |  |  | unid | 4 |  | 14.02% | 0 | 0
8.5 | Solução preparadora / limpadora para PVC, frasco com 1000cm³ |  |  | unid | 1 |  | 14.02% | 0 | 0
| Subtotal 8 | [7 empty] | 0
9 | Suportes das Tubulações Ascendentes
9.1 | Calha de produtos químicos em chapa de aço inox AISI 304 | C-1.3_06 | COMP. | m | 67 | 0 | 14.02% | 0 | 0
9.2 | Suporte para calha de produtos químicos fixada sobre pilar metálico (opção 1) | C-1.3_07 | COMP. | cj | 11 | 0 | 14.02% | 0 | 0
9.3 | Suporte para calha de produtos químicos fixada em parede e/ou pilar existente (opção 2) | C-1.3_08 | COMP. | cj | 9 | 0 | 14.02% | 0 | 0
9.4 | Suporte para calha de produtos químicos fixada no teto (opção 3) | C-1.3_09 | COMP. | cj | 10 | 0 | 14.02% | 0 | 0
| Subtotal 9 | [7 empty] | 0
| TOTAL | [7 empty] | 0
Note on H98: O VALOR DESTE ITEM É DADO PELA SOMATÓRIA DA PLANILHA "C-1.3_06", PREENCHA A PLANILHA DA ABA "C-1.3_06"
Note on H99: O VALOR DESTE ITEM É DADO PELA SOMATÓRIA DA PLANILHA "C-1.3_07", PREENCHA A PLANILHA DA ABA "C-1.3_07"
Note on H100: O VALOR DESTE ITEM É DADO PELA SOMATÓRIA DA PLANILHA "C-1.3_08", PREENCHA A PLANILHA DA ABA "C-1.3_08"
Note on H101: O VALOR DESTE ITEM É DADO PELA SOMATÓRIA DA PLANILHA "C-1.3_09", PREENCHA A PLANILHA DA ABA "C-1.3_09"

## C-1.3_06
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS
COMP.
C-1.3_06
Calha de produtos químicos em chapa de aço inox AISI 304
Unid: | m
Item | Discriminação | Unid. | Quant. | Preço Unitário (R$) | Preço Total (R$)
1 | Chapa de aço inox AISI 304, laminado a quente, fosco | m² | 0.94 |  | 0
2 | Soldador com encargos complementares | h | 0.5 |  | 0
3 | Montador de estrutura metálica com encargos complementares | h | 0.5 |  | 0
|  |  |  | Total | 0
Quantitativos
Chapa Inox
Base
| Comprimento | 1 | m
| Largura | 0.3 | m
| Altura | 0.15 | m
| Subtotal | 0.6 | m²
Chapa Inox
Cobertura
| Comprimento | 1 | m
| Largura | 0.3 | m
| Altura | 0.02 | m
| Subtotal | 0.34 | m²

## C-1.3_07
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS
COMP.
C-1.3_07
Suporte para calha de produtos químicos fixada sobre pilar metálico (opção 1)
Unid: | cj
Item | Discriminação | Unid. | Quant. | Preço Unitário (R$) | Preço Total (R$)
1 | Chapa de aço inox esp. = 1/4" massa teórica *(50,80kg/m²) AISI 304 | m² | 0.09 |  | 0
2 | Perfil "I" de aço laminado, abas paralelas, "W", qualquer bitola | kg | 67.5 |  | 0
3 | Cantoneira de aço abas iguais (qualquer bitola), espessura entre 1/8" e 1/4" | kg | 2.84 |  | 0
4 | Chumbador parabolt Ø 1/2" x 2 3/4" com porca e arruela, em aço inox | pç | 4 |  | 0
5 | Parafuso sextavado Ø 3/8" x 2", em aço inox | pç | 8 |  | 0
6 | Porca sextavada Ø 3/8" em aço inox | pç | 8 |  | 0
7 | Soldador com encargos complementares | h | 4 |  | 0
8 | Montador de estrutura metálica com encargos complementares | h | 4 |  | 0
|  |  |  | Total | 0
Quantitativos
Chapa Inox 1/4"
Fixação no Piso
| Comprimento | 0.3 | m
| Largura | 0.3 | m
| Subtotal | 0.09 | m²
Perfil Aço Carbono W 150x22,5
| Comprimento | 3 | m
| Peso | 22.5 | kg/m
| Subtotal | 67.5 | kg
Cantoneira Aço Carbono 2x2x1/4"
| Quantidade | 2 | unid
| Comprimento | 0.3 | m
| Peso | 4.74 | kg/m
| Subtotal | 2.844 | kg

## C-1.3_08
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS
COMP.
C-1.3_08
Suporte para calha de produtos químicos fixada em parede e/ou pilar existente (opção 2)
Unid: | cj
Item | Discriminação | Unid. | Quant. | Preço Unitário (R$) | Preço Total (R$)
1 | Chapa de aço inox esp. = 1/4" massa teórica *(50,80kg/m²) AISI 304 | m² | 0.05 |  | 0
2 | Chumbador parabolt Ø 3/8" x 3" com porca e arruela, em aço inox | pç | 2 |  | 0
3 | Parafuso sextavado Ø 5/8" x 2" com porca e arruela, em aço inox | pç | 2 |  | 0
4 | Soldador com encargos complementares | h | 1 |  | 0
5 | Montador de estrutura metálica com encargos complementares | h | 1 |  | 0
|  |  |  | Total | 0
Quantitativos
Chapa Inox 1/4"
Chapa Dobrada
| Comprimento | 0.1 | m
| Largura | 0.3 | m
| Altura | 0.2 | m
| Subtotal | 0.05 | m²

## C-1.3_09
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS
COMP.
C-1.3_09
Suporte para calha de produtos químicos fixada no teto (opção 3)
Unid: | cj
Item | Discriminação | Unid. | Quant. | Preço Unitário (R$) | Preço Total (R$)
1 | Chapa de aço inox esp. = 1/4" massa teórica *(50,80kg/m²) AISI 304 | m² | 0.15 |  | 0
2 | Chumbador parabolt Ø 3/8" x 3" com porca e arruela, em aço inox | pç | 4 |  | 0
3 | Parafuso sextavado Ø 5/8" x 2" com porca e arruela, em aço inox | pç | 1 |  | 0
4 | Soldador com encargos complementares | h | 1.5 |  | 0
5 | Montador de estrutura metálica com encargos complementares | h | 1.5 |  | 0
|  |  |  | Total | 0
Quantitativos
Chapa Inox 1/4"
Chapa Dobrada
| Perímetro | 1.5 | m
| Altura | 0.1 | m
| Subtotal | 0.15 | m²

## OS-Tub Água
SEMAE | SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA
PLANILHA DE ORÇAMENTO
OBRA | PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO
PRODUTO 1.3 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DOS SISTEMAS DE DOSAGEM DE PRODUTOS QUÍMICOS E GALERIAS
| TUBULAÇÕES DE ÁGUA DE SERVIÇO |  |  |  |  | Obras Civis e Serviços: |  |  | 24.18%
| OBRAS CIVIS E SERVIÇOS |  |  |  |  | Materiais e Equipamentos: |  |  | 14.02%
Item | Discriminação | Código | Fonte | Unid. | Quant. | Preço Unitário Sem BDI (R$) | BDI Aplicado (%) | Preço Unitário Com BDI (R$) | Preço Total Com BDI (R$)
1 | DEMOLIÇÕES / RETIRADAS | [7 empty] | 0
2 | MOVIMENTO DE TERRA | [7 empty] | 0
3 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | [7 empty] | 0
4 | MONTAGEM DAS TUBULAÇÕES | [7 empty] | 0
| TOTAL | [7 empty] | 0
1 | Demolições / Retiradas
1.1 | Levantamento de passeios cimentados (B) |  |  | m² | 22 |  | 24.18% | 0 | 0
1.2 | Remoção de entulho inclusive a carga, transporte e descarga em bota fora a qualquer distância |  |  | m³ | 3.3 |  | 24.18% | 0 | 0
| Subtotal 1 | [7 empty] | 0
2 | Movimento de Terra
2.1 | Escavação manual de valas, poços e cavas em solo não rochoso, com profundidade até 1,25m |  |  | m³ | 11 |  | 24.18% | 0 | 0
2.2 | Aterro de valas, poços e cavas compactado mecanicamente, com controle do G.C. >= 95% do E.N.C. (B) |  |  | m³ | 8.38 |  | 24.18% | 0 | 0
2.3 | Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, com camada de areia, lançamento manual |  |  | m³ | 2.2 |  | 24.18% | 0 | 0
2.4 | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 6 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³/ 128 HP) e descarga livre |  |  | m³ | 3.4 |  | 24.18% | 0 | 0
2.5 | Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km |  |  | m³ x km | 34.04 |  | 24.18% | 0 | 0
| Subtotal 2 | [7 empty] | 0
3 | Recomposição de Pavimentação
3.1 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 8cm, armado |  |  | m² | 22 |  | 24.18% | 0 | 0
| Subtotal 3 | [7 empty] | 0
4 | Montagem das Tubulações
4.1 | Montagem e assentamento de tubos e conexões de CPVC e PVC | C-1.3_02 | COMP. | eq x dia | 7 | 0 | 24.18% | 0 | 0
4.2 | Montagem de tubos, conexões e válvulas de ferro fundido | C-1.3_11 | COMP. | eq x dia | 2 | 0 | 24.18% | 0 | 0
| Subtotal 4 | [7 empty] | 0
| TOTAL | [7 empty] | 0
Note on H41: O VALOR DESTE ITEM É DADO PELA SOMATÓRIA DA PLANILHA "C-1.3_02", PREENCHA A PLANILHA DA ABA "C-1.3_02"
Note on H42: O VALOR DESTE ITEM É DADO PELA SOMATÓRIA DA PLANILHA "C-1.3_11", PREENCHA A PLANILHA DA ABA "C-1.3_11"

## C-1.3_11
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS
COMP.
C-1.3_11
Montagem de tubos, conexões e válvulas de ferro fundido
Unid: | eq x dia
Item | Discriminação | Unid. | Quant. | Preço Unitário (R$) | Preço Total (R$)
1 | Montador com encargos complementares | h | 8 |  | 0
2 | Ajudante especializado com encargos complementares | h | 16 |  | 0
|  |  |  | Total | 0
equipe x dia
Nº | Profissional | h x dia
1 | Montador | 8
2 | Ajudante Especializado | 8

## ME-Tub Água
SEMAE | SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA
PLANILHA DE ORÇAMENTO
OBRA | PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO
PRODUTO 1.3 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DOS SISTEMAS DE DOSAGEM DE PRODUTOS QUÍMICOS E GALERIAS
| TUBULAÇÕES DE ÁGUA DE SERVIÇO |  |  |  |  | Obras Civis e Serviços: |  |  | 24.18%
| MATERIAIS E EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | Materiais e Equipamentos: |  |  | 14.02%
Item | Discriminação | Código | Fonte | Unid. | Quant. | Preço Unitário Sem BDI (R$) | BDI Aplicado (%) | Preço Unitário Com BDI (R$) | Preço Total Com BDI (R$)
1 | PONTO DE APLICAÇÃO | [7 empty] | 0
2 | INTERLIGAÇÃO | [7 empty] | 0
3 | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE ÁGUA DE SERVIÇO | [7 empty] | 0
| TOTAL | [7 empty] | 0
1 | Ponto de Aplicação
1.1 | Tê de redução Ø 110mm x Ø 60mm soldável, em PVC soldável |  |  | pç | 5 |  | 14.02% | 0 | 0
1.2 | Tubo Ø 60mm soldável L = 0,20m (ajustar em campo), em PVC soldável |  |  | pç | 5 |  | 14.02% | 0 | 0
1.3 | Bucha de redução longa Ø 60mm x Ø 25mm soldável, em PVC soldável |  |  | pç | 5 |  | 14.02% | 0 | 0
1.4 | Tubo Ø 25mm soldável L = 0,20m (ajustar em campo), em PVC soldável |  |  | pç | 5 |  | 14.02% | 0 | 0
1.5 | Válvula de esfera com volante Ø 25mm, em PVC soldável |  |  | pç | 5 |  | 14.02% | 0 | 0
1.6 | Tubo Ø 25mm soldável L = 0,20m (ajustar em campo), em PVC soldável |  |  | m | 5 |  | 14.02% | 0 | 0
1.7 | Joelho 90° Ø 25mm soldável, em PVC soldável |  |  | pç | 5 |  | 14.02% | 0 | 0
1.8 | Tubo Ø 25mm soldável L = 0,20m (ajustar em campo), em PVC soldável |  |  | m | 5 |  | 14.02% | 0 | 0
1.9 | Adesivo plástico para tubos PVC 75g* |  |  | unid | 11 |  | 14.02% | 0 | 0
1.10 | Solução preparadora / limpadora para PVC, frasco com 1000cm³ |  |  | unid | 2 |  | 14.02% | 0 | 0
| Subtotal 1 | [7 empty] | 0
2 | Interligação
2.1 | Tê com flanges Ø 150mm x Ø 100mm, em ferro fundido |  |  | pç | 1 |  | 14.02% | 0 | 0
2.2 | Válvula de retenção de fechamento rápido tipo wafer Ø 100mm |  |  | pç | 1 |  | 14.02% | 0 | 0
2.3 | Toco com flanges Ø 100mm, L = 0,25m, em ferro fundido |  |  | pç | 1 |  | 14.02% | 0 | 0
2.4 | Registro de gaveta Ø 100mm com flanges, cunha de borracha e acionamento manual por volante |  |  | pç | 1 |  | 14.02% | 0 | 0
2.5 | Flange livre com furos para tubos PBS Ø 110mm, em PVC soldável |  |  | pç | 1 |  | 14.02% | 0 | 0
2.6 | Acessórios para montagem de flanges Ø 150mm |  |  | cj | 2 |  | 14.02% | 0 | 0
2.7 | Acessórios para montagem de flanges Ø 100mm |  |  | cj | 4 |  | 14.02% | 0 | 0
| Subtotal 2 | [7 empty] | 0
3 | Tubulações e Conexões de Água de Serviço
3.1 | Tubo Ø 110mm soldável em PVC soldável |  |  | m | 336 |  | 14.02% | 0 | 0
3.2 | Cap Ø 110mm soldável, em PVC soldável |  |  | pç | 5 |  | 14.02% | 0 | 0
3.3 | Tê Ø 110mm soldável, em PVC soldável |  |  | pç | 5 |  | 14.02% | 0 | 0
3.4 | Joelho 90° Ø 110mm soldável, em PVC soldável |  |  | pç | 13 |  | 14.02% | 0 | 0
3.5 | Joelho 45° Ø 110mm soldável, em PVC soldável |  |  | pç | 2 |  | 14.02% | 0 | 0
3.6 | Suporte para tubulação Ø 110mm em teto tipo gota com acessórios de fixação, em aço carbono | C-1.3_05 | COMP. | cj | 70 | 0 | 14.02% | 0 | 0
3.7 | Suporte para tubulação de água ascendente fixada em parede e/ou pilar existente | C-1.3_10 | COMP. | cj | 5 | 0 | 14.02% | 0 | 0
3.8 | Adesivo plástico para tubos PVC 75g* |  |  | unid | 69 |  | 14.02% | 0 | 0
3.9 | Solução preparadora / limpadora para PVC, frasco com 1000cm³ |  |  | unid | 8 |  | 14.02% | 0 | 0
| Subtotal 3 | [7 empty] | 0
| TOTAL | [7 empty] | 0
Note on H49: O VALOR DESTE ITEM É DADO PELA SOMATÓRIA DA PLANILHA "C-1.3_05", PREENCHA A PLANILHA DA ABA "C-1.3_05"
Note on H50: O VALOR DESTE ITEM É DADO PELA SOMATÓRIA DA PLANILHA "C-1.3_10", PREENCHA A PLANILHA DA ABA "C-1.3_10"

## C-1.3_05
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS
COMP.
C-1.3_05
Suporte para tubulação Ø 110mm em teto tipo gota com acessórios de fixação, em aço carbono
Unid: | cj
Item | Discriminação | Unid. | Quant. | Preço Unitário (R$) | Preço Total (R$)
1 | Chapa de aço esp. 5/16" (7,94mm) massa teórica *(62,25 kg/m²) ASTM A36 | m² | 0.06 |  | 0
2 | Chumbador parabolt Ø 3/8" x 4" com porca e arruela | pç | 4 |  | 0
3 | Barra roscada 3/8", 3 metros, com porcas | br | 1 |  | 0
4 | Abraçadeira tipo gota emborrachada Ø4" | pç | 1 |  | 0
5 | Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas executado em obra (por demão) | m² | 0.06 |  | 0
6 | Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético brilhante) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas executado em obra (02 demãos) | m² | 0.06 |  | 0
7 | Montador de estrutura metálica com encargos complementares | h | 6 |  | 0
|  |  |  | Total | 0
Quantitativos
Chapa 5/16"
| Comprimento | 0.25 | m
| Largura | 0.25 | m
| Subtotal | 0.06 | m²

## C-1.3_10
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS
COMP.
C-1.3_10
Suporte para tubulação de água ascendente fixada em parede e/ou pilar existente
Unid: | cj
Item | Discriminação | Unid. | Quant. | Preço Unitário (R$) | Preço Total (R$)
1 | Perfil "I" de aço laminado, abas paralelas, "W", qualquer bitola | kg | 2.22 |  | 0
2 | Chapa de aço esp. 5/16" (7,94mm) massa teórica *(62,25 kg/m²) ASTM A36 | m² | 0.08 |  | 0
3 | Chapa de aço esp. 1/4" massa teórica *(50,00kg/m²) ASTM A36 | m² | 0.03 |  | 0
4 | Parafuso zincado, sextavado, com rosca soberba, diâmetro 3/8", comprimento 80mm | unid | 4 |  | 0
5 | Porca zincada sextavada diâmetro 3/8" | unid | 4 |  | 0
6 | Soldador com encargos complementares | h | 3 |  | 0
7 | Montador de estrutura metálica com encargos complementares | h | 3 |  | 0
|  |  |  | Total | 0
Quantitativos
| Perfil "I" Laminado 3" | 1 | unid
| Comprimento | 0.2 | m
| Largura | 0.06 | m
| Altura | 0.08 | m
| Peso | 11.11 | kg/m
| Subtotal | 2.22 | kg
| Chapa 5/16" | 2 | unid
| Comprimento | 0.2 | m
| Largura | 0.2 | m
| Subtotal | 0.08 | m²
| Chapa 1/4" | 1 | unid
| Diâmetro externo | 0.11 | m
| Largura | 0.1 | m
| Subtotal | 0.034558 | m²

## OS-Difusores
SEMAE | SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA
PLANILHA DE ORÇAMENTO
OBRA | PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO
PRODUTO 1.3 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DOS SISTEMAS DE DOSAGEM DE PRODUTOS QUÍMICOS E GALERIAS
| DIFUSORES DE DIÓXIDO DE CLORO |  |  |  |  | Obras Civis e Serviços: |  |  | 24.18%
| OBRAS CIVIS E SERVIÇOS |  |  |  |  | Materiais e Equipamentos: |  |  | 14.02%
Item | Discriminação | Código | Fonte | Unid. | Quant. | Preço Unitário Sem BDI (R$) | BDI Aplicado (%) | Preço Unitário Com BDI (R$) | Preço Total Com BDI (R$)
1 | MONTAGEM DAS TUBULAÇÕES | [7 empty] | 0
| TOTAL | [7 empty] | 0
1 | Montagem das Tubulações
1.1 | Montagem de tubos e conexões de CPVC dos difusores do dióxido de cloro | C-1.3_13 | COMP. | gb | 1 | 0 | 24.18% | 0 | 0
| Subtotal 1 | [7 empty] | 0
| TOTAL | [7 empty] | 0
Note on H15: O VALOR DESTE ITEM É DADO PELA SOMATÓRIA PLANILHA "C-1.3_13", PREENCHA A PLANILHA DA ABA "C-1.3_13"

## C-1.3_13
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS
COMP.
C-1.3_13
Montagem de tubos e conexões de CPVC dos difusores do dióxido de cloro
Unid: | gb
Item | Discriminação | Unid. | Quant. | Preço Unitário (R$) | Preço Total (R$)
1 | Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | h | 40 |  | 0
2 | Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | h | 80 |  | 0
3 | Lixa d'água em folha, grão 100 | unid | 120 |  | 0
|  |  |  | Total | 0
equipe x dia
Nº | Profissional | horas | dias
1 | Encanador | 8 | 5
2 | Auxiliar de Encanador | 8 | 5

## ME-Difusores
SEMAE | SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA
PLANILHA DE ORÇAMENTO
OBRA | PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO
PRODUTO 1.3 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DOS SISTEMAS DE DOSAGEM DE PRODUTOS QUÍMICOS E GALERIAS
| DIFUSORES DE DIÓXIDO DE CLORO |  |  | Obras Civis e Serviços: |  |  | 24.18%
| MATERIAIS E EQUIPAMENTOS |  |  | Materiais e Equipamentos: |  |  | 14.02%
Item | Discriminação | Unid. | Quant. | Preço Unitário Sem BDI (R$) | BDI Aplicado (%) | Preço Unitário Com BDI (R$) | Preço Total Com BDI (R$)
1 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS | [5 empty] | 0
| TOTAL | [5 empty] | 0
1 | Fornecimento de Materiais
1.1 | Válvula esfera soldável Ø 2", em CPVC Industrial, SCH 80 | pç | 2 |  | 14.02% | 0 | 0
1.2 | Tubo soldável Ø 2", L = 0,09m, em CPVC Industrial, SCH 80 | pç | 4 |  | 14.02% | 0 | 0
1.3 | Adaptador curto (macho) L/R Ø 2", em CPVC Industrial, SCH 80 | pç | 2 |  | 14.02% | 0 | 0
1.4 | Bucha de redução com bolsa e rosca Ø 3" x Ø 2", em CPVC Industrial, SCH 80 | pç | 2 |  | 14.02% | 0 | 0
1.5 | Joelho 90° soldável Ø 3", em CPVC Industrial, SCH 80 | pç | 8 |  | 14.02% | 0 | 0
1.6 | Tê soldável Ø 3", em CPVC Industrial, SCH 80 | unid | 2 |  | 14.02% | 0 | 0
1.7 | Tubo soldável Ø 3", em CPVC Industrial, SCH 80 | m | 33 |  | 14.02% | 0 | 0
1.8 | Sistema de fixação universal DE 85 a 114mm (G), em poliamida, para tubulações industriais | cj | 14 |  | 14.02% | 0 | 0
1.9 | Primer para CPVC e PVC-U industrial SCH 80 *473ml* | unid. | 4 |  | 14.02% | 0 | 0
1.10 | Adesivo plástico para CPVC e PVC-U industrial SCH 80 *473ml* | unid. | 4 |  | 14.02% | 0 | 0
| Subtotal 1 | [5 empty] | 0
| TOTAL | [5 empty] | 0

## OS-Galerias
SEMAE | SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA
PLANILHA DE ORÇAMENTO
OBRA | PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO
PRODUTO 1.3 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DOS SISTEMAS DE DOSAGEM DE PRODUTOS QUÍMICOS E GALERIAS
| GALERIAS DE TUBULAÇÕES SOB RUAS DE ACESSO INTERNAS DA ETA |  |  |  |  | Obras Civis e Serviços: |  |  | 24.18%
| OBRAS CIVIS E SERVIÇOS |  |  |  |  | Materiais e Equipamentos: |  |  | 14.02%
Item | Discriminação | Código | Fonte | Unid. | Quant. | Preço Unitário Sem BDI (R$) | BDI Aplicado (%) | Preço Unitário Com BDI (R$) | Preço Total Com BDI (R$)
1 | LEVANTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO | [7 empty] | 0
2 | MOVIMENTO DE TERRA | [7 empty] | 0
3 | CONSTRUÇÃO DAS GALERIAS | [7 empty] | 0
4 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | [7 empty] | 0
| TOTAL | [7 empty] | 0
1 | Levantamento de Pavimentação
1.1 | Levantamento de passeios cimentados (B) |  |  | m² | 35.2 |  | 24.18% | 0 | 0
1.2 | Levantamento de guias (B) |  |  | m | 31.1 |  | 24.18% | 0 | 0
1.3 | Remoção de entulho inclusive a carga, transporte e descarga em bota fora a qualquer distância |  |  | m³ | 6.61 |  | 24.18% | 0 | 0
| Subtotal 1 | [7 empty] | 0
2 | Movimento de Terra
2.1 | Escavação mecanizada de poços e cavas, em solo não rochoso, c/profundidade até 1,25 m (B) |  |  | m³ | 135.46 |  | 24.18% | 0 | 0
2.2 | Aterro de valas, poços e cavas compactado mecanicamente, com controle do G.C. >= 95% do E.N.C. (B) |  |  | m³ | 96.61 |  | 24.18% | 0 | 0
2.3 | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 6 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³/ 128 HP) e descarga livre |  |  | m³ | 50.5 |  | 24.18% | 0 | 0
2.4 | Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km |  |  | m³ x km | 504.97 |  | 24.18% | 0 | 0
| Subtotal 2 | [7 empty] | 0
3 | Construção das Galerias
3.1 | Módulo de galeria de tubulações sob as ruas de acesso (C = 0,60m) | C-1.3_03 | COMP. | unid | 83 | 0 | 24.18% | 0 | 0
| Subtotal 3 | [7 empty] | 0
4 | Recomposição de Pavimentação
4.1 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 8cm, armado |  |  | m² | 35.2 |  | 24.18% | 0 | 0
4.2 | Guia (meio-fio) de concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 13cm de base x 22cm de altura |  |  | m | 24.7 |  | 24.18% | 0 | 0
4.3 | Guia (meio-fio) de concreto, moldada in loco em trecho curvo com extrusora, 13cm de base x 22cm de altura |  |  | m | 6.4 |  | 24.18% | 0 | 0
| Subtotal 4 | [7 empty] | 0
| TOTAL | [7 empty] | 0
Note on H36: O VALOR DESTE ITEM É DADO PELA SOMATÓRIA DA PLANILHA "C-1.3_03", PREENCHA A PLANILHA DA ABA "C-1.3_03"

## Cronograma (hidden)
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
AMPLIAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA ETA 03 CAPIM FINO
PROJETO EXECUTIVO PARA AS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DE TODOS OS SISTEMAS DE DOSAGENS DE PRODUTOS QUÍMICOS E BASE DE APOIO PARA OS TANQUES DE SODA
ITEM | ATIVIDADE | CUSTO | PERIODO | PERÍODO |  |  |  | PERÍODO |  |  |  | Total (R$) | Total do Item (%)
|  |  |  | Mês 1 |  |  |  | Mês 2
| OBRAS CIVIS E SERVIÇOS | 0 | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | #REF!
|  |  |  | 47.73% |  |  |  | 52.27% | [5 empty] | 0
|  |  |  | 47.73% |  |  |  | 52.27%
1 | CANTEIRO DE OBRAS--OBRAS CIVIS E SERVIÇOS | #REF! | 8 | 4659.3275 | 4659.3275 | 4659.3275 | 4659.3275 | 4659.3275 | 4659.3275 | 4659.3275 | 4659.3275 | #REF! | #REF!
2 | TUBULAÇÕES DE PRODUTOS QUÍMICOS--OBRAS CIVIS E SERVIÇOS | 0 | 8 | 144002.6787 | 144002.6787 | 144002.6787 | 144002.6787 | 144002.6787 | 144002.6787 | 144002.6787 | 144002.6787 | 0 | #REF!
3 | TUBULAÇÕES DE PRODUTOS QUÍMICOS--MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | 0 | 8 | 39602.7075 | 39602.7075 | 39602.7075 | 39602.7075 | 39602.7075 | 39602.7075 | 39602.7075 | 39602.7075 | 0 | #REF!
4 | ADEQUAÇÃO DA BACIA DE CONTENÇÃO DOS TANQUES DE HIDRÓXIDO DE SÓDIO--OBRAS CIVIS E SERVIÇOS | #REF! | 8 | 16845.125 | 16845.125 | 16845.125 | 16845.125 | 16845.125 | 16845.125 | 16845.125 | 16845.125 | #REF! | #REF!
5 | ADEQUAÇÃO DA BACIA DE CONTENÇÃO DOS TANQUES DE HIDRÓXIDO DE SÓDIO--MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | #REF! | 8 | 4044.5125 | 4044.5125 | 4044.5125 | 4044.5125 | 4044.5125 | 4044.5125 | 4044.5125 | 4044.5125 | #REF! | #REF!
6 | TUBULAÇÕES DE ÁGUA DE SERVIÇO--OBRAS CIVIS E SERVIÇOS | 0 | 4 |  |  |  |  | 3258.535 | 3258.535 | 3258.535 | 3258.535 | 0 | #REF!
7 | TUBULAÇÕES DE ÁGUA DE SERVIÇO--MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | 0 | 4 |  |  |  |  | 13395.1825 | 13395.1825 | 13395.1825 | 13395.1825 | 0 | #REF!
8 | DIFUSORES DE DIÓXIDO DE CLORO--OBRAS CIVIS E SERVIÇOS | 0 | 4 |  |  |  |  | 716.5925 | 716.5925 | 716.5925 | 716.5925 | 0 | #REF!
9 | DIFUSORES DE DIÓXIDO DE CLORO--MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | 0 | 4 |  |  |  |  | 2485.0225 | 2485.0225 | 2485.0225 | 2485.0225 | 0 | #REF!
TOTAL GERAL (R$) |  | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0
TOTAL MÊS (R$) |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
TOTAL MÊS (%) |  |  |  | 47.73% |  |  |  | 52.27%
ACUMULADO (R$) |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
ACUMULADO (%) |  |  |  | 47.73% |  |  |  | 100%
0

## C-1.3_03
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS
COMP.
C-1.3_03
Módulo de galeria de tubulações sob as ruas de acesso (C = 0,60m)
Unid: | unid
Item | Discriminação | Unid. | Quant. | Preço Unitário (R$) | Preço Total (R$)
1 | Lastro com material granular (brita) | m³ | 0.04 |  | 0
2 | Lastro de concreto magro | m³ | 0.04 |  | 0
3 | Fôrmas de madeira - comum | m² | 1.58 |  | 0
4 | Armação em aço CA-50 | kg | 62.15 |  | 0
5 | Concreto estrutural p/ estruturas em contato com água bruta, água tratada, solo e gases agressivos, fck = 30MPa | m³ | 0.2 |  | 0
6 | Bloco canaleta de concreto estrutural 19x19x19cm (NBR 6136) | unid | 12 |  | 0
7 | Pedreiro com encargos complementares | h | 0.96 |  | 0
8 | Argamassa traço 1:2:9 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para assentamento de alvenaria, preparo mecânico com betoneira 600 L | m³ | 0.02 |  | 0
9 | Graute fgk = 15MPa, traço 1:2,2:2,5:0,3 (em massa seca de cimento/areia grossa/brita 0/aditivo) - preparo mecânico com betoneira 400L | m³ | 0.08 |  | 0
10 | Argamassa traço 1:6 (em volume de cimento e areia média úmida) com adição de plastificante para emboço/massa única, preparo mecânico com betoneira 400 L | m³ | 0.01 |  | 0
11 | Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos | m² | 0.9 |  | 0
12 | Fornecimento de materiais e serviços especializados para aplicação de primer de alto poder de cobertura para substratos porosos (MC-DUR 1320 VK (0,30 Kg/m²)) | m² | 0.72 |  | 0
13 | Fornecimento de materiais e serviços especializados para aplicação de revestimento epóxi de alta resistência (MC DUR 1800 FF (0,80 Kg/m²)) | m² | 0.72 |  | 0
14 | Mão de obra para execução dos serviços especializados para aplicação dos impermeabilizantes | m² | 0.72 |  | 0
15 | Vedação de juntas com mastique elástico | m | 1.2 |  | 0
|  |  |  | Total | 0