## ORIENTAÇÕES
ORIENTAÇÕES AO LICITANTE PARA ELABORAÇÃO DE PROPOSTA COMERCIAL
Para facilitar a elaboração da proposta comercial da licitante para o processo licitatório de ampliação da Estação de Tratamento de Água 3 - Capim Fino, favor seguir as orientações deste tutorial. Devido à complexidade de itens que compõem a obra de ampliação da ETA 3, os serviços foram divididos em 17 produtos, com memoriais descritivos próprios, previstos e anexos ao Termo de Referência. Desta forma foram disponibilizados 17 arquivos contemplando as planilhas orçamentárias que preveêm os custos que demandam cada tipo de serviço de modo que o valor total na aba "Resumo" remete ao valor final ofertado para cada produto. Um 18º arquivo fornecido, nomeado "PROPOSTA COMERCIAL FINAL", contém o somatório das planilhas "Resumo" de cada produto e representa o valor total da obra, nesse arquivo deverá ser preenchido apenas o campo referente aos dados da licitante.
Este arquivo remete ao PRODUTO 3.3. As planilhas com abas em AMARELO deverão ser preenchidas com os preços unitários. Inicie o preenchimento pela planilha "Resumo", informando o nome da Licitante. Nas planilhas seguintes, insira os valores ofertados para o serviço em questão nas células em AMARELO. Este valor será automaticamente multiplicado pelo BDI informado pela Licitante nas células em AMARELO localizadas nos cabeçalhos das tabelas orçamentárias. As planilhas com células que estão em VERDE remetem a serviços orçados por composições e seu valor é retornado pelo somatório da planilha nomeada pelo código da respectiva composição, neste caso o licitante deverá preencher os valores ofertados nesta planilha, nas células em AMARELO. Quando terminar de inserir os valores ofertados para a planilha, passe para a planilha da aba seguinte e assim por diante. Ao final da inserção de valores de todas as planilhas, a planilha da aba "Resumo" retornará o valor da proposta final do produto em questão. Quando desejar saber o valor total da proposta, abra o arquivo "PROPOSTA COMERCIAL FINAL" e clique em "atualizar", o somatório das planilhas "Resumo" de todos os produtos será realizado automaticamente. OBS: Os nomes dos arquivos não devem ser alterados em hipótese alguma, isso geraria falhas nos vínculos existentes entre eles.
Os 17 produtos são: PRODUTO 1.1 - Instalações hidromecânicas e elétricas da casa de bombas, linhas de recalque de água para os injetores de cloro, tubulação de água de serviço, tubulações de distribuição de água de serviço e instalação do novo reservatório de fibra de vidro. PRODUTO 1.2 - Instalações de iluminação das novas unidades e do pátio central. PRODUTO 1.3 - Instalações hidráulicas dos sistemas de dosagem de produtos químicos (Polímero, Carvão ativado, Dióxido de cloro, PAC, Cal e Cloro) e Galerias (passagens) das tubulções sob as ruas de acesso internas da ETA. PRODUTO 1.4 - Construção da passarela coberta de acesso à nova Calha Parshall e à câmara de pré-oxidação, passarela de passagem das tubulações de PAC e Cal na pré-alcalinização e adequações da estrutura existente (Câmara de pré-oxidação). PRODUTO 1.5 - Cobertura metálica da Calha Parshall para proteção dos equipamentos de dosagem e do medidor de vazão do coagulante. PRODUTO 1.6 - Adequações do Plano de Gerenciamento de Riscos (PGR) para o sistema de dióxido de cloro. PRODUTO 1.7 - Impermeabilização da Calha Parshall, do canal de saída de água coagulada e da câmara de pré-oxidação. PRODUTO 1.8 - Instalação das comportas no canal de água coagulada e das malhas de aço para mistura rápida. PRODUTO 1.9 - Instalações hidráulicas dos pontos de aplicação de produtos químicos (PAC, Cal, Carvão 2ª etapa e Polímero). PRODUTO 1.10 - Adequação dos guarda-corpos do Canal de água bruta, Câmara de Pré-oxidação, Calha Parshall e Canal de água coagulada. PRODUTO 2.1 - Correções do sistema de aplicação de hidróxido de sódio pertinentes ao Plano de Gerenciamento de Riscos – PGR. PRODUTO 2.2 - Adequações pertinentes ao Plano de Gerenciamento de Riscos (PGR) para os sistemas de polímero, flúor e cloro. PRODUTO 2.3 - Adequações do sistema de coagulante PAC (bacia de contenção, base dos tanques, transferência entre tanques e casa de bombas). PRODUTO 2.4 - Adequação dos guarda-corpos dos floculadores, decantadores e filtros. PRODUTO 3.1 - Adequações para acessibilidade. PRODUTO 3.2 - Demolição da antiga Calha Parshall, com recuperação e reaproveitamento da área. PRODUTO 3.3 - Pavimentação em concreto estrutural do estacionamento e de trechos do pátio central, em atendimento ao Plano de Gerenciamento de Riscos (PGR).
AMARELO
AMARELO
AMARELO

## Resumo
LICITANTE: |  | ________________________________________________________________________________
SEMAE | SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA
PLANILHA DE ORÇAMENTO
OBRA | TERCEIRA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO
PRODUTO 3.3 - PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ESTRUTURAL DO ESTACIONAMENTO E DE TRECHOS DO PÁTIO CENTRAL
RESUMO GERAL
Item | Discriminação |  | Preço Total Com BDI (R$)
1 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
| OBRAS CIVIS E SERVIÇOS |  | 0
2 | PAVIMENTO EM CONCRETO ESTRUTURAL
| OBRAS CIVIS E SERVIÇOS |  | 0
| TOTAL |  | 0

## OS-Op Canteiro
SEMAE | SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA
PLANILHA DE ORÇAMENTO
OBRA | TERCEIRA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO
PRODUTO 3.3 - PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ESTRUTURAL DO ESTACIONAMENTO E DE TRECHOS DO PÁTIO CENTRAL
| OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS |  |  | Obras Civis e Serviços: |  |  | 24.18%
| OBRAS CIVIS E SERVIÇOS |  |  | Materiais e Equipamentos: |  |  | 14.02%
Item | Discriminação | Unid. | Quant. | Preço Unitário Sem BDI (R$) | BDI Aplicado (%) | Preço Unitário Com BDI (R$) | Preço Total Com BDI (R$)
1 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | [5 empty] | 0
| TOTAL | [5 empty] | 0
1 | Operação e Manutenção do Canteiro de Obras
1.1 | Plano compartilhado de telefonia móvel | h | 1488 |  | 24.18% | 0 | 0
| Subtotal 1 | [5 empty] | 0
A Instalação do Canteiro de Obras já está prevista no Produto 1.1.
| TOTAL | [5 empty] | 0

## OS-Pavimento
SEMAE | SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA
PLANILHA DE ORÇAMENTO
OBRA | TERCEIRA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO
PRODUTO 3.3 - PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ESTRUTURAL DO ESTACIONAMENTO E DE TRECHOS DO PÁTIO CENTRAL
| PAVIMENTO EM CONCRETO ESTRUTURAL |  |  |  |  | Obras Civis e Serviços: |  |  | 24.18%
| OBRAS CIVIS E SERVIÇOS |  |  |  |  | Materiais e Equipamentos: |  |  | 14.02%
Item | Discriminação | Código | Fonte | Unid. | Quant. | Preço Unitário Sem BDI (R$) | BDI Aplicado (%) | Preço Unitário Com BDI (R$) | Preço Total Com BDI (R$)
1 | LEVANTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO | [7 empty] | 0
2 | LIMPEZA DE TERRENO | [7 empty] | 0
3 | MOVIMENTO DE TERRA | [7 empty] | 0
4 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | [7 empty] | 0
5 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | [7 empty] | 0
6 | PINTURAS | [7 empty] | 0
7 | PAISAGISMO | [7 empty] | 0
| TOTAL | [7 empty] | 0
1 | Levantamento de Pavimentação
1.1 | Levantamento de pavimentação asfáltica (B) |  |  | m² | 326.7 |  | 24.18% | 0 | 0
1.2 | Levantamento de guias |  |  | m | 77.99 |  | 24.18% | 0 | 0
1.3 | Remoção de entulho inclusive a carga, transporte e descarga em bota fora a qualquer distância |  |  | m³ | 495.31 |  | 24.18% | 0 | 0
| Subtotal 1 | [7 empty] | 0
2 | Limpeza de Terreno
2.1 | Roçada e capina |  |  | m² | 1012.7 |  | 24.18% | 0 | 0
2.2 | Corte e remoção de árvores, inclusive raízes - diâmetro entre 16 e 30 cm |  |  | unid | 2 |  | 24.18% | 0 | 0
| Subtotal 2 | [7 empty] | 0
3 | Movimento de Terra
3.1 | Escavação mecanizada de poços e cavas, em solo não rochoso, c/prof. até 1,25 m (B) |  |  | m³ | 791.39 |  | 24.18% | 0 | 0
3.2 | Argila ou barro para aterro/reaterro (retirado na jazida, sem transporte) |  |  | m³ | 411.52 |  | 24.18% | 0 | 0
3.3 | Aterro de valas, poços e cavas compactado mecanicamente, com controle do G.C. >= 95% do E.N.C. |  |  | m³ | 633.11 |  | 24.18% | 0 | 0
3.4 | Umidificação de material com caminhão pipa 10000L |  |  | m³ | 633.11 |  | 24.18% | 0 | 0
3.5 | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 6 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 HP) e descarga livre |  |  | m³ | 617.28 |  | 24.18% | 0 | 0
3.6 | Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada |  |  | m³ x km | 20576.14 |  | 24.18% | 0 | 0
| Subtotal 3 | [7 empty] | 0
4 | Fundações e Estruturas
4.1 | Lastro com material granular (brita) |  |  | m³ | 79.14 |  | 24.18% | 0 | 0
4.2 | Lastro de concreto magro |  |  | m³ | 79.14 |  | 24.18% | 0 | 0
4.3 | Fôrmas de madeira - comum |  |  | m² | 113.57 |  | 24.18% | 0 | 0
4.4 | Armação em aço CA-60 |  |  | kg | 29043 |  | 24.18% | 0 | 0
4.5 | Concreto estrutural p/ estruturas em contato com água bruta, água tratada, solo e gases agressivos, fck = 30MPa |  |  | m³ | 316.56 |  | 24.18% | 0 | 0
4.6 | Junta de dilatação em madeira para piso de concreto | C-3.3_01 | COMP. | m² | 1582.78 | 0 | 24.18% | 0 | 0
| Subtotal 4 | [7 empty] | 0
5 | Recomposição de Pavimentação
5.1 | Guia (meio-fio) de concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 15cm base x 30cm altura |  |  | m | 369.8 |  | 24.18% | 0 | 0
5.2 | Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30cm base x 15cm altura |  |  | m | 375.6 |  | 24.18% | 0 | 0
| Subtotal 5 | [7 empty] | 0
6 | Pinturas
6.1 | Pintura de demarcação de vaga com tinta acrílica, E = 10 cm, aplicação manual |  |  | m | 280 |  | 24.18% | 0 | 0
| Subtotal 6 | [7 empty] | 0
7 | Paisagismo
7.1 | Plantio de árvores |  |  | unid | 2 |  | 24.18% | 0 | 0
| Subtotal 7 | [7 empty] | 0
| TOTAL | [7 empty] | 0
Note on H55: O VALOR DESTE ITEM É DADO PELA SOMATÓRIA DA PLANILHA "C-3.3_01", PREENCHA A PLANILHA DA ABA "C-3.3_01"

## C-3.3_01
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS
COMP.
C-3.3_01
Junta de dilatação em madeira para piso de concreto
Unid: | m²
Item | Discriminação | Unid. | Quant. | Preço Unitário (R$) | Preço Total (R$)
1 | Ripa não aparelhada, *1,5 x 5* cm, macaranduba, angelim ou equivalente da região - bruta | m | 3 |  | 0
2 | Carpinteiro de formas com encargos complementares | h | 0.1 |  | 0
3 | Pedreiro com encargos complementares | h | 0.1 |  | 0
|  |  |  | Total | 0